## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 7.32 | 7.232 | 7.216 | 7.248 | 7.168 | 7.248 | 8.272 | 7.368 | 7.504 | 7.992 | 7.464 | 7.2 | 8.024 | 7.84 | 7.84 | 8.312 | 8.272 | 7.688 | 7.48 | 7.712 | 7.576 | 7.512 | 7.608 | 7.376 | 182.472
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 252.6 | 252.6 | 240 | 232.8 | 226.2 | 232.2 | 242.4 | 253.8 | 279.6 | 292.8 | 253.8 | 252 | 274.8 | 256.8 | 254.4 | 275.4 | 279.6 | 300.6 | 283.8 | 259.8 | 269.4 | 251.4 | 241.8 | 238.2 | 6196.8
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 33.6
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 52.6 | 53 | 48.8 | 53.2 | 48 | 48.8 | 57.8 | 59.6 | 63.6 | 68.6 | 66.4 | 61.4 | 65.6 | 62.8 | 59.4 | 62.8 | 72.8 | 68 | 68.2 | 68.4 | 73.4 | 62.2 | 56.4 | 61.2 | 1463
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 25.2 | 23.8 | 23.9 | 23.3 | 23.2 | 25.9 | 28.2 | 34.7 | 32.6 | 29.9 | 30.6 | 30.8 | 30.4 | 27 | 27.4 | 29.7 | 34.2 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 34.6 | 32.1 | 31.8 | 29.2 | 714.8
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 171.6 | 171.8 | 164.4 | 152.8 | 152 | 154.2 | 153 | 156.2 | 179.6 | 190 | 153 | 155.6 | 175.2 | 163.4 | 164.4 | 178 | 169 | 193.2 | 175.8 | 152.4 | 157.2 | 153.6 | 150.2 | 144.6 | 3931.2
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 40
| Сумма | 512.12 | 511.832 | 487.316 | 472.148 | 459.368 | 471.348 | 492.272 | 514.468 | 566.304 | 592.492 | 514.464 | 510.2 | 557.024 | 521.04 | 516.24 | 558.012 | 566.472 | 607.988 | 574.58 | 526.612 | 545.376 | 509.812 | 490.808 | 483.576 | 12561.872
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч