## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 6.528 | 6.552 | 6.56 | 6.512 | 6.528 | 6.328 | 5.048 | 5.112 | 5.064 | 4.992 | 5.024 | 5.256 | 5.128 | 4.96 | 4.944 | 4.968 | 5.016 | 4.968 | 5.064 | 5.112 | 5.04 | 5.08 | 5.136 | 5.192 | 130.112
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 267.2 | 260 | 244 | 244.4 | 262 | 269.2 | 276.8 | 327.6 | 343.6 | 323.6 | 315.2 | 324 | 317.6 | 249.6 | 238.4 | 310 | 353.2 | 344.8 | 359.6 | 349.6 | 342.4 | 312.8 | 274 | 270 | 7179.6
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 61 | 58.8 | 64 | 56.6 | 61.4 | 66 | 64.6 | 75.2 | 73.8 | 74.4 | 70 | 77.4 | 78.8 | 29.4 | 24.6 | 82.2 | 80.8 | 84.2 | 73.4 | 79.4 | 84 | 71.4 | 71.8 | 67.4 | 1630.6
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 157 | 152.4 | 152 | 160.4 | 172.2 | 174 | 181 | 215.6 | 234 | 214.2 | 207.4 | 203.4 | 199.2 | 184.4 | 178 | 174.4 | 201.8 | 203 | 195.6 | 199 | 192.2 | 180.6 | 155.2 | 151.8 | 4438.8
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 51 | 51.3 | 29.7 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33.3 | 39 | 38.7 | 36.3 | 37.2 | 43.2 | 39.9 | 35.4 | 36 | 53.1 | 70.8 | 57.9 | 90.3 | 73.2 | 68.7 | 63.3 | 48.9 | 53.1 | 1142.1
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 288.75 | 282.15 | 265.65 | 265.65 | 283.8 | 290.4 | 298.65 | 349.8 | 364.65 | 343.2 | 333.3 | 341.55 | 334.95 | 267.3 | 255.75 | 328.35 | 369.6 | 363 | 377.85 | 369.6 | 363 | 333.3 | 293.7 | 290.4 | 7654.35
| Сумма | 831.478 | 811.202 | 761.91 | 762.962 | 816.528 | 837.728 | 859.398 | 1012.312 | 1059.814 | 996.692 | 968.124 | 994.806 | 975.578 | 771.06 | 737.694 | 953.018 | 1081.216 | 1057.868 | 1101.814 | 1075.912 | 1055.34 | 966.48 | 848.736 | 837.892 | 22175.562
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч