## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чагода | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 4080 | 3690 | 16.2 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 177 | 0 | 189 | 141 | 118.8 | 51.5 | 224.4 | 174.6 | 0 | 0 | 1972 | 1974 | 1512 | 1512 | 1143.2 | 1143.6 | 1194 | 603.6 | 619.8 | 136.2 | 0 | 104.8 | 4125 | 4052.4 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 0 | 4125 | 0 | 7814.4 | 0 | 0 | 333.2 | 0
01 - 02 | 4044 | 3642 | 16.8 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 169.8 | 0 | 178.2 | 138.6 | 117.6 | 49.5 | 213.6 | 169.2 | 0 | 0 | 1984 | 1984 | 1524 | 1524 | 1144 | 1144 | 1172.4 | 1176 | 580.2 | 136.8 | 0 | 99.2 | 4085.4 | 3973.2 | 0 | 0 | 3636.6 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 7623 | 0 | 0 | 285.6 | 0
02 - 03 | 4008 | 3570 | 16.8 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 164.4 | 0 | 172.8 | 138.6 | 115.8 | 52.5 | 211.2 | 163.2 | 0 | 0 | 1984 | 1984 | 1520 | 1518 | 1132 | 1131.6 | 1126.8 | 1128.6 | 559.2 | 136.8 | 0 | 91.2 | 4052.4 | 3880.8 | 0 | 0 | 3623.4 | 0 | 0 | 4052.4 | 0 | 7517.4 | 0 | 0 | 285.6 | 0
03 - 04 | 3930 | 3504 | 16.2 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 164.4 | 0 | 172.8 | 138.6 | 115.2 | 48 | 208.8 | 168 | 0 | 0 | 1976 | 1974 | 1508 | 1510 | 1086.4 | 1086 | 1072.8 | 1076.4 | 542.4 | 133.2 | 0 | 89.6 | 3973.2 | 3887.4 | 0 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 3973.2 | 0 | 7563.6 | 0 | 0 | 344.4 | 0
04 - 05 | 3894 | 3552 | 16.2 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 156.6 | 0 | 174 | 162 | 112.8 | 47 | 211.2 | 167.4 | 0 | 0 | 1972 | 1972 | 1520 | 1520 | 1065.6 | 1066.4 | 1075.2 | 1071 | 535.8 | 139.2 | 0 | 91.2 | 3933.6 | 3913.8 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 0 | 3940.2 | 0 | 7590 | 0 | 0 | 327.6 | 0
05 - 06 | 3984 | 3582 | 16.2 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 171 | 0 | 182.4 | 192 | 116.4 | 51 | 216.6 | 168 | 0 | 0 | 1968 | 1970 | 1500 | 1498 | 1098.4 | 1098.4 | 1090.8 | 1094.4 | 577.2 | 132.6 | 0 | 88 | 4032.6 | 3946.8 | 0 | 0 | 3669.6 | 0 | 0 | 4026 | 0 | 7629.6 | 0 | 0 | 330.4 | 0
06 - 07 | 4164 | 3672 | 16.2 | 15 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 217.2 | 0 | 208.2 | 209.4 | 122.4 | 61 | 239.4 | 205.8 | 0 | 0 | 1980 | 1978 | 1496 | 1496 | 1053.6 | 1053.6 | 1068 | 1068 | 728.4 | 138.6 | 0 | 94.4 | 4204.2 | 4059 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 7939.8 | 0 | 0 | 350 | 0
07 - 08 | 4374 | 3762 | 15.6 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 246.6 | 0 | 222.6 | 216 | 138.6 | 58.5 | 244.8 | 234 | 0 | 0 | 1984 | 1984 | 1508 | 1510 | 1055.2 | 1055.2 | 1063.2 | 1063.2 | 889.8 | 133.8 | 0 | 119.2 | 4422 | 4177.8 | 0 | 0 | 3979.8 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 8170.8 | 0 | 0 | 383.6 | 0
08 - 09 | 4512 | 3894 | 15.6 | 15 | 0 | 14.4 | 0 | 0.4 | 245.4 | 0 | 217.2 | 203.4 | 137.4 | 61.5 | 266.4 | 226.8 | 0 | 0 | 2044 | 2044 | 1544 | 1542 | 1064.8 | 1064.4 | 1105.2 | 1102.8 | 962.4 | 141 | 0 | 184.8 | 4567.2 | 4362.6 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 8705.4 | 0 | 0 | 431.2 | 0
09 - 10 | 4524 | 3912 | 15.6 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 253.8 | 0 | 211.2 | 187.2 | 133.2 | 56.5 | 313.8 | 222.6 | 0 | 0 | 2044 | 2044 | 1536 | 1536 | 1058.4 | 1058.4 | 1099.2 | 1098 | 976.2 | 133.2 | 0 | 194.4 | 4567.2 | 4342.8 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 0 | 4580.4 | 0 | 8758.2 | 0 | 0 | 394.8 | 0
10 - 11 | 4494 | 3858 | 15.6 | 15 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 249.6 | 0 | 211.8 | 169.8 | 133.2 | 51 | 283.2 | 211.2 | 0 | 0 | 2036 | 2038 | 1516 | 1516 | 1087.2 | 1087.6 | 1122 | 1122.6 | 933.6 | 139.8 | 0 | 192 | 4540.8 | 4276.8 | 0 | 0 | 4283.4 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 8566.8 | 0 | 0 | 386.4 | 0
11 - 12 | 4500 | 3882 | 15.6 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 252.6 | 0 | 205.2 | 172.2 | 135.6 | 52.5 | 296.4 | 213.6 | 0 | 0 | 2044 | 2044 | 1536 | 1538 | 1091.2 | 1091.2 | 1123.2 | 1122.6 | 927.6 | 133.8 | 0 | 192.8 | 4554 | 4296.6 | 0 | 0 | 4296.6 | 0 | 0 | 4547.4 | 0 | 8606.4 | 0 | 0 | 372.4 | 0
12 - 13 | 4470 | 3876 | 15.6 | 14.4 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 246.6 | 0 | 198 | 177.6 | 127.2 | 53 | 247.2 | 211.2 | 0 | 0 | 2024 | 2018 | 1556 | 1554 | 1096.8 | 1095.2 | 1140 | 1137 | 922.2 | 136.8 | 0 | 196 | 4514.4 | 4290 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 8573.4 | 0 | 0 | 378 | 0
13 - 14 | 4464 | 3936 | 15.6 | 15.6 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 247.2 | 0 | 214.2 | 184.2 | 127.2 | 57.5 | 290.4 | 205.2 | 0 | 0 | 2000 | 2004 | 1564 | 1564 | 1171.2 | 1172.8 | 1150.8 | 1150.8 | 865.8 | 136.2 | 0 | 180 | 4514.4 | 4342.8 | 0 | 0 | 4177.8 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 8540.4 | 0 | 0 | 372.4 | 0
14 - 15 | 4410 | 3852 | 15 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 223.8 | 0 | 209.4 | 199.8 | 132 | 51 | 285 | 189.6 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1516 | 1516 | 1172 | 1172 | 1130.4 | 1130.4 | 835.2 | 132 | 0 | 180 | 4455 | 4270.2 | 0 | 0 | 4164.6 | 0 | 0 | 4455 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 386.4 | 0
15 - 16 | 4434 | 3912 | 15.6 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 237 | 0 | 210 | 182.4 | 136.8 | 55.5 | 262.8 | 202.8 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 1552 | 1552 | 1141.6 | 1141.2 | 1170 | 1169.4 | 855 | 137.4 | 0 | 180.8 | 4481.4 | 4375.8 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 4481.4 | 0 | 8586.6 | 0 | 0 | 428.4 | 0
16 - 17 | 4560 | 4038 | 15.6 | 17.4 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 251.4 | 0 | 230.4 | 172.8 | 145.8 | 60 | 309 | 214.2 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | 1584 | 1588 | 1150.4 | 1151.2 | 1196.4 | 1194.6 | 919.2 | 132 | 0 | 182.4 | 4606.8 | 4501.2 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 8804.4 | 0 | 0 | 428.4 | 0
17 - 18 | 4578 | 3966 | 15.6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 265.2 | 0 | 251.4 | 179.4 | 138 | 57.5 | 288.6 | 238.2 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 1540 | 1538 | 1175.2 | 1174.4 | 1150.8 | 1153.8 | 929.4 | 138.6 | 0 | 167.2 | 4626.6 | 4369.2 | 0 | 0 | 4257 | 0 | 0 | 4626.6 | 0 | 8639.4 | 0 | 0 | 366.8 | 0
18 - 19 | 4554 | 3864 | 16.2 | 18.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 286.2 | 0 | 256.2 | 198.6 | 158.4 | 55.5 | 259.2 | 250.8 | 0 | 0 | 2004 | 2002 | 1508 | 1508 | 1083.2 | 1083.2 | 1092 | 1098 | 964.8 | 132 | 0 | 156.8 | 4600.2 | 4283.4 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 0 | 4600.2 | 0 | 8553.6 | 0 | 0 | 378 | 0
19 - 20 | 4488 | 3828 | 15.6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 271.2 | 0 | 258.6 | 202.2 | 158.4 | 58 | 259.2 | 241.8 | 0 | 0 | 1972 | 1974 | 1504 | 1504 | 1062.4 | 1062.8 | 1050 | 1051.2 | 962.4 | 137.4 | 0 | 158.4 | 4540.8 | 4237.2 | 0 | 0 | 4151.4 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 8401.8 | 0 | 0 | 372.4 | 0
20 - 21 | 4428 | 3876 | 16.2 | 18 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 276.6 | 0 | 251.4 | 189.6 | 147 | 54.5 | 255 | 241.2 | 0 | 0 | 1964 | 1962 | 1544 | 1542 | 1059.2 | 1059.2 | 1101.6 | 1093.8 | 928.8 | 138 | 0 | 143.2 | 4474.8 | 4303.2 | 0 | 0 | 4032.6 | 0 | 0 | 4474.8 | 0 | 8349 | 0 | 0 | 397.6 | 0
21 - 22 | 4398 | 3822 | 15.6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0.6 | 269.4 | 0 | 245.4 | 178.2 | 138.6 | 55 | 247.8 | 231.6 | 0 | 0 | 1980 | 1982 | 1528 | 1530 | 1060.8 | 1060.4 | 1119.6 | 1122 | 889.2 | 132 | 0 | 127.2 | 4448.4 | 4290 | 0 | 0 | 3940.2 | 0 | 0 | 4448.4 | 0 | 8243.4 | 0 | 0 | 425.6 | 0
22 - 23 | 4314 | 3720 | 15.6 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 232.8 | 0 | 226.2 | 151.2 | 127.8 | 57 | 238.2 | 211.8 | 0 | 0 | 1992 | 1990 | 1528 | 1526 | 1107.2 | 1107.2 | 1100.4 | 1101.6 | 796.8 | 138 | 0 | 112.8 | 4356 | 4111.8 | 0 | 0 | 3867.6 | 0 | 0 | 4362.6 | 0 | 7992.6 | 0 | 0 | 364 | 0
23 - 00 | 4206 | 3666 | 15 | 18 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | 213.6 | 0 | 200.4 | 141 | 124.2 | 54 | 229.8 | 186 | 0 | 0 | 1972 | 1970 | 1524 | 1524 | 1131.2 | 1131.6 | 1136.4 | 1132.2 | 714 | 132 | 0 | 104.8 | 4257 | 4032.6 | 0 | 0 | 3755.4 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 7801.2 | 0 | 0 | 330.4 | 0
Сумма | 103812 | 90876 | 379.8 | 388.2 | 0 | 390.4 | 0 | 11.8 | 5489.4 | 0 | 5097 | 4225.8 | 3158.4 | 1309 | 6102 | 4948.8 | 0 | 0 | 47960 | 47958 | 36668 | 36666 | 26491.2 | 26491.6 | 26851.2 | 26262 | 19415.4 | 3257.4 | 0 | 3431.2 | 104933.4 | 100577.4 | 0 | 0 | 96498.6 | 0 | 0 | 104953.2 | 0 | 197419.2 | 0 | 0 | 8853.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Чагода | [43 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Чагода Т 1 ап | 10 Чагода Т 2 ап | 10 Чагода ТСН 1 ао | 10 Чагода ТСН 2 ао | 10 Чагода-БСК ао | 10 Чагода-БСК ап | 10 Чагода-ДГР 1 ао | 10 Чагода-ДГР 2 ао | 10 Чагода-Дедово поле ао | 10 Чагода-Котельная ао | 10 Чагода-Леспромхоз ао | 10 Чагода-Мегрино ао | 10 Чагода-Промзона ао | 10 Чагода-Пустынь ао | 10 Чагода-Ретранслятор ао | 10 Чагода-Сазоново ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао | 10 Чагода-Стекло 2 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 3 ао | 10 Чагода-Стекло 3 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 4 ао | 10 Чагода-Стекло 4 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 5 ао | 10 Чагода-Стекло 5 ао RS УСПД | 10 Чагода-Стекло 6 ао | 10 Чагода-Стекло 6 ао RS УСПД | 10 Чагода-ЭТС 1 ао | 10 Чагода-ЭТС 2 ао | 10 Чагода-ЭТС 3 ао | 10 Чагода-ЭТС 4 ао | 110 Чагода Т 1 ап | 110 Чагода Т 2 ап | 110 Чагода-Бабаево ао | 110 Чагода-Кварц 1 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ао | 110 Чагода-Кварц 2 ап | 110 Чагода-Покровское ао | 110 Чагода-Покровское ап | 110 Чагода-Чагода 1 ао | 110 Чагода-Чагода 1 ап | 35 Чагода Т 1 ап | 35 Чагода Т 2 ап | 35 Чагода-Сазоново ао | 35 Чагода-Сазоново ап
00 - 01 | 150 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 940 | 942 | 816 | 816 | 812.4 | 415.2 | 213.6 | 82.2 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1287 | 0 | 587.4 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 210 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2329.6 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 924 | 924 | 844.8 | 844.8 | 751.2 | 756 | 210 | 81.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1181.4 | 0 | 468.6 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 276 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 940 | 940 | 838.4 | 838.4 | 680.4 | 687.6 | 220.2 | 81.6 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1056 | 0 | 613.8 | 0 | 0 | 3425.4 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 54 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 1144 | 1146 | 932 | 930 | 747.2 | 747.6 | 571.2 | 575.4 | 205.2 | 79.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1234.2 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 3570.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1116 | 1116 | 948 | 948 | 727.2 | 727.2 | 586.8 | 579.6 | 188.4 | 84.6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1082.4 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 3385.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 6 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 1144 | 1142 | 928 | 928 | 762.4 | 762 | 616.8 | 621.6 | 204 | 79.2 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1168.2 | 0 | 706.2 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1136 | 1136 | 940 | 940 | 715.2 | 715.6 | 572.4 | 574.8 | 201.6 | 83.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1029.6 | 0 | 726 | 0 | 0 | 3293.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 36 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 2286.4 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1124 | 1126 | 932 | 932 | 712 | 712 | 556.8 | 557.4 | 207 | 79.8 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1115.4 | 0 | 660 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 264 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 2259.2 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 1152 | 1150 | 928 | 928 | 716 | 715.6 | 572.4 | 569.4 | 231.6 | 82.8 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1306.8 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 180 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1168 | 1168 | 940 | 940 | 742.4 | 742.8 | 607.2 | 603.6 | 252.6 | 79.2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1260.6 | 0 | 356.4 | 0 | 0 | 3808.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 270 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 944 | 944 | 800 | 800.4 | 656.4 | 655.2 | 243.6 | 85.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1181.4 | 0 | 231 | 0 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 204 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 1180 | 1182 | 956 | 956 | 784.8 | 784.4 | 684 | 682.8 | 237 | 81 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1161.6 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 3748.8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 264 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 2348.8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 1184 | 1178 | 960 | 958 | 799.2 | 798 | 698.4 | 697.2 | 239.4 | 84 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 1194.6 | 0 | 330 | 6.6 | 0 | 3748.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 492 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 2313.6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 1168 | 1174 | 944 | 948 | 868 | 868.8 | 716.4 | 716.4 | 228.6 | 82.2 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1214.4 | 0 | 79.2 | 178.2 | 0 | 3880.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 438 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 2299.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1160 | 1160 | 932 | 930 | 860.8 | 861.2 | 675.6 | 675.6 | 215.4 | 78 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1155 | 0 | 191.4 | 19.8 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 390 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 2334.4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 948 | 950 | 842.4 | 842.4 | 741.6 | 737.4 | 224.4 | 83.4 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1115.4 | 0 | 244.2 | 13.2 | 0 | 3821.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 372 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 1152 | 1150 | 956 | 954 | 846.4 | 846.4 | 763.2 | 761.4 | 208.2 | 78 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1181.4 | 0 | 211.2 | 6.6 | 0 | 3946.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 282 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 2302.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 940 | 942 | 862.4 | 862 | 760.8 | 761.4 | 210.6 | 84 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1115.4 | 0 | 204.6 | 13.2 | 0 | 3715.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 78 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 2315.2 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 1144 | 1146 | 936 | 936 | 764.8 | 764.4 | 636 | 649.2 | 213.6 | 78.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 1188 | 0 | 448.8 | 6.6 | 0 | 3649.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 6 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 2372.8 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1156 | 1156 | 932 | 932 | 745.6 | 746.4 | 567.6 | 566.4 | 224.4 | 83.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1062.6 | 0 | 620.4 | 0 | 0 | 3372.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 6 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2350.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1144 | 1142 | 932 | 930 | 742.4 | 742 | 644.4 | 635.4 | 210.6 | 82.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1108.8 | 0 | 528 | 0 | 0 | 3557.4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 18 | 2058 | 0 | 0 | 0 | 2326.4 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1148 | 1150 | 948 | 950 | 752 | 751.6 | 716.4 | 718.8 | 212.4 | 79.2 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 1049.4 | 0 | 660 | 0 | 0 | 3636.6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 144 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2331.2 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 1152 | 1150 | 932 | 930 | 807.2 | 807.6 | 669.6 | 669.6 | 208.8 | 83.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 481.8 | 1009.8 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 3385.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 150 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2332.8 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 1140 | 1142 | 928 | 930 | 825.6 | 826 | 738 | 733.2 | 213 | 77.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 957 | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 4290 | 48144 | 0 | 0 | 0 | 55721.6 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.4 | 0 | 0 | 27672 | 27674 | 22540 | 22542 | 18923.2 | 18923.6 | 15996 | 15600.6 | 5224.2 | 1954.8 | 0 | 1487.2 | 0 | 0 | 0 | 11503.8 | 27416.4 | 0 | 11134.2 | 244.2 | 0 | 86994.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 15.12.2021 г. по ПС 110\35\10 Чагода
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.8 | 22.8 | 22.8
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 108 | 108 | 108
| P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101 |  |  | P кз вс, кВт | 101 | 101 | 101
| P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02 |  |  | P кз сн, кВт | 77.02 | 77.02 | 77.02
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.246 | 0.246 | 0.246
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.1 | 17.1 | 17.1
| U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | U к с-н, % | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3930 | 4512 | 4578 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3504 | 3894 | 3966 | 4 | 7.7784 | 1.878
| Q н нн, квар | 54 | 264 | 282 |  |  | Q н нн, квар | 1824 | 1908 | 2136 | 9 | 8.8372 | 2.172
| S н нн, кВА | 3930.371 | 4519.7168 | 4586.6772 |  |  | S н нн, кВА | 3950.3154 | 4336.3233 | 4504.6256 | 18 | 8.9108 | 2.418
| Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 344.4 | 431.2 | 366.8
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 344.4 | 431.2 | 366.8
| S нагр, кВА | 3930.371 | 4519.7168 | 4586.6772 |  |  | S нагр, кВА | 4258.7743 | 4727.348 | 4830.6989
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.24565 | 0.28248 | 0.28667 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.24689 | 0.27102 | 0.28154
| К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0.021525 | 0.02695 | 0.022925
| К з | 0.24565 | 0.28248 | 0.28667 |  |  | К з | 0.26617 | 0.29546 | 0.30192
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 29.317 | 31.418 | 31.6752 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 30.0523 | 31.6718 | 32.1636
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 204.4585 | 257.6825 | 264.1994 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 222.9371 | 263.8313 | 276.4235
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.635 | 10.635 | 10.635
| U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435 |  |  | U к с, % | -0.435 | -0.435 | -0.435
| U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465 |  |  | U к н, % | 6.465 | 6.465 | 6.465
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 65.99 | 65.99 | 65.99
| P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  | P кз с, кВт | 35.01 | 35.01 | 35.01
| P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  | P кз н, кВт | 42.01 | 42.01 | 42.01

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чагода |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч