## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 4.704 | 4.608 | 4.608 | 4.584 | 4.608 | 4.536 | 4.512 | 4.536 | 4.536 | 4.584 | 4.56 | 4.56 | 4.632 | 4.536 | 4.512 | 4.584 | 4.536 | 4.56 | 4.584 | 4.512 | 4.488 | 4.512 | 4.56 | 4.536 | 109.488
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 17.208 | 15.744 | 17.928 | 17.904 | 15.6 | 17.112 | 17.736 | 16.176 | 16.296 | 18.048 | 18.216 | 17.04 | 16.272 | 17.688 | 17.592 | 17.76 | 16.2 | 16.08 | 17.28 | 17.856 | 16.152 | 16.224 | 17.256 | 16.536 | 407.904
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 2306 | 2178 | 2078 | 2002 | 2038 | 2100 | 2262 | 2620 | 2876 | 2790 | 2728 | 2640 | 2612 | 2588 | 2518 | 2568 | 2618 | 2522 | 2482 | 2374 | 2338 | 2328 | 2210 | 2234 | 58010
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 2996 | 2874 | 2808 | 2782 | 2768 | 2942 | 3364 | 3698 | 3688 | 3744 | 3696 | 3580 | 3642 | 3606 | 3494 | 3518 | 3700 | 3760 | 3772 | 3824 | 3674 | 3534 | 3306 | 3018 | 81788
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 393.2 | 392.6 | 377.2 | 384.4 | 370.8 | 397.8 | 448.8 | 468.2 | 500.2 | 507 | 509.6 | 482.6 | 477.8 | 455.8 | 472.6 | 441.8 | 457 | 464 | 434.4 | 439.2 | 416.2 | 424.6 | 411.8 | 379.8 | 10507.4
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 249.4 | 278.8 | 255.2 | 243.2 | 234.4 | 239.6 | 259.4 | 277.4 | 320.4 | 337.2 | 321.2 | 316 | 298.2 | 317 | 275 | 266.4 | 282.2 | 289.8 | 278 | 287.6 | 257 | 249.6 | 252.2 | 230.2 | 6615.4
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 927 | 864 | 843.6 | 824.4 | 827.4 | 886.8 | 1066.2 | 1212 | 1200 | 1229.4 | 1218 | 1194.6 | 1223.4 | 1202.4 | 1165.2 | 1219.2 | 1259.4 | 1257 | 1279.8 | 1302.6 | 1249.2 | 1189.2 | 1071.6 | 965.4 | 26677.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 1330.2 | 1266.6 | 1170 | 1113.6 | 1136.4 | 1178.4 | 1308 | 1626 | 1855.8 | 1788 | 1716 | 1653.6 | 1636.2 | 1612.2 | 1531.2 | 1576.2 | 1591.8 | 1514.4 | 1457.4 | 1371 | 1359.6 | 1344.6 | 1264.2 | 1311.6 | 34713
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 1037.4 | 966 | 951 | 957 | 960.6 | 1034.4 | 1188 | 1309.8 | 1253.4 | 1254.6 | 1224.6 | 1184.4 | 1239 | 1242 | 1201.8 | 1204.8 | 1306.8 | 1347.6 | 1368.6 | 1395.6 | 1365.6 | 1284.6 | 1198.2 | 1078.2 | 28554
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 39.3 | 38.7 | 33.6 | 29.1 | 28.8 | 29.7 | 28.8 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 18.9 | 18.3 | 18.9 | 18.6 | 19.2 | 18.9 | 18 | 18.3 | 18 | 31.2 | 42.3 | 40.5 | 601.5
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 102.9 | 97.5 | 99.3 | 101.7 | 102 | 103.5 | 114.3 | 127.8 | 129 | 132 | 129.3 | 117.6 | 121.5 | 131.4 | 122.7 | 124.5 | 127.8 | 118.5 | 126 | 116.4 | 119.4 | 122.7 | 118.2 | 111.9 | 2817.9
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 377.6 | 361.8 | 368 | 361 | 362.2 | 371.8 | 392.4 | 422.2 | 406 | 408.6 | 417.2 | 393.2 | 395.2 | 381.6 | 369.6 | 378.4 | 387.8 | 392.2 | 400.8 | 389.8 | 380 | 375.6 | 362.2 | 351.8 | 9207
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 275 | 265.4 | 263.4 | 263 | 261.8 | 260.8 | 263.6 | 282 | 294 | 296.2 | 301.8 | 298.2 | 280.2 | 288 | 289.2 | 290.8 | 285.4 | 269.8 | 268.8 | 260.8 | 261.4 | 259.8 | 255 | 249.2 | 6583.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ао RS | 367.8 | 333.3 | 347.7 | 332.1 | 346.5 | 358.2 | 379.5 | 389.4 | 395.4 | 359.7 | 375.9 | 366.9 | 377.1 | 357.3 | 375 | 356.1 | 402.9 | 409.5 | 421.8 | 422.4 | 410.1 | 397.2 | 357.9 | 360.3 | 9000
| 10 Кириллов-Суховерхово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао RS | 29.8 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 29.8 | 31.6 | 30.7 | 30.3 | 30.9 | 30.5 | 30.4 | 31.2 | 30.7 | 30 | 31.5 | 33.1 | 35 | 32.2 | 31.6 | 31.9 | 30.7 | 31.2 | 739.5
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 195.4 | 180.8 | 168.6 | 166 | 167.6 | 175.2 | 172.6 | 183.6 | 190.2 | 205 | 194 | 193.4 | 185.2 | 186.6 | 189 | 207.8 | 197.6 | 197.2 | 196.8 | 190.2 | 176.4 | 177.2 | 178.2 | 165 | 4439.6
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 1277.1 | 567.6 | 356.4 | 6.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.6
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 26.4 | 122.1 | 115.5 | 927.3 | 1105.5 | 3148.2 | 5646.3 | 5098.5 | 4471.5 | 3319.8 | 3329.7 | 3336.3 | 1818.3 | 2418.9 | 2323.2 | 3207.6 | 2115.3 | 1501.5 | 2613.6 | 3960 | 3498 | 2626.8 | 3326.4 | 3293.4 | 63350.1
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 2336.4 | 2211 | 2112 | 2032.8 | 2065.8 | 2131.8 | 2296.8 | 2653.2 | 2910.6 | 2824.8 | 2765.4 | 2673 | 2646.6 | 2620.2 | 2547.6 | 2600.4 | 2653.2 | 2554.2 | 2514.6 | 2409 | 2369.4 | 2362.8 | 2237.4 | 2263.8 | 58792.8
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 3755.4 | 3590.4 | 3531 | 3498 | 3484.8 | 3682.8 | 4138.2 | 4507.8 | 4494.6 | 4527.6 | 4481.4 | 4369.2 | 4402.2 | 4369.2 | 4276.8 | 4309.8 | 4554 | 4666.2 | 4659.6 | 4705.8 | 4527.6 | 4375.8 | 4105.2 | 3795 | 100808.4
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 4926.9 | 5517.6 | 5616.6 | 6715.5 | 6923.4 | 9296.1 | 12536.7 | 12794.1 | 12213.3 | 11061.6 | 10903.2 | 10701.9 | 9223.5 | 9834 | 9715.2 | 10833.9 | 10164 | 9579.9 | 10546.8 | 11942.7 | 11282.7 | 10025.4 | 10266.3 | 9708.6 | 232329.9
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 39.6 | 1135.2 | 3352.8 | 2435.4 | 1560.9 | 544.5 | 686.4 | 821.7 | 46.2 | 221.1 | 247.5 | 894.3 | 148.5 | 9.9 | 376.2 | 1554.3 | 1138.5 | 485.1 | 1095.6 | 1056 | 17862.9
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 3603.6 | 2673 | 2359.5 | 1131.9 | 1019.7 | 125.4 | 0 | 0 | 6.6 | 59.4 | 128.7 | 168.3 | 884.4 | 429 | 485.1 | 297 | 693 | 1079.1 | 287.1 | 6.6 | 16.5 | 227.7 | 16.5 | 33 | 15731.1
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 2409 | 2362.8 | 2310 | 2283.6 | 2329.8 | 2445.3 | 2725.8 | 3168 | 3224.1 | 3194.4 | 3072.3 | 2973.3 | 2989.8 | 3019.5 | 3102 | 3293.4 | 3478.2 | 3389.1 | 3253.8 | 3257.1 | 3230.7 | 3006.3 | 2814.9 | 2597.1 | 69930.3
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 714 | 672 | 674.1 | 672 | 674.1 | 693 | 728.7 | 756 | 753.9 | 730.8 | 732.9 | 735 | 709.8 | 711.9 | 730.8 | 741.3 | 800.1 | 858.9 | 833.7 | 829.5 | 802.2 | 789.6 | 749.7 | 732.9 | 17826.9
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 439.6 | 406 | 406 | 401.8 | 406 | 421.4 | 450.8 | 477.4 | 467.6 | 449.4 | 450.8 | 450.8 | 428.4 | 434 | 449.4 | 460.6 | 516.6 | 589.4 | 554.4 | 550.2 | 523.6 | 512.4 | 474.6 | 460.6 | 11181.8
| Сумма | 30137.312 | 28269.752 | 27296.636 | 27293.988 | 27712.408 | 33208.248 | 43175.748 | 44578.612 | 43281.332 | 39835.532 | 39454.376 | 38719.8 | 35707.204 | 36497.824 | 35952.604 | 38861.244 | 37811.036 | 36842.84 | 38201.064 | 41661.668 | 39466.34 | 36182.836 | 36166.916 | 34488.572 | 870803.892
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч