## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап RS | 6.576 | 6.576 | 6.528 | 6.576 | 6.576 | 6.672 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 5.712 | 6 | 5.952 | 5.952 | 6 | 5.952 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.952 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.904 | 5.952 | 148.176
| 10 Андома Т 1 ап RS | 349.2 | 345.6 | 337.2 | 334.8 | 335.4 | 344.4 | 378 | 397.2 | 392.4 | 387.6 | 377.4 | 379.8 | 374.4 | 363.6 | 378.6 | 373.8 | 413.4 | 435.6 | 431.4 | 413.4 | 400.2 | 391.2 | 367.8 | 346.8 | 9049.2
| 10 Андома Т 2 ап RS | 291.6 | 282.6 | 282 | 291.6 | 294.6 | 304.2 | 338.4 | 370.8 | 387 | 376.8 | 364.8 | 362.4 | 357.6 | 360 | 333 | 348.6 | 370.2 | 379.8 | 383.4 | 380.4 | 360 | 343.2 | 309.6 | 295.8 | 8168.4
| 10 Андома-Запань ао RS | 57.1 | 54.9 | 53.7 | 53.8 | 54.5 | 56.8 | 62.4 | 68.4 | 66.5 | 68.7 | 66.5 | 66.7 | 65.8 | 66.4 | 63.6 | 70.5 | 72.4 | 74.6 | 76.3 | 73.5 | 69.5 | 68 | 59.8 | 58 | 1548.4
| 10 Андома-Макачево ао RS | 30.6 | 30.8 | 29.8 | 31 | 29 | 30.6 | 37.2 | 39.4 | 38.2 | 35.8 | 39.4 | 39 | 38.8 | 35.4 | 41.6 | 39 | 43.4 | 44.2 | 44.6 | 40 | 38 | 39 | 34.6 | 31.8 | 881.2
| 10 Андома-Марино ао RS | 141 | 134.4 | 128.2 | 126.8 | 128.2 | 135.2 | 154.6 | 167.4 | 167.8 | 166.8 | 158.8 | 155 | 155.6 | 155.8 | 157.4 | 158.2 | 175.8 | 197.2 | 188.8 | 182.4 | 174.4 | 160 | 143.8 | 132.8 | 3746.4
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 34.6 | 31.8 | 33.6 | 34.4 | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 28.6 | 29.6 | 29.4 | 30 | 27 | 26.6 | 26 | 26.2 | 28 | 26.4 | 27.4 | 26.8 | 29.4 | 32.4 | 31.2 | 29.4 | 35.6 | 725.8
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао RS | 121.4 | 118.6 | 117.4 | 114.5 | 116.2 | 119.3 | 126.2 | 143.5 | 165.8 | 157.6 | 153.8 | 153.3 | 149 | 155.5 | 133.8 | 149.3 | 163 | 159.1 | 160.2 | 152.9 | 143 | 137.5 | 130.2 | 122.5 | 3363.6
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 77.6 | 76.1 | 76.6 | 87.7 | 88.1 | 93.4 | 115.6 | 129.6 | 123.6 | 119.8 | 113.6 | 114.5 | 115.2 | 111.1 | 108 | 100 | 107.5 | 117.6 | 119 | 123.1 | 114.2 | 105.7 | 88.9 | 78.6 | 2505.1
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 177.2 | 180.8 | 179.4 | 176.6 | 178.8 | 178.8 | 186.4 | 190.2 | 186.8 | 185 | 179.4 | 185.6 | 180 | 172.4 | 180 | 176.6 | 194.4 | 194.4 | 198.2 | 191.4 | 187.8 | 192.4 | 190 | 181.6 | 4424.2
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 363 | 358.6 | 352 | 349.8 | 349.8 | 358.6 | 391.6 | 411.4 | 407 | 402.6 | 389.4 | 393.8 | 387.2 | 378.4 | 391.6 | 387.2 | 426.8 | 448.8 | 446.6 | 426.8 | 413.6 | 404.8 | 380.6 | 360.8 | 9380.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 297 | 288.2 | 288.2 | 299.2 | 299.2 | 310.2 | 345.4 | 378.4 | 391.6 | 382.8 | 371.8 | 367.4 | 365.2 | 365.2 | 338.8 | 356.4 | 376.2 | 385 | 389.4 | 387.2 | 365.2 | 349.8 | 314.6 | 301.4 | 8313.8
| 110 Андома-Каршево ао RS | 254.1 | 254.1 | 382.8 | 313.5 | 290.4 | 316.8 | 330 | 363 | 396 | 412.5 | 392.7 | 620.4 | 709.5 | 554.4 | 448.8 | 462 | 712.8 | 768.9 | 772.2 | 768.9 | 415.8 | 438.9 | 326.7 | 405.9 | 11111.1
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2200.976 | 2163.076 | 2267.428 | 2220.276 | 2205.376 | 2288.572 | 2505.624 | 2694.524 | 2758.924 | 2731.112 | 2643.6 | 2870.852 | 2930.852 | 2750.2 | 2607.352 | 2655.504 | 3088.204 | 3238.504 | 3242.852 | 3175.304 | 2720.004 | 2667.604 | 2381.904 | 2357.552 | 63366.176
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч