## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 4.0735 | 234 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1 | 20.8 | 0 | 18.3 | 0 | 141.8 | 0 | 27.6 | 0
01 - 02 | 4.094 | 235.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 19.2 | 0 | 17.4 | 0 | 146.1 | 0 | 26.7 | 0
02 - 03 | 4.137 | 233.4 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.1 | 19.3 | 0 | 18 | 0 | 139.7 | 0 | 30.1 | 0
03 - 04 | 4.1195 | 230.4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.1 | 19.6 | 0 | 17.5 | 0 | 142.9 | 0 | 25.4 | 0
04 - 05 | 4.155 | 242.1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 19.2 | 0 | 17.5 | 0 | 144.9 | 0 | 31.2 | 0
05 - 06 | 4.0965 | 239.1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.1 | 20.5 | 0 | 17.5 | 0 | 146.9 | 0 | 27 | 0
06 - 07 | 3.958 | 274.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0.1 | 21.5 | 0 | 20.7 | 0 | 172.1 | 0 | 29.1 | 0
07 - 08 | 3.8515 | 252 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0.2 | 22.3 | 0 | 21 | 0 | 182.6 | 0 | 8.9 | 0
08 - 09 | 3.6955 | 253.2 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0.1 | 22.3 | 0 | 29.4 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 3.6035 | 292.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0.1 | 23.4 | 0 | 30.7 | 0 | 230.2 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 3.6555 | 246.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16.8 | 0 | 30.1 | 0 | 193 | 0 | 0.6 | 0
11 - 12 | 3.722 | 252.6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 15.5 | 0 | 18.3 | 0 | 211 | 0 | 1.1 | 0
12 - 13 | 3.801 | 208.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 17.7 | 0 | 169.1 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 3.6565 | 248.1 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 16.2 | 0 | 18.6 | 0 | 208.2 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 3.616 | 284.4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 17.3 | 0 | 22.9 | 0 | 225.8 | 0 | 8 | 0
15 - 16 | 3.637 | 317.7 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 22.5 | 0 | 210.3 | 0 | 35.8 | 0
16 - 17 | 3.5045 | 355.5 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0.1 | 24.6 | 0 | 25.4 | 0 | 231.6 | 0 | 38.9 | 0
17 - 18 | 3.79 | 321.3 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.1 | 29.6 | 0 | 24.4 | 0 | 196 | 0 | 35.6 | 0
18 - 19 | 3.799 | 313.2 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.1 | 28.7 | 0 | 25.9 | 0 | 190.6 | 0 | 33.8 | 0
19 - 20 | 3.885 | 304.8 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 27.5 | 0 | 183.3 | 0 | 31.1 | 0
20 - 21 | 3.888 | 296.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.1 | 25.6 | 0 | 35 | 0 | 177.7 | 0 | 27.8 | 0
21 - 22 | 3.918 | 290.1 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0.1 | 24.7 | 0 | 34.7 | 0 | 174.3 | 0 | 26.9 | 0
22 - 23 | 3.99 | 271.8 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 29.2 | 0 | 166.2 | 0 | 27.9 | 0
23 - 00 | 4.0575 | 258.6 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 18.2 | 0 | 165.6 | 0 | 28.3 | 0
Сумма | 92.704 | 6456.3 | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 2.3 | 510.1 | 0 | 558.4 | 0 | 4343 | 0 | 501.8 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 132.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.1 | 0.5 | 2.7 | 29.3 | 0 | 61.5 | 0 | 30.3 | 0
01 - 02 |  | 138 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 10 | 0.4 | 3.3 | 29.9 | 0 | 65.4 | 0 | 30.6 | 0
02 - 03 |  | 139.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 2.2 | 31.3 | 0 | 63.6 | 0 | 32.1 | 0
03 - 04 |  | 138 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 10.1 | 0 | 4.9 | 30.3 | 0 | 63.7 | 0 | 31.6 | 0
04 - 05 |  | 142.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0.2 | 3.6 | 31.6 | 0 | 66.6 | 0 | 32 | 0
05 - 06 |  | 140.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 9.9 | 0.4 | 2.8 | 29.4 | 0 | 68.3 | 0 | 31.9 | 0
06 - 07 |  | 130.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 9.3 | 0 | 4 | 25.7 | 0 | 69.2 | 0 | 28.6 | 0
07 - 08 |  | 87.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8.8 | 0 | 2.6 | 21 | 0 | 62.2 | 0 | 8.6 | 0
08 - 09 |  | 76.2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 3.8 | 17.6 | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 105 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 8.4 | 0 | 3.4 | 16 | 0 | 99.7 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 80.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 8.6 | 0.1 | 3 | 16.2 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 98.4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 8.6 | 0 | 2.1 | 17.1 | 0 | 92.6 | 0 | 0.6 | 0
12 - 13 |  | 60.9 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 8.8 | 0.1 | 1.7 | 18.5 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 100.2 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 8.6 | 0.1 | 2 | 21 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 99.3 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 8.5 | 0 | 3 | 22.8 | 0 | 83.7 | 0 | 3.3 | 0
15 - 16 |  | 111.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8.6 | 0 | 3.8 | 23.1 | 0 | 76.3 | 0 | 17 | 0
16 - 17 |  | 119.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 0 | 2.7 | 21.9 | 0 | 78.5 | 0 | 18.1 | 0
17 - 18 |  | 111.9 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 8.9 | 0.1 | 3 | 22.4 | 0 | 58.6 | 0 | 24.5 | 0
18 - 19 |  | 112.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 9 | 0 | 2.7 | 22 | 0 | 58.2 | 0 | 25.4 | 0
19 - 20 |  | 121.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 9.2 | 0.2 | 1.2 | 23.9 | 0 | 63.2 | 0 | 27.4 | 0
20 - 21 |  | 123 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 9.3 | 0.3 | 2.2 | 23.9 | 0 | 63.7 | 0 | 27.4 | 0
21 - 22 |  | 123.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 9.3 | 0 | 3.2 | 24.6 | 0 | 63.8 | 0 | 27.5 | 0
22 - 23 |  | 133.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.5 | 0 | 2.8 | 26.8 | 0 | 68.7 | 0 | 29.2 | 0
23 - 00 |  | 139.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 9.7 | 0.2 | 2.4 | 28.6 | 0 | 70.3 | 0 | 31.2 | 0
Сумма | 0 | 2766 | 0 | 2.3 | 33.8 | 0 | 219.9 | 3.1 | 69.1 | 574.9 | 0 | 1685.8 | 0 | 457.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч