## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Игмас ТСН ао RS | 171197.32 | 171309.492 | 1 | 112.172 | 112.172 | 0 | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | 564.9953 | 565.3676 | 3000 | 1116.9 | 1116.9 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 2913.3986 | 2915.3007 | 3000 | 5706.3 | 5706.3 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 5220.0174 | 5222.1637 | 1000 | 2146.3 | 2146.3 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 17.8214 | 17.8214 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 1306.5154 | 1307.6127 | 1000 | 1097.3 | 1097.3 | 0 | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 1127.0851 | 1127.6925 | 1000 | 607.4 | 607.4 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 42.9759 | 42.991 | 1000 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 3512.852 | 3514.8245 | 1500 | 2958.75 | 2958.75 | 0 | 0
|  |  |  | 13760.222 | 13760.222 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Игмас ТСН ао RS |  |  | 1
10 Игмас Т 1 ап RS | 548.4908 | 548.9459 | 3000 | 1365.3 | 1365.3 | 0 | 0
10 Игмас Т 2 ап RS | 2152.2988 | 2153.5913 | 3000 | 3877.5 | 3877.5 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 1759.6208 | 1761.6285 | 1000 | 2007.7 | 2007.7 | 0 | 0
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 490.5701 | 490.5701 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 1331.6842 | 1333.0023 | 1000 | 1318.1 | 1318.1 | 0 | 0
10 Игмас-Леваш ао RS | 1075.9846 | 1076.6379 | 1000 | 653.3 | 653.3 | 0 | 0
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 100.3088 | 100.3575 | 1000 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 1771.5572 | 1772.373 | 1500 | 1223.7 | 1223.7 | 0 | 0
|  |  |  | 10494.3 | 10494.3 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | 4.285 | 4.424 | 4.363 | 4.444 | 4.589 | 4.487 | 4.399 | 4.573 | 4.793 | 4.571 | 5.039 | 4.624 | 4.635 | 4.619 | 4.733 | 4.722 | 4.864 | 4.982 | 4.942 | 4.824 | 4.713 | 4.844 | 4.883 | 4.82 | 112.172
10 Игмас Т 1 ап RS | 23.7 | 23.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 27.3 | 25.5 | 52.2 | 95.4 | 71.4 | 101.4 | 80.7 | 42.6 | 117.6 | 80.1 | 72 | 62.4 | 25.2 | 24.3 | 25.2 | 24.3 | 25.5 | 23.4 | 23.7 | 1116.9
10 Игмас Т 2 ап RS | 184.2 | 180.3 | 175.8 | 186.3 | 189.6 | 213.6 | 234 | 282.3 | 277.2 | 261.9 | 254.1 | 225.9 | 213 | 253.8 | 261.6 | 268.2 | 279.3 | 279.9 | 272.4 | 270 | 259.2 | 244.8 | 227.1 | 211.8 | 5706.3
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 67.9 | 66.9 | 64.7 | 73.5 | 75.7 | 85 | 91.4 | 91.9 | 88.2 | 84.8 | 92 | 88.2 | 76.8 | 98.1 | 97.4 | 97.6 | 108.5 | 106.4 | 104.6 | 105.8 | 101.5 | 98.5 | 91.6 | 89.3 | 2146.3
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 22.8 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 22.4 | 26.5 | 24.8 | 51.4 | 94.5 | 70.4 | 100.5 | 79.8 | 42 | 116.5 | 79.3 | 71.1 | 61.5 | 24.4 | 23.8 | 24.3 | 23.5 | 24.6 | 22.6 | 23 | 1097.3
10 Игмас-Леваш ао RS | 16.8 | 15.7 | 15.8 | 16 | 15.8 | 20 | 19 | 45.4 | 51.7 | 38.3 | 28.4 | 20.3 | 14.6 | 41.4 | 41.3 | 32.4 | 26.7 | 19.4 | 22.6 | 23.6 | 21.7 | 20.7 | 20 | 19.8 | 607.4
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 15.1
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 99.9 | 97.95 | 95.55 | 96.9 | 98.4 | 108.6 | 124.05 | 145.35 | 137.55 | 139.05 | 133.8 | 117.6 | 121.8 | 114.6 | 123 | 138.45 | 144.6 | 154.2 | 145.65 | 141 | 136.05 | 125.85 | 115.8 | 103.05 | 2958.75
Сумма | 420.285 | 412.474 | 402.413 | 423.144 | 430.189 | 486.087 | 523.749 | 673.823 | 749.943 | 671.021 | 715.839 | 617.724 | 516.035 | 747.219 | 688.033 | 685.072 | 688.564 | 615.082 | 598.992 | 595.324 | 571.663 | 545.394 | 506.083 | 476.07 | 13760.222
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Игмас ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Игмас Т 1 ап RS | 20.7 | 19.5 | 19.2 | 18.3 | 18.9 | 20.1 | 19.8 | 68.1 | 140.4 | 102.3 | 145.8 | 112.5 | 51.6 | 166.2 | 117 | 104.4 | 80.4 | 18.9 | 19.5 | 21 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 1365.3
10 Игмас Т 2 ап RS | 142.5 | 138.3 | 132.9 | 137.1 | 138.9 | 146.7 | 145.5 | 171.6 | 171.9 | 176.1 | 175.5 | 163.5 | 132.9 | 197.7 | 194.1 | 187.2 | 185.1 | 163.2 | 164.4 | 167.1 | 164.4 | 161.1 | 158.4 | 161.4 | 3877.5
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 70.5 | 69.5 | 64.7 | 73.1 | 73.3 | 77.5 | 77.6 | 74.8 | 76.5 | 81.3 | 91.7 | 90.7 | 68.4 | 101.3 | 99.8 | 97 | 99.4 | 87.3 | 88.5 | 90.8 | 89.3 | 88.2 | 86.9 | 89.6 | 2007.7
10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Игмас-Коченьга ао RS | 18.7 | 17.5 | 17.2 | 16.4 | 17 | 18.2 | 17.7 | 66.1 | 138.8 | 100.3 | 144.1 | 110.4 | 49.6 | 164.3 | 115 | 102.6 | 78.3 | 17.2 | 17.4 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 1318.1
10 Игмас-Леваш ао RS | 21.8 | 20.4 | 20.3 | 17.8 | 18.6 | 20 | 19.2 | 48.5 | 49 | 43.4 | 33 | 25 | 16.5 | 48.9 | 46.8 | 34.4 | 28.4 | 18.7 | 19.9 | 21.7 | 20.7 | 20.2 | 19.6 | 20.5 | 653.3
10 Игмас-Н.Склад ао RS | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 48.7
10 Игмас-Сельсовет ао RS | 50.55 | 49.05 | 48.15 | 46.5 | 47.55 | 49.5 | 49.05 | 48.45 | 45.9 | 51.45 | 51.15 | 48.15 | 48.6 | 47.25 | 47.55 | 56.25 | 57.45 | 57.75 | 56.55 | 55.05 | 54.9 | 52.8 | 52.5 | 51.6 | 1223.7
Сумма | 326.95 | 316.25 | 304.55 | 311.1 | 316.25 | 334.2 | 330.85 | 479.45 | 624.4 | 556.85 | 643.15 | 552.25 | 369.6 | 727.55 | 622.25 | 583.85 | 531.05 | 365.05 | 368.35 | 376.65 | 370.2 | 362.1 | 357 | 364.4 | 10494.3