## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 20.608 | 20.224 | 19.936 | 20.608 | 20.064 | 19.936 | 20.224 | 20.224 | 19.456 | 20.128 | 19.616 | 20.256 | 19.84 | 20.16 | 19.712 | 20.224 | 20.096 | 19.232 | 19.68 | 19.648 | 19.168 | 19.552 | 19.808 | 19.328 | 477.728
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 42.848 | 42.24 | 42.784 | 42.144 | 42.656 | 42.304 | 42.08 | 42.336 | 41.6 | 40.832 | 40.096 | 40.128 | 41.184 | 40.576 | 40.544 | 41.216 | 40.704 | 40.352 | 40.48 | 40.416 | 39.296 | 39.872 | 40.64 | 41.184 | 988.512
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 20.32 | 20.112 | 20.272 | 20 | 20.208 | 20 | 20 | 20.016 | 19.776 | 19.28 | 18.928 | 18.912 | 19.536 | 19.2 | 19.264 | 19.52 | 19.328 | 19.104 | 19.2 | 19.2 | 18.56 | 18.976 | 19.28 | 19.584 | 468.576
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 19.248 | 19.056 | 19.2 | 18.96 | 19.152 | 18.96 | 18.944 | 19.008 | 18.832 | 18.368 | 18 | 18 | 18.624 | 18.24 | 18.272 | 18.576 | 18.384 | 18.112 | 18.224 | 18.224 | 17.536 | 17.904 | 18.192 | 18.56 | 444.576
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 663 | 662.28 | 662.16 | 662.88 | 662.52 | 662.64 | 662.28 | 661.92 | 661.92 | 661.32 | 661.44 | 660.96 | 660.24 | 659.88 | 658.92 | 660.24 | 660.84 | 660 | 659.64 | 659.64 | 661.44 | 661.44 | 661.32 | 661.8 | 15870.72
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1370.16 | 1327.68 | 1325.52 | 1344.96 | 1348.56 | 1388.16 | 1527.84 | 1597.68 | 1638 | 1622.16 | 1610.64 | 1602 | 1594.08 | 1592.64 | 1544.4 | 1545.12 | 1592.64 | 1640.16 | 1683.36 | 1679.04 | 1645.2 | 1576.8 | 1496.16 | 1401.84 | 36694.8
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 5.76 | 18.72 | 24.48 | 19.44 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 73.44
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 6.48 | 1.44 | 0 | 2.16 | 49.68 | 86.4 | 182.16 | 282.24 | 437.76 | 421.92 | 326.16 | 276.48 | 200.16 | 243.36 | 241.2 | 205.2 | 200.16 | 143.28 | 148.32 | 113.04 | 113.76 | 124.56 | 88.56 | 26.64 | 3921.12
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 277.2 | 269.28 | 264.42 | 266.22 | 268.56 | 270.36 | 298.62 | 312.48 | 279 | 271.62 | 267.66 | 264.6 | 280.8 | 268.92 | 264.78 | 265.32 | 278.82 | 287.1 | 312.12 | 335.52 | 330.66 | 308.88 | 297.9 | 290.88 | 6831.72
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 49.68 | 50.04 | 49.5 | 49.86 | 49.86 | 48.6 | 48.78 | 51.84 | 49.68 | 49.68 | 48.24 | 47.34 | 47.88 | 47.52 | 48.24 | 49.5 | 49.68 | 49.14 | 47.34 | 48.24 | 50.76 | 49.32 | 48.42 | 46.98 | 1176.12
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 245.7 | 230.22 | 227.88 | 231.84 | 231.48 | 266.22 | 335.34 | 382.68 | 422.1 | 401.94 | 359.82 | 346.14 | 352.44 | 340.56 | 313.56 | 308.16 | 318.6 | 338.4 | 341.82 | 323.82 | 326.52 | 336.42 | 303.66 | 264.24 | 7549.56
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 105.36 | 89.88 | 90 | 91.8 | 91.44 | 105.84 | 135 | 147.24 | 155.04 | 170.4 | 163.92 | 168.36 | 170.88 | 164.64 | 159 | 171.24 | 168 | 184.8 | 201.84 | 188.4 | 180 | 181.2 | 144.84 | 115.2 | 3544.32
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 37.68 | 37.2 | 37.92 | 38.16 | 38.88 | 37.92 | 37.92 | 38.4 | 35.28 | 35.52 | 35.28 | 34.56 | 35.76 | 35.52 | 34.8 | 35.04 | 35.76 | 36.24 | 36 | 36 | 36.72 | 36.24 | 35.76 | 35.76 | 874.32
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 311.04 | 320.88 | 321.36 | 322.8 | 325.44 | 324.24 | 351.12 | 350.88 | 382.32 | 393.6 | 407.52 | 397.2 | 354.72 | 373.44 | 357.84 | 346.08 | 353.76 | 345.6 | 354.96 | 342.72 | 346.56 | 331.68 | 318.48 | 303.6 | 8337.84
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 341.64 | 339.48 | 333.72 | 337.68 | 401.4 | 408.6 | 435.24 | 485.28 | 565.92 | 564.12 | 507.96 | 480.6 | 415.08 | 452.52 | 478.8 | 452.88 | 450 | 391.68 | 394.2 | 378.72 | 377.28 | 378.72 | 373.68 | 349.92 | 10095.12
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 248.22 | 227.16 | 226.08 | 237.96 | 241.02 | 258.66 | 296.46 | 325.44 | 312.48 | 295.38 | 312.84 | 313.92 | 329.76 | 315.18 | 308.7 | 310.5 | 313.2 | 349.38 | 351.9 | 353.16 | 330.48 | 307.08 | 298.08 | 271.08 | 7134.12
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 189.6 | 186.48 | 185.76 | 181.92 | 181.68 | 188.88 | 207.12 | 227.04 | 226.08 | 211.92 | 198.96 | 192.96 | 194.4 | 194.16 | 187.2 | 203.52 | 238.8 | 242.16 | 232.56 | 228.96 | 225.84 | 219.36 | 210 | 197.52 | 4952.88
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 128.52 | 125.64 | 128.88 | 133.56 | 130.5 | 132.66 | 131.76 | 124.56 | 178.74 | 173.7 | 156.42 | 162.54 | 160.2 | 173.52 | 163.62 | 143.46 | 134.82 | 127.8 | 127.8 | 128.34 | 126.18 | 123.66 | 122.4 | 120.78 | 3360.06
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 23.76 | 23.52 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 26.16 | 28.32 | 65.52 | 71.76 | 74.64 | 64.08 | 45.6 | 64.32 | 60.48 | 56.64 | 45.6 | 25.44 | 24.48 | 23.04 | 24.48 | 23.76 | 23.28 | 23.52 | 913.44
| Сумма | 4106.824 | 4011.532 | 4003.632 | 4046.712 | 4151.18 | 4304.14 | 4777.048 | 5117.584 | 5509.504 | 5443.648 | 5228.14 | 5109.036 | 4941.184 | 5024.356 | 4919.332 | 4852.436 | 4939.192 | 4917.98 | 5013.924 | 4936.128 | 4870.44 | 4755.424 | 4520.46 | 4209.136 | 113708.972
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч