## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Погорелово | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
10 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 0.2596 | 0.2596 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 0.2646 | 0.2646 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 8890.5223 | 8894.1393 | 30000 | 108510 | 108510 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 2440.3333 | 2441.9845 | 30000 | 49536 | 49539 | -3 | -0.01
10 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 1.9369 | 1.9369 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 0.3948 | 0.3948 | 30000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 7557.7369 | 7560.6131 | 30000 | 86286 | 86289 | -3 | 0 |  | 10 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 2088.3171 | 2088.4497 | 30000 | 3978 | 3978 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS УСПД | 9939.1934 | 9943.7617 | 2000 | 9136.6 | 9136.8 | -0.2 | 0 |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS УСПД | 3802.7589 | 3804.1611 | 2000 | 2804.4 | 2804.6 | -0.2 | -0.01
10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS УСПД | 0.156 | 0.156 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS УСПД | 78.7394 | 78.7394 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS УСПД | 9342.3417 | 9345.3481 | 2000 | 6012.8 | 6013 | -0.2 | 0 |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS УСПД | 3196.8925 | 3197.7156 | 2000 | 1646.2 | 1646.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS УСПД | 0.177 | 0.177 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS УСПД | 315.2284 | 315.2284 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS УСПД | 8245.0368 | 8248.2169 | 6000 | 19080.6 | 19080.6 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS УСПД | 3460.2073 | 3461.3437 | 6000 | 6818.4 | 6819 | -0.6 | -0.01
10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS УСПД | 0.5802 | 0.5802 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS УСПД | 49.3956 | 49.396 | 6000 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS УСПД | 8251.4476 | 8254.7741 | 6000 | 19959 | 19960.8 | -1.8 | -0.01 |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS УСПД | 3261.9349 | 3263.2244 | 6000 | 7737 | 7737.6 | -0.6 | -0.01
10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS УСПД | 0.1232 | 0.1232 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS УСПД | 19.4226 | 19.4226 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 1 ао RS УСПД | 7792.1843 | 7798.0704 | 12000 | 70633.2 | 70633.2 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS УСПД | 801.7339 | 803.461 | 12000 | 20725.2 | 20724 | 1.2 | 0.01
10 Погорелово-НПС 1 ап RS УСПД | 2807.205 | 2807.205 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS УСПД | 195.4407 | 195.4407 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ао RS УСПД | 7931.1163 | 7935.1675 | 12000 | 48614.4 | 48614.4 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS УСПД | 1382.1156 | 1382.1156 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-НПС 2 ап RS УСПД | 3029.1662 | 3029.1662 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS УСПД | 237.7071 | 238.7343 | 12000 | 12326.4 | 12326.4 | 0 | 0
10 Погорелово-Погорелово ао RS УСПД | 2851.8918 | 2853.7058 | 4000 | 7256 | 7256 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-Погорелово ао RS УСПД | 876.4382 | 876.9428 | 4000 | 2018.4 | 2018.4 | 0 | 0
10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS УСПД | 4097.0268 | 4100.1831 | 2000 | 6312.6 | 6312.6 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS УСПД | 2128.5377 | 2129.7873 | 2000 | 2499.2 | 2499.2 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS | 13248.6658 | 13258.1244 | 2000 | 18917.2 | 18917.2 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 8568.9229 | 8574.7599 | 2000 | 11674 | 11674 | 0 | 0
10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД | 13248.668 | 13258.1262 | 2000 | 18916.4 | 18917.2 | -0.8 | 0 |  | 10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД | 8568.9243 | 8574.7611 | 2000 | 11673.6 | 11674 | -0.4 | 0
10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS УСПД | 2168.7957 | 2168.7957 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS УСПД | 1451.6072 | 1452.0681 | 8000 | 3687.2 | 3688 | -0.8 | -0.02
10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS УСПД | 528.9945 | 531.5821 | 8000 | 20700.8 | 20701.6 | -0.8 | 0 |  | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS УСПД | 41.754 | 41.754 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS УСПД | 981.8778 | 981.8989 | 8000 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS УСПД | 1656.9845 | 1657.0381 | 8000 | 428.8 | 428.8 | 0 | 0
10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS УСПД | 2045.8525 | 2045.8525 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS УСПД | 50.193 | 50.193 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS УСПД | 7227.9895 | 7230.8621 | 2000 | 5745.2 | 5745.2 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS УСПД | 3221.7536 | 3222.7522 | 2000 | 1997.2 | 1997.4 | -0.2 | -0.01
10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS УСПД | 4.5418 | 4.5418 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS УСПД | 1.1217 | 1.1217 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS УСПД | 5324.6797 | 5326.7171 | 2000 | 4074.8 | 4074.8 | 0 | 0 |  | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS УСПД | 2604.2002 | 2605.0707 | 2000 | 1741 | 1741 | 0 | 0
10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS УСПД | 0.7407 | 0.7407 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS УСПД | 2.1132 | 2.1132 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ао RS УСПД | 87.3908 | 87.3908 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово ОВ ао RS УСПД | 25.2463 | 25.2463 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово ОВ ап RS УСПД | 125.2128 | 125.2128 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово ОВ ап RS УСПД | 80256.256 | 80256.256 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 0.0924 | 0.0924 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 357.0642 | 357.0642 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 9156.5922 | 9157.4225 | 132000 | 109599.6 | 109586.4 | 13.2 | 0.01 |  | 110 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 1312.7123 | 1313.1427 | 132000 | 56812.8 | 56799.6 | 13.2 | 0.02
110 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 96.2238 | 96.2238 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 2140.0406 | 2140.0406 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 5626.1287 | 5626.9375 | 132000 | 106761.6 | 106761.6 | 0 | 0 |  | 110 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 611.1837 | 611.2429 | 132000 | 7814.4 | 7814.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ао RS УСПД | 80.8314 | 80.8314 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово-Биряково ао RS УСПД | 685.886 | 686.3215 | 132000 | 57486 | 57486 | 0 | 0
110 Погорелово-Биряково ап RS УСПД | 3298.4173 | 3300.7205 | 132000 | 304022.4 | 304022.4 | 0 | 0 |  | 110 Погорелово-Биряково ап RS УСПД | 415.3293 | 415.3721 | 132000 | 5649.6 | 5662.8 | -13.2 | -0.23
110 Погорелово-Воробьево ао RS УСПД | 60.2191 | 60.2191 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово-Воробьево ао RS УСПД | 99.1732 | 99.4156 | 132000 | 31996.8 | 31996.8 | 0 | 0
110 Погорелово-Воробьево ап RS УСПД | 1032.2752 | 1034.6614 | 132000 | 314978.4 | 314965.2 | 13.2 | 0 |  | 110 Погорелово-Воробьево ап RS УСПД | 333.789 | 333.8796 | 132000 | 11959.2 | 11959.2 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS УСПД | 1843.259 | 1844.7895 | 132000 | 202026 | 202026 | 0 | 0 |  | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS УСПД | 305.6372 | 305.6583 | 132000 | 2785.2 | 2785.2 | 0 | 0
110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS УСПД | 336.4574 | 336.4574 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS УСПД | 1004.9626 | 1005.6916 | 132000 | 96228 | 96228 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ао RS УСПД | 861.6986 | 863.2247 | 132000 | 201445.2 | 201445.2 | 0 | 0 |  | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS УСПД | 158.4712 | 158.4904 | 132000 | 2534.4 | 2534.4 | 0 | 0
110 Погорелово-Юбилейный ап RS УСПД | 418.5149 | 418.5164 | 132000 | 198 | 198 | 0 | 0 |  | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS УСПД | 320.633 | 320.9705 | 132000 | 44550 | 44536.8 | 13.2 | 0.03
35 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 0.7971 | 0.7971 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 182.0206 | 182.0206 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 3685.0137 | 3685.0137 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 357.1762 | 357.1762 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 0.2668 | 0.2668 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 170.3707 | 170.3909 | 14000 | 282.8 | 284.2 | -1.4 | -0.5
35 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 2763.6916 | 2765.1244 | 14000 | 20059.2 | 20064.8 | -5.6 | -0.03 |  | 35 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 188.531 | 188.6299 | 14000 | 1384.6 | 1384.6 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ао RS УСПД | 5630.9616 | 5633.8447 | 7000 | 20181.7 | 20181.7 | 0 | 0 |  | 35 Погорелово-Никольское ао RS УСПД | 379.8598 | 380.0569 | 7000 | 1379.7 | 1379.7 | 0 | 0
35 Погорелово-Никольское ап RS УСПД | 4.3389 | 4.3389 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Погорелово-Никольское ап RS УСПД | 347.3782 | 347.4192 | 7000 | 287 | 286.3 | 0.7 | 0.24
|  |  |  | 1729596.5 | 1729582.5 | 14 | [6 empty] | 462443.9 | 462436 | 7.9

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [47 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Погорелово ао RS УСПД | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS УСПД | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS УСПД | 110 Погорелово ОВ ао RS УСПД | 110 Погорелово ОВ ап RS УСПД | 110 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 110 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 110 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 110 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 110 Погорелово-Биряково ао RS УСПД | 110 Погорелово-Биряково ап RS УСПД | 110 Погорелово-Воробьево ао RS УСПД | 110 Погорелово-Воробьево ап RS УСПД | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS УСПД | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS УСПД | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS УСПД | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS УСПД | 35 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 35 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 35 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 35 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 35 Погорелово-Никольское ао RS УСПД | 35 Погорелово-Никольское ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 4296 | 0 | 3690 | 384 | 0 | 277.6 | 0 | 936.6 | 0 | 942.6 | 0 | 2954.4 | 0 | 2032.8 | 0 | 290.4 | 260.2 | 543.2 | 543.2 | 0 | 884 | 8 | 0 | 203.2 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4382.4 | 0 | 5953.2 | 0 | 5821.2 | 2085.6 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.8 | 677.6 | 0
01 - 02 | 0 | 4131 | 0 | 3597 | 374.4 | 0 | 228.2 | 0 | 864 | 0 | 930 | 0 | 2956.8 | 0 | 2030.4 | 0 | 262.4 | 225.6 | 484.4 | 484.4 | 0 | 928.8 | 7.2 | 0 | 194.8 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 4356 | 0 | 5662.8 | 0 | 5570.4 | 1861.2 | 0 | 858 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 747.6 | 0
02 - 03 | 0 | 4131 | 0 | 3579 | 382.8 | 0 | 226.4 | 0 | 890.4 | 0 | 923.4 | 0 | 2955.6 | 0 | 2031.6 | 0 | 267.6 | 210.4 | 482 | 482 | 0 | 921.6 | 7.2 | 0 | 194.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.4 | 0 | 4329.6 | 0 | 5214 | 0 | 5055.6 | 1452 | 0 | 356.4 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 732.2 | 737.1 | 0
03 - 04 | 0 | 4035 | 0 | 3555 | 353.6 | 0 | 225 | 0 | 813.6 | 0 | 919.8 | 0 | 2941.2 | 0 | 2020.8 | 0 | 263.6 | 213.2 | 445 | 445 | 0 | 936 | 7.2 | 0 | 194.6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 4303.2 | 0 | 5200.8 | 0 | 5055.6 | 1518 | 0 | 448.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 734.3 | 0
04 - 05 | 0 | 4086 | 0 | 3591 | 355.6 | 0 | 238.4 | 0 | 934.2 | 0 | 923.4 | 0 | 2936.4 | 0 | 2014.8 | 0 | 282 | 215.8 | 470 | 470 | 0 | 913.6 | 8 | 0 | 203.2 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 4422 | 0 | 5874 | 0 | 5834.4 | 2006.4 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 815.5 | 0
05 - 06 | 0 | 4290 | 0 | 3627 | 388 | 0 | 252.4 | 0 | 850.8 | 0 | 922.8 | 0 | 2943.6 | 0 | 2022 | 0 | 288.4 | 235 | 588.8 | 588.8 | 0 | 907.2 | 7.2 | 0 | 226 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 4422 | 0 | 9768 | 0 | 10137.6 | 5570.4 | 0 | 5596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 773.5 | 0
06 - 07 | 0 | 4461 | 0 | 3669 | 406.8 | 0 | 253.2 | 0 | 881.4 | 0 | 928.2 | 0 | 2942.4 | 0 | 2020.8 | 0 | 302.4 | 281 | 635.6 | 635.6 | 0 | 862.4 | 7.2 | 0 | 254 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 4514.4 | 0 | 14163.6 | 0 | 14995.2 | 9636 | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 841.4 | 0
07 - 08 | 0 | 4821 | 0 | 3729 | 376.2 | 0 | 251 | 0 | 794.4 | 0 | 924 | 0 | 2938.8 | 0 | 2022 | 0 | 333.2 | 283 | 948.4 | 948.4 | 0 | 794.4 | 7.2 | 0 | 257.6 | 0 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 4672.8 | 0 | 16645.2 | 0 | 17569.2 | 11880 | 0 | 12856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 930.3 | 0
08 - 09 | 0 | 4812 | 0 | 3708 | 366.8 | 0 | 245.4 | 0 | 822.6 | 0 | 903.6 | 0 | 2938.8 | 0 | 2018.4 | 0 | 324 | 305.4 | 931.4 | 931.4 | 0 | 772 | 6.4 | 0 | 248.8 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 4659.6 | 0 | 18044.4 | 0 | 18942 | 13450.8 | 0 | 14071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 937.3 | 0
09 - 10 | 0 | 4818 | 0 | 3624 | 386.4 | 0 | 235.2 | 0 | 818.4 | 0 | 864 | 0 | 2937.6 | 0 | 2022 | 0 | 302.4 | 290 | 972.2 | 972.2 | 0 | 771.2 | 6.4 | 0 | 214.4 | 0 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.8 | 0 | 4540.8 | 0 | 17793.6 | 0 | 18625.2 | 13332 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.6 | 907.2 | 0
10 - 11 | 0 | 4671 | 0 | 3549 | 385.2 | 0 | 234 | 0 | 780.6 | 0 | 797.4 | 0 | 2938.8 | 0 | 2026.8 | 0 | 302.8 | 282 | 957.8 | 957.8 | 0 | 867.2 | 6.4 | 0 | 209 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 4422 | 0 | 16962 | 0 | 17701.2 | 12685.2 | 0 | 12870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.4 | 860.3 | 0
11 - 12 | 0 | 4377 | 0 | 3492 | 351.8 | 0 | 236 | 0 | 716.4 | 0 | 749.4 | 0 | 2936.4 | 0 | 2025.6 | 0 | 276.4 | 284.2 | 698.2 | 698.2 | 0 | 851.2 | 7.2 | 0 | 226.2 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 4408.8 | 0 | 16962 | 0 | 17714.4 | 12830.4 | 0 | 13054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 904.4 | 0
12 - 13 | 0 | 4638 | 0 | 3483 | 341.4 | 0 | 237 | 0 | 749.4 | 0 | 747 | 0 | 2940 | 0 | 2020.8 | 0 | 282 | 286 | 1041 | 1041 | 0 | 929.6 | 6.4 | 0 | 236 | 0 | 180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4686 | 0 | 4356 | 0 | 12223.2 | 0 | 12592.8 | 8012.4 | 0 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 856.8 | 0
13 - 14 | 0 | 4521 | 0 | 3489 | 352.2 | 0 | 239.2 | 0 | 766.2 | 0 | 737.4 | 0 | 2938.8 | 0 | 2023.2 | 0 | 300.4 | 277.2 | 950.4 | 950.4 | 0 | 937.6 | 7.2 | 0 | 218.4 | 0 | 176.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 4369.2 | 0 | 13173.6 | 0 | 13596 | 9147.6 | 0 | 8725.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6 | 870.8 | 0
14 - 15 | 0 | 4647 | 0 | 3501 | 371.8 | 0 | 247.8 | 0 | 712.2 | 0 | 733.2 | 0 | 2938.8 | 0 | 2025.6 | 0 | 309.6 | 271 | 934.4 | 934.4 | 0 | 812 | 6.4 | 0 | 223 | 0 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 4369.2 | 0 | 14097.6 | 0 | 14612.4 | 9966 | 0 | 9688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 856.8 | 0
15 - 16 | 0 | 4617 | 0 | 3540 | 364 | 0 | 254.6 | 0 | 775.2 | 0 | 757.2 | 0 | 2940 | 0 | 2025.6 | 0 | 307.2 | 269.2 | 929.4 | 929.4 | 0 | 861.6 | 6.4 | 0 | 242 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.6 | 0 | 4369.2 | 0 | 15298.8 | 0 | 15853.2 | 11167.2 | 0 | 10995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.2 | 827.4 | 0
16 - 17 | 0 | 4782 | 0 | 3618 | 385 | 0 | 264 | 0 | 730.2 | 0 | 777 | 0 | 2941.2 | 0 | 2031.6 | 0 | 331.2 | 273.2 | 989 | 989 | 0 | 820 | 6.4 | 0 | 275.4 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.2 | 0 | 4606.8 | 0 | 15576 | 0 | 16143.6 | 11154 | 0 | 11167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.8 | 967.4 | 0
17 - 18 | 0 | 4722 | 0 | 3630 | 408.4 | 0 | 262.2 | 0 | 849.6 | 0 | 774 | 0 | 2940 | 0 | 2026.8 | 0 | 346.4 | 275.2 | 885 | 885 | 0 | 817.6 | 7.2 | 0 | 289.4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.2 | 0 | 4593.6 | 0 | 14572.8 | 0 | 15048 | 10111.2 | 0 | 10190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.6 | 950.6 | 0
18 - 19 | 0 | 4779 | 0 | 3657 | 418.4 | 0 | 263.2 | 0 | 729 | 0 | 779.4 | 0 | 2941.2 | 0 | 2028 | 0 | 351.2 | 275.4 | 920.8 | 920.8 | 0 | 829.6 | 6.4 | 0 | 310.8 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818 | 0 | 4606.8 | 0 | 15206.4 | 0 | 15774 | 10692 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 937.3 | 0
19 - 20 | 0 | 4794 | 0 | 3657 | 391.4 | 0 | 266.8 | 0 | 721.8 | 0 | 784.2 | 0 | 2944.8 | 0 | 2029.2 | 0 | 334.8 | 285.4 | 932.2 | 932.2 | 0 | 796 | 7.2 | 0 | 306 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4844.4 | 0 | 4567.2 | 0 | 15866.4 | 0 | 16539.6 | 11259.6 | 0 | 11774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.2 | 905.8 | 0
20 - 21 | 0 | 4473 | 0 | 3621 | 381.4 | 0 | 267.8 | 0 | 727.2 | 0 | 783.6 | 0 | 2949.6 | 0 | 2032.8 | 0 | 310.4 | 266.8 | 712.6 | 712.6 | 0 | 875.2 | 7.2 | 0 | 301.6 | 0 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 0 | 4514.4 | 0 | 15206.4 | 0 | 15892.8 | 10718.4 | 0 | 11378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.8 | 882.7 | 0
21 - 22 | 0 | 4689 | 0 | 3600 | 401.6 | 0 | 268.4 | 0 | 736.2 | 0 | 787.2 | 0 | 2946 | 0 | 2028 | 0 | 309.2 | 261.8 | 948.2 | 948.2 | 0 | 879.2 | 7.2 | 0 | 268.4 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.6 | 0 | 4448.4 | 0 | 13477.2 | 0 | 14018.4 | 8949.6 | 0 | 9398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 840 | 0
22 - 23 | 0 | 4527 | 0 | 3549 | 418.4 | 0 | 270.4 | 0 | 739.8 | 0 | 782.4 | 0 | 2947.2 | 0 | 2028 | 0 | 292.4 | 250.2 | 808.6 | 808.6 | 0 | 885.6 | 8 | 0 | 236 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4 | 0 | 4276.8 | 0 | 11365.2 | 0 | 11787.6 | 7048.8 | 0 | 7286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.8 | 715.4 | 0
23 - 00 | 0 | 4392 | 0 | 3534 | 391.2 | 0 | 268.8 | 0 | 740.4 | 0 | 789.6 | 0 | 2944.8 | 0 | 2026.8 | 0 | 285.6 | 235.4 | 708.6 | 708.6 | 0 | 848 | 7.2 | 0 | 212 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 4250.4 | 0 | 9715.2 | 0 | 10084.8 | 5491.2 | 0 | 5649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 704.2 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [47 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Погорелово ао RS УСПД | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS УСПД | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS УСПД | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS УСПД | 110 Погорелово ОВ ао RS УСПД | 110 Погорелово ОВ ап RS УСПД | 110 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 110 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 110 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 110 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 110 Погорелово-Биряково ао RS УСПД | 110 Погорелово-Биряково ап RS УСПД | 110 Погорелово-Воробьево ао RS УСПД | 110 Погорелово-Воробьево ап RS УСПД | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS УСПД | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS УСПД | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS УСПД | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS УСПД | 35 Погорелово Т 1 ао RS УСПД | 35 Погорелово Т 1 ап RS УСПД | 35 Погорелово Т 2 ао RS УСПД | 35 Погорелово Т 2 ап RS УСПД | 35 Погорелово-Никольское ао RS УСПД | 35 Погорелово-Никольское ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 1959 | 0 | 276 | 113.8 | 0 | 100.2 | 0 | 322.2 | 0 | 430.8 | 0 | 903.6 | 0 | 0 | 493.2 | 102.4 | 100.2 | 324 | 324 | 141.6 | 0 | 24 | 0 | 89.2 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8 | 0 | 462 | 13.2 | 1293.6 | 0 | 2323.2 | 607.2 | 158.4 | 580.8 | 79.2 | 0 | 0 | 54.6 | 5.6 | 4.9 | 56.7
01 - 02 | 0 | 1854 | 0 | 201 | 91.2 | 0 | 58.8 | 0 | 318 | 0.6 | 429 | 0 | 883.2 | 0 | 0 | 532.8 | 91.2 | 95.8 | 285 | 285 | 136.8 | 0 | 25.6 | 0 | 86.4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 409.2 | 0 | 1042.8 | 0 | 2032.8 | 382.8 | 132 | 330 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 80.5 | 0
02 - 03 | 0 | 1851 | 0 | 177 | 99 | 0 | 53.8 | 0 | 310.2 | 0 | 414.6 | 0 | 879.6 | 0 | 0 | 534 | 94 | 93.8 | 283.6 | 283.6 | 132.8 | 0 | 24.8 | 0 | 87.2 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 356.4 | 0 | 1386 | 0 | 2376 | 792 | 26.4 | 673.2 | 13.2 | 0 | 0 | 5.6 | 56 | 56 | 4.9
03 - 04 | 0 | 1788 | 0 | 183 | 87.2 | 0 | 53.4 | 0 | 304.2 | 0 | 412.8 | 0 | 882 | 0 | 0 | 507.6 | 78.8 | 98.8 | 239.2 | 239.2 | 129.6 | 0 | 23.2 | 0 | 87.8 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 343.2 | 0 | 1438.8 | 0 | 2415.6 | 871.2 | 13.2 | 752.4 | 13.2 | 0 | 0 | 22.4 | 43.4 | 43.4 | 21.7
04 - 05 | 0 | 1851 | 0 | 198 | 101 | 0 | 56.2 | 0 | 295.8 | 0.6 | 412.2 | 0 | 890.4 | 0 | 0 | 492 | 77.2 | 96.4 | 251.6 | 251.6 | 151.2 | 0 | 22.4 | 0 | 93 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 435.6 | 79.2 | 488.4 | 0 | 1491.6 | 132 | 567.6 | 92.4 | 462 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 92.4 | 0
05 - 06 | 0 | 1926 | 0 | 189 | 123.8 | 0 | 66 | 0 | 293.4 | 0 | 416.4 | 0 | 866.4 | 0 | 0 | 538.8 | 94 | 106.4 | 325.8 | 325.8 | 147.2 | 0 | 24.8 | 0 | 92.8 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 330 | 2310 | 0 | 1306.8 | 145.2 | 0 | 3616.8 | 0 | 2349.6 | 0 | 0 | 44.8 | 5.6 | 6.3 | 43.4
06 - 07 | 0 | 1929 | 0 | 171 | 135.8 | 0 | 60.4 | 0 | 299.4 | 0 | 415.8 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 555.6 | 96.4 | 114 | 329.2 | 329.2 | 145.6 | 0 | 22.4 | 0 | 88.2 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 382.8 | 4857.6 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 6824.4 | 0 | 4144.8 | 0 | 0 | 1.4 | 33.6 | 33.6 | 2.1
07 - 08 | 0 | 2139 | 0 | 156 | 120.8 | 0 | 62.6 | 0 | 294 | 0 | 408.6 | 0 | 807.6 | 0 | 0 | 576 | 98 | 106.2 | 610 | 610 | 151.2 | 0 | 17.6 | 0 | 78.8 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 356.4 | 5042.4 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 7392 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 1.4 | 43.4 | 44.8 | 0.7
08 - 09 | 0 | 2202 | 0 | 171 | 116.8 | 0 | 58.6 | 0 | 304.2 | 0 | 395.4 | 0 | 828 | 0 | 0 | 518.4 | 85.6 | 112.2 | 588.8 | 588.8 | 196 | 0 | 10.4 | 0 | 76.8 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.6 | 0 | 422.4 | 3973.2 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 6534 | 0 | 2732.4 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 81.2 | 0.7
09 - 10 | 0 | 2253 | 0 | 150 | 125 | 0 | 50.6 | 0 | 293.4 | 0 | 387.6 | 0 | 835.2 | 0 | 0 | 498 | 74.8 | 105.4 | 611.2 | 611.2 | 227.2 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.4 | 0 | 409.2 | 3313.2 | 0 | 1702.8 | 0 | 0 | 5847.6 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0
10 - 11 | 0 | 2205 | 0 | 144 | 125.4 | 0 | 53 | 0 | 267.6 | 0.6 | 317.4 | 0 | 866.4 | 0 | 0 | 471.6 | 76.4 | 103.6 | 620.2 | 620.2 | 170.4 | 0 | 11.2 | 0 | 73.2 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 316.8 | 2877.6 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 5214 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 5.6 | 56 | 56 | 7.7
11 - 12 | 0 | 1941 | 0 | 129 | 108.4 | 0 | 52.4 | 0 | 267 | 0 | 258.6 | 0 | 847.2 | 0 | 0 | 499.2 | 64.8 | 104.8 | 388.2 | 388.2 | 174.4 | 0 | 8.8 | 0 | 76 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8 | 0 | 303.6 | 3022.8 | 0 | 1491.6 | 0 | 0 | 5266.8 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 2.8 | 121.8 | 121.8 | 1.4
12 - 13 | 0 | 2292 | 0 | 159 | 105 | 0 | 59.2 | 0 | 267 | 0 | 260.4 | 0 | 889.2 | 0 | 0 | 486 | 62.4 | 118 | 716.2 | 716.2 | 139.2 | 0 | 18.4 | 0 | 82.6 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 224.4 | 1821.6 | 0 | 567.6 | 66 | 0 | 3511.2 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 12.6 | 9.8 | 6.3 | 13.3
13 - 14 | 0 | 2151 | 0 | 150 | 101.2 | 0 | 61.6 | 0 | 261.6 | 0 | 247.8 | 0 | 862.8 | 0 | 0 | 456 | 65.2 | 114.2 | 637.8 | 637.8 | 129.6 | 0 | 9.6 | 0 | 71.8 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.4 | 0 | 303.6 | 1214.4 | 0 | 79.2 | 475.2 | 0 | 2970 | 13.2 | 752.4 | 0 | 0 | 1.4 | 92.4 | 91.7 | 3.5
14 - 15 | 0 | 2217 | 0 | 147 | 112 | 0 | 72.2 | 0 | 264 | 0 | 245.4 | 0 | 852 | 0 | 0 | 465.6 | 79.2 | 102.4 | 620.6 | 620.6 | 216 | 0 | 8 | 0 | 70.8 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 330 | 1531.2 | 13.2 | 356.4 | 396 | 0 | 3445.2 | 66 | 937.2 | 0 | 0 | 1.4 | 102.2 | 103.6 | 0
15 - 16 | 0 | 2118 | 0 | 156 | 111.4 | 0 | 79 | 0 | 267 | 0 | 245.4 | 0 | 860.4 | 0 | 0 | 474 | 72.8 | 107.4 | 569.4 | 569.4 | 152 | 0 | 8.8 | 0 | 72 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 224.4 | 1940.4 | 0 | 580.8 | 171.6 | 0 | 3960 | 13.2 | 1029.6 | 0 | 0 | 36.4 | 5.6 | 4.9 | 36.4
16 - 17 | 0 | 2115 | 0 | 141 | 129.4 | 0 | 75 | 0 | 266.4 | 0 | 240 | 0 | 843.6 | 0 | 0 | 499.2 | 83.2 | 94.2 | 586 | 586 | 138.4 | 0 | 8.8 | 0 | 77.8 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 343.2 | 2442 | 0 | 1016.4 | 26.4 | 0 | 4567.2 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 134.4 | 0
17 - 18 | 0 | 2106 | 0 | 147 | 134.4 | 0 | 76.2 | 0 | 268.8 | 0 | 249 | 0 | 852 | 0 | 0 | 513.6 | 90 | 101.8 | 532.2 | 532.2 | 154.4 | 0 | 14.4 | 0 | 82.4 | 0 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 290.4 | 2719.2 | 0 | 1372.8 | 39.6 | 0 | 4672.8 | 13.2 | 2019.6 | 0 | 0 | 5.6 | 64.4 | 64.4 | 5.6
18 - 19 | 0 | 2151 | 0 | 147 | 143.2 | 0 | 77.4 | 0 | 269.4 | 0 | 252.6 | 0 | 858 | 0 | 0 | 512.4 | 87.6 | 105.2 | 564 | 564 | 148.8 | 0 | 14.4 | 0 | 84.8 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 303.6 | 2943.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 1.4 | 75.6 | 76.3 | 1.4
19 - 20 | 0 | 2184 | 0 | 147 | 136.6 | 0 | 79.2 | 0 | 272.4 | 0 | 253.8 | 0 | 876 | 0 | 0 | 524.4 | 77.2 | 109.2 | 580.8 | 580.8 | 147.2 | 0 | 18.4 | 0 | 92 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 237.6 | 3867.6 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 6032.4 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 25.2 | 18.2 | 17.5 | 26.6
20 - 21 | 0 | 1992 | 0 | 144 | 131 | 0 | 79.6 | 0 | 276 | 0 | 255.6 | 0 | 872.4 | 0 | 0 | 546 | 76.8 | 106.8 | 407 | 407 | 130.4 | 0 | 22.4 | 0 | 97 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 0 | 237.6 | 4356 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 15.4 | 30.8 | 30.8 | 14.7
21 - 22 | 0 | 2157 | 0 | 150 | 114.4 | 0 | 81 | 0 | 277.2 | 0.6 | 261 | 0 | 855.6 | 0 | 0 | 556.8 | 94.8 | 103.4 | 609.4 | 609.4 | 136.8 | 0 | 25.6 | 0 | 89 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 250.8 | 3590.4 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 5464.8 | 0 | 3088.8 | 0 | 0 | 2.8 | 57.4 | 57.4 | 3.5
22 - 23 | 0 | 2106 | 0 | 168 | 124 | 0 | 88.2 | 0 | 278.4 | 0 | 262.2 | 0 | 886.8 | 0 | 0 | 530.4 | 96.4 | 100.4 | 543.2 | 543.2 | 123.2 | 0 | 28 | 0 | 89.6 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 264 | 2943.6 | 0 | 1808.4 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 2785.2 | 0 | 0 | 29.4 | 29.4 | 30.8 | 28
23 - 00 | 0 | 2052 | 0 | 177 | 113.8 | 0 | 91.6 | 0 | 281.4 | 0 | 265.2 | 0 | 880.8 | 0 | 0 | 544.8 | 99.2 | 98.6 | 450.6 | 450.6 | 168 | 0 | 28.8 | 0 | 88.2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.4 | 0 | 277.2 | 2626.8 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 14 | 47.6 | 48.3 | 14