## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | 3.232 | 3.232 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 33.2 | 33 | 20.2 | 20.1 | 2.8 | 2.8 | 78 | 77.8 | 377.2 | 377.2 | 0 | 0 | 1106.7 | 1107.4
01 - 02 | 3.184 | 3.192 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 462 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 30.4 | 30.6 | 20 | 20 | 2.6 | 2.7 | 76.8 | 76.8 | 387 | 387.1 | 0 | 0 | 1096.9 | 1097.25
02 - 03 | 3.184 | 3.168 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 441.9 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 33.6 | 33.6 | 19.4 | 19.5 | 2.8 | 2.7 | 74.8 | 74.8 | 369.8 | 369.6 | 0 | 0 | 1075.2 | 1074.5
03 - 04 | 3.168 | 3.168 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 412.2 | 412.8 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 33.6 | 33.6 | 19.6 | 19.6 | 2.6 | 2.7 | 73.2 | 73.4 | 341.6 | 341.7 | 0 | 0 | 1046.5 | 1046.5
04 - 05 | 3.184 | 3.184 | 0 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 421.8 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 32 | 32 | 19.8 | 19.8 | 2.8 | 2.7 | 75.6 | 75.6 | 348.4 | 348.3 | 0 | 0 | 1078.7 | 1078.35
05 - 06 | 3.184 | 3.192 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 403.2 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 34 | 34 | 20 | 20 | 2.6 | 2.6 | 71.6 | 71.2 | 334 | 334.2 | 0 | 0 | 1096.9 | 1097.25
06 - 07 | 3.12 | 3.128 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 438.6 | 438.3 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 33.2 | 33.2 | 20 | 20 | 2.6 | 2.6 | 77.6 | 78 | 362.8 | 362.8 | 0 | 0 | 1230.6 | 1230.6
07 - 08 | 3.12 | 3.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.2 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 41.6 | 41.6 | 21 | 21.1 | 2.6 | 2.7 | 103.2 | 103 | 390.4 | 390.4 | 0 | 0 | 1403.5 | 1403.5
08 - 09 | 3.216 | 3.232 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 44 | 44 | 24 | 23.9 | 8.6 | 8.6 | 102.8 | 102.6 | 437.2 | 437.3 | 0 | 0 | 1540.7 | 1541.4
09 - 10 | 3.152 | 3.144 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 32.8 | 32.8 | 21.8 | 21.9 | 18.2 | 18.2 | 95.6 | 96 | 425.2 | 425.3 | 0 | 0 | 1504.3 | 1503.6
10 - 11 | 3.168 | 3.168 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 504.6 | 504.9 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 29.6 | 29.6 | 21.4 | 21.2 | 11.2 | 11.1 | 92.8 | 92.6 | 415 | 414.9 | 0 | 0 | 1435.7 | 1436.05
11 - 12 | 3.216 | 3.216 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 29.6 | 29.6 | 21 | 21.1 | 15 | 15 | 90.8 | 90.8 | 390.6 | 390.6 | 0 | 0 | 1376.9 | 1376.9
12 - 13 | 3.248 | 3.248 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 487.8 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 31.2 | 31.2 | 21.4 | 21.4 | 16 | 16.1 | 93.6 | 93.6 | 396.4 | 396.4 | 0 | 0 | 1411.2 | 1410.5
13 - 14 | 3.184 | 3.184 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 35.2 | 35.2 | 14 | 13.9 | 35.4 | 35.3 | 90 | 90.2 | 398.8 | 398.8 | 0 | 0 | 1455.3 | 1456
14 - 15 | 3.216 | 3.224 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 487.8 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 28.4 | 28.2 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 102 | 101.8 | 388.4 | 388.3 | 0 | 0 | 1408.4 | 1408.4
15 - 16 | 3.056 | 3.048 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 31.4 | 10.8 | 10.9 | 112 | 112 | 375.2 | 375.2 | 0 | 0 | 1360.8 | 1360.8
16 - 17 | 2.528 | 2.528 | 0 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 509.7 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 36 | 36.2 | 61 | 61 | 10.6 | 10.6 | 117.6 | 117.8 | 394.6 | 394.7 | 0 | 0 | 1344 | 1343.3
17 - 18 | 2.704 | 2.704 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 531 | 530.7 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 38.8 | 38.6 | 57 | 56.9 | 12 | 12 | 123.6 | 123.4 | 410.2 | 410.3 | 0 | 0 | 1423.1 | 1423.1
18 - 19 | 2.72 | 2.712 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 44 | 44.2 | 40.6 | 40.6 | 9.6 | 9.5 | 126.4 | 126.4 | 427.6 | 427.5 | 0 | 0 | 1528.8 | 1529.15
19 - 20 | 2.688 | 2.688 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 40.4 | 40.2 | 74.4 | 74.5 | 9.6 | 9.6 | 124.8 | 124.8 | 414.4 | 414.4 | 0 | 0 | 1493.1 | 1493.1
20 - 21 | 2.784 | 2.792 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 558 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 40 | 40.2 | 42.6 | 42.5 | 9.4 | 9.5 | 126.4 | 126.4 | 434.2 | 434.3 | 0 | 0 | 1443.4 | 1443.05
21 - 22 | 2.752 | 2.752 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 39.6 | 39.4 | 55.6 | 55.6 | 9.6 | 9.5 | 122 | 122 | 406 | 405.8 | 0 | 0 | 1259.3 | 1259.3
22 - 23 | 2.64 | 2.64 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 509.4 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 38 | 38 | 56.8 | 56.9 | 9.4 | 9.5 | 116 | 116 | 395.4 | 395.5 | 0 | 0 | 1196.3 | 1196.65
23 - 00 | 2.768 | 2.768 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 483 | 483.3 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 42 | 42 | 52.4 | 52.3 | 9.6 | 9.6 | 110 | 110 | 376 | 376 | 0 | 0 | 1134.7 | 1135.05
Сумма | 72.416 | 72.416 | 0 | 42.336 | 0 | 0 | 0 | 11709.6 | 11709.9 | 0 | 0 | 0 | 1842.9 | 852 | 851.8 | 755.2 | 755.2 | 243.6 | 243.7 | 2377.2 | 2377 | 9396.4 | 9396.6 | 0 | 0 | 31451 | 31451.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS УСПД | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS УСПД
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 8 | 0 | 5.1 | 0 | 1.5 | 0 | 76.6 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 441.7 | 441.35
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 234.6 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 7 | 0 | 5.1 | 0 | 1.4 | 0 | 73.6 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 438.9 | 439.25
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4.8 | 0 | 1.4 | 0 | 71 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 417.2 | 416.85
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 7.2 | 0 | 4.9 | 0 | 1.3 | 0 | 70.6 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 387.8 | 388.15
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 210.6 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 6.2 | 0 | 4.8 | 0 | 1.4 | 0 | 72.6 | 0 | 144.5 | 0 | 0 | 417.9 | 417.9
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.8 | 0 | 4.9 | 0 | 1.4 | 0 | 70.4 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 421.4 | 421.05
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 217.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 6 | 0 | 4.7 | 0 | 1.3 | 0 | 72.6 | 0 | 151.2 | 0 | 0 | 431.2 | 431.2
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 6.6 | 0 | 4.6 | 0 | 1.2 | 0 | 77.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 427 | 427
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 9 | 0 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0 | 73.2 | 0 | 151.4 | 0 | 0 | 490.7 | 490.7
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 211.8 | 211.5 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 9.8 | 0 | 4.8 | 0 | 12.5 | 0 | 71 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 506.8 | 506.8
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 209.4 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 10 | 0 | 4.3 | 0 | 9.5 | 0 | 70.8 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 502.6 | 502.95
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 9.8 | 0 | 4.7 | 0 | 12.3 | 0 | 74.6 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 494.9 | 494.55
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 216.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 8.6 | 0 | 5.7 | 0 | 12.2 | 0 | 76.2 | 0 | 147.8 | 0 | 0 | 514.5 | 514.5
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 203.4 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8.8 | 0 | 6.6 | 0 | 25.3 | 0 | 70 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 206.4 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 0 | 75 | 0 | 138.7 | 0 | 0 | 527.1 | 527.45
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 8.6 | 0 | 15.8 | 0 | 9.1 | 0 | 84.6 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 511 | 510.65
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 8.8 | 0 | 29.6 | 0 | 8.2 | 0 | 91.2 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 491.4 | 491.05
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 236.4 | 236.1 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 7.8 | 0 | 29.6 | 0 | 9.3 | 0 | 90.6 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 499.1 | 499.1
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 234 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 11.6 | 0 | 20.2 | 0 | 6.4 | 0 | 91.6 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 527.1 | 527.45
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 36.2 | 0 | 6.7 | 0 | 96 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 562.1 | 561.75
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 9.8 | 0 | 22.6 | 0 | 6.5 | 0 | 93.6 | 0 | 171.7 | 0 | 0 | 544.6 | 544.6
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 231 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 10.4 | 0 | 29.1 | 0 | 6.4 | 0 | 92.2 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 438.9 | 438.9
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 233.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 10 | 0 | 28.9 | 0 | 6.4 | 0 | 91.2 | 0 | 149.5 | 0 | 0 | 434.7 | 435.05
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 11.8 | 0 | 29.5 | 0 | 6.7 | 0 | 94 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 448.7 | 448.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298 | 5298.3 | 0 | 0 | 0 | 651.9 | 0 | 207.4 | 0 | 311.3 | 0 | 173.5 | 0 | 1920.8 | 0 | 3548.6 | 0 | 0 | 11414.9 | 11414.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч