## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 6.664 | 0.756 | 1768.8 | 939 | 783.2 | 1191.9 | 0 | 0 | 148.8 | 254.4 | 343.6
01 - 02 | 6.624 | 0.672 | 1738.4 | 897 | 737.4 | 1187.7 | 0 | 0 | 151.8 | 245.4 | 326.2
02 - 03 | 6.64 | 1.104 | 1729.6 | 857.4 | 697.6 | 1171.8 | 0 | 0 | 153 | 242.2 | 335.6
03 - 04 | 6.656 | 0.9 | 1720.8 | 872.4 | 715 | 1152.3 | 0 | 0 | 150.6 | 248.8 | 340
04 - 05 | 6.608 | 0.744 | 1756.8 | 870.6 | 703 | 1161.3 | 0 | 0 | 160 | 256.2 | 359.4
05 - 06 | 6.552 | 0.756 | 1764 | 880.8 | 721.2 | 1168.8 | 0 | 0 | 153.2 | 242.2 | 373
06 - 07 | 6.528 | 0.684 | 1812 | 930 | 765.6 | 1210.8 | 0 | 0 | 157.4 | 229.4 | 392
07 - 08 | 6.536 | 0.756 | 1782.4 | 930 | 767.4 | 1196.7 | 0 | 0 | 155 | 238.2 | 367.6
08 - 09 | 6.488 | 0.792 | 1764 | 916.2 | 745 | 1199.1 | 0 | 0 | 164.4 | 229 | 356.8
09 - 10 | 6.48 | 1.14 | 1783.2 | 990.6 | 764.8 | 1191 | 0 | 0 | 217.4 | 229.8 | 381.6
10 - 11 | 6.488 | 0.9 | 1795.2 | 1005.6 | 766.2 | 1198.2 | 0 | 0 | 231 | 242.2 | 375
11 - 12 | 6.464 | 0.744 | 1791.2 | 991.8 | 747.6 | 1192.8 | 0 | 0 | 236 | 235.4 | 382.6
12 - 13 | 6.504 | 0.768 | 1810.4 | 991.8 | 746.2 | 1197 | 0 | 0 | 237.8 | 244.4 | 388.6
13 - 14 | 6.488 | 0.78 | 1779.2 | 946.8 | 731.2 | 1168.5 | 0 | 0 | 207.8 | 247.4 | 384
14 - 15 | 6.464 | 0.684 | 1759.2 | 931.2 | 726.2 | 1160.4 | 0 | 0 | 197.2 | 252.4 | 366.2
15 - 16 | 6.464 | 0.672 | 1706.4 | 957 | 705 | 1185 | 0 | 0 | 244.6 | 234 | 308.2
16 - 17 | 6.456 | 0.78 | 1796.8 | 992.4 | 748.4 | 1215.9 | 0 | 0 | 236.2 | 231.4 | 369.2
17 - 18 | 6.496 | 0.84 | 1790.4 | 994.8 | 793 | 1197 | 0 | 0 | 193.8 | 244.4 | 368.8
18 - 19 | 6.504 | 1.02 | 1826.4 | 986.4 | 789.4 | 1206.9 | 0 | 0 | 189.8 | 244.6 | 395.8
19 - 20 | 6.536 | 0.888 | 1874.4 | 957.6 | 780 | 1231.5 | 0 | 0 | 169.8 | 243.8 | 418.8
20 - 21 | 6.536 | 0.828 | 1892 | 951 | 787.2 | 1244.1 | 0 | 0 | 156.4 | 249.4 | 418.6
21 - 22 | 6.584 | 0.768 | 1899.2 | 969.6 | 802.2 | 1230.9 | 0 | 0 | 160.6 | 285.4 | 402.6
22 - 23 | 6.6 | 0.744 | 1790.4 | 929.4 | 761.2 | 1166.4 | 0 | 0 | 160.4 | 272.8 | 371
23 - 00 | 6.576 | 0.636 | 1769.6 | 957.6 | 792.8 | 1167.3 | 0 | 0 | 157.8 | 247.6 | 375
Сумма | 156.936 | 19.356 | 42900.8 | 22647 | 18076.8 | 28593.3 | 0 | 0 | 4390.8 | 5890.8 | 8900.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао RS | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 363.2 | 119.4 | 82 | 126.9 | 0 | 0 | 44.8 | 62.4 | 170.4
01 - 02 |  |  | 357.6 | 115.8 | 77.4 | 124.8 | 0 | 0 | 45.2 | 61 | 168.2
02 - 03 |  |  | 358.4 | 115.8 | 75 | 124.5 | 0 | 0 | 47.2 | 61 | 169.6
03 - 04 |  |  | 360 | 113.4 | 75.2 | 123.9 | 0 | 0 | 45.4 | 61.8 | 170.4
04 - 05 |  |  | 354.4 | 110.4 | 72.2 | 120.9 | 0 | 0 | 44.4 | 60.8 | 169.2
05 - 06 |  |  | 347.2 | 109.8 | 72.8 | 119.4 | 0 | 0 | 44.4 | 57.4 | 166
06 - 07 |  |  | 341.6 | 108.6 | 72.2 | 120.9 | 0 | 0 | 44.2 | 54.4 | 162.8
07 - 08 |  |  | 336.8 | 109.8 | 73.8 | 117.9 | 0 | 0 | 43.8 | 54 | 160.4
08 - 09 |  |  | 332 | 128.4 | 75.6 | 114.9 | 0 | 0 | 59.8 | 54.6 | 157.6
09 - 10 |  |  | 330.4 | 154.2 | 85.2 | 115.5 | 0 | 0 | 76.2 | 54 | 156.4
10 - 11 |  |  | 332 | 180.6 | 87.6 | 114.9 | 0 | 0 | 100.6 | 55 | 155
11 - 12 |  |  | 330.4 | 189.6 | 88.8 | 107.1 | 0 | 0 | 108 | 54 | 154.8
12 - 13 |  |  | 338.4 | 192.6 | 90.2 | 115.5 | 0 | 0 | 110 | 57 | 158.2
13 - 14 |  |  | 332 | 186.6 | 91.6 | 117 | 0 | 0 | 102 | 55.6 | 155.6
14 - 15 |  |  | 332.8 | 167.4 | 89 | 114 | 0 | 0 | 85.2 | 55 | 159
15 - 16 |  |  | 308.8 | 159 | 80.6 | 115.5 | 0 | 0 | 86 | 55.8 | 133.2
16 - 17 |  |  | 328 | 150 | 79.8 | 107.7 | 0 | 0 | 78 | 54.4 | 155.6
17 - 18 |  |  | 327.2 | 144.6 | 79.6 | 105 | 0 | 0 | 72.6 | 55.8 | 154.6
18 - 19 |  |  | 332 | 145.2 | 77.8 | 111.3 | 0 | 0 | 75.2 | 54.6 | 160.2
19 - 20 |  |  | 345.6 | 116.4 | 76 | 118.5 | 0 | 0 | 50.4 | 56.6 | 166.2
20 - 21 |  |  | 348.8 | 108.6 | 73.2 | 118.2 | 0 | 0 | 43 | 56 | 167.6
21 - 22 |  |  | 356 | 113.4 | 74.2 | 121.8 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 169
22 - 23 |  |  | 348 | 117 | 73 | 116.7 | 0 | 0 | 52 | 59.8 | 167.2
23 - 00 |  |  | 346.4 | 118.2 | 76.2 | 114.9 | 0 | 0 | 50.4 | 58.8 | 166.2
Сумма | 0 | 0 | 8188 | 3274.8 | 1899 | 2807.7 | 0 | 0 | 1556 | 1369.8 | 3873.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч