## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Городишна | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 20233.9624 | 20258.5204 | 10 | 245.58 | 245.58 | 0 | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 31032.632 | 31032.632 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 4235.8485 | 4237.9868 | 3000 | 6414.9 | 6414.9 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 6382.7794 | 6385.4194 | 3000 | 7920 | 7920 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 6338.585 | 6342.0261 | 1000 | 3441.1 | 3441.1 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 1886.3808 | 1887.2774 | 1000 | 896.6 | 896.6 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 4037.21 | 4038.9009 | 1000 | 1690.9 | 1690.9 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 4436.3765 | 4438.2685 | 1000 | 1892 | 1892 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 210.9948 | 210.9948 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 2697.532 | 2698.1722 | 1000 | 640.2 | 640.2 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 0.0448 | 0.0448 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1536.4603 | 1537.0726 | 1000 | 612.3 | 612.3 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 6435.2927 | 6438.4011 | 1000 | 3108.4 | 3108.4 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 4712.6573 | 4714.7153 | 1000 | 2058 | 2058 | 0 | 0
|  |  |  | 28919.98 | 28919.98 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 234.5804 | 234.9284 | 10 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 207.6036 | 207.6036 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 2907.1419 | 2908.3202 | 3000 | 3534.9 | 3534.9 | 0 | 0
10 Городищна Т 2 ап RS | 4908.1737 | 4909.8276 | 3000 | 4961.7 | 4961.7 | 0 | 0
10 Городищна-Больница ао RS | 3860.7261 | 3862.4158 | 1000 | 1689.7 | 1689.7 | 0 | 0
10 Городищна-Васильево ао RS | 1241.5025 | 1242.0237 | 1000 | 521.2 | 521.2 | 0 | 0
10 Городищна-Жар ао RS | 5301.916 | 5303.9669 | 1000 | 2050.9 | 2050.9 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ао RS | 1931.6055 | 1932.3087 | 1000 | 703.2 | 703.2 | 0 | 0
10 Городищна-Макарино ап RS | 125.7751 | 125.7751 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 1847.6503 | 1848.0034 | 1000 | 353.1 | 353.1 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ап RS | 1.0553 | 1.0553 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 1659.051 | 1659.7261 | 1000 | 675.1 | 675.1 | 0 | 0
10 Городищна-Школа ао RS | 4225.2782 | 4226.5521 | 1000 | 1273.9 | 1273.9 | 0 | 0
10 Городищна-Юшково ао RS | 3556.5289 | 3557.7657 | 1000 | 1236.8 | 1236.8 | 0 | 0
|  |  |  | 17003.98 | 17003.98 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 10.372 | 10.16 | 10.216 | 10.116 | 10.152 | 10.288 | 10.224 | 10.048 | 10.092 | 10.252 | 10.128 | 10.288 | 10.204 | 10.152 | 10.284 | 10.24 | 10.204 | 10.248 | 10.296 | 10.384 | 10.336 | 10.28 | 10.268 | 10.348 | 245.58
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 201.6 | 193.5 | 189.6 | 208.2 | 235.2 | 249.3 | 285.3 | 302.1 | 290.7 | 300.6 | 274.2 | 292.8 | 226.5 | 250.2 | 288.6 | 293.7 | 345.3 | 358.8 | 327.9 | 292.5 | 284.1 | 260.4 | 230.1 | 233.7 | 6414.9
10 Городищна Т 2 ап RS | 233.1 | 230.1 | 228.9 | 250.8 | 264.3 | 276.6 | 330.6 | 440.4 | 418.2 | 414.3 | 387.3 | 367.2 | 325.8 | 362.1 | 357.6 | 360.9 | 366.6 | 358.2 | 355.5 | 353.7 | 347.7 | 319.8 | 297.9 | 272.4 | 7920
10 Городищна-Больница ао RS | 102.4 | 100 | 101.7 | 111.4 | 116.7 | 118.8 | 157.9 | 193.8 | 186.6 | 187.1 | 179.4 | 165.9 | 157.5 | 157.5 | 154.2 | 152 | 156.2 | 160.5 | 145.7 | 146.8 | 140.2 | 128.3 | 112.3 | 108.2 | 3441.1
10 Городищна-Васильево ао RS | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 32 | 33 | 35.8 | 40.2 | 43.1 | 39.4 | 43.3 | 40.1 | 36.7 | 41.3 | 36.1 | 40.6 | 46.2 | 39.6 | 37 | 39.1 | 43.8 | 40.5 | 36.2 | 34.2 | 29.4 | 896.6
10 Городищна-Жар ао RS | 31.7 | 31.3 | 30.7 | 37.2 | 40.5 | 46.6 | 52 | 117.5 | 104 | 101.2 | 90.5 | 89.9 | 52.4 | 99.5 | 92.1 | 85.3 | 89.7 | 74.9 | 74.1 | 72.9 | 78.4 | 67.1 | 74.3 | 57.1 | 1690.9
10 Городищна-Макарино ао RS | 69.2 | 69.6 | 66.6 | 70.4 | 74.2 | 75.7 | 80.2 | 85.6 | 88.4 | 83 | 77.3 | 74.7 | 74.5 | 69.1 | 71 | 77.1 | 81.3 | 85.8 | 96.4 | 90.4 | 88.4 | 88.3 | 77.1 | 77.7 | 1892
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 21.9 | 20.8 | 19.3 | 25.4 | 26.6 | 30.8 | 30.3 | 31.1 | 27.3 | 23.8 | 24.1 | 21.8 | 23.1 | 20.8 | 23.7 | 24.4 | 32 | 35.3 | 32.9 | 33.4 | 29.6 | 29.3 | 26.6 | 25.9 | 640.2
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 14.2 | 13.3 | 13 | 19.2 | 22.1 | 20.9 | 27.6 | 31.6 | 34.9 | 30.7 | 25.5 | 27.4 | 19.2 | 28 | 35.3 | 35.3 | 35.7 | 29.2 | 27.5 | 28.7 | 27 | 25.4 | 20.8 | 19.8 | 612.3
10 Городищна-Школа ао RS | 98.7 | 90 | 90.4 | 92.6 | 112 | 111.6 | 118.8 | 138.7 | 136.7 | 162.9 | 143.8 | 157.2 | 108.6 | 122.8 | 151.6 | 142.7 | 165.5 | 184.4 | 167.2 | 138.1 | 136.8 | 121.3 | 105.4 | 110.6 | 3108.4
10 Городищна-Юшково ао RS | 67.2 | 69.5 | 66.7 | 71.2 | 74.8 | 86.2 | 108.6 | 100.8 | 92 | 83.4 | 81 | 86.5 | 75.6 | 78.9 | 78.1 | 91.5 | 112.5 | 110.2 | 100.3 | 92.4 | 91.2 | 84.4 | 77.4 | 77.6 | 2058
Сумма | 880.272 | 857.86 | 846.616 | 928.516 | 1009.552 | 1062.588 | 1241.724 | 1494.748 | 1428.292 | 1440.552 | 1333.328 | 1330.388 | 1114.704 | 1235.152 | 1303.084 | 1319.34 | 1434.604 | 1444.548 | 1376.896 | 1303.084 | 1274.236 | 1170.78 | 1066.368 | 1022.748 | 28919.98
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Городишна | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0.152 | 0.144 | 0.148 | 0.148 | 0.152 | 0.144 | 0.144 | 0.136 | 0.14 | 0.144 | 0.144 | 0.148 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.148 | 0.148 | 0.144 | 0.14 | 0.14 | 0.144 | 0.14 | 0.152 | 0.148 | 3.48
0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна Т 1 ап RS | 121.2 | 114.3 | 112.8 | 132.6 | 136.5 | 141.3 | 144.9 | 141.3 | 142.2 | 182.4 | 153 | 175.5 | 120.3 | 148.2 | 173.7 | 150.9 | 177.9 | 181.8 | 168.9 | 147.3 | 144 | 143.1 | 138.3 | 142.5 | 3534.9
10 Городищна Т 2 ап RS | 146.7 | 142.2 | 143.1 | 156 | 165 | 165.9 | 166.8 | 266.7 | 256.2 | 271.2 | 239.4 | 241.8 | 187.8 | 251.4 | 253.8 | 234.3 | 230.4 | 206.1 | 208.8 | 214.5 | 214.2 | 201.3 | 204.6 | 193.5 | 4961.7
10 Городищна-Больница ао RS | 56.8 | 57.6 | 58.9 | 63 | 68.4 | 64.9 | 67.5 | 75.1 | 75.1 | 85.7 | 72.8 | 72.4 | 73.9 | 69.5 | 78.6 | 69.6 | 84.2 | 77 | 71.1 | 75.5 | 68.5 | 71.2 | 65.7 | 66.7 | 1689.7
10 Городищна-Васильево ао RS | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 19.9 | 20.4 | 21.4 | 21.1 | 24.3 | 26.1 | 27.9 | 26.9 | 27.9 | 27.9 | 17.4 | 22.5 | 28.3 | 22.2 | 21.2 | 22 | 21.6 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 17.3 | 521.2
10 Городищна-Жар ао RS | 44.4 | 42 | 41.7 | 45.2 | 45.6 | 47.4 | 46.7 | 139.1 | 127.8 | 130.4 | 113.6 | 111.7 | 57 | 140 | 126 | 109.8 | 94.2 | 75.9 | 82.4 | 84.8 | 95.8 | 81.1 | 91.1 | 77.2 | 2050.9
10 Городищна-Макарино ао RS | 27.7 | 25.5 | 25.2 | 27.9 | 31 | 32.3 | 31.3 | 28.7 | 27 | 27.6 | 26 | 29.6 | 29.3 | 25 | 27.2 | 27.1 | 30.1 | 31.9 | 33.4 | 32.6 | 32.1 | 31.6 | 30.9 | 32.2 | 703.2
10 Городищна-Макарино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Низовки ао RS | 12.3 | 11 | 10.8 | 16 | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 10.7 | 11.4 | 10.8 | 12 | 11.5 | 10.7 | 11.9 | 11.7 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 18.9 | 18.1 | 17.8 | 18 | 18.3 | 353.1
10 Городищна-Низовки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Городищна-Опалихи ао RS | 21.1 | 19.9 | 19.8 | 23.9 | 26.5 | 24.8 | 24.1 | 24.6 | 35.3 | 42.2 | 32 | 34.1 | 20.5 | 37.4 | 47.4 | 33 | 29.9 | 24.4 | 25 | 26.4 | 25.5 | 27.4 | 24.5 | 25.4 | 675.1
10 Городищна-Школа ао RS | 40.8 | 38.6 | 37.9 | 42.2 | 41.8 | 41.1 | 42.9 | 42.4 | 50.7 | 81.5 | 62.1 | 78 | 42 | 55.6 | 70.2 | 61 | 71.9 | 80.7 | 71.4 | 45.5 | 44.3 | 44 | 43.1 | 44.2 | 1273.9
10 Городищна-Юшково ао RS | 47.1 | 44.7 | 44.6 | 50.5 | 51 | 57.9 | 60.6 | 58 | 45.9 | 47.6 | 48.4 | 51.8 | 46.8 | 44.6 | 44.8 | 45.6 | 58.5 | 59.2 | 55.3 | 56.4 | 56.3 | 53.7 | 53.1 | 54.4 | 1236.8
Сумма | 536.152 | 513.144 | 512.348 | 577.348 | 603.452 | 614.644 | 623.344 | 816.736 | 797.14 | 908.044 | 785.144 | 834.948 | 617.144 | 799.944 | 856.244 | 771.448 | 817.148 | 775.844 | 756.14 | 723.64 | 716.644 | 688.94 | 686.552 | 671.848 | 17003.98