## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 5.43 | 3.9 | 0 | 528 | 0 | 176.4 | 120.1 | 117.4 | 62.9 | 16.4 | 0 | 93 | 84.4 | 42.6 | 0 | 164.2 | 0
01 - 02 | 6.452 | 1.336 | 0 | 534.6 | 0 | 220.2 | 114.4 | 159.3 | 66.3 | 16 | 0 | 97.5 | 93.4 | 45 | 0 | 160 | 0
02 - 03 | 6.422 | 0.002 | 0 | 518.4 | 0 | 229.8 | 109.3 | 171 | 70.4 | 16 | 0 | 96 | 84.6 | 43 | 0 | 155 | 0
03 - 04 | 5.298 | 2.108 | 0 | 522.6 | 0 | 231.6 | 109.9 | 166.1 | 61.4 | 15.6 | 0 | 92.6 | 89 | 50.2 | 0 | 166.4 | 0
04 - 05 | 6.364 | 3.79 | 0 | 550.2 | 0 | 237 | 114.1 | 166.9 | 68.9 | 15.2 | 0 | 105 | 89.6 | 54.6 | 0 | 169.2 | 0
05 - 06 | 6.348 | 3.788 | 0 | 577.2 | 0 | 246.6 | 122 | 154.6 | 66.5 | 16.4 | 0 | 106.2 | 93.2 | 74.2 | 0 | 186.4 | 0
06 - 07 | 6.328 | 3.768 | 0 | 627 | 0 | 223.2 | 140.7 | 136.6 | 64.4 | 19 | 0 | 118.4 | 105.2 | 67.4 | 0 | 195.8 | 0
07 - 08 | 6.222 | 3.712 | 0 | 711 | 0 | 241.2 | 192.6 | 147.3 | 72.6 | 22.4 | 0 | 125.9 | 104.4 | 70 | 0 | 212.6 | 0
08 - 09 | 6.13 | 3.55 | 0 | 707.4 | 0 | 301.8 | 179.4 | 219.5 | 56.7 | 21.8 | 0 | 116.7 | 117.2 | 60.4 | 0 | 236 | 0
09 - 10 | 5.898 | 3.454 | 0 | 673.8 | 0 | 417.6 | 181.2 | 322.4 | 53.4 | 19.4 | 0 | 109.9 | 107.4 | 74.8 | 0 | 219.4 | 0
10 - 11 | 6.012 | 3.516 | 0 | 651.6 | 0 | 373.2 | 169.3 | 282.3 | 59 | 16 | 0 | 110.6 | 114.4 | 73.4 | 0 | 196.6 | 0
11 - 12 | 5.99 | 3.526 | 0 | 651.6 | 0 | 306 | 159.9 | 239.7 | 47 | 17.8 | 0 | 109.3 | 109 | 48.8 | 0 | 224.6 | 0
12 - 13 | 4.908 | 3.692 | 0 | 641.4 | 0 | 225.6 | 166 | 138.8 | 60 | 17.6 | 0 | 108.6 | 104.6 | 67.8 | 0 | 199.4 | 0
13 - 14 | 5.946 | 2.902 | 0 | 638.4 | 0 | 321.6 | 173.6 | 245.8 | 52.3 | 20.4 | 0 | 101.8 | 110.4 | 55.4 | 0 | 198.6 | 0
14 - 15 | 5.884 | 0.002 | 0 | 624.6 | 0 | 382.8 | 165.8 | 303.3 | 50.8 | 18.6 | 0 | 108 | 100.6 | 59.4 | 0 | 197.4 | 0
15 - 16 | 4.984 | 0.002 | 0 | 669 | 0 | 268.2 | 165.2 | 200 | 67.1 | 19.6 | 0 | 104.6 | 110.6 | 48 | 0 | 219.4 | 0
16 - 17 | 5.942 | 0.002 | 0 | 694.2 | 0 | 292.8 | 164.7 | 207.1 | 62.3 | 20.8 | 0 | 119.7 | 112.6 | 63.2 | 0 | 232.4 | 0
17 - 18 | 4.786 | 0.504 | 0 | 695.4 | 0 | 248.4 | 169.8 | 167.5 | 57.7 | 23.4 | 0 | 121 | 118 | 55.2 | 0 | 226.2 | 0
18 - 19 | 4.822 | 1.718 | 0 | 709.2 | 0 | 238.8 | 169.3 | 148.7 | 71.3 | 22.4 | 0 | 121.6 | 119 | 65.4 | 0 | 225.6 | 0
19 - 20 | 4.716 | 2.368 | 0 | 676.8 | 0 | 228.6 | 156.2 | 132.2 | 62.2 | 22.2 | 0 | 119.7 | 114 | 72 | 0 | 222.6 | 0
20 - 21 | 4.872 | 0.652 | 0 | 650.4 | 0 | 225.6 | 147.7 | 149.3 | 62.5 | 22.6 | 0 | 111.5 | 120.4 | 52.8 | 0 | 205.4 | 0
21 - 22 | 4.608 | 0.832 | 0 | 627 | 0 | 279 | 144.4 | 203.5 | 77.1 | 19.8 | 0 | 109.8 | 102.8 | 54.6 | 0 | 189.6 | 0
22 - 23 | 4.826 | 0.586 | 0 | 591.6 | 0 | 249.6 | 134 | 176.1 | 65.9 | 19 | 0 | 95.5 | 105.2 | 53.2 | 0 | 188.2 | 0
23 - 00 | 4.376 | 0.002 | 0 | 549.6 | 0 | 271.8 | 122.1 | 196.9 | 59.1 | 16.4 | 0 | 88.4 | 94.2 | 56.2 | 0 | 182.4 | 0
Сумма | 133.564 | 49.712 | 0 | 15021 | 0 | 6437.4 | 3591.7 | 4552.3 | 1497.8 | 454.8 | 0 | 2591.3 | 2504.2 | 1407.6 | 0 | 4773.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч