## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 30944.0636 | 30959.6716 | 10 | 156.08 | 156.08 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 1913.2435 | 1914.5706 | 4000 | 5308.4 | 5308.4 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 2690.9524 | 2692.4231 | 4000 | 5882.8 | 5882.8 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 1383.3671 | 1384.17 | 1000 | 802.9 | 802.9 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 3091.2926 | 3093.2368 | 1000 | 1944.2 | 1944.2 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 1200.4995 | 1201.6319 | 1000 | 1132.4 | 1132.4 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.0369 | 0.0369 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 435.3391 | 435.6723 | 1000 | 333.2 | 333.2 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0.0417 | 0.0417 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1484.4269 | 1485.5502 | 2000 | 2246.6 | 2246.6 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 2929.6449 | 2930.8773 | 2000 | 2464.8 | 2464.8 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 3456.6583 | 3458.914 | 1000 | 2255.7 | 2255.7 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.0334 | 0.0334 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22527.08 | 22527.08 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 1460.5046 | 1461.5034 | 4000 | 3995.2 | 3995.2 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 1555.3013 | 1555.8616 | 4000 | 2241.2 | 2241.2 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 893.202 | 893.6926 | 1000 | 490.6 | 490.6 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 1923.1539 | 1923.8956 | 1000 | 741.7 | 741.7 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 330.5005 | 330.5818 | 1000 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 1.0818 | 1.082 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 37.8837 | 37.8841 | 1000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 28.6777 | 28.6959 | 1000 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 1120.5641 | 1121.3245 | 2000 | 1520.8 | 1520.8 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 1899.1611 | 1899.8646 | 2000 | 1407 | 1407 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 2858.3273 | 2860.3224 | 1000 | 1995.1 | 1995.1 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.2161 | 0.2161 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12491.7 | 12491.7 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 6.556 | 6.628 | 6.596 | 6.572 | 6.652 | 6.68 | 6.524 | 6.38 | 6.36 | 6.468 | 6.408 | 6.396 | 6.548 | 6.328 | 6.356 | 6.392 | 6.532 | 6.444 | 6.464 | 6.572 | 6.504 | 6.588 | 6.528 | 6.604 | 156.08
10 Кузино Т 1 ап RS | 191.2 | 193.6 | 188 | 192.8 | 187.6 | 191.2 | 197.6 | 221.6 | 248.8 | 299.2 | 285.2 | 269.6 | 192.4 | 270.8 | 254 | 262.8 | 302.8 | 211.6 | 216 | 209.6 | 198 | 184 | 173.6 | 166.4 | 5308.4
10 Кузино Т 2 ап RS | 206.4 | 204 | 202.8 | 209.6 | 209.2 | 222.4 | 250 | 278.4 | 273.6 | 276 | 262 | 251.2 | 250.8 | 230 | 235.6 | 264.8 | 283.6 | 290 | 279.6 | 263.2 | 257.2 | 245.2 | 226 | 211.2 | 5882.8
10 Кузино-Аристово ао RS | 33 | 32 | 30.8 | 30.8 | 31.4 | 34.1 | 33.5 | 37.1 | 31.6 | 32.5 | 34.3 | 33.2 | 30.7 | 30.2 | 31.5 | 32.1 | 37.4 | 40.3 | 40.4 | 42.5 | 38.5 | 30.7 | 29.3 | 25 | 802.9
10 Кузино-Козлово ао RS | 67.4 | 67.4 | 66.3 | 70.1 | 68.3 | 71.9 | 87.3 | 94.5 | 94.8 | 97.2 | 94.2 | 86.7 | 83.7 | 78.8 | 81.4 | 87.5 | 93.1 | 96.1 | 87 | 81.6 | 77.6 | 74.2 | 69.9 | 67.2 | 1944.2
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 46.1 | 47.1 | 46.2 | 48.3 | 49 | 49.8 | 49.8 | 47.4 | 48.4 | 47.7 | 47 | 47 | 46.8 | 44.2 | 43.2 | 44 | 46.1 | 48.2 | 48 | 47.9 | 48.3 | 47.8 | 46.8 | 47.3 | 1132.4
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 14.8 | 12.8 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 15.2 | 12.9 | 15.6 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 12.7 | 15.3 | 13.9 | 13 | 15 | 13.9 | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 14.3 | 12.4 | 14.4 | 12.4 | 333.2
10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 81.8 | 85.6 | 81.6 | 88 | 84.8 | 89.4 | 95.2 | 108.6 | 92.6 | 98.6 | 99.6 | 92.6 | 100.2 | 89.6 | 91.6 | 102.4 | 110.4 | 95.4 | 107.4 | 98.6 | 95.2 | 89 | 85.6 | 82.8 | 2246.6
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 77.4 | 76.6 | 75.4 | 77 | 78.2 | 85.4 | 99.6 | 120.2 | 117.4 | 116.6 | 106.4 | 104.6 | 104.4 | 93 | 97.4 | 118.2 | 129.8 | 131 | 130.4 | 120.2 | 116.6 | 110.6 | 94.6 | 83.8 | 2464.8
10 Кузино-Парфеново ао RS | 76.2 | 76.2 | 75.2 | 74 | 71 | 67.7 | 68.6 | 75.9 | 124.4 | 168 | 151 | 143.7 | 61.5 | 150.8 | 130.8 | 128.4 | 154.8 | 75.7 | 68.2 | 68.1 | 64 | 64.1 | 58.6 | 58.8 | 2255.7
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 800.856 | 801.928 | 787.396 | 810.972 | 799.652 | 833.78 | 901.024 | 1005.68 | 1051.16 | 1155.968 | 1100.308 | 1047.696 | 892.348 | 1007.628 | 984.856 | 1061.592 | 1178.432 | 1009.444 | 997.264 | 951.472 | 916.204 | 864.588 | 805.328 | 761.504 | 22527.08
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 156.8 | 161.6 | 165.2 | 153.2 | 152.4 | 151.2 | 140.4 | 126.8 | 175.2 | 218.4 | 206.4 | 214.8 | 141.6 | 219.6 | 202.8 | 201.2 | 225.2 | 138 | 138 | 143.6 | 138.4 | 144.4 | 138.4 | 141.6 | 3995.2
10 Кузино Т 2 ап RS | 92.4 | 94.8 | 94.4 | 92.8 | 94 | 97.6 | 94.8 | 91.6 | 90.4 | 92.4 | 90.8 | 86 | 88.8 | 82.8 | 84.8 | 94 | 99.6 | 98.4 | 97.2 | 99.6 | 96.4 | 100 | 93.6 | 94 | 2241.2
10 Кузино-Аристово ао RS | 21 | 22.3 | 21.5 | 21.2 | 21.9 | 23.7 | 20.9 | 18.6 | 18.4 | 19 | 19.8 | 18.2 | 19.7 | 17 | 17.8 | 18.7 | 20.4 | 21.5 | 21.1 | 23 | 22.1 | 21.6 | 20.3 | 20.9 | 490.6
10 Кузино-Козлово ао RS | 28.3 | 29.3 | 29 | 28.8 | 29.1 | 30.5 | 31.1 | 29.8 | 33.3 | 32.9 | 32.1 | 30.6 | 29.7 | 29.5 | 30.3 | 32.6 | 33.4 | 33.9 | 31.5 | 31.9 | 31.4 | 32.2 | 30.9 | 29.6 | 741.7
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 81.3
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
10 Кузино-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
10 Кузино-Максимово ап RS | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 18.2
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 63.2 | 65 | 64.6 | 63.8 | 65 | 66.8 | 64.6 | 56.8 | 54.6 | 55.8 | 58.6 | 63.2 | 66 | 59.8 | 60.8 | 68.4 | 72.8 | 63 | 64.2 | 65.8 | 63.4 | 65.4 | 64 | 65.2 | 1520.8
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 59.4 | 60.6 | 60 | 59.6 | 59.6 | 61.6 | 59.2 | 58.6 | 55.2 | 57.6 | 56.2 | 53 | 55.6 | 51.4 | 52.4 | 58.2 | 61.6 | 60.4 | 61.6 | 63.4 | 61.2 | 62.6 | 58.4 | 59.6 | 1407
10 Кузино-Парфеново ао RS | 73 | 74.7 | 79.3 | 68.6 | 66 | 61.1 | 55.4 | 51.8 | 103 | 143.8 | 128.3 | 134.1 | 56.5 | 143.1 | 124.7 | 114.5 | 132.6 | 53.7 | 53.5 | 55.3 | 53.8 | 58 | 54.6 | 55.7 | 1995.1
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 499.3 | 514.1 | 519.7 | 493.4 | 493.9 | 498.7 | 470.9 | 436.1 | 532.2 | 622.5 | 595 | 602.6 | 462 | 605.7 | 576.1 | 589.6 | 648.9 | 473.1 | 471.7 | 487.7 | 471.5 | 489.7 | 465.2 | 472.1 | 12491.7