## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 6.108 | 3.784 | 0 | 209.6 | 0 | 155.2 | 6.8 | 0 | 53.4 | 0 | 25.3 | 99.4 | 32 | 150.6 | 0
01 - 02 | 6.116 | 3.744 | 0 | 211.2 | 0 | 152 | 6.6 | 0 | 59.6 | 0 | 25.4 | 96.6 | 31.8 | 146.2 | 0
02 - 03 | 6.108 | 3.794 | 0 | 216 | 0 | 148.8 | 7 | 0 | 67.4 | 0 | 24.3 | 95 | 31.8 | 142.6 | 0
03 - 04 | 6.068 | 3.804 | 0 | 242.4 | 0 | 153.6 | 8.3 | 0 | 76.8 | 0 | 29.5 | 94.2 | 31.4 | 158 | 0
04 - 05 | 6.032 | 3.738 | 0 | 252.8 | 0 | 160 | 8.8 | 0 | 82.3 | 0 | 34.4 | 96.4 | 31 | 162.4 | 0
05 - 06 | 6.056 | 3.725 | 0 | 264.8 | 0 | 160.8 | 9.6 | 0 | 86.4 | 0 | 31.1 | 99.6 | 32.4 | 170.2 | 0
06 - 07 | 6.012 | 3.693 | 0 | 294.4 | 0 | 188 | 10.2 | 0 | 94.5 | 0 | 36.6 | 118.6 | 35.2 | 191 | 0
07 - 08 | 5.932 | 4.029 | 0 | 318.4 | 0 | 209.6 | 8.7 | 0 | 88.7 | 0 | 41.4 | 133.6 | 36.6 | 223 | 0
08 - 09 | 5.808 | 4.041 | 0 | 312 | 0 | 202.4 | 15.2 | 0 | 75 | 0 | 40.2 | 129.2 | 35.8 | 223.2 | 0
09 - 10 | 5.808 | 3.66 | 0 | 297.6 | 0 | 193.6 | 15.8 | 0 | 80.4 | 0 | 39.9 | 119 | 37 | 202.4 | 0
10 - 11 | 5.832 | 3.664 | 0 | 284.8 | 0 | 167.2 | 13.4 | 0 | 75.6 | 0 | 30.5 | 100.6 | 38.6 | 197.4 | 0
11 - 12 | 5.836 | 3.637 | 0 | 283.2 | 0 | 164 | 14.5 | 0 | 71.1 | 0 | 37 | 93.4 | 35.6 | 199 | 0
12 - 13 | 5.956 | 3.728 | 0 | 286.4 | 0 | 156.8 | 13.9 | 0 | 66 | 0 | 37.5 | 88.6 | 32.2 | 207.8 | 0
13 - 14 | 5.8 | 3.652 | 0 | 289.6 | 0 | 172 | 13.1 | 0 | 67 | 0 | 47.3 | 93.6 | 33.8 | 210.6 | 0
14 - 15 | 5.8 | 3.653 | 0 | 273.6 | 0 | 157.6 | 8.8 | 0 | 70.2 | 0 | 31.1 | 93.8 | 34.6 | 195.6 | 0
15 - 16 | 5.796 | 3.69 | 0 | 278.4 | 0 | 177.6 | 11 | 0 | 72.4 | 0 | 42.2 | 103.4 | 34 | 196.4 | 0
16 - 17 | 5.804 | 3.679 | 0 | 298.4 | 0 | 180.8 | 7.8 | 0 | 78.3 | 0 | 31.8 | 114.4 | 37 | 213.8 | 0
17 - 18 | 5.864 | 3.733 | 0 | 354.4 | 0 | 200.8 | 8.3 | 0 | 102.6 | 0 | 40.4 | 124.6 | 38.2 | 245 | 0
18 - 19 | 5.864 | 3.67 | 0 | 348 | 0 | 187.2 | 7.9 | 0 | 104 | 0 | 38 | 114.8 | 36.8 | 238.2 | 0
19 - 20 | 5.944 | 3.792 | 0 | 317.6 | 0 | 178.4 | 8.8 | 0 | 88.2 | 0 | 39.8 | 103.8 | 37.2 | 222.4 | 0
20 - 21 | 6.008 | 3.828 | 0 | 276 | 0 | 168 | 9 | 0 | 72.9 | 0 | 36 | 98.6 | 35.6 | 194.8 | 0
21 - 22 | 6.072 | 3.859 | 0 | 270.4 | 0 | 177.6 | 8.3 | 0 | 74.7 | 0 | 33.2 | 110 | 36.4 | 188.8 | 0
22 - 23 | 6.068 | 3.794 | 0 | 255.2 | 0 | 159.2 | 7.5 | 0 | 71.3 | 0 | 28.9 | 99.4 | 32.4 | 177.4 | 0
23 - 00 | 6.104 | 3.81 | 0 | 218.4 | 0 | 160 | 7.6 | 0 | 55.4 | 0 | 32.9 | 97 | 32.2 | 156.4 | 0
Сумма | 142.796 | 90.201 | 0 | 6653.6 | 0 | 4131.2 | 236.9 | 0 | 1834.2 | 0 | 834.7 | 2517.6 | 829.6 | 4613.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч