## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 1364.35 | 1366.179 | 120 | 219.48 | 249.6 | -30.12 | -13.72
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 1489.393 | 1492.937 | 120 | 425.28 | 425.28 | 0 | 0
10 Дымково Т 1 ап RS | 122.685 | 122.857 | 20000 | 3440 | 3448 | -8 | -0.23
10 Дымково Т 2 ап RS | 353.629 | 353.937 | 20000 | 6160 | 6152 | 8 | 0.13
10 Дымково-АЗС ао RS | 312.9885 | 313.6646 | 4000 | 2704.4 | 2704.4 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 2303.75 | 2306.376 | 2000 | 5252 | 5252 | 0 | 0
10 Дымково-Каликино ао RS | 475.668 | 475.915 | 2000 | 494 | 494.6 | -0.6 | -0.12
10 Дымково-Мастерские ао RS | 1027.813 | 1028.055 | 2000 | 484 | 482.6 | 1.4 | 0.29
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.23 | 0.23 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 153.54 | 153.54 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 12.781 | 12.781 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 29.378 | 29.378 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 142.3898 | 142.3898 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 16401.6561 | 16408.4644 | 66000 | 449347.8 | 449341.2 | 6.6 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 121.8051 | 121.8051 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 17004.348 | 17011.1687 | 66000 | 450166.2 | 450172.8 | -6.6 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 15022.9632 | 15030.6227 | 66000 | 505527 | 505527 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 832.4339 | 832.4339 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 12565.8415 | 12569.1607 | 66000 | 219067.2 | 219067.2 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 277.2455 | 277.2455 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 114.653 | 114.859 | 66000 | 13596 | 13556.4 | 39.6 | 0.29
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 0.249 | 0.249 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап RS | 9129.8618 | 9137.0679 | 21000 | 151328.1 | 151326 | 2.1 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 6290.0506 | 6290.0506 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 1453.027 | 1453.027 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0.002 | 0.002 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 2340.176 | 2343.84 | 10500 | 38472 | 38470.95 | 1.05 | 0
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.004 | 0.004 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 1952.472 | 1957.944 | 21000 | 114912 | 114930.9 | -18.9 | -0.02
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.582 | 0.582 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1961595.46 | 1961600.93 | -5.47
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 580.141 | 580.736 | 120 | 71.4 | 66.84 | 4.56 | 6.39
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 136.146 | 136.39 | 120 | 29.28 | 29.22 | 0.06 | 0.2
10 Дымково Т 1 ап RS | 46.75 | 46.82 | 20000 | 1400 | 1392 | 8 | 0.57
10 Дымково Т 2 ап RS | 150.871 | 150.983 | 20000 | 2240 | 2246 | -6 | -0.27
10 Дымково-АЗС ао RS | 149.7533 | 150.0679 | 4000 | 1258.4 | 1258.4 | 0 | 0
10 Дымково-Добрынино ао RS | 1020.016 | 1021.081 | 2000 | 2130 | 2130.6 | -0.6 | -0.03
10 Дымково-Каликино ао RS | 155.965 | 156.113 | 2000 | 296 | 296.6 | -0.6 | -0.2
10 Дымково-Мастерские ао RS | 502.395 | 502.511 | 2000 | 232 | 230.8 | 1.2 | 0.52
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0.064 | 0.064 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 63.414 | 63.414 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 14.781 | 14.781 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 9.127 | 9.127 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 5079.5993 | 5081.6614 | 66000 | 136098.6 | 136098.6 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 983.0886 | 983.0891 | 66000 | 33 | 33 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 4987.9179 | 4990.0278 | 66000 | 139253.4 | 139253.4 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 1095.9844 | 1095.9847 | 66000 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ао RS | 1310.2052 | 1310.2052 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 7023.5547 | 7026.7251 | 66000 | 209246.4 | 209246.4 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 240.7961 | 240.7961 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 6014.2751 | 6016.3742 | 66000 | 138540.6 | 138547.2 | -6.6 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0.052 | 0.052 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 439.001 | 439.567 | 66000 | 37356 | 37362.6 | -6.6 | -0.02
35 Дымково Т 1 ап RS | 8535.8048 | 8540.2038 | 21000 | 92379 | 92379 | 0 | 0
35 Дымково Т 2 ап RS | 4839.7723 | 4839.7723 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 821.28 | 821.28 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 5.337 | 5.337 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 1324.545 | 1326.472 | 10500 | 20233.5 | 20225.1 | 8.4 | 0.04
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0.023 | 0.023 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 2236.175 | 2239.491 | 21000 | 69636 | 69642.3 | -6.3 | -0.01
35 Дымково-Новатор ап RS | 0.019 | 0.019 | 21000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 850453.38 | 850457.86 | -4.48

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 9.12 | 8.4 | 9.06 | 9.06 | 8.82 | 9.48 | 9.48 | 10.8 | 11.34 | 11.52 | 11.1 | 11.46 | 11.22 | 11.64 | 11.04 | 10.62 | 10.86 | 10.68 | 10.74 | 10.74 | 10.8 | 10.5 | 10.68 | 10.44 | 249.6
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 17.34 | 17.16 | 17.22 | 17.16 | 17.22 | 17.52 | 17.16 | 16.8 | 16.56 | 16.92 | 17.76 | 17.94 | 17.94 | 17.88 | 17.76 | 17.94 | 18.24 | 18.18 | 18.24 | 18.42 | 18.12 | 18.48 | 18.66 | 18.66 | 425.28
10 Дымково Т 1 ап RS | 132 | 134 | 122 | 122 | 122 | 130 | 142 | 148 | 186 | 186 | 142 | 188 | 134 | 168 | 178 | 170 | 146 | 130 | 134 | 136 | 136 | 132 | 116 | 114 | 3448
10 Дымково Т 2 ап RS | 202 | 202 | 194 | 200 | 204 | 222 | 248 | 262 | 312 | 300 | 276 | 288 | 240 | 270 | 280 | 288 | 322 | 280 | 288 | 282 | 276 | 260 | 242 | 214 | 6152
10 Дымково-АЗС ао RS | 108.8 | 110.4 | 96.8 | 98.8 | 98 | 107.6 | 111.6 | 115.2 | 148.4 | 146.4 | 101.2 | 149.2 | 99.2 | 127.6 | 138 | 132.8 | 105.2 | 98.8 | 100.8 | 110.4 | 110.8 | 105.6 | 93.6 | 89.2 | 2704.4
10 Дымково-Добрынино ао RS | 172 | 164.2 | 159.2 | 165 | 166.2 | 185 | 217 | 220.2 | 274.6 | 264 | 235.4 | 252.8 | 205.6 | 229 | 244.8 | 250.6 | 275.4 | 238.2 | 248.4 | 246.8 | 237.8 | 221.2 | 200.6 | 178 | 5252
10 Дымково-Каликино ао RS | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 13.4 | 13.2 | 21.8 | 24 | 27.8 | 29.4 | 29.8 | 29 | 23 | 29 | 28 | 26.6 | 28.6 | 21 | 21.8 | 16.8 | 15 | 14 | 13 | 12.6 | 494.6
10 Дымково-Мастерские ао RS | 13.2 | 18.6 | 19.2 | 17 | 21 | 18.4 | 15.6 | 23.8 | 22.4 | 19.2 | 23.4 | 17 | 16.8 | 22.4 | 19 | 19 | 29.6 | 23.8 | 22.4 | 18.2 | 20.2 | 22.8 | 22 | 17.6 | 482.6
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 25634.4 | 25924.8 | 26624.4 | 27264.6 | 25852.2 | 22235.4 | 17701.2 | 16130.4 | 14176.8 | 13404.6 | 14401.2 | 14388 | 18229.2 | 17707.8 | 17028 | 16572.6 | 15906 | 16453.8 | 16526.4 | 15523.2 | 15259.2 | 16737.6 | 19338 | 20321.4 | 449341.2
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 25806 | 26063.4 | 26763 | 27429.6 | 26017.2 | 22327.8 | 17734.2 | 16163.4 | 14223 | 13424.4 | 14355 | 14302.2 | 18268.8 | 17582.4 | 16915.8 | 16427.4 | 15741 | 16420.8 | 16533 | 15582.6 | 15325.2 | 16856.4 | 19463.4 | 20446.8 | 450172.8
110 Дымково-К.Городок ао RS | 30729.6 | 31152 | 32148.6 | 33151.8 | 31449 | 27297.6 | 21568.8 | 19278.6 | 15813.6 | 14526.6 | 15615.6 | 15193.2 | 21001.2 | 18433.8 | 16948.8 | 16236 | 15028.2 | 16955.4 | 17179.8 | 16704.6 | 15932.4 | 17866.2 | 22110 | 23205.6 | 505527
110 Дымково-К.Городок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ао RS | 13820.4 | 14348.4 | 14757.6 | 14850 | 13840.2 | 10111.2 | 6454.8 | 5623.2 | 4666.2 | 5299.8 | 5946.6 | 6296.4 | 9193.8 | 9622.8 | 9913.2 | 9345.6 | 8197.2 | 7715.4 | 7464.6 | 6487.8 | 6501 | 8184 | 9721.8 | 10705.2 | 219067.2
110 Дымково-Полдарса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 481.8 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 481.8 | 508.2 | 534.6 | 594 | 620.4 | 633.6 | 633.6 | 607.2 | 528 | 613.8 | 640.2 | 646.8 | 693 | 587.4 | 587.4 | 580.8 | 567.6 | 547.8 | 528 | 514.8 | 13556.4
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково Т 1 ап RS | 6018.6 | 5611.2 | 5632.2 | 5838 | 5705.7 | 6260.1 | 6457.5 | 6371.4 | 6801.9 | 5880 | 6146.7 | 6138.3 | 5355 | 6182.4 | 5991.3 | 6306.3 | 7295.4 | 7209.3 | 7410.9 | 6892.2 | 7188.3 | 6589.8 | 6064.8 | 5978.7 | 151326
35 Дымково Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 1263.15 | 1202.25 | 1169.7 | 1169.7 | 1201.2 | 1290.45 | 1411.2 | 1687.35 | 1929.9 | 1965.6 | 1846.95 | 1896.3 | 1536.15 | 1949.85 | 1843.8 | 1949.85 | 2085.3 | 1827 | 1669.5 | 1626.45 | 1672.65 | 1623.3 | 1413.3 | 1240.05 | 38470.95
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 4825.8 | 4475.1 | 4527.6 | 4727.1 | 4569.6 | 5037.9 | 5111.4 | 4764.9 | 4977 | 4023.6 | 4403.7 | 4349.1 | 3897.6 | 4344.9 | 4250.4 | 4464.6 | 5325.6 | 5476.8 | 5827.5 | 5350.8 | 5607 | 5058.9 | 4729.2 | 4804.8 | 114930.9
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 109248.21 | 109921.11 | 112730.18 | 115549.42 | 109767.54 | 95771.85 | 77756.34 | 71434.05 | 64207.9 | 60131.64 | 64186.01 | 64124.1 | 78757.51 | 77313.27 | 74448.1 | 72864.71 | 71207.6 | 73466.56 | 74043.48 | 69587.81 | 68878.07 | 74248.58 | 84085.04 | 87871.85 | 1961600.93
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Дымково ТСН 1 ао RS | 3.06 | 2.88 | 3.18 | 3.06 | 2.94 | 3 | 2.88 | 2.76 | 2.58 | 2.7 | 2.64 | 2.52 | 2.58 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.64 | 2.64 | 66.84
0,4 Дымково ТСН 2 ао RS | 1.2 | 1.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.26 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 29.22
10 Дымково Т 1 ап RS | 60 | 62 | 60 | 58 | 58 | 64 | 56 | 50 | 82 | 76 | 54 | 88 | 46 | 68 | 78 | 72 | 54 | 42 | 40 | 44 | 46 | 50 | 40 | 44 | 1392
10 Дымково Т 2 ап RS | 74 | 74 | 74 | 72 | 76 | 80 | 76 | 74 | 152 | 146 | 132 | 144 | 80 | 110 | 126 | 106 | 136 | 74 | 74 | 76 | 72 | 72 | 74 | 72 | 2246
10 Дымково-АЗС ао RS | 54.4 | 56.4 | 54.4 | 52.4 | 53.2 | 58 | 50.8 | 47.6 | 76 | 68.8 | 45.6 | 79.2 | 40.8 | 61.6 | 71.6 | 64.8 | 45.2 | 37.6 | 38 | 38.8 | 42.4 | 44 | 37.6 | 39.2 | 1258.4
10 Дымково-Добрынино ао RS | 68.2 | 68.4 | 67.8 | 66.8 | 68 | 73.2 | 71.4 | 70 | 148.8 | 141.4 | 127 | 141 | 75.4 | 106.8 | 122.6 | 103.4 | 132 | 70 | 70.2 | 70.6 | 66.8 | 66.6 | 68.8 | 65.4 | 2130.6
10 Дымково-Каликино ао RS | 10.8 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 9.6 | 14 | 15.6 | 15.8 | 16 | 11.8 | 15.8 | 15.2 | 13.8 | 16 | 10 | 10 | 10.8 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 10.6 | 296.6
10 Дымково-Мастерские ао RS | 10 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 11.4 | 10 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 9 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 10 | 9.6 | 9 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 230.8
10 Дымково-Микрорайон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Дымково-Резерв 6 (бывш АЗС) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-В.Устюг 1 ао RS | 10540.2 | 10916.4 | 11140.8 | 11233.2 | 10329 | 7642.8 | 4923.6 | 3689.4 | 1854.6 | 1643.4 | 1973.4 | 1841.4 | 6672.6 | 4501.2 | 3788.4 | 3234 | 3003 | 4514.4 | 4316.4 | 4012.8 | 3986.4 | 5524.2 | 7068.6 | 7748.4 | 136098.6
110 Дымково-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
110 Дымково-В.Устюг 2 ао RS | 10672.2 | 11094.6 | 11332.2 | 11345.4 | 10494 | 7821 | 4983 | 3722.4 | 1828.2 | 1696.2 | 2125.2 | 1999.8 | 6738.6 | 4811.4 | 4039.2 | 3511.2 | 3280.2 | 4639.8 | 4369.2 | 4105.2 | 4085.4 | 5577 | 7154.4 | 7827.6 | 139253.4
110 Дымково-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
110 Дымково-К.Городок ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-К.Городок ап RS | 14883 | 15186.6 | 15529.8 | 15727.8 | 14790.6 | 11761.2 | 8177.4 | 6131.4 | 3775.2 | 3333 | 4197.6 | 3801.6 | 8989.2 | 7273.2 | 6520.8 | 6210.6 | 6058.8 | 7141.2 | 6963 | 6428.4 | 6540.6 | 8283 | 10177.2 | 11365.2 | 209246.4
110 Дымково-Полдарса ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-Полдарса ап RS | 9147.6 | 9240 | 9358.8 | 9286.2 | 8632.8 | 6672.6 | 4428.6 | 3821.4 | 3583.8 | 3181.2 | 3207.6 | 3346.2 | 6428.4 | 5392.2 | 4395.6 | 3834.6 | 4362.6 | 5537.4 | 5418.6 | 4923.6 | 5022.6 | 5907 | 6593.4 | 6824.4 | 138547.2
110 Дымково-У.Алексеево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 Дымково-У.Алексеево ап RS | 1656.6 | 1656.6 | 1650 | 1650 | 1656.6 | 1683 | 1696.2 | 1656.6 | 1485 | 1412.4 | 1372.8 | 1405.8 | 1564.2 | 1386 | 1359.6 | 1399.2 | 1366.2 | 1531.2 | 1544.4 | 1590.6 | 1636.8 | 1656.6 | 1669.8 | 1676.4 | 37362.6
35 Дымково Т 1 ап RS | 3771.6 | 3425.1 | 3444 | 3425.1 | 3612 | 3924.9 | 3675 | 3494.4 | 4326 | 3851.4 | 4015.2 | 3975.3 | 2982 | 3977.4 | 3698.1 | 3950.1 | 4594.8 | 4254.6 | 4401.6 | 4071.9 | 4319.7 | 4013.1 | 3534.3 | 3641.4 | 92379
35 Дымково Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Благовещенье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Морозовица ао RS | 652.05 | 607.95 | 586.95 | 561.75 | 585.9 | 632.1 | 595.35 | 781.2 | 1035.3 | 1127.7 | 1016.4 | 1082.55 | 721.35 | 1132.95 | 1006.95 | 1097.25 | 1197 | 956.55 | 829.5 | 824.25 | 913.5 | 925.05 | 738.15 | 617.4 | 20225.1
35 Дымково-Морозовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Дымково-Новатор ао RS | 3030.3 | 2730 | 2767.8 | 2778.3 | 2935.8 | 3198.3 | 2982 | 2604 | 3173.1 | 2606.1 | 2879.1 | 2778.3 | 2154.6 | 2725.8 | 2574.6 | 2734.2 | 3278.1 | 3185.7 | 3465 | 3143.7 | 3301.2 | 2984.1 | 2700.6 | 2931.6 | 69642.3
35 Дымково-Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 54635.21 | 55144.47 | 56092.73 | 56283.01 | 53318.04 | 43639.1 | 31740.29 | 26165.44 | 21554.46 | 19313.44 | 21213.88 | 20718.27 | 36517.67 | 31573.99 | 27808.29 | 26343.85 | 27537.98 | 32008.07 | 31552.98 | 29354.13 | 30056.94 | 35127.39 | 39880.81 | 42877.42 | 850457.86