## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.806 | 5.804 | 5.832 | 5.804 | 5.77 | 5.812 | 5.658 | 5.598 | 5.538 | 5.338 | 1.906 | 1.822 | 1.83 | 1.816 | 1.814 | 1.806 | 1.796 | 1.804 | 1.83 | 1.834 | 1.848 | 1.866 | 1.864 | 1.864 | 82.66
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 1.812 | 1.814 | 1.816 | 1.81 | 1.8 | 1.794 | 1.778 | 1.852 | 1.746 | 1.704 | 0.746 | 0.928 | 0.972 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 1.002 | 1.018 | 1.034 | 1.044 | 1.056 | 1.048 | 1.058 | 1.14 | 31.964
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 29.8 | 28.6 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 32 | 37.8 | 40.6 | 37.6 | 35.4 | 32 | 35.2 | 33.6 | 31.8 | 35.8 | 41.6 | 40.4 | 37.2 | 38.4 | 34 | 32.6 | 31.2 | 29.2 | 807.6
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 17.2 | 19.4 | 21.2 | 28.2 | 33.4 | 27 | 26.4 | 23.6 | 23.8 | 21.6 | 22.4 | 24.4 | 27.2 | 26.4 | 32 | 25.6 | 24.8 | 23.2 | 19.2 | 17.6 | 554.6
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 25.5 | 24.5 | 23.6 | 23.8 | 24.4 | 24.4 | 27.8 | 33.6 | 36.2 | 33.3 | 31 | 27.8 | 30.8 | 29.2 | 27.4 | 31.5 | 37.1 | 36 | 32.8 | 33.9 | 29.8 | 28.1 | 26.9 | 25 | 704.4
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 5.4 | 8 | 3.8 | 5.1 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 6.9 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 63.9
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.76 | 3.68 | 3.68 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.76 | 3.76 | 88.24
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 2.5 | 2.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 65.1
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 13.4 | 12.9 | 12.7 | 13 | 12.6 | 14.7 | 16.3 | 19.4 | 21.6 | 19.8 | 17.5 | 17.7 | 18.9 | 17 | 17.7 | 19.3 | 22.1 | 21.7 | 21.2 | 19.4 | 19.5 | 18.9 | 15.5 | 13.4 | 416.2
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 101.718 | 97.618 | 97.448 | 97.934 | 98.37 | 102.706 | 112.836 | 138.53 | 153.964 | 135.222 | 124.932 | 113.23 | 119.582 | 112.092 | 110.172 | 122.384 | 139.178 | 135.482 | 140.124 | 129.538 | 119.664 | 113.194 | 102.882 | 95.864 | 2814.664
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч