## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [65 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Резерв ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Резерв рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Нижний склад ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-п.Вохтога ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS УСПД | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 4.704 | 1 | 1.02 | 22.68 | 22.66 | 2856 | 2859 | 2316 | 2313 | 0 |  | 0 | 2877 | 0 | 2325 | 49.4 | 2533.2 |  | 1390.8 |  | 0 |  | 209.4 |  | 14.5 |  | 0 |  | 0 | 66.6 | 380.4 | 183.3 |  | 3.2 |  | 342.8 |  | 3408 | 3411 | 3558 | 3555 | 2.8 | 2.8 | 81.2 | 81.3 | 39.4 | 39.5 | 546.6 | 546.6 | 96 | 96 | 280.2 | 280.2 | 44 | 44.2 | 127.8 | 127.8 | 283.8 | 283.8 | 16.4 | 16.6 | 266.4 | 266.8 | 6591.2 | 0
01 - 02 | 0 | 4.96 | 1.04 | 1.02 | 22.28 | 22.26 | 3114 | 3114 | 2322 | 2325 | 0 |  | 0 | 3132 | 0 | 2340 | 48.6 | 2796 |  | 1452 |  | 0 |  | 185.4 |  | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 366.9 | 183 |  | 3.2 |  | 333.2 |  | 3654 | 3648 | 3444 | 3441 | 2.4 | 2.4 | 79.4 | 79.4 | 40.2 | 40.3 | 490.8 | 491.1 | 92.4 | 92.7 | 264 | 263.7 | 41.2 | 41.2 | 126.6 | 126.9 | 232.8 | 232.8 | 16.4 | 16.2 | 247.6 | 247.4 | 10243.2 | 0
02 - 03 | 0 | 3.48 | 1.04 | 1.04 | 22.6 | 22.6 | 3408 | 3408 | 2550 | 2550 | 0 |  | 0 | 3432 | 0 | 2562 | 48.2 | 3088.8 |  | 1674 |  | 0 |  | 189 |  | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 362.1 | 183.3 |  | 3.2 |  | 334.8 |  | 3942 | 3942 | 3636 | 3636 | 2.4 | 2.2 | 80.8 | 80.6 | 38.4 | 38.2 | 475.2 | 474.9 | 93.6 | 93.6 | 262.2 | 262.2 | 38.8 | 38.4 | 127.8 | 127.2 | 232.8 | 232.5 | 16.4 | 16.4 | 242.4 | 242.4 | 7312.8 | 0
03 - 04 | 0 | 1.624 | 1 | 1.02 | 22.56 | 22.58 | 3420 | 3417 | 2610 | 2607 | 0 |  | 0 | 3435 | 0 | 2625 | 49.2 | 3100.8 |  | 1766.4 |  | 0 |  | 186 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 370.5 | 183 |  | 3.2 |  | 300.8 |  | 3948 | 3951 | 3630 | 3633 | 2 | 2.2 | 81.8 | 81.9 | 37.8 | 38 | 472.8 | 472.8 | 91.8 | 91.8 | 261 | 261 | 38.8 | 39.2 | 127.8 | 128.1 | 171 | 171.3 | 16.4 | 16.4 | 240 | 239.8 | 6116 | 0
04 - 05 | 0 | 1.872 | 1 | 1 | 22.2 | 22.2 | 3552 | 3552 | 2700 | 2700 | 0 |  | 0 | 3573 | 0 | 2718 | 48.2 | 3234 |  | 1824 |  | 0 |  | 187.2 |  | 13.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 379.2 | 182.4 |  | 2.8 |  | 324 |  | 4080 | 4080 | 3714 | 3714 | 2.4 | 2.2 | 80.6 | 80.6 | 38.2 | 38.1 | 473.4 | 473.4 | 95.4 | 95.1 | 258.6 | 258.6 | 38.4 | 38.2 | 125.4 | 125.7 | 156 | 156.3 | 16 | 16 | 240 | 240.2 | 9838.4 | 0
05 - 06 | 0 | 3.208 | 1 | 1 | 22.24 | 22.22 | 3672 | 3672 | 2682 | 2682 | 0 |  | 0 | 3693 | 0 | 2703 | 107 | 3288 |  | 1779.6 |  | 0 |  | 194.4 |  | 14.2 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 410.7 | 183 |  | 3.2 |  | 313.6 |  | 4260 | 4257 | 3720 | 3720 | 2 | 2 | 82.8 | 82.8 | 43.6 | 43.7 | 472.8 | 472.5 | 103.2 | 103.5 | 306.6 | 306.9 | 42 | 41.8 | 128.4 | 128.1 | 161.4 | 161.1 | 15.6 | 16 | 251.2 | 251.2 | 8685.6 | 0
06 - 07 | 0 | 4.632 | 1 | 1 | 22.16 | 22.18 | 3690 | 3690 | 2322 | 2322 | 0 |  | 0 | 3711 | 0 | 2331 | 220.4 | 3176.4 |  | 1344 |  | 0 |  | 216 |  | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 443.1 | 183 |  | 2.8 |  | 327.2 |  | 4398 | 4401 | 3474 | 3474 | 2 | 2.2 | 87.2 | 87.2 | 50.4 | 50.4 | 472.8 | 473.1 | 115.2 | 115.5 | 409.8 | 409.8 | 50 | 50.2 | 138.6 | 138.3 | 205.8 | 205.8 | 16 | 15.8 | 298.8 | 299 | 7603.2 | 0
07 - 08 | 0 | 4.784 | 1 | 1 | 22.36 | 22.34 | 3432 | 3432 | 2268 | 2268 | 0 |  | 0 | 3453 | 0 | 2283 | 60 | 3066 |  | 1238.4 |  | 0 |  | 228.6 |  | 13.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 455.7 | 183 |  | 3.2 |  | 357.2 |  | 4212 | 4209 | 3498 | 3498 | 2.4 | 2.2 | 88.4 | 88.4 | 55.4 | 55.2 | 486.6 | 486.6 | 122.4 | 122.1 | 463.2 | 463.2 | 61.6 | 61.6 | 142.8 | 143.1 | 228 | 228.3 | 16 | 16 | 322.4 | 322.2 | 6230.4 | 0
08 - 09 | 0 | 2.088 | 1 | 1 | 22.12 | 22.16 | 3318 | 3321 | 2322 | 2322 | 0 |  | 0 | 3342 | 0 | 2337 | 53.6 | 2932.8 |  | 1114.8 |  | 0 |  | 403.2 |  | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 476.4 | 185.1 |  | 2.8 |  | 339.2 |  | 4152 | 4155 | 3786 | 3783 | 4.4 | 4.6 | 91 | 91 | 47.2 | 47.3 | 498 | 498.3 | 168 | 167.7 | 523.2 | 523.5 | 67.2 | 67.4 | 144.6 | 144.6 | 234.6 | 234.6 | 16 | 16 | 486 | 486 | 5869.6 | 0
09 - 10 | 0 | 1.936 | 1 | 1 | 21.92 | 21.9 | 3576 | 3573 | 2658 | 2661 | 0 |  | 0 | 3594 | 0 | 2679 | 48.8 | 3180 |  | 1484.4 |  | 0 |  | 406.2 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 466.2 | 185.1 |  | 3.2 |  | 318.8 |  | 4398 | 4398 | 4068 | 4068 | 12.8 | 12.6 | 84.2 | 84.1 | 42.4 | 42.5 | 466.8 | 466.5 | 151.2 | 151.8 | 527.4 | 527.1 | 74 | 73.6 | 135.6 | 135.9 | 237 | 236.7 | 16 | 15.8 | 470 | 470.2 | 4681.6 | 0
10 - 11 | 0 | 1.872 | 1.04 | 1.02 | 21.84 | 21.84 | 3438 | 3438 | 2676 | 2676 | 0 |  | 0 | 3459 | 0 | 2694 | 49 | 3056.4 |  | 1555.2 |  | 0 |  | 337.8 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 457.8 | 183.6 |  | 2.8 |  | 338 |  | 4218 | 4215 | 3990 | 3993 | 12 | 12.2 | 83.2 | 83.3 | 40.4 | 40.3 | 466.2 | 466.2 | 137.4 | 137.1 | 483 | 482.7 | 77.2 | 77.4 | 132.6 | 132 | 240 | 240.3 | 15.6 | 15.8 | 388.4 | 388.2 | 5156.8 | 0
11 - 12 | 0 | 4.488 | 0.96 | 0.96 | 21.84 | 21.84 | 3660 | 3660 | 2724 | 2721 | 0 |  | 0 | 3681 | 0 | 2736 | 44.8 | 3262.8 |  | 1500 |  | 0 |  | 410.4 |  | 11.8 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 470.1 | 183.6 |  | 2.8 |  | 353.6 |  | 4404 | 4410 | 4116 | 4119 | 12.4 | 12.2 | 81 | 81 | 40 | 40.1 | 469.8 | 469.8 | 149.4 | 149.4 | 459 | 459 | 70.4 | 70.6 | 131.4 | 132 | 244.8 | 244.5 | 16 | 15.8 | 454 | 454.2 | 3537.6 | 0
12 - 13 | 0 | 4.904 | 1 | 1 | 22.64 | 22.64 | 3696 | 3696 | 2520 | 2520 | 0 |  | 0 | 3717 | 0 | 2535 | 45.4 | 3350.4 |  | 1520.4 |  | 0 |  | 232.8 |  | 10.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 403.8 | 182.7 |  | 3.2 |  | 373.6 |  | 4428 | 4428 | 3756 | 3753 | 8.8 | 9 | 82.6 | 82.6 | 41.2 | 41 | 466.8 | 466.8 | 105.6 | 105.3 | 450 | 450.3 | 73.2 | 73 | 127.2 | 127.2 | 229.2 | 229.5 | 16 | 16 | 350.8 | 350.6 | 4998.4 | 0
13 - 14 | 0 | 3.424 | 0.96 | 0.98 | 21.72 | 21.7 | 4020 | 4026 | 2754 | 2754 | 0 |  | 0 | 4047 | 0 | 2769 | 203 | 3464.4 |  | 1562.4 |  | 0 |  | 391.2 |  | 10.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 450 | 184.2 |  | 2.8 |  | 362.4 |  | 4734 | 4731 | 4152 | 4152 | 5.6 | 5.4 | 80.2 | 80.3 | 42 | 42.2 | 469.2 | 469.5 | 148.2 | 148.5 | 431.4 | 431.1 | 71.6 | 71.4 | 123.6 | 123.6 | 231.6 | 231.3 | 15.6 | 15.6 | 468.4 | 468.4 | 4435.2 | 0
14 - 15 | 0 | 1.544 | 1 | 0.98 | 21.64 | 21.66 | 3792 | 3792 | 2742 | 2742 | 0 |  | 0 | 3813 | 0 | 2760 | 80 | 3360 |  | 1557.6 |  | 0 |  | 393.6 |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 459 | 184.2 |  | 2.8 |  | 348 |  | 4488 | 4485 | 4092 | 4092 | 3.6 | 3.8 | 79 | 79 | 37.4 | 37.3 | 465.6 | 465.3 | 147 | 147 | 421.8 | 422.1 | 70.4 | 70.4 | 127.8 | 127.8 | 223.2 | 223.2 | 15.6 | 15.6 | 434 | 434 | 4734.4 | 0
15 - 16 | 0 | 1.88 | 0.96 | 0.98 | 22.04 | 22.04 | 3834 | 3831 | 2652 | 2658 | 0 |  | 0 | 3855 | 0 | 2676 | 44.8 | 3456 |  | 1483.2 |  | 0 |  | 375.6 |  | 13.6 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 465.9 | 183.9 |  | 2.8 |  | 346.4 |  | 4512 | 4515 | 4008 | 4008 | 4 | 4 | 80.8 | 80.8 | 43 | 43.1 | 465.6 | 465.3 | 130.8 | 131.1 | 396.6 | 396.9 | 81.2 | 81.2 | 133.8 | 133.5 | 247.8 | 248.1 | 15.6 | 15.8 | 419.2 | 419.6 | 5632 | 0
16 - 17 | 0 | 3.104 | 1 | 1 | 22.12 | 22.1 | 3792 | 3792 | 2682 | 2676 | 0 |  | 0 | 3813 | 0 | 2694 | 55.4 | 3411.6 |  | 1426.8 |  | 0 |  | 396.6 |  | 12.8 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 525.6 | 179.4 |  | 2.8 |  | 342.8 |  | 4542 | 4542 | 4116 | 4116 | 4 | 3.8 | 96.4 | 96.3 | 53 | 53 | 465 | 465.3 | 152.4 | 152.1 | 435 | 434.7 | 96.4 | 96.4 | 139.8 | 139.8 | 264 | 264 | 16 | 15.8 | 452.4 | 452 | 4303.2 | 0
17 - 18 | 0 | 4.608 | 1 | 1 | 22.32 | 22.34 | 3738 | 3741 | 2550 | 2553 | 0 |  | 0 | 3762 | 0 | 2565 | 57 | 3350.4 |  | 1448.4 |  | 0 |  | 252 |  | 13.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 521.4 | 178.5 |  | 3.2 |  | 340.8 |  | 4518 | 4521 | 3900 | 3900 | 2.8 | 3 | 102 | 102.1 | 65.4 | 65.3 | 466.8 | 466.8 | 133.8 | 133.5 | 434.4 | 434.4 | 93.2 | 93.4 | 150 | 150 | 291 | 291 | 16 | 16 | 356.8 | 357 | 2534.4 | 0
18 - 19 | 0 | 4.512 | 1 | 1 | 22.04 | 22.04 | 3702 | 3699 | 2562 | 2562 | 0 |  | 0 | 3723 | 0 | 2577 | 53 | 3316.8 |  | 1420.8 |  | 0 |  | 264.6 |  | 13.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 544.8 | 178.8 |  | 2.8 |  | 344.8 |  | 4476 | 4470 | 4008 | 4005 | 4.4 | 4.2 | 102 | 102 | 61.4 | 61.5 | 467.4 | 467.4 | 127.8 | 128.1 | 426.6 | 426.6 | 87.6 | 87.4 | 154.2 | 154.5 | 393.6 | 393.6 | 15.6 | 15.8 | 359.2 | 359 | 4804.8 | 0
19 - 20 | 0 | 1.792 | 1 | 1 | 22.48 | 22.48 | 3696 | 3693 | 2556 | 2553 | 0 |  | 0 | 3714 | 0 | 2571 | 53.2 | 3307.2 |  | 1462.8 |  | 0 |  | 232.2 |  | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 538.8 | 178.8 |  | 3.2 |  | 333.6 |  | 4452 | 4452 | 3960 | 3963 | 4 | 4.2 | 96.2 | 96.1 | 62.6 | 62.5 | 466.2 | 466.5 | 132 | 132 | 421.8 | 421.8 | 78 | 78.2 | 149.4 | 149.1 | 368.4 | 368.1 | 16 | 16 | 354.4 | 354.4 | 3924.8 | 0
20 - 21 | 0 | 1.616 | 1 | 1 | 22.88 | 22.88 | 3702 | 3705 | 2532 | 2532 | 0 |  | 0 | 3729 | 0 | 2550 | 51 | 3327.6 |  | 1444.8 |  | 0 |  | 252 |  | 13 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 519.3 | 178.5 |  | 2.8 |  | 330 |  | 4434 | 4437 | 3912 | 3912 | 3.2 | 3.2 | 92.4 | 92.4 | 58.2 | 58.1 | 466.8 | 466.8 | 124.2 | 124.2 | 408.6 | 408.3 | 83.2 | 83 | 145.2 | 145.2 | 366 | 366 | 16.4 | 16.2 | 333.6 | 333.8 | 3062.4 | 8.8
21 - 22 | 0 | 1.848 | 1 | 1 | 22.68 | 22.66 | 3870 | 3870 | 2448 | 2451 | 0 |  | 0 | 3891 | 0 | 2469 | 198 | 3351.6 |  | 1449.6 |  | 0 |  | 208.8 |  | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 469.2 | 178.2 |  | 3.2 |  | 338.8 |  | 4560 | 4557 | 3786 | 3783 | 3.6 | 3.4 | 91.6 | 91.7 | 49 | 49.1 | 466.2 | 466.2 | 121.2 | 120.9 | 372 | 372 | 80.4 | 80.6 | 146.4 | 146.4 | 340.2 | 340.5 | 16 | 16.2 | 315.2 | 315 | 3880.8 | 0
22 - 23 | 0 | 4.632 | 1 | 0.98 | 22.16 | 22.18 | 3606 | 3606 | 2580 | 2577 | 0 |  | 0 | 3627 | 0 | 2592 | 44.8 | 3261.6 |  | 1587.6 |  | 0 |  | 230.4 |  | 14.1 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 447.6 | 178.5 |  | 2.8 |  | 322.4 |  | 4230 | 4236 | 3810 | 3813 | 3.2 | 3.2 | 86 | 85.9 | 44.2 | 44.2 | 466.8 | 466.5 | 100.8 | 101.1 | 333 | 333 | 65.2 | 65.2 | 138.6 | 138.9 | 321.6 | 321.6 | 16 | 16 | 274.4 | 274.2 | 9680 | 0
23 - 00 | 0 | 4.784 | 0.96 | 0.98 | 22.04 | 22.02 | 3534 | 3534 | 2562 | 2562 | 0 |  | 0 | 3552 | 0 | 2574 | 45.4 | 3204 |  | 1623.6 |  | 0 |  | 216.6 |  | 13.8 |  | 0 |  | 0 | 133.2 | 416.1 | 178.8 |  | 3.2 |  | 316.8 |  | 4110 | 4110 | 3732 | 3735 | 2.8 | 3.2 | 84.6 | 84.7 | 44.6 | 44.6 | 466.8 | 467.1 | 99 | 99 | 291 | 291 | 51.6 | 51.8 | 130.2 | 130.2 | 293.4 | 293.4 | 16 | 16 | 253.2 | 253.6 | 10032 | 0
Сумма | 0 | 78.296 | 23.96 | 23.98 | 533.56 | 533.52 | 86118 | 86121 | 61290 | 61287 | 0 | 0 | 0 | 86625 | 0 | 61665 | 1758.2 | 76876.8 | 0 | 36111.6 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.2 | 10800.6 | 4365.9 | 0 | 72 | 0 | 8083.6 | 0 | 102558 | 102561 | 91866 | 91866 | 110 | 110.2 | 2075.4 | 2075.5 | 1115.4 | 1115.5 | 11391 | 11391.3 | 2938.8 | 2939.1 | 9320.4 | 9320.1 | 1575.6 | 1575.8 | 3255.6 | 3255.9 | 6198 | 6198.3 | 383.6 | 383.8 | 8278.8 | 8279.2 | 143888.8 | 8.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч