## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 4.256 | 4.24 | 4.224 | 4.352 | 4.336 | 4.176 | 4.24 | 4.256 | 4.08 | 4.208 | 4.128 | 4.112 | 4.16 | 4.208 | 4.208 | 4.176 | 4.128 | 4.096 | 4.144 | 4.144 | 4.256 | 4.08 | 4.16 | 4.24 | 100.608
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 411.12 | 403.2 | 398.88 | 401.04 | 405.36 | 418.32 | 480.24 | 534.96 | 573.84 | 576 | 578.88 | 582.48 | 565.92 | 550.08 | 516.24 | 480.96 | 511.2 | 516.24 | 521.28 | 501.12 | 482.4 | 465.84 | 435.6 | 403.92 | 11715.12
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 127.86 | 126.48 | 125.4 | 124.14 | 127.08 | 132.54 | 169.26 | 188.1 | 185.16 | 196.86 | 190.92 | 199.62 | 192 | 184.92 | 167.94 | 156.66 | 164.88 | 170.64 | 175.14 | 162.42 | 156.66 | 151.56 | 138.84 | 126 | 3841.08
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 250.92 | 244.62 | 241.02 | 244.26 | 245.88 | 252.72 | 277.2 | 314.64 | 358.02 | 348.48 | 358.02 | 351.54 | 343.44 | 334.62 | 317.88 | 293.04 | 314.1 | 315.72 | 314.46 | 306.9 | 294.3 | 283.68 | 265.68 | 246.78 | 7117.92
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 23.52 | 22.98 | 23.4 | 23.4 | 23.04 | 23.94 | 24.06 | 22.92 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 22.56 | 22.32 | 21.36 | 21.54 | 21.96 | 23.22 | 21 | 22.44 | 22.38 | 21.84 | 21.78 | 22.02 | 21.78 | 538.26
| Сумма | 817.676 | 801.52 | 792.924 | 797.192 | 805.696 | 831.696 | 955 | 1064.876 | 1143 | 1147.148 | 1153.248 | 1160.312 | 1127.84 | 1095.188 | 1027.808 | 956.796 | 1017.528 | 1027.696 | 1037.464 | 996.964 | 959.456 | 926.94 | 866.3 | 802.72 | 23312.988
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч