## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 11.304 | 0 | 297.2 | 265.2 | 90.3 | 90.48 | 158.85 | 5.8 | 4 | 0 | 81.2 | 6.6 | 0 | 0 | 123.15
01 - 02 | 11.184 | 0 | 289.2 | 257.1 | 86.46 | 87.12 | 154.65 | 5.5 | 4 | 0 | 76.4 | 6.45 | 0 | 0 | 123.6
02 - 03 | 11.118 | 0 | 286 | 255.6 | 84.66 | 84.8 | 153.6 | 6.6 | 4 | 0 | 73.2 | 6.3 | 0 | 0 | 126
03 - 04 | 11.064 | 0 | 283.2 | 259.5 | 89.1 | 84.88 | 153.3 | 6.9 | 3.9 | 0 | 71.1 | 6.45 | 0 | 0 | 124.95
04 - 05 | 11.118 | 0 | 288.2 | 277.8 | 103.44 | 83.52 | 157.2 | 6.9 | 3.9 | 0 | 76.6 | 6.6 | 0 | 0 | 126.15
05 - 06 | 11.124 | 0 | 291.8 | 309.6 | 126.36 | 86.4 | 165.3 | 7.6 | 4 | 0 | 71.9 | 6.3 | 0 | 0 | 131.4
06 - 07 | 10.92 | 0 | 359.8 | 341.4 | 133.92 | 126.88 | 190.2 | 6.9 | 3.9 | 0 | 83.7 | 6.3 | 0 | 0 | 146.7
07 - 08 | 10.932 | 0 | 421.8 | 389.7 | 141.42 | 158.24 | 228.9 | 9.1 | 3.8 | 0 | 95.7 | 6.6 | 0 | 0 | 165
08 - 09 | 10.146 | 0 | 450.4 | 437.1 | 154.92 | 169.92 | 263.7 | 8 | 3.9 | 0 | 99.2 | 6.9 | 0 | 0 | 178.35
09 - 10 | 9.936 | 0 | 452.4 | 421.5 | 123.66 | 176.16 | 279.45 | 9.3 | 3.9 | 0 | 98.8 | 5.55 | 0 | 0 | 174.45
10 - 11 | 9.984 | 0 | 436.8 | 393.9 | 109.14 | 175.44 | 261.3 | 8.9 | 3.8 | 0 | 94.9 | 10.95 | 0 | 0 | 163.65
11 - 12 | 10.146 | 0 | 415.2 | 379.2 | 111.96 | 163.68 | 247.2 | 9.4 | 4 | 0 | 98.1 | 7.35 | 0 | 0 | 150.75
12 - 13 | 10.32 | 0 | 428.6 | 387.3 | 130.8 | 169.04 | 235.2 | 9.3 | 4 | 0 | 99.3 | 7.95 | 0 | 0 | 157.35
13 - 14 | 10.032 | 0 | 413.8 | 433.5 | 132.6 | 161.28 | 282.15 | 8.4 | 3.9 | 0 | 91.1 | 6.75 | 0 | 0 | 158.7
14 - 15 | 10.104 | 0 | 398.8 | 429.3 | 147.06 | 153.04 | 260.85 | 7.9 | 3.9 | 0 | 90.1 | 9.45 | 0 | 0 | 153
15 - 16 | 10.296 | 0 | 348.2 | 417.6 | 154.32 | 134.8 | 245.4 | 8.9 | 4 | 0 | 95.4 | 5.4 | 0 | 0 | 115.65
16 - 17 | 10.764 | 0 | 296.2 | 393.9 | 122.7 | 130.32 | 252.45 | 9.4 | 4 | 0 | 95.4 | 5.55 | 0 | 0 | 68.25
17 - 18 | 12 | 0 | 335.2 | 411 | 138.66 | 93.92 | 252 | 9.8 | 4 | 0 | 94.4 | 6.6 | 0 | 0 | 144.6
18 - 19 | 11.994 | 0 | 434 | 410.7 | 141.72 | 145.2 | 250.05 | 8.3 | 4 | 0 | 99.4 | 6.75 | 0 | 0 | 186.6
19 - 20 | 10.758 | 0 | 375.6 | 419.4 | 146.58 | 135.12 | 253.35 | 7.5 | 4.1 | 0 | 90.6 | 7.8 | 0 | 0 | 147.45
20 - 21 | 10.344 | 0 | 355 | 401.1 | 137.88 | 97.28 | 245.55 | 7.1 | 4.1 | 0 | 92.8 | 6.6 | 0 | 0 | 162.45
21 - 22 | 10.578 | 0 | 248 | 346.8 | 101.7 | 0 | 226.95 | 8.2 | 4 | 0 | 90.1 | 6.3 | 0 | 0 | 156.15
22 - 23 | 10.392 | 0 | 235.4 | 314.4 | 88.98 | 0 | 207 | 7.5 | 4 | 0 | 78.8 | 6.75 | 0 | 0 | 155.1
23 - 00 | 10.524 | 0 | 218.4 | 294.9 | 87.72 | 0 | 190.35 | 7 | 4.1 | 0 | 78.6 | 6.3 | 0 | 0 | 138.3
Сумма | 257.082 | 0 | 8359.2 | 8647.5 | 2886.06 | 2707.52 | 5314.95 | 190.2 | 95.2 | 0 | 2116.8 | 164.55 | 0 | 0 | 3477.75
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч