## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 112.8 | 111.6 | 109.2 | 110.4 | 108 | 116.4 | 110.4 | 146.4 | 160.8 | 172.8 | 163.2 | 165.6 | 164.4 | 160.8 | 152.4 | 159.6 | 162 | 153.6 | 145.2 | 145.2 | 140.4 | 134.4 | 127.2 | 118.8 | 3351.6
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 162 | 157.2 | 148.8 | 156 | 151.2 | 156 | 175.2 | 186 | 186 | 175.2 | 169.2 | 176.4 | 181.2 | 178.8 | 177.6 | 181.2 | 196.8 | 206.4 | 204 | 204 | 201.6 | 187.2 | 177.6 | 171.6 | 4267.2
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 9.3 | 10.8 | 8.85 | 11.4 | 8.4 | 11.7 | 8.4 | 12 | 18 | 24.6 | 20.1 | 23.1 | 19.35 | 18 | 17.7 | 20.25 | 16.35 | 16.95 | 15.9 | 17.4 | 15.45 | 17.1 | 16.2 | 16.05 | 373.35
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 10.8 | 11 | 11.2 | 10.4 | 10.6 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 10 | 11 | 9.8 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.4 | 243.6
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 99.15 | 97.8 | 96.75 | 95.25 | 95.1 | 100.65 | 98.55 | 129.15 | 137.4 | 144.3 | 137.4 | 138.15 | 140.25 | 137.25 | 130.8 | 134.85 | 139.35 | 132.6 | 123.6 | 123.15 | 119.25 | 112.8 | 107.25 | 99.15 | 2869.95
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 3.9 | 3.75 | 3.6 | 3.75 | 3.6 | 3.75 | 3.75 | 4.35 | 5.25 | 4.5 | 4.35 | 4.65 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 5.1 | 4.5 | 4.65 | 5.1 | 4.95 | 4.35 | 3.9 | 3.9 | 104.55
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 52.2 | 49.65 | 49.95 | 49.5 | 49.05 | 50.7 | 52.5 | 56.55 | 54 | 55.05 | 50.85 | 52.8 | 49.65 | 52.5 | 51 | 48 | 54.3 | 58.05 | 55.8 | 54.9 | 55.35 | 54.15 | 51.9 | 50.85 | 1259.25
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 55.4 | 57.8 | 52.8 | 56.8 | 56.2 | 59 | 65.8 | 68.6 | 69.4 | 61.2 | 63.2 | 63.4 | 67.2 | 66.6 | 64.2 | 73.2 | 76 | 80 | 83 | 84.4 | 78 | 73.4 | 68.8 | 64.2 | 1608.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 46.95 | 41.1 | 37.5 | 42.9 | 38.1 | 38.25 | 49.05 | 52.5 | 54.9 | 51.75 | 48 | 51.15 | 57 | 52.35 | 54.9 | 53.55 | 58.95 | 61.5 | 58.5 | 57.6 | 61.35 | 53.55 | 50.1 | 48.6 | 1220.1
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 11893.2 | 12434.4 | 12777.6 | 13998.6 | 14546.4 | 16559.4 | 20592 | 21502.8 | 21080.4 | 20024.4 | 19357.8 | 19912.2 | 18103.8 | 18717.6 | 18288.6 | 19734 | 19694.4 | 19371 | 19925.4 | 21219 | 20361 | 18506.4 | 18955.2 | 17740.8 | 435296.4
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 389.4 | 369.6 | 376.2 | 382.8 | 363 | 389.4 | 382.8 | 448.8 | 442.2 | 455.4 | 429 | 422.4 | 422.4 | 415.8 | 409.2 | 455.4 | 455.4 | 475.2 | 455.4 | 448.8 | 409.2 | 389.4 | 363 | 402.6 | 9952.8
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2224.2 | 2607 | 2772 | 2890.8 | 3135 | 2633.4 | 2857.8 | 3009.6 | 3088.8 | 3069 | 2970 | 3478.2 | 3286.8 | 3544.2 | 3207.6 | 3300 | 3795 | 3808.2 | 3273.6 | 3313.2 | 3392.4 | 3174.6 | 3478.2 | 3075.6 | 75385.2
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 267.4 | 253.4 | 264.6 | 263.2 | 250.6 | 263.2 | 268.8 | 299.6 | 275.8 | 274.4 | 260.4 | 249.2 | 256.2 | 246.4 | 252 | 287 | 294 | 312.2 | 309.4 | 296.8 | 264.6 | 249.2 | 233.8 | 271.6 | 6463.8
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2047.5 | 2427.6 | 2606.1 | 2707.95 | 2954.7 | 2460.15 | 2657.55 | 2803.5 | 2879.1 | 2872.8 | 2779.35 | 3270.75 | 3076.5 | 3339 | 3001.95 | 3092.25 | 3565.8 | 3567.9 | 3043.95 | 3083.85 | 3161.55 | 2959.95 | 3269.7 | 2878.05 | 70507.5
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2045.4 | 2425.5 | 2604 | 2705.85 | 2954.7 | 2458.05 | 2657.55 | 2802.45 | 2878.05 | 2871.75 | 2779.35 | 3268.65 | 3074.4 | 3337.95 | 2998.8 | 3089.1 | 3562.65 | 3564.75 | 3040.8 | 3080.7 | 3157.35 | 2956.8 | 3267.6 | 2874.9 | 70457.1
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 266.35 | 253.05 | 264.25 | 262.5 | 250.25 | 263.2 | 268.1 | 298.2 | 275.1 | 274.4 | 259 | 249.55 | 255.85 | 245.35 | 251.65 | 286.65 | 293.65 | 311.15 | 309.05 | 296.8 | 263.55 | 248.5 | 232.75 | 272.65 | 6451.55
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 19685.95 | 21311.25 | 22183.4 | 23748.1 | 24974.9 | 25574.25 | 30259.05 | 31831.1 | 31615.6 | 30542.35 | 29501.2 | 31537.2 | 29169.75 | 30527.45 | 29073.05 | 30929.5 | 32378.95 | 32133.6 | 31057.45 | 32440.5 | 31695.4 | 29130.8 | 30413 | 28098.75 | 689812.55
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч