## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 33.6 | 32.8 | 33.6 | 32.6 | 37 | 39.8 | 36.4 | 39 | 40.8 | 40.4 | 33.8 | 39.8 | 39.8 | 42.4 | 41.6 | 43 | 40.2 | 44.8 | 43.4 | 46.2 | 44.2 | 47.6 | 43.4 | 36.4 | 952.6
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 41.4 | 41.4 | 41.8 | 40.8 | 40.4 | 40.2 | 38.6 | 37.8 | 37.2 | 34.2 | 34 | 36 | 37 | 36.4 | 35.4 | 37.4 | 41.6 | 41 | 41.8 | 43.4 | 43.8 | 45.4 | 45.4 | 46 | 958.4
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 13.9 | 18.6 | 15.1 | 18.9 | 20.4 | 19.8 | 13.6 | 17.6 | 15.9 | 18.8 | 20.9 | 17.9 | 13.7 | 17 | 15.5 | 18.1 | 16.5 | 12.7 | 9.3 | 9.9 | 359.1
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 19.7 | 18.8 | 19.7 | 18 | 16.6 | 14.9 | 16.4 | 14.5 | 15 | 15.1 | 17.5 | 18 | 19.4 | 19.8 | 18 | 20.4 | 19.6 | 21.2 | 20.8 | 21.3 | 20.7 | 27.9 | 27.3 | 18.6 | 459.2
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 121
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 10.5 | 10.6 | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.2 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 10 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 12 | 244.4
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 30.8 | 30.5 | 30.7 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 28.7 | 28.1 | 27.3 | 25.4 | 25.2 | 26.1 | 27.1 | 26.9 | 26.4 | 27.5 | 30.5 | 29.9 | 31.2 | 32.1 | 32.1 | 33.7 | 33 | 33.8 | 705.7
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 149.8 | 148.1 | 150.7 | 145.5 | 152.7 | 158.1 | 149.5 | 152.2 | 154.6 | 147.5 | 136.3 | 151.9 | 153.5 | 157.1 | 153.4 | 160 | 161.2 | 170.4 | 170.1 | 178.7 | 175.3 | 184.7 | 176.3 | 162.8 | 3800.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч