## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 13534.9524 | 13538.5408 | 20 | 71.768 | 71.768 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 3.2377 | 3.2377 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 82.346 | 82.346 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 481.4417 | 483.015 | 4000 | 6293.2 | 6293.2 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 4577.3296 | 4579.4447 | 1500 | 3172.65 | 3172.65 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.03 | 0.03 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1803.0751 | 1803.9525 | 2000 | 1754.8 | 1754.8 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 3.2413 | 3.2413 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 3189.027 | 3190.2607 | 1000 | 1233.7 | 1233.7 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 282.5119 | 282.5802 | 2000 | 136.6 | 136.6 | 0 | 0
|  |  |  | 12662.718 | 12662.718 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вострое ТСН ап RS | 26.4884 | 26.4884 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0.8281 | 0.8281 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 53.4026 | 53.4026 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0.0101 | 0.0101 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 314.2529 | 315.0778 | 4000 | 3299.6 | 3299.6 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ао RS | 3289.4807 | 3290.8339 | 1500 | 2029.8 | 2029.8 | 0 | 0
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0.207 | 0.207 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 1017.8487 | 1018.1419 | 2000 | 586.4 | 586.4 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0.1827 | 0.1827 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 1777.407 | 1778.1646 | 1000 | 757.6 | 757.6 | 0 | 0
10 Вострое-Стрелка ао RS | 41.6572 | 41.6572 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6673.4 | 6673.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 4.384 | 2.28 | 2.312 | 2.08 | 4.4 | 2.856 | 2.336 | 1.712 | 4.24 | 3.16 | 2.72 | 1.224 | 4.008 | 3.144 | 4.136 | 2.976 | 2.256 | 1.976 | 4.296 | 3.296 | 4.392 | 3.376 | 2.68 | 1.528 | 71.768
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 237.2 | 223.2 | 200 | 200.8 | 212 | 228 | 250 | 262.8 | 263.2 | 281.2 | 268.8 | 262.4 | 234.8 | 261.2 | 266.8 | 273.6 | 328 | 310 | 299.2 | 312.4 | 314 | 300.8 | 265.6 | 237.2 | 6293.2
10 Вострое-Бобровское ао RS | 121.95 | 117.75 | 97.8 | 96.75 | 99.9 | 108.6 | 123.15 | 123.3 | 111.45 | 129.75 | 135 | 134.25 | 109.95 | 135.75 | 139.2 | 136.65 | 165.75 | 159.45 | 153.15 | 170.55 | 172.95 | 163.95 | 141 | 124.65 | 3172.65
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 65.4 | 55.8 | 53.6 | 54.8 | 61.6 | 68.6 | 71 | 78.8 | 83.8 | 84.8 | 71.8 | 66.6 | 71 | 69.6 | 72 | 77.4 | 95.6 | 90 | 84 | 80.6 | 82.2 | 81.2 | 71.2 | 63.4 | 1754.8
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 44.3 | 43.9 | 43.4 | 43.5 | 44.4 | 45.4 | 50.7 | 54.8 | 62.1 | 61.5 | 56.8 | 55.4 | 48.4 | 50.4 | 50.2 | 54 | 61.6 | 54.7 | 56.9 | 55.6 | 53.7 | 50.5 | 47.7 | 43.8 | 1233.7
10 Вострое-Стрелка ао RS | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 136.6
Сумма | 479.034 | 448.73 | 402.712 | 403.53 | 428.3 | 459.056 | 502.786 | 527.212 | 530.59 | 566.01 | 540.72 | 525.674 | 473.958 | 525.694 | 537.936 | 550.226 | 658.806 | 621.926 | 603.146 | 628.046 | 632.842 | 605.626 | 533.98 | 476.178 | 12662.718
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вострое ТСН ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое Т 2 ап RS | 146.4 | 136.4 | 114 | 110.4 | 114.8 | 121.2 | 123.6 | 111.6 | 105.6 | 132.4 | 128.8 | 136 | 109.6 | 127.2 | 118.8 | 114 | 136.8 | 141.2 | 136.8 | 165.2 | 200.8 | 216 | 186.4 | 165.6 | 3299.6
10 Вострое-Бобровское ао RS | 94.65 | 84.45 | 62.55 | 60.75 | 62.55 | 64.2 | 66.6 | 59.1 | 52.05 | 83.25 | 81.6 | 88.2 | 59.85 | 80.4 | 76.8 | 72.75 | 83.85 | 88.8 | 84 | 107.7 | 140.85 | 154.05 | 121.8 | 99 | 2029.8
10 Вострое-Бобровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Заболотье ао RS | 23.6 | 24 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 22.2 | 21.8 | 21.2 | 23.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 24.2 | 25.8 | 26.2 | 26.8 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.4 | 586.4
10 Вострое-Заболотье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вострое-Копылово ао RS | 31.7 | 31.2 | 31.1 | 30.3 | 32 | 34.5 | 35 | 30.7 | 32.3 | 29.9 | 28.6 | 29.2 | 29.5 | 28.6 | 24.6 | 23.5 | 31.5 | 29.5 | 29.8 | 33.5 | 34.8 | 36.5 | 38.8 | 40.5 | 757.6
10 Вострое-Стрелка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 296.35 | 276.05 | 230.85 | 224.25 | 232.55 | 245.7 | 250.4 | 226 | 214.15 | 267.75 | 260.8 | 274.6 | 222.75 | 257 | 240.8 | 230.85 | 276.35 | 285.3 | 276.8 | 333.2 | 404.85 | 435.35 | 376.2 | 334.5 | 6673.4