## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 02.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 7.456 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 1810.8 | 7.8 | 0 | 2.2 | 0 | 19.2 | 0 | 103.4 | 0 | 160.4 | 0 | 110.8 | 0 | 610.8 | 0 | 1246.8 | 0 | 295.2 | 0 | 0 | 1816.5 | 0 | 744.8 | 0 | 1817.2
01 - 02 | 5.896 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 487.2 | 0 | 1772.4 | 6.3 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 0 | 97.8 | 0 | 164 | 0 | 113 | 0 | 604.8 | 0 | 1208.2 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 1778.7 | 0 | 730.8 | 0 | 1779.4
02 - 03 | 9.176 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 1772.4 | 9.6 | 0 | 2.1 | 0 | 18.8 | 0 | 94.8 | 0 | 162 | 0 | 112 | 0 | 605.2 | 0 | 1220.8 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 1776.6 | 0 | 730.8 | 0 | 1779.4
03 - 04 | 7.632 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 1768.8 | 8 | 0 | 2.6 | 0 | 17.6 | 0 | 101.2 | 0 | 157.4 | 0 | 109.2 | 0 | 614 | 0 | 1224.2 | 0 | 279.6 | 0 | 0 | 1774.5 | 0 | 744.8 | 0 | 1775.2
04 - 05 | 9.312 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 481.2 | 0 | 1786.8 | 9.7 | 0 | 2.7 | 0 | 17.2 | 0 | 95.6 | 0 | 160.8 | 0 | 113.8 | 0 | 595.6 | 0 | 1236.2 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1793.4 | 0 | 721 | 0 | 1793.4
05 - 06 | 7.656 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 1783.2 | 8.1 | 0 | 2.4 | 0 | 16 | 0 | 101.4 | 0 | 163 | 0 | 109.2 | 0 | 621.8 | 0 | 1221.2 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 1789.2 | 0 | 750.4 | 0 | 1790.6
06 - 07 | 9.448 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1934.4 | 9.9 | 0 | 2.8 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0 | 199 | 0 | 118.2 | 0 | 640.8 | 0 | 1303.4 | 0 | 314.8 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 768.6 | 0 | 1940.4
07 - 08 | 7.784 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 522 | 0 | 1947.6 | 8.2 | 0 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 106.4 | 0 | 216 | 0 | 114.8 | 0 | 645 | 0 | 1284.6 | 0 | 334.4 | 0 | 0 | 1955.1 | 0 | 779.8 | 0 | 1954.4
08 - 09 | 9.976 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 2036.4 | 10.3 | 0 | 3 | 0 | 16.4 | 0 | 110.4 | 0 | 222.2 | 0 | 123.8 | 0 | 627.4 | 0 | 1362.6 | 0 | 329.6 | 0 | 0 | 2043.3 | 0 | 767.2 | 0 | 2044
09 - 10 | 8.2 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 2138.4 | 8.6 | 0 | 2.6 | 0 | 10.4 | 0 | 108 | 0 | 246.6 | 0 | 141.8 | 0 | 616.6 | 0 | 1419 | 0 | 333.6 | 0 | 0 | 2146.2 | 0 | 746.2 | 0 | 2146.2
10 - 11 | 9.896 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 2156.4 | 10.4 | 0 | 2.8 | 0 | 9.2 | 0 | 99.8 | 0 | 259.6 | 0 | 134.6 | 0 | 629.8 | 0 | 1426.6 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 2163 | 0 | 751.8 | 0 | 2164.4
11 - 12 | 8.216 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 516 | 0 | 2131.2 | 8.6 | 0 | 3 | 0 | 11.2 | 0 | 107.8 | 0 | 235.4 | 0 | 136.4 | 0 | 641.4 | 0 | 1433 | 0 | 328 | 0 | 0 | 2139.9 | 0 | 772.8 | 0 | 2140.6
12 - 13 | 9.792 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 508.8 | 0 | 2054.4 | 10.2 | 0 | 2.4 | 0 | 11.2 | 0 | 106.2 | 0 | 234.4 | 0 | 133.4 | 0 | 628.6 | 0 | 1359.8 | 0 | 330 | 0 | 0 | 2062.2 | 0 | 760.2 | 0 | 2062.2
13 - 14 | 8.208 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 516 | 0 | 2026.8 | 8.6 | 0 | 3.1 | 0 | 12 | 0 | 112.2 | 0 | 231.2 | 0 | 131.4 | 0 | 636 | 0 | 1343.4 | 0 | 321.2 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 771.4 | 0 | 2034.2
14 - 15 | 9.44 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 2030.4 | 9.9 | 0 | 2.6 | 0 | 10.4 | 0 | 102 | 0 | 239.6 | 0 | 127 | 0 | 604.4 | 0 | 1345.8 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 729.4 | 0 | 2038.4
15 - 16 | 7.72 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 511.2 | 0 | 2066.4 | 8.1 | 0 | 2.8 | 0 | 14.4 | 0 | 110 | 0 | 227.4 | 0 | 125.8 | 0 | 631.6 | 0 | 1383.6 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 2072.7 | 0 | 767.2 | 0 | 2074.8
16 - 17 | 9.728 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 2142 | 10.1 | 0 | 3.2 | 0 | 15.2 | 0 | 119.8 | 0 | 226.8 | 0 | 125.2 | 0 | 664.6 | 0 | 1452.8 | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 2150.4 | 0 | 813.4 | 0 | 2150.4
17 - 18 | 7.552 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 553.2 | 0 | 2169.6 | 8 | 0 | 2.3 | 0 | 16.4 | 0 | 120 | 0 | 236.8 | 0 | 131.8 | 0 | 676.4 | 0 | 1472 | 0 | 330.8 | 0 | 0 | 2175.6 | 0 | 823.2 | 0 | 2177
18 - 19 | 9.92 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 2188.8 | 10.3 | 0 | 3 | 0 | 14.8 | 0 | 119.8 | 0 | 213.8 | 0 | 133.6 | 0 | 660 | 0 | 1480.8 | 0 | 362 | 0 | 0 | 2196.6 | 0 | 807.8 | 0 | 2196.6
19 - 20 | 7.912 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 555.6 | 0 | 2197.2 | 8.3 | 0 | 2.6 | 0 | 18 | 0 | 117.4 | 0 | 205.6 | 0 | 133.8 | 0 | 675.6 | 0 | 1495.6 | 0 | 366 | 0 | 0 | 2207.1 | 0 | 821.8 | 0 | 2207.8
20 - 21 | 9.56 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 559.2 | 0 | 2210.4 | 10 | 0 | 2.9 | 0 | 18.4 | 0 | 116.4 | 0 | 201.6 | 0 | 130.6 | 0 | 687 | 0 | 1508.6 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 835.8 | 0 | 2219
21 - 22 | 7.392 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 552 | 0 | 2180.4 | 7.8 | 0 | 3.1 | 0 | 18.8 | 0 | 122.6 | 0 | 199 | 0 | 131.4 | 0 | 666.4 | 0 | 1490.8 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 2188.2 | 0 | 819 | 0 | 2189.6
22 - 23 | 9.096 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 537.6 | 0 | 2131.2 | 9.5 | 0 | 2.3 | 0 | 20 | 0 | 119 | 0 | 191.4 | 0 | 125.4 | 0 | 655.6 | 0 | 1472.8 | 0 | 344 | 0 | 0 | 2137.8 | 0 | 806.4 | 0 | 2139.2
23 - 00 | 8.096 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 532.8 | 0 | 2091.6 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 16.4 | 0 | 114 | 0 | 177.8 | 0 | 125.6 | 0 | 658.8 | 0 | 1450.4 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 2097.9 | 0 | 800.8 | 0 | 2100
Сумма | 205.064 | 0 | 57.832 | 0 | 0 | 12420 | 0 | 48528 | 214.8 | 0 | 64.9 | 0 | 374 | 0 | 2606 | 0 | 4931.8 | 0 | 2992.6 | 0 | 15298.2 | 0 | 32843 | 0 | 7804.4 | 0 | 0 | 48692.7 | 0 | 18565.4 | 0 | 48714.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.024 | 0.136 | 0.128 | 0.008 | 0 | 60 | 0 | 316.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.8 | 0 | 22.2 | 0 | 83.6 | 0 | 15.2 | 0 | 59.8 | 0 | 177.8 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 88.2 | 0 | 355.6
01 - 02 | 0.016 | 0.184 | 0.112 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 308.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4.8 | 0 | 22 | 0 | 81 | 0 | 15 | 0 | 56.8 | 0 | 173.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 84 | 0 | 345.8
02 - 03 | 0.016 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 308.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.8 | 0 | 21.6 | 0 | 83 | 0 | 14.8 | 0 | 56.4 | 0 | 171.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 340.2 | 0 | 82.6 | 0 | 345.8
03 - 04 | 0.016 | 0.232 | 0.112 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 302.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4.8 | 0 | 22 | 0 | 79.6 | 0 | 14.8 | 0 | 56.6 | 0 | 169.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 85.4 | 0 | 340.2
04 - 05 | 0.016 | 0.088 | 0.12 | 0.008 | 0 | 57.6 | 0 | 304.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 21.4 | 0 | 81.4 | 0 | 15 | 0 | 56.8 | 0 | 171 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 82.6 | 0 | 343
05 - 06 | 0.016 | 0.216 | 0.12 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 302.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 21.8 | 0 | 80.8 | 0 | 15.4 | 0 | 59.4 | 0 | 166.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 336 | 0 | 86.8 | 0 | 340.2
06 - 07 | 0.016 | 0.088 | 0.112 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 314.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 22.2 | 0 | 83.8 | 0 | 15.4 | 0 | 57.6 | 0 | 174.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 354.9 | 0 | 84 | 0 | 359.8
07 - 08 | 0.016 | 0.224 | 0.12 | 0.008 | 0 | 56.4 | 0 | 314.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 21.8 | 0 | 85.2 | 0 | 15.2 | 0 | 55.2 | 0 | 170.8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 357 | 0 | 81.2 | 0 | 358.4
08 - 09 | 0.056 | 0.088 | 0.112 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 336 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 21.4 | 0 | 91.4 | 0 | 15.8 | 0 | 55.8 | 0 | 188 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 82.6 | 0 | 387.8
09 - 10 | 0.04 | 0.184 | 0.12 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 350.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 19.8 | 0 | 94.4 | 0 | 18.2 | 0 | 54.4 | 0 | 197.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 403.2 | 0 | 75.6 | 0 | 407.4
10 - 11 | 0.016 | 0.088 | 0.112 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 364.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 20 | 0 | 106.6 | 0 | 17.2 | 0 | 55.6 | 0 | 199.8 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 420 | 0 | 75.6 | 0 | 422.8
11 - 12 | 0.016 | 0.224 | 0.112 | 0.008 | 0 | 58.8 | 0 | 357.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 0 | 103.8 | 0 | 14.8 | 0 | 57.4 | 0 | 199.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 81.2 | 0 | 414.4
12 - 13 | 0.016 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 358.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 20.4 | 0 | 102.8 | 0 | 18.4 | 0 | 57.4 | 0 | 197.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 82.6 | 0 | 410.2
13 - 14 | 0.016 | 0.208 | 0.112 | 0 | 0 | 54 | 0 | 351.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 19.2 | 0 | 97.8 | 0 | 17.2 | 0 | 55.6 | 0 | 197.6 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 399 | 0 | 79.8 | 0 | 401.8
14 - 15 | 0.024 | 0.128 | 0.12 | 0.008 | 0 | 51.6 | 0 | 344.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.2 | 0 | 19.8 | 0 | 100 | 0 | 16.2 | 0 | 54.4 | 0 | 188.6 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 78.4 | 0 | 396.2
15 - 16 | 0.008 | 0.2 | 0.112 | 0 | 0 | 54 | 0 | 339.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 19.2 | 0 | 93.6 | 0 | 15.8 | 0 | 55 | 0 | 189.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 75.6 | 0 | 390.6
16 - 17 | 0.016 | 0.128 | 0.112 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 344.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.4 | 0 | 22.8 | 0 | 89.4 | 0 | 15.6 | 0 | 55.2 | 0 | 199.6 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 399 | 0 | 82.6 | 0 | 403.2
17 - 18 | 0.016 | 0.192 | 0.12 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 340.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 22.2 | 0 | 86 | 0 | 16.2 | 0 | 54.2 | 0 | 198.2 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 81.2 | 0 | 399
18 - 19 | 0.016 | 0.112 | 0.104 | 0.008 | 0 | 55.2 | 0 | 344.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 3.6 | 0 | 22 | 0 | 85.4 | 0 | 16.4 | 0 | 53.2 | 0 | 198.4 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 399 | 0 | 78.4 | 0 | 403.2
19 - 20 | 0.016 | 0.208 | 0.112 | 0 | 0 | 54 | 0 | 344.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 4.8 | 0 | 22 | 0 | 84.6 | 0 | 16.6 | 0 | 54.4 | 0 | 200.6 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 79.8 | 0 | 404.6
20 - 21 | 0.016 | 0.104 | 0.112 | 0 | 0 | 54 | 0 | 348 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.4 | 0 | 22.4 | 0 | 81 | 0 | 16.2 | 0 | 52.4 | 0 | 206 | 0 | 44 | 0 | 0 | 405.3 | 0 | 81.2 | 0 | 407.4
21 - 22 | 0.016 | 0.208 | 0.104 | 0.008 | 0 | 58.8 | 0 | 344.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 5.2 | 0 | 22 | 0 | 80.8 | 0 | 16 | 0 | 54 | 0 | 204.8 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 78.4 | 0 | 404.6
22 - 23 | 0.016 | 0.072 | 0.12 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 342 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 4.8 | 0 | 22.6 | 0 | 81.6 | 0 | 16.2 | 0 | 56 | 0 | 200.4 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 81.2 | 0 | 399
23 - 00 | 0.016 | 0.24 | 0.112 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 340.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5.2 | 0 | 22 | 0 | 80.8 | 0 | 16.6 | 0 | 59 | 0 | 199.4 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 82.6 | 0 | 393.4
Сумма | 0.456 | 3.808 | 2.76 | 0.056 | 0 | 1374 | 0 | 8024.4 | 35.5 | 0 | 37.3 | 0 | 103.6 | 0 | 512.8 | 0 | 2118.4 | 0 | 384.2 | 0 | 1342.6 | 0 | 4540.2 | 0 | 978.8 | 0 | 0 | 9147.6 | 0 | 1951.6 | 0 | 9234.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 02.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч