## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  | 3.32 |  | 0.92 | 0 | 1632 | 1630 | 0 | 1524 | 1524 | 213.6 | 214.4 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 436.8 | 437.6 | 437.6 | 449.6 | 449.6 | 449.6 | 47.4 | 47.1 | 117.6 | 117.6 | 604.8 | 605.1 | 605.1 | 92.4 | 92.6 | 181.8 | 181.8 | 84.8 | 84.6 | 9.9 | 9.9 | 72 | 71.6 | 36.8 | 36.8 | 294.4 | 294.8 | 28.8 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 2607 | 0 | 2046 | 2039.4 | 8201.6 | 8206 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 16526.4 | 16526.4 | 14308.8 | 14322 | 14322 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 4303.2 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 478.8 | 474.6 | 450.8 | 452.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 733.6 | 735 | 0
01 - 02 |  | 3.36 |  | 1 | 0 | 1632 | 1632 | 0 | 1536 | 1539 | 215.2 | 214.8 | 0 | 0 | 529.2 | 528.9 | 528.9 | 431.2 | 430.4 | 430.4 | 448 | 448 | 448 | 49.2 | 49.2 | 109.8 | 109.8 | 627.6 | 627.3 | 627.3 | 95.6 | 95.6 | 181.2 | 181.2 | 80.4 | 80.6 | 9.3 | 9.15 | 71.2 | 71.2 | 36.8 | 37.2 | 292.8 | 292.4 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2593.8 | 0 | 2059.2 | 2059.2 | 9618.4 | 9614 | 0 | 0 | 0 | 16236 | 16236 | 0 | 0 | 16869.6 | 16882.8 | 17344.8 | 17331.6 | 17331.6 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 396 | 382.8 | 382.8 | 184.8 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 0 | 478.8 | 483 | 459.2 | 459.2 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 716.8 | 715.4 | 0
02 - 03 |  | 3.36 |  | 0.96 | 0 | 1592 | 1594 | 0 | 1566 | 1563 | 215.2 | 215.2 | 0 | 0 | 511.2 | 511.5 | 511.5 | 436.8 | 437.2 | 437.2 | 451.2 | 452 | 452 | 46.8 | 47.1 | 109.8 | 109.8 | 637.2 | 637.5 | 637.5 | 91.6 | 91.4 | 200.4 | 200.1 | 85.6 | 85.8 | 8.1 | 8.25 | 71.2 | 71.6 | 37.6 | 37.2 | 259.2 | 258.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 2085.6 | 2092.2 | 8166.4 | 8166.4 | 0 | 0 | 0 | 16552.8 | 16546.2 | 0 | 0 | 17239.2 | 17239.2 | 17688 | 17674.8 | 17674.8 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2336.4 | 2336.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 791 | 0 | 487.2 | 483 | 462 | 462 | 0 | 2.8 | 4.2 | 0 | 725.2 | 726.6 | 0
03 - 04 |  | 3.4 |  | 0.96 | 0 | 1632 | 1632 | 0 | 1536 | 1539 | 213.6 | 213.2 | 0 | 0 | 525.6 | 525.6 | 525.6 | 433.6 | 434 | 434 | 444.8 | 444 | 444 | 46.2 | 46.2 | 115.2 | 115.2 | 632.4 | 632.4 | 632.4 | 84.4 | 84.4 | 181.2 | 181.5 | 83.2 | 82.8 | 8.7 | 8.55 | 69.6 | 69.6 | 36 | 36.4 | 293.6 | 294 | 28.2 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 2692.8 | 0 | 2098.8 | 2092.2 | 7497.6 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 16249.2 | 16262.4 | 0 | 0 | 16975.2 | 16975.2 | 17476.8 | 17490 | 17490 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 13.2 | 13.2 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 512.4 | 516.6 | 490 | 490 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 792.4 | 792.4 | 0
04 - 05 |  | 3.28 |  | 0.84 | 0 | 1548 | 1548 | 0 | 1554 | 1554 | 209.6 | 210 | 0 | 0 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 424.8 | 424.8 | 424.8 | 436.8 | 436.8 | 436.8 | 44.4 | 44.4 | 133.2 | 133.2 | 654.6 | 654.3 | 654.3 | 82.8 | 82.6 | 169.8 | 169.5 | 91.2 | 91.4 | 7.8 | 7.95 | 67.2 | 67.2 | 36 | 36 | 258.4 | 258 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 2640 | 0 | 2164.8 | 2171.4 | 9592 | 9592 | 0 | 0 | 0 | 16209.6 | 16209.6 | 0 | 0 | 16948.8 | 16948.8 | 17239.2 | 17226 | 17226 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 580.8 | 580.8 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 917 | 0 | 562.8 | 562.8 | 543.2 | 541.8 | 0 | 19.6 | 18.2 | 0 | 823.2 | 821.8 | 0
05 - 06 |  | 3.32 |  | 0.92 | 0 | 1548 | 1550 | 0 | 1512 | 1512 | 212.8 | 212.4 | 0 | 0 | 499.8 | 499.8 | 499.8 | 431.2 | 430.8 | 430.8 | 446.4 | 447.2 | 447.2 | 45.6 | 45.6 | 136.8 | 136.5 | 601.8 | 601.5 | 601.5 | 82 | 82.2 | 172.2 | 172.5 | 99.2 | 99.4 | 8.1 | 7.95 | 68.8 | 68.8 | 35.2 | 35.2 | 220 | 220.4 | 28.2 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 2706 | 0 | 2178 | 2171.4 | 9856 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 15760.8 | 15760.8 | 0 | 0 | 16632 | 16645.2 | 16552.8 | 16579.2 | 16579.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 554.4 | 541.2 | 541.2 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 966 | 0 | 604.8 | 604.8 | 576.8 | 578.2 | 0 | 19.6 | 21 | 0 | 873.6 | 873.6 | 0
06 - 07 |  | 3.28 |  | 0.88 | 0 | 1612 | 1610 | 0 | 1512 | 1512 | 212.8 | 213.6 | 0 | 0 | 505.8 | 505.5 | 505.5 | 434.4 | 434.8 | 434.8 | 433.6 | 432.8 | 432.8 | 42.6 | 42.3 | 133.2 | 133.5 | 595.8 | 595.8 | 595.8 | 85.6 | 85.6 | 181.2 | 180.9 | 98.4 | 98.2 | 7.5 | 7.65 | 84.8 | 84.4 | 33.6 | 33.6 | 280 | 279.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.6 | 2811.6 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 7990.4 | 7994.8 | 0 | 0 | 0 | 15246 | 15239.4 | 0 | 0 | 16077.6 | 16051.2 | 15496.8 | 15470.4 | 15470.4 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2 | 1795.2 | 26.4 | 39.6 | 39.6 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 630 | 630 | 607.6 | 607.6 | 0 | 22.4 | 21 | 0 | 870.8 | 872.2 | 0
07 - 08 |  | 3.12 |  | 1.04 | 0 | 1692 | 1694 | 0 | 1500 | 1500 | 208 | 207.6 | 0 | 0 | 520.2 | 520.8 | 520.8 | 461.6 | 461.2 | 461.2 | 449.6 | 449.6 | 449.6 | 42.6 | 42.9 | 126 | 126 | 541.2 | 541.5 | 541.5 | 84 | 84.2 | 195.6 | 195.6 | 97.2 | 97.4 | 7.2 | 7.2 | 88 | 88 | 32.8 | 32.8 | 336.8 | 337.2 | 37.2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 2963.4 | 0 | 2230.8 | 2237.4 | 7752.8 | 7748.4 | 0 | 0 | 0 | 14678.4 | 14678.4 | 0 | 0 | 15523.2 | 15536.4 | 13068 | 13094.4 | 13094.4 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 3207.6 | 3207.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 | 0 | 663.6 | 659.4 | 635.6 | 635.6 | 0 | 22.4 | 23.8 | 0 | 876.4 | 875 | 0
08 - 09 |  | 3.12 |  | 1.12 | 0 | 1840 | 1838 | 0 | 1878 | 1878 | 252 | 252 | 0 | 0 | 567.6 | 567.3 | 567.3 | 497.6 | 498 | 498 | 448 | 448 | 448 | 37.8 | 37.8 | 169.8 | 169.8 | 765.6 | 765.9 | 765.9 | 84 | 83.6 | 276 | 276 | 99.2 | 99 | 9.3 | 9.15 | 88 | 88 | 32.8 | 32.4 | 400 | 400.4 | 37.2 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.6 | 3333 | 0 | 2706 | 2699.4 | 8272 | 8276.4 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 13866.6 | 0 | 0 | 14810.4 | 14810.4 | 12276 | 12276 | 12276 | 0 | 0 | 0 | 1240.8 | 1227.6 | 1227.6 | 369.6 | 369.6 | 369.6 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 0 | 697.2 | 701.4 | 680.4 | 680.4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1024.8 | 1024.8 | 0
09 - 10 |  | 3.2 |  | 0.84 | 0 | 1728 | 1728 | 0 | 1908 | 1905 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 507 | 507 | 507 | 468 | 467.6 | 467.6 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 37.8 | 37.5 | 184.2 | 184.2 | 828.6 | 828 | 828 | 86.8 | 86.8 | 261 | 261 | 95.6 | 95.6 | 11.4 | 11.4 | 60 | 60.4 | 31.2 | 31.6 | 414.4 | 414.4 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 3141.6 | 0 | 2719.2 | 2725.8 | 8984.8 | 8980.4 | 0 | 0 | 0 | 14005.2 | 13998.6 | 0 | 0 | 14995.2 | 14995.2 | 10771.2 | 10758 | 10758 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2283.6 | 2283.6 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1085 | 0 | 697.2 | 697.2 | 672 | 670.6 | 0 | 39.2 | 37.8 | 0 | 954.8 | 954.8 | 0
10 - 11 |  | 3.2 |  | 0.84 | 0 | 1664 | 1662 | 0 | 1842 | 1842 | 233.6 | 233.2 | 0 | 0 | 507 | 506.7 | 506.7 | 464.8 | 464.8 | 464.8 | 403.2 | 404 | 404 | 36.6 | 36.6 | 150.6 | 150.3 | 847.2 | 847.5 | 847.5 | 79.6 | 79.8 | 220.8 | 221.1 | 87.6 | 87.6 | 13.2 | 13.35 | 60 | 59.6 | 31.2 | 30.8 | 384.8 | 384.4 | 36 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.8 | 2897.4 | 0 | 2574 | 2567.4 | 8492 | 8496.4 | 0 | 0 | 0 | 13450.8 | 13457.4 | 0 | 0 | 14308.8 | 14308.8 | 11352 | 11352 | 11352 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 1412.4 | 1412.4 | 105.6 | 118.8 | 118.8 | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 938 | 0 | 613.2 | 613.2 | 590.8 | 592.2 | 0 | 33.6 | 35 | 0 | 812 | 813.4 | 0
11 - 12 |  | 3.16 |  | 0.76 | 0 | 1708 | 1708 | 0 | 1872 | 1875 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 493.2 | 493.5 | 493.5 | 450.4 | 450.8 | 450.8 | 400 | 399.2 | 399.2 | 36.6 | 36.6 | 201.6 | 201.9 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 79.2 | 79.2 | 223.8 | 223.5 | 84.8 | 84.6 | 15.6 | 15.45 | 56 | 56.4 | 31.2 | 31.6 | 439.2 | 438.8 | 36.6 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 2600.4 | 2600.4 | 7163.2 | 7158.8 | 0 | 0 | 0 | 14031.6 | 14031.6 | 0 | 0 | 14863.2 | 14850 | 10876.8 | 10890 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4395.6 | 4395.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 621.6 | 621.6 | 596.4 | 595 | 0 | 30.8 | 29.4 | 0 | 831.6 | 830.2 | 0
12 - 13 |  | 3.24 |  | 0.96 | 0 | 1656 | 1658 | 0 | 1638 | 1635 | 224.8 | 224.8 | 0 | 0 | 454.8 | 454.5 | 454.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 414.4 | 414.4 | 414.4 | 40.8 | 40.8 | 115.2 | 115.2 | 747.6 | 747.6 | 747.6 | 87.2 | 87 | 161.4 | 161.4 | 80.8 | 81 | 10.5 | 10.5 | 58.4 | 58.4 | 34.4 | 34 | 430.4 | 430.8 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.8 | 2877.6 | 0 | 2389.2 | 2395.8 | 7145.6 | 7145.6 | 0 | 0 | 0 | 13239.6 | 13233 | 0 | 0 | 14097.6 | 14124 | 12091.2 | 12064.8 | 12064.8 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 1808.4 | 1808.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 663.6 | 663.6 | 641.2 | 642.6 | 0 | 14 | 15.4 | 0 | 828.8 | 828.8 | 0
13 - 14 |  | 3.2 |  | 0.84 | 0 | 1764 | 1762 | 0 | 1848 | 1848 | 232 | 232 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 416.8 | 416.4 | 416.4 | 395.2 | 396 | 396 | 38.4 | 38.4 | 209.4 | 209.1 | 864 | 863.7 | 863.7 | 82 | 82.4 | 208.2 | 208.2 | 81.6 | 81.6 | 14.4 | 14.4 | 64 | 64 | 31.2 | 31.2 | 524.8 | 524.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.2 | 3187.8 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 8333.6 | 8329.2 | 0 | 0 | 0 | 14058 | 14058 | 0 | 0 | 15021.6 | 15008.4 | 11352 | 11365.2 | 11365.2 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 663.6 | 663.6 | 641.2 | 642.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 966 | 966 | 0
14 - 15 |  | 3.12 |  | 1.04 | 0 | 1800 | 1802 | 0 | 1818 | 1824 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 460.2 | 460.5 | 460.5 | 412 | 412.4 | 412.4 | 390.4 | 389.6 | 389.6 | 35.4 | 35.4 | 192 | 192.3 | 844.8 | 845.4 | 845.4 | 77.2 | 77.2 | 224.4 | 224.7 | 93.6 | 93.6 | 13.2 | 13.2 | 79.2 | 79.2 | 31.2 | 31.2 | 550.4 | 550.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 0 | 2534.4 | 2527.8 | 8993.6 | 9002.4 | 0 | 0 | 0 | 14374.8 | 14381.4 | 0 | 0 | 15391.2 | 15378 | 11272.8 | 11286 | 11286 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 2706 | 2706 | 79.2 | 66 | 66 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1085 | 0 | 613.2 | 613.2 | 593.6 | 590.8 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 957.6 | 957.6 | 0
15 - 16 |  | 3.2 |  | 1.12 | 0 | 1860 | 1858 | 0 | 1860 | 1860 | 233.6 | 233.6 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 | 434.4 | 434 | 434 | 409.6 | 410.4 | 410.4 | 36 | 36 | 178.2 | 177.9 | 845.4 | 845.1 | 845.1 | 85.2 | 85 | 240 | 239.7 | 101.6 | 101.8 | 11.4 | 11.55 | 76.8 | 76.4 | 30.4 | 30.8 | 574.4 | 574.4 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 3227.4 | 0 | 2547.6 | 2554.2 | 8008 | 7999.2 | 0 | 0 | 0 | 13846.8 | 13840.2 | 0 | 0 | 14889.6 | 14916 | 11589.6 | 11589.6 | 11589.6 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 2310 | 2310 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 596.4 | 592.2 | 565.6 | 565.6 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 884.8 | 886.2 | 0
16 - 17 |  | 3.16 |  | 1 | 0 | 1980 | 1984 | 0 | 1962 | 1959 | 227.2 | 227.6 | 0 | 0 | 603 | 603 | 603 | 508.8 | 509.2 | 509.2 | 470.4 | 469.6 | 469.6 | 38.4 | 38.4 | 186.6 | 186.9 | 865.2 | 865.2 | 865.2 | 80 | 80 | 243.6 | 243.9 | 106.8 | 106.4 | 8.7 | 8.7 | 77.6 | 78 | 32 | 31.6 | 500.8 | 501.2 | 30 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 3267 | 0 | 2626.8 | 2620.2 | 7180.8 | 7189.6 | 0 | 0 | 0 | 12962.4 | 12955.8 | 0 | 0 | 13939.2 | 13926 | 11114.4 | 11101.2 | 11101.2 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 1518 | 1518 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 0 | 546 | 546 | 523.6 | 523.6 | 0 | 28 | 26.6 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0
17 - 18 |  | 3.12 |  | 0.72 | 0 | 1936 | 1932 | 0 | 1674 | 1674 | 217.6 | 216.8 | 0 | 0 | 602.4 | 602.4 | 602.4 | 503.2 | 502.8 | 502.8 | 480 | 480 | 480 | 41.4 | 41.7 | 126.6 | 126.3 | 698.4 | 698.1 | 698.1 | 77.6 | 77.6 | 185.4 | 185.4 | 103.2 | 103.2 | 9.3 | 9.3 | 80.8 | 80.8 | 33.6 | 34 | 453.6 | 453.6 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.4 | 3267 | 0 | 2402.4 | 2402.4 | 6696.8 | 6696.8 | 0 | 0 | 0 | 13015.2 | 13021.8 | 0 | 0 | 13807.2 | 13807.2 | 11457.6 | 11470.8 | 11470.8 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 1980 | 0 | 13.2 | 13.2 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 973 | 0 | 630 | 634.2 | 604.8 | 606.2 | 0 | 19.6 | 21 | 0 | 862.4 | 861 | 0
18 - 19 |  | 3.12 |  | 0.2 | 0 | 1896 | 1896 | 0 | 1716 | 1719 | 207.2 | 207.6 | 0 | 0 | 577.2 | 577.2 | 577.2 | 476.8 | 477.2 | 477.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 41.4 | 41.4 | 119.4 | 119.7 | 786.6 | 787.2 | 787.2 | 84.8 | 85 | 171 | 170.7 | 90.8 | 90.8 | 9 | 8.85 | 80 | 80 | 32 | 32 | 472.8 | 472.4 | 28.8 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3227.4 | 0 | 2481.6 | 2488.2 | 8412.8 | 8408.4 | 0 | 0 | 0 | 14572.8 | 14572.8 | 0 | 0 | 15470.4 | 15483.6 | 10032 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 4963.2 | 4963.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 973 | 0 | 663.6 | 663.6 | 644 | 642.6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 870.8 | 872.2 | 0
19 - 20 |  | 3.12 |  | 0.84 | 0 | 1896 | 1896 | 0 | 1578 | 1575 | 212 | 212 | 0 | 0 | 590.4 | 590.1 | 590.1 | 474.4 | 474 | 474 | 483.2 | 484 | 484 | 44.4 | 44.1 | 115.2 | 115.5 | 634.8 | 634.5 | 634.5 | 94.8 | 94.6 | 175.2 | 175.5 | 98 | 98.2 | 10.5 | 10.5 | 83.2 | 82.8 | 35.2 | 34.8 | 438.4 | 438.4 | 29.4 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 3214.2 | 0 | 2296.8 | 2290.2 | 7761.6 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 14242.8 | 14249.4 | 0 | 0 | 15100.8 | 15100.8 | 11985.6 | 11985.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 3115.2 | 3115.2 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 987 | 0 | 630 | 630 | 607.6 | 607.6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 893.2 | 891.8 | 0
20 - 21 |  | 3.24 |  | 1.04 | 0 | 1816 | 1820 | 0 | 1644 | 1644 | 219.2 | 219.6 | 0 | 0 | 567.6 | 567.9 | 567.9 | 467.2 | 467.2 | 467.2 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 45.6 | 45.6 | 128.4 | 128.1 | 689.4 | 689.1 | 689.1 | 92.4 | 92.6 | 175.8 | 175.8 | 94.4 | 94.4 | 8.4 | 8.55 | 86.4 | 86.4 | 36.8 | 36.8 | 380.8 | 380.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.2 | 3055.8 | 0 | 2336.4 | 2343 | 7075.2 | 7070.8 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 13193.4 | 0 | 0 | 14044.8 | 14031.6 | 11668.8 | 11655.6 | 11655.6 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 184.8 | 211.2 | 211.2 | 0 |  | 0 | 0 | 924 | 931 | 0 | 621.6 | 621.6 | 596.4 | 599.2 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 848.4 | 848.4 | 0
21 - 22 |  | 3.32 |  | 0.92 | 0 | 1788 | 1786 | 0 | 1650 | 1650 | 216.8 | 216.4 | 0 | 0 | 552.6 | 552.9 | 552.9 | 445.6 | 446 | 446 | 476.8 | 476.8 | 476.8 | 45.6 | 45.9 | 131.4 | 131.1 | 711 | 711.3 | 711.3 | 91.2 | 91.2 | 180 | 179.7 | 83.2 | 83.4 | 9.6 | 9.45 | 86.4 | 87.2 | 37.6 | 37.6 | 376 | 376.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 2956.8 | 0 | 2296.8 | 2290.2 | 8087.2 | 8091.6 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 15417.6 | 15404.4 | 12196.8 | 12196.8 | 12196.8 | 0 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 3458.4 | 0 | 13.2 | 13.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 |  | 0 | 0 | 910 | 903 | 0 | 579.6 | 575.4 | 551.6 | 550.2 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 820.4 | 820.4 | 0
22 - 23 |  | 3.28 |  | 0.88 | 0 | 1696 | 1696 | 0 | 1620 | 1623 | 212.8 | 212.8 | 0 | 0 | 547.2 | 546.6 | 546.6 | 432.8 | 432.8 | 432.8 | 459.2 | 458.4 | 458.4 | 43.8 | 43.8 | 135.6 | 135.9 | 697.8 | 697.8 | 697.8 | 86.8 | 86.6 | 181.2 | 181.5 | 80.8 | 80.6 | 8.1 | 8.1 | 80 | 80 | 34.4 | 34.4 | 320.8 | 320.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.8 | 2765.4 | 0 | 2191.2 | 2197.8 | 9345.6 | 9350 | 0 | 0 | 0 | 16090.8 | 16097.4 | 0 | 0 | 16869.6 | 16882.8 | 14652 | 14652 | 14652 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 2917.2 | 2917.2 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 211.2 | 198 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 826 | 833 | 0 | 520.8 | 520.8 | 495.6 | 495.6 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 758.8 | 760.2 | 0
23 - 00 |  | 3.32 |  | 0.88 | 0 | 1636 | 1636 | 0 | 1596 | 1593 | 214.4 | 214.4 | 0 | 0 | 547.8 | 548.1 | 548.1 | 432 | 431.2 | 431.2 | 452.8 | 452.8 | 452.8 | 43.8 | 43.8 | 144.6 | 144.3 | 654.6 | 654.3 | 654.3 | 82 | 82.2 | 179.4 | 179.4 | 87.6 | 87.4 | 8.7 | 8.85 | 63.2 | 63.2 | 35.2 | 35.6 | 276.8 | 277.2 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.2 | 2640 | 0 | 2112 | 2105.4 | 9627.2 | 9622.8 | 0 | 0 | 0 | 16038 | 16024.8 | 0 | 0 | 16843.2 | 16843.2 | 15074.4 | 15087.6 | 15087.6 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2244 | 2244 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 184.8 | 198 | 198 | 0 |  | 0 | 0 | 826 | 819 | 0 | 462 | 466.2 | 448 | 446.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 750.4 | 750.4 | 0
Сумма | 0 | 77.56 | 0 | 21.52 | 0 | 41552 | 41552 | 0 | 40344 | 40347 | 5322.4 | 5322.8 | 0 | 0 | 12606.6 | 12606.6 | 12606.6 | 10821.6 | 10821.6 | 10821.6 | 10616 | 10616 | 10616 | 1008.6 | 1008.6 | 3470.4 | 3470.1 | 17214 | 17213.7 | 17213.7 | 2049.2 | 2049.4 | 4770.6 | 4770.6 | 2189.6 | 2189.4 | 237.9 | 237.9 | 1772.8 | 1773.2 | 815.2 | 815.6 | 9173.6 | 9173.6 | 748.2 | 748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70818 | 70811.4 | 0 | 56509.2 | 56502.6 | 198255.2 | 198255.2 | 0 | 0 | 0 | 352281.6 | 352275 | 0 | 0 | 372662.4 | 372675.6 | 318938.4 | 318951.6 | 318951.6 | 0 | 0 | 0 | 56364 | 56390.4 | 56390.4 | 2349.6 | 2336.4 | 2336.4 | 4646.4 | 4659.6 | 4659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 22673 | 0 | 14238 | 14238 | 13678 | 13678 | 0 | 453.6 | 453.6 | 0 | 20272 | 20273.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч