## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 135485.404 | 135878.354 | 1 | 392.95 | 392.95 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 18655.0318 | 18661.5883 | 7200 | 47206.8 | 47206.08 | 0.72 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 4257.104 | 4264.354 | 7200 | 52200 | 52200.72 | -0.72 | 0
6 Борки-Город 5 ао RS | 9717.3273 | 9720.7807 | 4800 | 16576.32 | 16576.32 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 9601.2549 | 9606.8875 | 4800 | 27036.48 | 27036.48 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 10673.6958 | 10677.8908 | 4800 | 20136 | 20136 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 5528.6572 | 5537.3765 | 3600 | 31389.48 | 31389.48 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао RS | 1300.0188 | 1300.0219 | 2400 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 3208.1048 | 3208.1048 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 4519.4102 | 4521.1735 | 2400 | 4231.92 | 4231.92 | 0 | 0
|  |  |  | 199177.39 | 199177.39 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 9760.672 | 9763.098 | 1 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0
6 Борки Т 1 ап RS | 9067.4369 | 9069.8902 | 7200 | 17663.76 | 17663.04 | 0.72 | 0
6 Борки Т 2 ап RS | 2272.705 | 2275.734 | 7200 | 21808.8 | 21813.12 | -4.32 | -0.02
6 Борки-Город 5 ао RS | 5936.0335 | 5938.0431 | 4800 | 9646.08 | 9646.08 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао RS | 4022.4313 | 4024.4605 | 4800 | 9740.16 | 9740.16 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао RS | 5550.6752 | 5552.366 | 4800 | 8115.84 | 8115.84 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 2664.199 | 2667.1845 | 3600 | 10747.8 | 10747.8 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао RS | 614.3996 | 614.3996 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 1577.0034 | 1577.0034 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 1819.6976 | 1820.2545 | 2400 | 1336.56 | 1336.56 | 0 | 0
|  |  |  | 79061.426 | 79065.026 | -3.6

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 16.51 | 16.526 | 16.602 | 16.438 | 16.552 | 16.842 | 16.764 | 16.458 | 15.958 | 16.264 | 16.138 | 16.012 | 16.664 | 15.922 | 16.072 | 15.922 | 16.034 | 16.482 | 16.326 | 16.322 | 16.324 | 16.394 | 16.732 | 16.692 | 392.95
6 Борки Т 1 ап RS | 1440.72 | 1357.2 | 1278.72 | 1279.44 | 1303.92 | 1423.44 | 1777.68 | 2071.44 | 2544.48 | 2608.56 | 2538.72 | 2481.12 | 2337.84 | 2302.56 | 2258.64 | 2240.64 | 2217.6 | 2200.32 | 2139.84 | 2118.96 | 2023.2 | 1938.96 | 1745.28 | 1576.8 | 47206.08
6 Борки Т 2 ап RS | 1585.44 | 1569.6 | 1512.72 | 1454.4 | 1479.6 | 1628.64 | 1974.96 | 2247.84 | 2602.8 | 2728.08 | 2798.64 | 2782.8 | 2552.4 | 2759.04 | 2639.52 | 2669.04 | 2660.4 | 2463.84 | 2309.76 | 2208.24 | 2103.12 | 1959.12 | 1828.8 | 1681.92 | 52200.72
6 Борки-Город 5 ао RS | 547.68 | 566.4 | 549.6 | 490.08 | 512.16 | 552.96 | 600.48 | 644.16 | 740.64 | 797.28 | 802.56 | 808.32 | 673.92 | 872.16 | 805.92 | 856.8 | 867.84 | 756.96 | 714.24 | 732.96 | 730.08 | 688.32 | 660.96 | 603.84 | 16576.32
6 Борки-Город 6 ао RS | 826.56 | 795.84 | 776.16 | 777.6 | 806.88 | 885.6 | 1040.16 | 1220.64 | 1505.28 | 1465.44 | 1396.8 | 1385.28 | 1260.48 | 1256.16 | 1232.16 | 1244.16 | 1256.16 | 1252.8 | 1220.16 | 1208.64 | 1201.92 | 1120.32 | 998.88 | 902.4 | 27036.48
6 Борки-Город 8 ао RS | 613.44 | 560.16 | 501.12 | 501.6 | 495.36 | 537.6 | 735.84 | 849.6 | 1037.28 | 1141.44 | 1140.48 | 1093.92 | 1076.64 | 1044.48 | 1024.32 | 996 | 959.04 | 946.08 | 917.76 | 908.16 | 819.36 | 817.44 | 744.96 | 673.92 | 20136
6 Борки-Город 9 ао RS | 962.64 | 930.96 | 886.32 | 884.16 | 892.44 | 990.36 | 1260.72 | 1437.12 | 1661.04 | 1678.32 | 1705.68 | 1668.96 | 1587.96 | 1600.2 | 1563.84 | 1550.16 | 1532.88 | 1464.84 | 1375.92 | 1297.44 | 1231.92 | 1155.6 | 1076.4 | 993.6 | 31389.48
6 Борки-ПЭС ао RS | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 7.44
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 74.64 | 72.24 | 77.28 | 80.4 | 74.16 | 85.68 | 113.52 | 165.6 | 200.4 | 251.52 | 290.64 | 305.76 | 290.4 | 286.8 | 269.28 | 262.56 | 259.44 | 242.16 | 219.12 | 177.6 | 141.12 | 115.2 | 91.44 | 84.96 | 4231.92
Сумма | 6067.87 | 5869.406 | 5598.762 | 5484.358 | 5581.552 | 6121.362 | 7520.364 | 8653.098 | 10308.358 | 10687.144 | 10689.898 | 10542.412 | 9796.784 | 10137.562 | 9809.992 | 9835.522 | 9769.874 | 9343.722 | 8913.366 | 8668.562 | 8267.524 | 7811.594 | 7163.692 | 6534.612 | 199177.39
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 0.102 | 0.102 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.106 | 0.106 | 0.102 | 0.094 | 0.1 | 0.098 | 0.096 | 0.104 | 0.094 | 0.096 | 0.094 | 0.098 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.102 | 0.104 | 0.106 | 0.11 | 2.426
6 Борки Т 1 ап RS | 592.56 | 601.2 | 562.32 | 553.68 | 564.48 | 597.6 | 678.96 | 691.92 | 986.4 | 1046.88 | 969.84 | 982.08 | 874.8 | 816.48 | 789.12 | 738.72 | 730.08 | 701.28 | 710.64 | 686.16 | 666.72 | 700.56 | 712.08 | 708.48 | 17663.04
6 Борки Т 2 ап RS | 754.56 | 841.68 | 812.16 | 698.4 | 768.24 | 821.52 | 735.12 | 719.28 | 954 | 1132.56 | 1189.44 | 1208.16 | 946.08 | 1244.16 | 1125.36 | 1107.36 | 1078.56 | 858.24 | 781.2 | 819.36 | 805.68 | 775.44 | 830.88 | 805.68 | 21813.12
6 Борки-Город 5 ао RS | 292.32 | 384.48 | 374.4 | 263.04 | 324.96 | 356.64 | 290.88 | 241.44 | 401.28 | 541.92 | 547.68 | 585.12 | 365.76 | 634.08 | 539.52 | 511.68 | 507.84 | 351.36 | 284.64 | 366.72 | 367.2 | 340.8 | 400.8 | 371.52 | 9646.08
6 Борки-Город 6 ао RS | 329.28 | 339.36 | 336 | 329.76 | 340.32 | 351.84 | 357.6 | 369.6 | 610.08 | 604.8 | 523.68 | 548.64 | 430.08 | 420 | 415.68 | 400.8 | 393.12 | 378.24 | 380.64 | 369.12 | 369.12 | 373.44 | 380.16 | 388.8 | 9740.16
6 Борки-Город 8 ао RS | 271.68 | 269.76 | 234.72 | 231.36 | 232.32 | 253.92 | 330.72 | 331.68 | 383.04 | 448.32 | 453.6 | 439.68 | 452.16 | 403.68 | 381.12 | 346.08 | 344.16 | 332.64 | 337.92 | 325.44 | 306.24 | 336 | 340.32 | 329.28 | 8115.84
6 Борки-Город 9 ао RS | 415.44 | 412.2 | 392.4 | 387.72 | 394.92 | 419.4 | 398.16 | 429.84 | 493.56 | 530.64 | 567.36 | 547.92 | 510.12 | 535.68 | 510.84 | 519.84 | 498.24 | 437.4 | 421.92 | 393.48 | 381.6 | 381.96 | 381.6 | 385.56 | 10747.8
6 Борки-ПЭС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS | 43.68 | 40.8 | 42 | 45.36 | 44.4 | 42.48 | 42.24 | 43.68 | 53.76 | 54.48 | 70.08 | 71.52 | 66.96 | 70.32 | 71.28 | 73.2 | 69.84 | 68.16 | 72 | 56.64 | 53.76 | 49.44 | 44.64 | 45.84 | 1336.56
Сумма | 2699.622 | 2889.582 | 2754.104 | 2509.422 | 2669.742 | 2843.506 | 2833.786 | 2827.542 | 3882.214 | 4359.7 | 4321.778 | 4383.216 | 3646.064 | 4124.494 | 3833.016 | 3697.774 | 3621.938 | 3127.422 | 2989.062 | 3017.02 | 2950.422 | 2957.744 | 3090.586 | 3035.27 | 79065.026