## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [47 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чушевицы ТСН ао | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 9.536 | 9.536 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 2164.8 | 2163.6 | 39.6 | 39.6 | 377.6 | 376.8 | 1268.4 | 1268.1 | 16 | 16 | 30 | 30.2 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 96.8 | 97 | 160 | 159.8 | 201.6 | 201.6 | 4039.2 | 4026 | 0 | 0 | 3682.8 | 3682.8 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 145.425 | 0 | 515.2 | 509.6 | 510.3 | 510.3 | 0 | 0 | 145.32 | 145.53
01 - 02 | 8.64 | 8.64 | 0 | 166.4 | 168 | 0 | 2172 | 2173.2 | 39.6 | 39.3 | 424.8 | 425.6 | 1246.2 | 1246.8 | 16.4 | 16.4 | 30 | 30 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 98.8 | 98.6 | 146.8 | 147 | 200.4 | 200.7 | 3696 | 3709.2 | 0 | 0 | 3379.2 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 150.15 | 0 | 470.4 | 470.4 | 470.4 | 469.35 | 0 | 0 | 150.78 | 150.57
02 - 03 | 9.072 | 9.064 | 0 | 166.4 | 166.4 | 0 | 2121.6 | 2121.6 | 39 | 39 | 369.6 | 368.8 | 1247.4 | 1247.1 | 15.6 | 15.5 | 29.2 | 29 | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 99.2 | 99 | 150 | 150 | 202.8 | 202.5 | 4514.4 | 4501.2 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 498.4 | 498.4 | 497.7 | 497.7 | 0 | 0 | 142.8 | 142.59
03 - 04 | 15.376 | 15.392 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 2143.2 | 2143.2 | 39 | 39 | 427.2 | 428 | 1205.4 | 1205.7 | 15.6 | 15.6 | 29.2 | 29.4 | 144 | 144 | 0 | 0 | 104.4 | 104.6 | 152.8 | 152.8 | 203.4 | 203.4 | 5385.6 | 5398.8 | 0 | 0 | 5042.4 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 141.75 | 0 | 420 | 425.6 | 424.2 | 425.25 | 0 | 0 | 141.96 | 142.17
04 - 05 | 14.88 | 14.864 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0 | 2208 | 2206.8 | 40.2 | 40.5 | 420 | 419.6 | 1254.6 | 1254.6 | 23 | 23.1 | 34 | 34 | 153.6 | 153.2 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8 | 154 | 154.2 | 208.2 | 207.9 | 3933.6 | 3933.6 | 0 | 0 | 3577.2 | 3570.6 | 0 | 0 | 0 | 145.95 | 145.95 | 0 | 442.4 | 436.8 | 438.9 | 437.85 | 0 | 0 | 145.74 | 145.95
05 - 06 | 10.24 | 10.248 | 0 | 224 | 222.4 | 0 | 2246.4 | 2247.6 | 43.8 | 43.5 | 368.8 | 368.8 | 1289.4 | 1289.4 | 27.8 | 27.8 | 40.8 | 40.8 | 164.8 | 165.2 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 176.4 | 176.4 | 226.2 | 226.5 | 950.4 | 950.4 | 290.4 | 303.6 | 686.4 | 686.4 | 448.8 | 455.4 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 436.8 | 439.6 | 436.8 | 437.85 | 0 | 0 | 155.4 | 155.19
06 - 07 | 11.44 | 11.432 | 0 | 240 | 240 | 0 | 2462.4 | 2463.6 | 46.8 | 46.8 | 396 | 396.4 | 1368 | 1368 | 30.2 | 30.2 | 42 | 41.8 | 198.4 | 198.4 | 0 | 0 | 151.2 | 151.4 | 194.4 | 194.2 | 282 | 281.7 | 0 | 0 | 2138.4 | 2151.6 | 0 | 0 | 2574 | 2574 | 0 | 172.2 | 172.2 | 0 | 464.8 | 464.8 | 464.1 | 464.1 | 0 | 0 | 172.2 | 172.2
07 - 08 | 15.536 | 15.544 | 0 | 249.6 | 251.2 | 0 | 2935.2 | 2935.2 | 49.2 | 49.2 | 289.6 | 289.6 | 1816.2 | 1816.8 | 20.8 | 20.7 | 46.8 | 46.8 | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 155.6 | 155.4 | 188.8 | 188.8 | 416.4 | 416.7 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 4699.2 | 4692.6 | 0 | 186.9 | 186.9 | 0 | 526.4 | 526.4 | 527.1 | 528.15 | 0 | 0 | 187.32 | 187.32
08 - 09 | 15.84 | 15.848 | 0 | 252.8 | 252.8 | 0 | 2949.6 | 2947.2 | 46.2 | 46.2 | 425.6 | 425.6 | 1740.6 | 1740.9 | 19.2 | 19.3 | 47.6 | 47.6 | 189.6 | 189.2 | 0 | 0 | 159.2 | 159 | 173.6 | 173.6 | 405.6 | 405.6 | 0 | 0 | 6177.6 | 6164.4 | 0 | 0 | 6732 | 6745.2 | 0 | 292.95 | 292.425 | 0 | 784 | 786.8 | 783.3 | 783.3 | 0 | 0 | 292.32 | 292.32
09 - 10 | 10.928 | 10.92 | 0 | 240 | 238.4 | 0 | 2805.6 | 2806.8 | 37.8 | 38.1 | 410.4 | 409.6 | 1673.4 | 1672.8 | 18.2 | 18.1 | 40.8 | 40.8 | 188.8 | 189.2 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 182.8 | 182.8 | 339.6 | 339.9 | 0 | 0 | 6336 | 6322.8 | 0 | 0 | 6890.4 | 6890.4 | 0 | 283.5 | 284.025 | 0 | 789.6 | 786.8 | 787.5 | 785.4 | 0 | 0 | 283.92 | 283.92
10 - 11 | 11.184 | 11.184 | 0 | 233.6 | 233.6 | 0 | 2719.2 | 2720.4 | 38.4 | 38.4 | 392.8 | 393.6 | 1573.2 | 1573.2 | 13 | 13 | 38 | 38.2 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 157.2 | 157.2 | 168.8 | 168.8 | 400.2 | 399.9 | 0 | 0 | 5676 | 5689.2 | 0 | 0 | 6164.4 | 6151.2 | 0 | 207.9 | 207.375 | 0 | 851.2 | 851.2 | 852.6 | 852.6 | 0 | 0 | 207.48 | 207.48
11 - 12 | 11.36 | 11.368 | 0 | 227.2 | 228.8 | 0 | 2829.6 | 2829.6 | 37.8 | 37.8 | 437.6 | 437.2 | 1656.6 | 1656.3 | 15.2 | 15.3 | 41.6 | 41.4 | 182.4 | 182 | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 188 | 188 | 357 | 357.3 | 0 | 0 | 5966.4 | 5953.2 | 0 | 0 | 6454.8 | 6461.4 | 0 | 252 | 253.05 | 0 | 800.8 | 798 | 795.9 | 795.9 | 0 | 0 | 252.42 | 252.42
12 - 13 | 16.88 | 16.872 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 2467.2 | 2467.2 | 40.8 | 40.5 | 313.6 | 313.6 | 1449.6 | 1449.3 | 15 | 15 | 40.4 | 40.6 | 195.2 | 195.6 | 0 | 0 | 137.2 | 137.4 | 191.6 | 191.8 | 308.4 | 308.4 | 0 | 0 | 2112 | 2125.2 | 0 | 0 | 2547.6 | 2547.6 | 0 | 187.95 | 187.425 | 0 | 509.6 | 512.4 | 510.3 | 511.35 | 0 | 0 | 187.74 | 187.74
13 - 14 | 12.304 | 12.304 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 2793.6 | 2794.8 | 40.8 | 41.1 | 430.4 | 430.8 | 1608.6 | 1608.9 | 14 | 14 | 40.4 | 40.4 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 139.6 | 139.6 | 168.8 | 168.6 | 391.2 | 391.2 | 0 | 0 | 3352.8 | 3352.8 | 0 | 0 | 3841.2 | 3834.6 | 0 | 227.85 | 227.325 | 0 | 851.2 | 848.4 | 848.4 | 848.4 | 0 | 0 | 227.22 | 227.43
14 - 15 | 9.28 | 9.272 | 0 | 195.2 | 193.6 | 0 | 2784 | 2781.6 | 40.8 | 40.5 | 388.8 | 388.4 | 1678.8 | 1678.8 | 14.6 | 14.6 | 39.6 | 39.6 | 188.8 | 188.4 | 0 | 0 | 113.2 | 113.2 | 167.6 | 167.8 | 351.6 | 351 | 0 | 0 | 3326.4 | 3313.2 | 0 | 0 | 3775.2 | 3775.2 | 0 | 252 | 252 | 0 | 795.2 | 798 | 795.9 | 796.95 | 0 | 0 | 252 | 252
15 - 16 | 11.232 | 11.232 | 0 | 192 | 193.6 | 0 | 2786.4 | 2788.8 | 37.2 | 37.5 | 431.2 | 432 | 1662 | 1662 | 15.2 | 15.1 | 35.6 | 35.6 | 200.8 | 201.2 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 174.4 | 174.2 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 | 4857.6 | 4870.8 | 0 | 0 | 5293.2 | 5306.4 | 0 | 216.3 | 216.825 | 0 | 806.4 | 806.4 | 806.4 | 804.3 | 0 | 0 | 216.72 | 216.51
16 - 17 | 15.872 | 15.88 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 2942.4 | 2941.2 | 39.6 | 39.6 | 438.4 | 438 | 1762.2 | 1762.2 | 19.6 | 19.6 | 42.4 | 42.4 | 202.4 | 202 | 0 | 0 | 140 | 140 | 194 | 194.2 | 332.4 | 333 | 0 | 0 | 4488 | 4474.8 | 0 | 0 | 4976.4 | 4963.2 | 0 | 241.5 | 240.975 | 0 | 823.2 | 823.2 | 823.2 | 824.25 | 0 | 0 | 241.08 | 241.08
17 - 18 | 13.856 | 13.856 | 0 | 240 | 238.4 | 0 | 2688 | 2688 | 42 | 42.3 | 371.2 | 371.2 | 1531.8 | 1532.1 | 30.8 | 30.9 | 45.6 | 45.6 | 209.6 | 210 | 0 | 0 | 150 | 150.2 | 196 | 196 | 353.4 | 353.1 | 0 | 0 | 4012.8 | 4026 | 0 | 0 | 4474.8 | 4481.4 | 0 | 192.15 | 193.2 | 0 | 660.8 | 658 | 657.3 | 656.25 | 0 | 0 | 193.2 | 192.99
18 - 19 | 10.096 | 10.088 | 0 | 259.2 | 260.8 | 0 | 2726.4 | 2725.2 | 42 | 41.7 | 431.2 | 430.4 | 1508.4 | 1508.1 | 30.8 | 30.8 | 50.8 | 50.8 | 208 | 208 | 0 | 0 | 168.8 | 168.4 | 207.2 | 207 | 348 | 348.3 | 0 | 0 | 4620 | 4606.8 | 0 | 0 | 5095.2 | 5101.8 | 0 | 206.85 | 205.8 | 0 | 638.4 | 644 | 642.6 | 642.6 | 0 | 0 | 205.8 | 206.22
19 - 20 | 9.552 | 9.56 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 2383.2 | 2384.4 | 42.6 | 42.3 | 313.6 | 314 | 1325.4 | 1325.1 | 21.8 | 21.8 | 48.8 | 48.8 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 159.2 | 159.6 | 206 | 206.2 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 4620 | 4633.2 | 0 | 0 | 5134.8 | 5128.2 | 0 | 214.2 | 214.725 | 0 | 621.6 | 618.8 | 619.5 | 619.5 | 0 | 0 | 214.62 | 214.41
20 - 21 | 13.536 | 13.528 | 0 | 240 | 238.4 | 0 | 2174.4 | 2173.2 | 38.4 | 38.7 | 384 | 383.6 | 1078.2 | 1078.2 | 19.2 | 19.1 | 48 | 47.8 | 199.2 | 199.6 | 0 | 0 | 152 | 152 | 202.4 | 202.2 | 295.8 | 295.5 | 0 | 0 | 4514.4 | 4501.2 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 0 | 179.55 | 179.55 | 0 | 593.6 | 596.4 | 594.3 | 594.3 | 0 | 0 | 179.76 | 179.97
21 - 22 | 15.952 | 15.952 | 0 | 214.4 | 214.4 | 0 | 2280 | 2280 | 37.8 | 37.5 | 390.4 | 390.8 | 1251.6 | 1252.2 | 20.4 | 20.4 | 43.6 | 43.8 | 176.8 | 176.4 | 0 | 0 | 132.4 | 132.4 | 186.8 | 186.8 | 259.2 | 259.5 | 0 | 0 | 2824.8 | 2838 | 0 | 0 | 3234 | 3227.4 | 0 | 160.65 | 160.65 | 0 | 582.4 | 579.6 | 577.5 | 579.6 | 0 | 0 | 160.44 | 160.44
22 - 23 | 9.472 | 9.48 | 0 | 188.8 | 190.4 | 0 | 2287.2 | 2288.4 | 37.8 | 37.8 | 361.6 | 362 | 1332.6 | 1332 | 16.6 | 16.6 | 37.2 | 37.2 | 166.4 | 166.8 | 0 | 0 | 116 | 115.8 | 170.4 | 170.6 | 247.2 | 246.6 | 0 | 0 | 1848 | 1834.8 | 0 | 0 | 2191.2 | 2191.2 | 0 | 151.2 | 150.675 | 0 | 565.6 | 565.6 | 567 | 567 | 0 | 0 | 151.2 | 150.99
23 - 00 | 8.64 | 8.632 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 2236.8 | 2236.8 | 37.2 | 37.2 | 384 | 384 | 1325.4 | 1325.4 | 15 | 15 | 32.4 | 32.4 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 104.4 | 104.2 | 146.8 | 146.8 | 220.8 | 221.1 | 158.4 | 145.2 | 660 | 660 | 66 | 66 | 924 | 924 | 0 | 155.4 | 155.925 | 0 | 509.6 | 509.6 | 510.3 | 508.2 | 0 | 0 | 156.24 | 156.24
Сумма | 290.704 | 290.696 | 0 | 5139.2 | 5140.8 | 0 | 60307.2 | 60308.4 | 974.4 | 974.1 | 9378.4 | 9378.4 | 34854 | 34854 | 464 | 463.9 | 954.8 | 955 | 4346.4 | 4346.8 | 0 | 0 | 3219.6 | 3219.4 | 4248.4 | 4248.6 | 7163.4 | 7163.4 | 22677.6 | 22664.4 | 72045.6 | 72045.6 | 20605.2 | 20598.6 | 80401.2 | 80401.2 | 0 | 4662 | 4662.525 | 0 | 14957.6 | 14954.8 | 14941.5 | 14940.45 | 0 | 0 | 4663.68 | 4663.68

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч