## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [28 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 | 0.49 | 0.495 | 5.53 | 5.53 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 43.8 | 43.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 42 | 41.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1
01 - 02 | 0.55 | 0.55 | 5.52 | 5.53 | 0 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 40 | 40.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1
02 - 03 | 0.64 | 0.635 | 5.55 | 5.55 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 39.6 | 39.9 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1
03 - 04 | 0.49 | 0.49 | 5.47 | 5.465 | 0 | 19.8 | 20.1 | 0 | 0 | 39 | 38.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 10.2 | 10.3 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 37.6 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
04 - 05 | 0.67 | 0.67 | 5.49 | 5.495 | 0 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 13 | 12.9 | 0 | 0 | 4.2 | 4.1 | 38.2 | 38.3 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.1
05 - 06 | 0.56 | 0.56 | 5.5 | 5.5 | 0 | 23.4 | 23.7 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.5 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1
06 - 07 | 0.56 | 0.565 | 5.46 | 5.455 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 47.4 | 47.7 | 5.8 | 5.7 | 0 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
07 - 08 | 0.84 | 0.835 | 5.54 | 5.535 | 0 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 63 | 63 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 16.6 | 16.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 61.4 | 61.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1
08 - 09 | 0.75 | 0.75 | 5.49 | 5.49 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5 | 0 | 0 | 7 | 7.1 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2
09 - 10 | 0.64 | 0.645 | 5.53 | 5.535 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 69 | 68.7 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
10 - 11 | 0.59 | 0.59 | 5.5 | 5.495 | 0 | 26.4 | 26.1 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 5.6 | 5.5 | 0 | 0 | 14.2 | 14.1 | 0 | 0 | 6.6 | 6.5 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
11 - 12 | 0.56 | 0.555 | 6.77 | 6.775 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 58.2 | 58.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 57 | 56.9 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2
12 - 13 | 0.66 | 0.665 | 8.52 | 8.52 | 0 | 27 | 27.3 | 0 | 0 | 57 | 56.7 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 55 | 55.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
13 - 14 | 0.49 | 0.49 | 5.48 | 5.48 | 0 | 25.8 | 25.5 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 6.8 | 6.9 | 56 | 56.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
14 - 15 | 0.62 | 0.62 | 5.45 | 5.445 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 55.8 | 56.1 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 15.6 | 15.5 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 54.6 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1
15 - 16 | 0.63 | 0.625 | 5.47 | 5.475 | 0 | 25.8 | 26.1 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 5.4 | 5.5 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2
16 - 17 | 0.49 | 0.49 | 5.86 | 5.86 | 0 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 62.4 | 62.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2
17 - 18 | 0.69 | 0.695 | 5.54 | 5.545 | 0 | 35.4 | 35.1 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 6.6 | 6.5 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1
18 - 19 | 0.54 | 0.535 | 5.51 | 5.505 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 64.2 | 64.2 | 5.8 | 5.9 | 0 | 0 | 16.6 | 16.7 | 0 | 0 | 10.6 | 10.5 | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
19 - 20 | 0.6 | 0.6 | 5.57 | 5.565 | 0 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 58.8 | 58.5 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.5 | 0 | 0 | 10.4 | 10.5 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2
20 - 21 | 0.66 | 0.66 | 5.45 | 5.455 | 0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 14.4 | 14.5 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
21 - 22 | 0.47 | 0.475 | 5.49 | 5.485 | 0 | 28.8 | 29.1 | 0 | 0 | 51 | 51.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 13.8 | 13.7 | 0 | 0 | 9.2 | 9.1 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2
22 - 23 | 0.62 | 0.615 | 5.52 | 5.52 | 0 | 28.8 | 28.5 | 0 | 0 | 48.6 | 48.3 | 6.2 | 6.1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.3 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
23 - 00 | 0.57 | 0.57 | 5.49 | 5.495 | 0 | 23.4 | 23.7 | 0 | 0 | 42.6 | 42.9 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 41.4 | 41.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
Сумма | 14.38 | 14.38 | 136.7 | 136.705 | 0 | 644.4 | 644.4 | 0 | 0 | 1287 | 1287 | 139 | 139 | 0 | 0 | 336.4 | 336.5 | 0 | 0 | 168 | 168 | 1249.6 | 1249.5 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 4 | 4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч