## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 14.888 | 14.832 | 14.088 | 14.8 | 14.672 | 14.2 | 14.784 | 13.896 | 14.424 | 13.912 | 14.12 | 14.368 | 13.688 | 14.392 | 13.632 | 14.432 | 13.736 | 14.28 | 13.76 | 14.296 | 13.664 | 14.496 | 13.728 | 13.856 | 340.944
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.616 | 4.624 | 4.616 | 4.6 | 4.568 | 4.48 | 4.48 | 4.488 | 4.48 | 4.512 | 4.504 | 4.504 | 4.52 | 4.488 | 4.512 | 4.512 | 4.536 | 4.536 | 4.552 | 4.568 | 4.592 | 109.136
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 2023 | 2009 | 2007.6 | 2002 | 2009 | 2030 | 2109.8 | 2224.6 | 2276.4 | 2255.4 | 2251.2 | 2241.4 | 2233 | 2207.8 | 2163 | 2147.6 | 2193.8 | 2189.6 | 2192.4 | 2168.6 | 2150.4 | 2118.2 | 2053.8 | 2006.2 | 51263.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1251.6 | 1257.2 | 1253 | 1254.4 | 1250.2 | 1257.2 | 1258.6 | 1288 | 1289.4 | 1271.2 | 1275.4 | 1264.2 | 1269.8 | 1257.2 | 1257.2 | 1267 | 1290.8 | 1268.4 | 1278.2 | 1276.8 | 1276.8 | 1267 | 1253 | 1247.4 | 30380
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 75.6 | 75.6 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 75.6 | 81.2 | 86.8 | 112 | 98 | 79.8 | 84 | 84 | 81.2 | 78.4 | 79.8 | 82.6 | 86.8 | 84 | 89.6 | 89.6 | 85.4 | 82.6 | 78.4 | 1993.6
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1246.8 | 1251.6 | 1248 | 1249.2 | 1245.6 | 1251.6 | 1254 | 1284 | 1284 | 1267.2 | 1270.8 | 1260 | 1264.8 | 1254 | 1252.8 | 1262.4 | 1285.2 | 1264.8 | 1273.2 | 1272 | 1272 | 1262.4 | 1248 | 1242 | 30266.4
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 69.6 | 68.4 | 67.2 | 66 | 67.2 | 68.4 | 74.4 | 81.6 | 104.4 | 91.2 | 74.4 | 76.8 | 76.8 | 74.4 | 72 | 73.2 | 76.8 | 79.2 | 76.8 | 84 | 81.6 | 79.2 | 75.6 | 70.8 | 1830
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 15.3 | 15.24 | 14.46 | 15.18 | 15.12 | 14.58 | 15.18 | 14.34 | 14.76 | 14.34 | 14.52 | 14.76 | 14.1 | 14.76 | 14.04 | 14.82 | 14.1 | 14.7 | 14.16 | 14.7 | 14.04 | 14.88 | 14.16 | 14.28 | 350.52
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 4.92 | 4.98 | 4.92 | 4.98 | 4.92 | 4.92 | 4.98 | 4.86 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.86 | 4.8 | 4.86 | 4.8 | 4.8 | 4.86 | 4.8 | 4.86 | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 4.92 | 116.88
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 28.8 | 27.72 | 27.12 | 26.52 | 26.88 | 27.72 | 34.08 | 28.68 | 29.04 | 28.32 | 25.68 | 26.76 | 27.12 | 24.96 | 25.44 | 30.36 | 34.08 | 35.76 | 34.8 | 40.92 | 41.04 | 37.8 | 35.88 | 32.64 | 738.12
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 6.72 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 6.24 | 6.72 | 6.72 | 8.64 | 11.52 | 9.6 | 7.2 | 7.68 | 7.68 | 7.2 | 7.2 | 10.08 | 10.56 | 11.52 | 10.56 | 10.08 | 9.12 | 8.16 | 6.72 | 6.72 | 194.88
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1230.96 | 1235.76 | 1232.4 | 1232.88 | 1229.52 | 1236.24 | 1238.16 | 1268.64 | 1269.12 | 1251.12 | 1256.16 | 1244.16 | 1249.92 | 1238.4 | 1237.44 | 1247.04 | 1270.56 | 1248.96 | 1258.8 | 1256.16 | 1256.88 | 1247.04 | 1232.88 | 1227.36 | 29896.56
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 29.52 | 29.76 | 29.52 | 29.52 | 29.76 | 29.52 | 29.52 | 38.88 | 59.52 | 49.2 | 36.96 | 38.64 | 37.68 | 37.68 | 35.28 | 28.32 | 27.36 | 27.6 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 28.08 | 28.08 | 28.32 | 792.24
| Сумма | 6002.324 | 6000.948 | 5982.884 | 5980.536 | 5977.936 | 6021.316 | 6126.024 | 6347.504 | 6473.864 | 6358.772 | 6315.528 | 6282.048 | 6287.96 | 6221.296 | 6165.796 | 6184.372 | 6308.884 | 6250.992 | 6273.832 | 6264.392 | 6242.38 | 6172.128 | 6053.876 | 5977.488 | 148273.08
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч