## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 13736.26 | 13744.423 | 80 | 653.04 | 653.08 | -0.04 | -0.01
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 12748.063 | 12753.066 | 80 | 400.24 | 400.2 | 0.04 | 0.01
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS УСПД | 242.7019 | 242.8699 | 132000 | 22176 | 22176 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS УСПД | 165.604 | 165.604 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS УСПД | 16.86 | 16.86 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS УСПД | 7796.1654 | 7800.6333 | 132000 | 589762.8 | 589762.8 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS УСПД | 16233.5421 | 16233.5421 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS УСПД | 6513.9612 | 6518.7021 | 132000 | 625798.8 | 625825.2 | -26.4 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 4910.843 | 4918.44 | 66000 | 501402 | 501349.2 | 52.8 | 0.01
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 4.965 | 4.965 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 4910.591 | 4918.302 | 66000 | 508926 | 508919.4 | 6.6 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 5.946 | 5.946 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 640.494 | 642.057 | 21000 | 32823 | 32818.8 | 4.2 | 0.01
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 769.8082 | 770.7457 | 21000 | 19687.5 | 19687.5 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 799.329 | 799.996 | 21000 | 14007 | 14009.1 | -2.1 | -0.01
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 2980.407 | 2982.88 | 18000 | 44514 | 44510.4 | 3.6 | 0.01
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 3840.894 | 3845.919 | 18000 | 90450 | 90450 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 713.716 | 714.749 | 4800 | 4958.4 | 4959.36 | -0.96 | -0.02
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 792.424 | 793.494 | 4800 | 5136 | 5136.48 | -0.48 | -0.01
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 418.444 | 418.96 | 4800 | 2476.8 | 2477.28 | -0.48 | -0.02
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 1920.3138 | 1920.6106 | 4800 | 1424.64 | 1424.64 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 17435.8707 | 17435.8707 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 4291.619 | 4296.539 | 7200 | 35424 | 35422.56 | 1.44 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 3801.518 | 3808.09 | 4800 | 31545.6 | 31543.2 | 2.4 | 0.01
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 10426.138 | 10431.8825 | 3600 | 20680.2 | 20680.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 233.006 | 233.413 | 4800 | 1953.6 | 1956.96 | -3.36 | -0.17
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 1371.882 | 1373.603 | 4800 | 8260.8 | 8262.72 | -1.92 | -0.02
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.238 | 0.238 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 37.897 | 37.956 | 4800 | 283.2 | 283.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 3094.9003 | 3095.7256 | 4800 | 3961.44 | 3961.44 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 762.446 | 762.696 | 4800 | 1200 | 1201.92 | -1.92 | -0.16
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 1021.701 | 1024.57 | 4800 | 13771.2 | 13774.56 | -3.36 | -0.02
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 248.035 | 248.316 | 4800 | 1348.8 | 1351.2 | -2.4 | -0.18
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 179.546 | 179.856 | 4800 | 1488 | 1488.48 | -0.48 | -0.03
|  |  |  | 2584513.06 | 2584485.88 | 27.18
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 2170.381 | 2170.776 | 80 | 31.6 | 31.64 | -0.04 | -0.13
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 3000.45 | 3001.336 | 80 | 70.88 | 70.92 | -0.04 | -0.06
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS УСПД | 107.1243 | 107.2158 | 132000 | 12078 | 12078 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS УСПД | 50.0192 | 50.0192 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS УСПД | 1277.0341 | 1277.6908 | 132000 | 86684.4 | 86684.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS УСПД | 620.2958 | 620.3451 | 132000 | 6507.6 | 6507.6 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS УСПД | 8597.2391 | 8597.7908 | 132000 | 72824.4 | 72824.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS УСПД | 545.8416 | 545.9227 | 132000 | 10705.2 | 10705.2 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 135.434 | 135.436 | 66000 | 132 | 99 | 33 | 25
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 1529.026 | 1531.026 | 66000 | 132000 | 131960.4 | 39.6 | 0.03
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 137.521 | 137.523 | 66000 | 132 | 105.6 | 26.4 | 20
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 1561.92 | 1563.958 | 66000 | 134508 | 134514.6 | -6.6 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 233.348 | 233.964 | 21000 | 12936 | 12933.9 | 2.1 | 0.02
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 223.8649 | 224.0855 | 21000 | 4632.6 | 4632.6 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 411.654 | 412.027 | 21000 | 7833 | 7837.2 | -4.2 | -0.05
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 1445.259 | 1446.324 | 18000 | 19170 | 19179 | -9 | -0.05
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 1654.95 | 1656.978 | 18000 | 36504 | 36513 | -9 | -0.02
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 445.101 | 445.724 | 4800 | 2990.4 | 2986.56 | 3.84 | 0.13
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 367.303 | 367.728 | 4800 | 2040 | 2039.52 | 0.48 | 0.02
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 283.972 | 284.309 | 4800 | 1617.6 | 1616.16 | 1.44 | 0.09
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 1224.2987 | 1224.4996 | 4800 | 964.32 | 964.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 7147.2936 | 7147.2936 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 1511.899 | 1513.399 | 7200 | 10800 | 10801.44 | -1.44 | -0.01
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 1378.397 | 1380.639 | 4800 | 10761.6 | 10760.64 | 0.96 | 0.01
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 4765.8164 | 4768.2138 | 3600 | 8630.64 | 8630.64 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 184.057 | 184.308 | 4800 | 1204.8 | 1201.44 | 3.36 | 0.28
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 694.678 | 695.391 | 4800 | 3422.4 | 3422.88 | -0.48 | -0.01
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0.056 | 0.056 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 67.305 | 67.412 | 4800 | 513.6 | 517.44 | -3.84 | -0.75
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 1217.1224 | 1217.4108 | 4800 | 1384.32 | 1384.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 864.513 | 864.854 | 4800 | 1636.8 | 1637.76 | -0.96 | -0.06
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 693.628 | 695.442 | 4800 | 8707.2 | 8704.32 | 2.88 | 0.03
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 236.766 | 236.963 | 4800 | 945.6 | 947.52 | -1.92 | -0.2
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 92.17 | 92.304 | 4800 | 643.2 | 641.28 | 1.92 | 0.3
|  |  |  | 593012.16 | 592933.7 | 78.46

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 27.56 | 27.68 | 27.6 | 27.52 | 27.68 | 28.08 | 26.88 | 27.12 | 26.48 | 26.8 | 26.76 | 26.44 | 27.12 | 26.88 | 26.88 | 27.16 | 27.4 | 27.28 | 27.36 | 27.2 | 27.36 | 27.64 | 27.08 | 27.12 | 653.08
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 18.44 | 18.48 | 18.4 | 18.48 | 18.52 | 18.64 | 18.6 | 16.16 | 15.08 | 15.44 | 15.36 | 15.04 | 15.32 | 15.16 | 17.16 | 16.88 | 17.28 | 16.28 | 16.04 | 14.88 | 15.72 | 16.12 | 16.04 | 16.68 | 400.2
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS УСПД | 541.2 | 501.6 | 488.4 | 435.6 | 528 | 686.4 | 831.6 | 1003.2 | 1491.6 | 1478.4 | 1333.2 | 1399.2 | 1135.2 | 1306.8 | 1240.8 | 1768.8 | 1161.6 | 963.6 | 950.4 | 818.4 | 752.4 | 580.8 | 435.6 | 343.2 | 22176
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS УСПД | 30030 | 30096 | 30703.2 | 31257.6 | 30003.6 | 26716.8 | 23047.2 | 22215.6 | 21384 | 20790 | 21476.4 | 21489.6 | 24895.2 | 24618 | 23786.4 | 23192.4 | 23007.6 | 23166 | 23100 | 21872.4 | 21344.4 | 22426.8 | 24354 | 24789.6 | 589762.8
110 В.Устюг РП 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS УСПД | 31944 | 32049.6 | 32670 | 33250.8 | 31904.4 | 28393.2 | 24486 | 23562 | 22572 | 21938.4 | 22677.6 | 22690.8 | 26439.6 | 26043.6 | 25198.8 | 24552 | 24354 | 24578.4 | 24512.4 | 23192.4 | 22638 | 23826 | 25938 | 26413.2 | 625825.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 27304.2 | 27508.8 | 28155.6 | 28809 | 27403.2 | 23865.6 | 19661.4 | 18387.6 | 16929 | 16222.8 | 17153.4 | 17087.4 | 20724 | 20222.4 | 19489.8 | 19034.4 | 18328.2 | 18836.4 | 18843 | 17806.8 | 17443.8 | 18823.2 | 21245.4 | 22063.8 | 501349.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 27680.4 | 27931.2 | 28591.2 | 29218.2 | 27799.2 | 24235.2 | 19958.4 | 18658.2 | 17127 | 16440.6 | 17457 | 17397.6 | 21040.8 | 20631.6 | 19852.8 | 19397.4 | 18691.2 | 19133.4 | 19093.8 | 18031.2 | 17655 | 19027.8 | 21516 | 22354.2 | 508919.4
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 1194.9 | 1180.2 | 1180.2 | 1142.4 | 1134 | 1165.5 | 1285.2 | 1367.1 | 1633.8 | 1570.8 | 1434.3 | 1509.9 | 1337.7 | 1499.4 | 1499.4 | 1617 | 1566.6 | 1545.6 | 1564.5 | 1402.8 | 1373.4 | 1291.5 | 1178.1 | 1144.5 | 32818.8
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 684.6 | 655.2 | 636.3 | 632.1 | 634.2 | 674.1 | 835.8 | 909.3 | 844.2 | 844.2 | 844.2 | 829.5 | 852.6 | 827.4 | 772.8 | 29.4 | 1161.3 | 1083.6 | 1113 | 1100.4 | 1064.7 | 1010.1 | 886.2 | 762.3 | 19687.5
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 533.4 | 476.7 | 455.7 | 445.2 | 451.5 | 535.5 | 684.6 | 816.9 | 877.8 | 667.8 | 529.2 | 550.2 | 548.1 | 537.6 | 539.7 | 642.6 | 653.1 | 686.7 | 701.4 | 701.4 | 678.3 | 604.8 | 436.8 | 254.1 | 14009.1
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 1350 | 1278 | 1247.4 | 1234.8 | 1269 | 1357.2 | 1634.4 | 1863 | 2113.2 | 2239.2 | 2142 | 2165.4 | 2082.6 | 2190.6 | 2235.6 | 2309.4 | 2343.6 | 2187 | 2131.2 | 2080.8 | 2005.2 | 1900.8 | 1672.2 | 1477.8 | 44510.4
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 2885.4 | 2766.6 | 2741.4 | 2687.4 | 2872.8 | 3007.8 | 3310.2 | 3673.8 | 4469.4 | 4791.6 | 4620.6 | 4667.4 | 4543.2 | 4636.8 | 4528.8 | 4654.8 | 4595.4 | 4114.8 | 4055.4 | 3825 | 3632.4 | 3400.2 | 3103.2 | 2865.6 | 90450
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 155.52 | 150.72 | 152.64 | 154.08 | 155.04 | 159.84 | 201.12 | 243.84 | 279.36 | 264 | 251.52 | 248.16 | 201.6 | 214.08 | 216.48 | 254.4 | 258.24 | 236.16 | 216 | 206.88 | 205.44 | 202.08 | 173.76 | 158.4 | 4959.36
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 167.04 | 173.76 | 160.8 | 168.48 | 187.68 | 212.16 | 235.68 | 251.04 | 242.88 | 220.8 | 197.76 | 175.68 | 207.84 | 231.84 | 236.16 | 241.92 | 229.44 | 237.12 | 269.28 | 262.56 | 240.96 | 213.6 | 192.48 | 179.52 | 5136.48
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 85.92 | 84 | 82.08 | 80.64 | 84.96 | 97.44 | 106.56 | 111.36 | 96.96 | 112.8 | 111.36 | 105.6 | 105.12 | 103.68 | 109.92 | 107.04 | 106.56 | 109.44 | 127.2 | 128.16 | 116.64 | 110.88 | 101.28 | 91.68 | 2477.28
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 60.48 | 60 | 60 | 59.52 | 59.52 | 60 | 59.52 | 59.04 | 59.04 | 59.52 | 59.04 | 59.04 | 60 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 59.52 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 1424.64
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 889.2 | 861.84 | 876.24 | 846 | 874.8 | 1023.12 | 1176.48 | 1456.56 | 1809.36 | 1952.64 | 1978.56 | 1981.44 | 1933.92 | 1941.84 | 1970.64 | 2013.12 | 2047.68 | 1803.6 | 1656.72 | 1498.32 | 1411.92 | 1316.88 | 1141.2 | 960.48 | 35422.56
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 903.36 | 842.4 | 816.48 | 806.4 | 828 | 897.12 | 1139.04 | 1294.56 | 1481.76 | 1603.68 | 1540.32 | 1556.16 | 1553.76 | 1572.96 | 1605.6 | 1647.84 | 1654.08 | 1592.64 | 1584.96 | 1538.4 | 1478.4 | 1384.32 | 1194.72 | 1026.24 | 31543.2
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 554.04 | 550.44 | 532.8 | 526.68 | 621 | 614.88 | 679.32 | 764.28 | 1175.04 | 1429.56 | 1239.12 | 1301.4 | 1183.32 | 1238.04 | 1094.4 | 1077.84 | 1020.6 | 840.6 | 830.52 | 816.48 | 739.44 | 659.88 | 606.6 | 583.92 | 20680.2
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 83.04 | 84 | 83.52 | 83.04 | 86.4 | 82.56 | 76.8 | 79.2 | 84 | 72 | 69.6 | 69.12 | 70.56 | 72.96 | 84 | 107.04 | 99.84 | 84 | 82.56 | 81.6 | 82.08 | 80.16 | 79.68 | 79.2 | 1956.96
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 286.56 | 273.6 | 255.84 | 270.24 | 263.52 | 291.84 | 359.52 | 363.84 | 352.32 | 305.76 | 290.88 | 290.4 | 343.68 | 381.12 | 368.16 | 439.68 | 433.44 | 410.88 | 432.48 | 425.28 | 401.76 | 382.56 | 340.32 | 299.04 | 8262.72
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 11.52 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 14.4 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.52 | 11.04 | 10.56 | 13.92 | 14.4 | 12.48 | 13.92 | 11.04 | 11.52 | 11.04 | 11.52 | 11.04 | 11.52 | 11.04 | 13.44 | 283.2
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 168.48 | 168 | 168 | 168 | 168.48 | 168 | 163.2 | 161.76 | 166.08 | 166.56 | 166.56 | 169.44 | 166.56 | 166.08 | 168.48 | 172.32 | 166.56 | 161.76 | 160.32 | 160.32 | 159.36 | 159.36 | 159.36 | 158.4 | 3961.44
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 38.88 | 34.08 | 30.24 | 30.72 | 31.68 | 33.12 | 30.24 | 33.6 | 54.72 | 63.84 | 53.76 | 70.08 | 36.96 | 108 | 101.28 | 69.12 | 98.4 | 62.88 | 36.48 | 36.48 | 37.44 | 36 | 36 | 37.92 | 1201.92
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 695.52 | 613.44 | 622.08 | 579.36 | 614.88 | 564.96 | 565.92 | 542.4 | 578.4 | 572.64 | 610.56 | 603.84 | 573.6 | 535.68 | 548.16 | 559.68 | 554.88 | 527.04 | 578.4 | 539.52 | 553.92 | 542.4 | 539.04 | 558.24 | 13774.56
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 44.16 | 45.12 | 45.12 | 48.48 | 61.44 | 53.28 | 49.92 | 56.16 | 69.12 | 66.24 | 61.92 | 69.6 | 58.08 | 67.68 | 65.28 | 73.44 | 66.24 | 58.56 | 51.36 | 48 | 47.52 | 48.96 | 48 | 47.52 | 1351.2
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 43.68 | 44.16 | 44.64 | 40.8 | 45.6 | 43.68 | 44.64 | 63.84 | 83.04 | 87.36 | 80.64 | 82.08 | 76.8 | 80.64 | 82.08 | 86.88 | 92.64 | 65.76 | 49.44 | 53.76 | 51.36 | 49.92 | 50.4 | 44.64 | 1488.48
Сумма | 128381.5 | 128486.66 | 130856.92 | 133032.58 | 128140.14 | 115000.42 | 100679.28 | 97992.5 | 96026.68 | 94014.96 | 96432.66 | 96621.08 | 110227.16 | 109344.28 | 105911.1 | 104165.52 | 102805.96 | 102600.06 | 102254.3 | 96740 | 94227.48 | 98193.32 | 105541.54 | 106809.78 | 2584485.88
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 1.64 | 1.6 | 1.64 | 1.6 | 1.64 | 1.72 | 1.48 | 1.2 | 0.68 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 1.28 | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 1.52 | 1.52 | 31.64
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 3.28 | 3.28 | 3.32 | 3.24 | 3.36 | 3.48 | 3.32 | 3.24 | 2.6 | 2.68 | 2.64 | 2.6 | 2.92 | 2.76 | 2.72 | 2.68 | 2.76 | 2.8 | 2.8 | 2.88 | 2.88 | 3.04 | 2.8 | 2.84 | 70.92
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS УСПД | 290.4 | 290.4 | 277.2 | 224.4 | 277.2 | 343.2 | 330 | 409.2 | 699.6 | 752.4 | 686.4 | 699.6 | 554.4 | 739.2 | 752.4 | 910.8 | 660 | 567.6 | 541.2 | 475.2 | 448.8 | 422.4 | 369.6 | 356.4 | 12078
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS УСПД | 8778 | 9160.8 | 9438 | 9609.6 | 8632.8 | 5794.8 | 3075.6 | 1584 | 145.2 | 0 | 105.6 | 198 | 4131.6 | 1636.8 | 990 | 1056 | 554.4 | 2125.2 | 1900.8 | 1716 | 1795.2 | 3366 | 5082 | 5808 | 86684.4
110 В.Устюг РП 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 1557.6 | 1148.4 | 1425.6 | 0 | 0 | 39.6 | 607.2 | 396 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6507.6
110 В.Устюг РП 2 ао RS УСПД | 7959.6 | 8342.4 | 8606.4 | 8764.8 | 7788 | 5016 | 2336.4 | 765.6 | 52.8 | 0 | 0 | 92.4 | 3339.6 | 805.2 | 422.4 | 739.2 | 224.4 | 1452 | 1254 | 1056 | 1148.4 | 2798.4 | 4540.8 | 5319.6 | 72824.4
110 В.Устюг РП 2 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 2349.6 | 1874.4 | 2125.2 | 0 | 52.8 | 277.2 | 1056 | 871.2 | 52.8 | 13.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10705.2
110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 52.8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 10665.6 | 11041.8 | 11312.4 | 11418 | 10487.4 | 7715.4 | 4818 | 3524.4 | 1300.2 | 1009.8 | 1465.2 | 1326.6 | 6336 | 4191 | 3484.8 | 2976.6 | 2752.2 | 4309.8 | 4111.8 | 3828 | 3841.2 | 5379 | 6982.8 | 7682.4 | 131960.4
110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 59.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6
110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 10850.4 | 11200.2 | 11470.8 | 11622.6 | 10659 | 7834.2 | 4963.2 | 3649.8 | 1425.6 | 1069.2 | 1504.8 | 1346.4 | 6487.8 | 4184.4 | 3504.6 | 2989.8 | 2758.8 | 4415.4 | 4237.2 | 3920.4 | 3933.6 | 5511 | 7128 | 7847.4 | 134514.6
35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 483 | 485.1 | 483 | 457.8 | 457.8 | 472.5 | 447.3 | 535.5 | 686.7 | 669.9 | 556.5 | 615.3 | 487.2 | 653.1 | 642.6 | 688.8 | 623.7 | 600.6 | 606.9 | 476.7 | 485.1 | 470.4 | 424.2 | 424.2 | 12933.9
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 186.9 | 184.8 | 178.5 | 176.4 | 180.6 | 189 | 180.6 | 193.2 | 184.8 | 189 | 186.9 | 189 | 203.7 | 199.5 | 174.3 | 12.6 | 294 | 231 | 233.1 | 228.9 | 224.7 | 220.5 | 201.6 | 189 | 4632.6
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 275.1 | 258.3 | 254.1 | 247.8 | 254.1 | 273 | 256.2 | 287.7 | 386.4 | 382.2 | 382.2 | 396.9 | 357 | 373.8 | 409.5 | 426.3 | 457.8 | 344.4 | 325.5 | 312.9 | 323.4 | 323.4 | 270.9 | 258.3 | 7837.2
6 В.Устюг Т 1 ап RS | 707.4 | 709.2 | 696.6 | 685.8 | 705.6 | 745.2 | 660.6 | 738 | 846 | 925.2 | 860.4 | 873 | 835.2 | 952.2 | 975.6 | 946.8 | 961.2 | 811.8 | 788.4 | 779.4 | 770.4 | 781.2 | 720 | 703.8 | 19179
6 В.Устюг Т 2 ап RS | 1344.6 | 1324.8 | 1324.8 | 1287 | 1360.8 | 1400.4 | 1315.8 | 1373.4 | 1692 | 1830.6 | 1778.4 | 1708.2 | 1715.4 | 1854 | 1805.4 | 1803.6 | 1724.4 | 1501.2 | 1492.2 | 1485 | 1427.4 | 1400.4 | 1294.2 | 1269 | 36513
6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 118.56 | 120 | 118.56 | 118.56 | 122.4 | 124.8 | 111.36 | 123.84 | 148.32 | 141.12 | 127.68 | 133.44 | 115.2 | 123.36 | 119.52 | 142.56 | 143.04 | 120.48 | 120 | 117.6 | 120 | 128.64 | 114.24 | 113.28 | 2986.56
6 В.Устюг-Будрино ао RS | 74.88 | 75.36 | 73.92 | 78.24 | 84.96 | 99.84 | 99.84 | 108 | 96.48 | 83.04 | 82.56 | 60.96 | 85.44 | 91.2 | 87.84 | 96 | 75.36 | 80.64 | 94.56 | 96.96 | 88.32 | 79.2 | 72.96 | 72.96 | 2039.52
6 В.Устюг-Глядково ао RS | 57.12 | 58.56 | 57.6 | 56.16 | 61.92 | 69.12 | 56.16 | 67.68 | 52.32 | 78.24 | 73.92 | 63.36 | 70.56 | 65.76 | 71.04 | 64.32 | 60.48 | 64.32 | 83.52 | 87.84 | 83.04 | 77.28 | 71.52 | 64.32 | 1616.16
6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 40.8 | 41.28 | 40.8 | 40.8 | 41.28 | 42.24 | 40.8 | 39.84 | 38.4 | 39.36 | 39.36 | 38.4 | 40.8 | 39.84 | 39.84 | 39.36 | 40.32 | 39.36 | 39.84 | 40.32 | 40.32 | 41.28 | 39.84 | 39.84 | 964.32
6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 360 | 364.32 | 375.84 | 356.4 | 371.52 | 397.44 | 377.28 | 426.96 | 482.4 | 534.24 | 534.24 | 505.44 | 523.44 | 520.56 | 535.68 | 543.6 | 560.88 | 486 | 459.36 | 447.84 | 443.52 | 444.24 | 395.28 | 354.96 | 10801.44
6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 392.16 | 395.52 | 390.24 | 382.56 | 389.28 | 407.52 | 379.2 | 418.08 | 474.24 | 522.72 | 495.36 | 492.96 | 502.56 | 511.2 | 531.84 | 526.08 | 511.2 | 461.76 | 455.04 | 445.44 | 434.88 | 440.16 | 406.56 | 394.08 | 10760.64
6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 240.12 | 250.92 | 248.76 | 233.64 | 254.16 | 258.84 | 241.2 | 268.2 | 493.92 | 606.24 | 562.68 | 535.32 | 476.28 | 572.4 | 519.48 | 477.36 | 417.24 | 317.88 | 316.44 | 334.8 | 286.56 | 253.08 | 226.8 | 238.32 | 8630.64
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 47.52 | 48.48 | 48 | 47.52 | 48.48 | 50.4 | 43.68 | 47.52 | 53.28 | 49.92 | 45.12 | 42.72 | 46.08 | 46.56 | 67.68 | 73.92 | 68.64 | 48.96 | 46.08 | 46.56 | 46.56 | 47.52 | 45.6 | 44.64 | 1201.44
6 В.Устюг-Калашово ао RS | 136.32 | 138.24 | 132.48 | 133.44 | 129.12 | 140.16 | 133.92 | 132.48 | 129.12 | 117.6 | 112.32 | 117.12 | 147.36 | 182.88 | 166.08 | 189.12 | 181.44 | 152.64 | 146.88 | 147.36 | 139.2 | 147.36 | 135.36 | 134.88 | 3422.88
6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 21.12 | 21.6 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 24.48 | 19.68 | 21.12 | 20.16 | 21.6 | 20.16 | 20.64 | 24.48 | 24.96 | 21.6 | 23.52 | 20.64 | 21.12 | 21.12 | 20.64 | 21.12 | 21.6 | 20.64 | 22.08 | 517.44
6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 60 | 60.96 | 59.52 | 60 | 60 | 60.96 | 57.6 | 56.64 | 55.68 | 56.64 | 57.12 | 56.64 | 58.08 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.64 | 55.2 | 55.68 | 56.16 | 56.16 | 57.12 | 57.12 | 57.6 | 1384.32
6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 50.88 | 46.56 | 41.28 | 39.36 | 42.72 | 46.56 | 35.52 | 43.2 | 75.36 | 87.36 | 78.72 | 101.28 | 55.2 | 157.44 | 143.04 | 94.08 | 132.96 | 79.68 | 47.52 | 48 | 48.48 | 49.44 | 46.08 | 47.04 | 1637.76
6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 424.32 | 382.08 | 384 | 369.6 | 383.52 | 379.2 | 347.52 | 313.92 | 350.4 | 351.84 | 357.6 | 352.8 | 365.28 | 351.36 | 360 | 355.68 | 357.12 | 352.32 | 368.16 | 350.4 | 362.4 | 366.24 | 356.16 | 362.4 | 8704.32
6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 27.84 | 28.32 | 27.84 | 34.08 | 53.76 | 38.88 | 34.08 | 41.76 | 59.52 | 54.24 | 42.72 | 59.04 | 34.08 | 51.36 | 49.92 | 56.16 | 48 | 33.6 | 30.24 | 27.84 | 28.32 | 30.24 | 27.84 | 27.84 | 947.52
6 В.Устюг-РПБ ао RS | 23.52 | 24.48 | 24 | 23.04 | 24.48 | 25.44 | 21.12 | 24.96 | 30.24 | 33.12 | 29.28 | 27.84 | 30.24 | 32.64 | 31.2 | 33.12 | 33.6 | 25.92 | 23.52 | 23.52 | 24.48 | 24.96 | 23.52 | 23.04 | 641.28
Сумма | 43621.08 | 45059.36 | 46090.72 | 46493.56 | 42897.02 | 31954.78 | 20387.46 | 15199.44 | 13289.02 | 13529.42 | 13323.6 | 13680.04 | 27026.7 | 18474.64 | 16284.24 | 16990.14 | 14990.06 | 18782.48 | 17829.82 | 16600.62 | 16626.08 | 22885.74 | 29057.94 | 31859.74 | 592933.7