## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.092 | 1.048 | 1.13 | 1.074 | 1.144 | 1.04 | 1.12 | 1.154 | 1.084 | 1.094 | 1.158 | 1.054 | 1.138 | 1.032 | 1.158 | 1.04 | 1.148 | 1.12 | 1.152 | 1.106 | 1.054 | 1.038 | 1.086 | 1.078 | 26.342
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 6.094 | 6.092 | 6.106 | 6.092 | 6.034 | 6.014 | 5.95 | 5.888 | 5.818 | 5.84 | 5.956 | 6.028 | 6.102 | 6.02 | 6.01 | 6.042 | 6.028 | 6.092 | 6.088 | 6.126 | 6.15 | 6.212 | 6.214 | 6.23 | 145.226
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 128.6 | 121.8 | 122.8 | 120.6 | 120 | 131.2 | 159.6 | 194.4 | 217.6 | 217.6 | 220.6 | 212.4 | 197.8 | 189.2 | 183.6 | 195.2 | 221.2 | 222.6 | 196.4 | 192.8 | 186.2 | 169.2 | 150.2 | 134.4 | 4206
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 8.4
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 29.6 | 27.8 | 28.6 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 33.8 | 39 | 56.6 | 60.2 | 60.2 | 53.6 | 52.8 | 51.2 | 42 | 41.4 | 48 | 50 | 48.2 | 47.8 | 45.2 | 41.2 | 37.4 | 33 | 1013.6
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5.8
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 36.6 | 35.6 | 35.6 | 34.2 | 34.6 | 36.4 | 54.6 | 71.6 | 71.6 | 71.2 | 71.6 | 73.2 | 64.4 | 59.6 | 64.4 | 71.4 | 80.2 | 75.4 | 53.6 | 51.4 | 53.4 | 46.2 | 44 | 38.8 | 1329.6
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 14.2 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 16 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 19.8 | 20.2 | 18.6 | 19 | 21 | 22.8 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | 19 | 16 | 15.2 | 13.8 | 417.2
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 47.55 | 45.3 | 45.6 | 44.55 | 43.2 | 51.45 | 54.45 | 64.65 | 70.65 | 66.45 | 70.05 | 64.35 | 59.55 | 58.65 | 56.85 | 60.45 | 69 | 72.6 | 70.5 | 70.65 | 66.6 | 64.05 | 52.35 | 47.1 | 1416.6
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 264.136 | 250.44 | 252.836 | 247.916 | 247.178 | 268.904 | 326.12 | 394.692 | 441.552 | 441.384 | 447.564 | 431.032 | 402.39 | 384.902 | 373.818 | 397.132 | 448.976 | 451.812 | 398.74 | 391.882 | 378.404 | 344.7 | 307.05 | 275.208 | 8568.768
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч