## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Абаканово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 | 7.467 | 7.76 | 173.6 | 548.4 | 504.6 | 0 | 8.8 | 0 | 77.1 | 96.45 | 0 | 26.25
01 - 02 | 7.468 | 7.79 | 164.8 | 522.6 | 480.8 | 0 | 8.4 | 1.2 | 69.3 | 94.35 | 0 | 25.35
02 - 03 | 7.5 | 7.78 | 164.4 | 517.2 | 474.4 | 0 | 8.6 | 0 | 68.3 | 96.15 | 0 | 25.65
03 - 04 | 7.511 | 7.83 | 171.6 | 511.8 | 468.8 | 0 | 10 | 0 | 75.9 | 95.7 | 0 | 25.35
04 - 05 | 7.395 | 7.86 | 256 | 540.6 | 495.8 | 0 | 9.8 | 81.42 | 77.6 | 97.5 | 0 | 26.1
05 - 06 | 7.367 | 7.88 | 248 | 653.7 | 606.2 | 0 | 8.8 | 71.28 | 79 | 98.25 | 0 | 29.7
06 - 07 | 7.36 | 7.95 | 255.6 | 737.1 | 689 | 0 | 8.6 | 73.44 | 81.3 | 101.25 | 0 | 29.85
07 - 08 | 7.314 | 7.87 | 278.8 | 760.8 | 711.4 | 0 | 6.8 | 87 | 86.5 | 105.75 | 0 | 32.4
08 - 09 | 7.29 | 7.61 | 275.6 | 802.5 | 756.6 | 0 | 6.6 | 83.88 | 83.9 | 108.75 | 0 | 29.85
09 - 10 | 7.299 | 7.76 | 258.4 | 790.2 | 745.4 | 0 | 7.2 | 75.96 | 74 | 108.45 | 0 | 28.35
10 - 11 | 7.294 | 7.95 | 258.8 | 733.2 | 688.8 | 0 | 8.2 | 73.5 | 79.8 | 106.2 | 0 | 27.6
11 - 12 | 7.301 | 7.91 | 259.6 | 701.1 | 655 | 0 | 7.6 | 75.96 | 80.8 | 103.35 | 0 | 29.4
12 - 13 | 7.352 | 7.92 | 248.8 | 682.8 | 638.6 | 0 | 7.4 | 64.14 | 80.9 | 104.1 | 0 | 28.05
13 - 14 | 7.282 | 7.87 | 261.2 | 671.4 | 624.2 | 0 | 7 | 71.94 | 83.1 | 106.5 | 0 | 30.45
14 - 15 | 7.25 | 7.97 | 256 | 677.4 | 631.8 | 0 | 7.8 | 75 | 79.2 | 102.6 | 0 | 28.8
15 - 16 | 7.221 | 7.84 | 266.4 | 663.6 | 618 | 0 | 5.8 | 76.44 | 83.7 | 106.8 | 0 | 30.15
16 - 17 | 7.201 | 7.8 | 272 | 716.1 | 664.8 | 0 | 4.8 | 61.62 | 96.7 | 114 | 0 | 35.4
17 - 18 | 7.226 | 7.78 | 270.4 | 774 | 719 | 0 | 5 | 61.56 | 92.6 | 116.4 | 0 | 37.95
18 - 19 | 7.271 | 7.8 | 273.6 | 807 | 754.8 | 0 | 5 | 64.38 | 97.5 | 112.35 | 0 | 36.15
19 - 20 | 7.336 | 7.82 | 274.8 | 817.5 | 762 | 0 | 6 | 70.08 | 91.9 | 113.25 | 0 | 37.5
20 - 21 | 7.321 | 7.85 | 255.6 | 767.1 | 716.4 | 0 | 6 | 64.86 | 82.9 | 108 | 0 | 33.9
21 - 22 | 7.366 | 8.03 | 248.8 | 699.9 | 651.2 | 0 | 6 | 64.38 | 82.2 | 102.6 | 0 | 32.55
22 - 23 | 7.354 | 7.8 | 242.8 | 618.6 | 572.8 | 0 | 5.4 | 63.9 | 80.9 | 98.4 | 0 | 30.6
23 - 00 | 7.362 | 7.83 | 240.8 | 553.5 | 513.8 | 0 | 4.8 | 59.22 | 81.4 | 100.35 | 0 | 26.4
Сумма | 176.108 | 188.26 | 5876.4 | 16268.1 | 15144.2 | 0 | 170.4 | 1421.16 | 1966.5 | 2497.5 | 0 | 723.75
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Абаканово | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Абаканово ТСН 1 ао RS | 0,4 Абаканово ТСН 2 ао RS | 10 Абаканово Т 1 ап RS | 10 Абаканово Т 2 ап RS | 10 Абаканово-Алексино ао RS | 10 Абаканово-Алексино ап RS | 10 Абаканово-Маслово ао RS | 10 Абаканово-Осеевская ао RS | 10 Абаканово-Покров ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ао RS | 10 Абаканово-Слабеево ап RS | 10 Абаканово-Шухободь ао RS
00 - 01 |  |  | 105.2 | 222.3 | 193 | 0 | 16.6 | 0 | 52.4 | 53.55 | 0 | 9.9
01 - 02 |  |  | 105.2 | 218.4 | 191 | 0 | 15 | 0.42 | 52.4 | 53.1 | 0 | 9.75
02 - 03 |  |  | 106.8 | 217.2 | 190.4 | 0 | 13.6 | 0 | 53.1 | 54.3 | 0 | 10.2
03 - 04 |  |  | 107.6 | 219.3 | 190 | 0 | 16.6 | 0 | 53.7 | 54.6 | 0 | 10.05
04 - 05 |  |  | 121.6 | 240.3 | 209.8 | 0 | 17.8 | 20.1 | 50.4 | 51.45 | 0 | 9.9
05 - 06 |  |  | 117.6 | 263.1 | 234.2 | 0 | 16.2 | 18.24 | 49.1 | 50.85 | 0 | 9.45
06 - 07 |  |  | 117.2 | 275.7 | 248 | 0 | 16 | 18.48 | 48.7 | 50.7 | 0 | 9.45
07 - 08 |  |  | 140.8 | 285 | 260.2 | 0 | 13.2 | 45.24 | 47.5 | 49.05 | 0 | 9
08 - 09 |  |  | 140 | 300.9 | 276 | 0 | 12.8 | 44.52 | 46.7 | 49.95 | 0 | 8.85
09 - 10 |  |  | 133.2 | 301.8 | 279 | 0 | 13 | 41.52 | 44 | 49.05 | 0 | 7.8
10 - 11 |  |  | 130.8 | 256.2 | 232.6 | 0 | 13.4 | 40.5 | 43.2 | 48 | 0 | 7.5
11 - 12 |  |  | 132.4 | 245.1 | 221 | 0 | 13.2 | 42.3 | 43.1 | 48 | 0 | 7.8
12 - 13 |  |  | 112.4 | 243.3 | 218.8 | 0 | 13.4 | 15.12 | 45.8 | 50.25 | 0 | 8.1
13 - 14 |  |  | 134.8 | 242.7 | 218.8 | 0 | 13.2 | 44.4 | 42.9 | 48.45 | 0 | 8.25
14 - 15 |  |  | 134.4 | 242.4 | 217 | 0 | 15.2 | 45.72 | 41.9 | 48.3 | 0 | 7.65
15 - 16 |  |  | 125.2 | 219.9 | 195.6 | 0 | 13.4 | 37.02 | 41.7 | 47.55 | 0 | 7.5
16 - 17 |  |  | 108.4 | 238.2 | 214.4 | 0 | 12.6 | 14.34 | 45.7 | 48.45 | 0 | 8.25
17 - 18 |  |  | 109.2 | 261.6 | 237.6 | 0 | 12.6 | 15.18 | 45.4 | 48.75 | 0 | 8.85
18 - 19 |  |  | 112 | 273.9 | 249.8 | 0 | 12.8 | 16.26 | 46.9 | 49.95 | 0 | 8.85
19 - 20 |  |  | 116.4 | 283.8 | 257.4 | 0 | 13 | 16.5 | 48.3 | 51.75 | 0 | 9.6
20 - 21 |  |  | 114 | 267.6 | 242.2 | 0 | 13.2 | 17.16 | 47.4 | 50.55 | 0 | 9.6
21 - 22 |  |  | 116.8 | 251.7 | 224.6 | 0 | 13.4 | 17.64 | 49 | 51.45 | 0 | 10.65
22 - 23 |  |  | 115.6 | 231.3 | 204.8 | 0 | 13.2 | 17.58 | 48.2 | 50.4 | 0 | 10.2
23 - 00 |  |  | 115.2 | 219.6 | 193.6 | 0 | 13.4 | 17.34 | 48.6 | 50.85 | 0 | 10.05
Сумма | 0 | 0 | 2872.8 | 6021.3 | 5399.8 | 0 | 336.8 | 545.58 | 1136.1 | 1209.3 | 0 | 217.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Абаканово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч