## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 441 | 453 | 444 | 441 | 453 | 435 | 444 | 417 | 393 | 414 | 444 | 423 | 441 | 468 | 447 | 438 | 423 | 438 | 429 | 420 | 423 | 426 | 417 | 429 | 10401
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 222 | 222 | 231 | 219 | 216 | 219 | 222 | 225 | 237 | 255 | 258 | 246 | 243 | 240 | 243 | 237 | 231 | 222 | 219 | 213 | 219 | 219 | 216 | 216 | 5490
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 4 | 9.2 | 6.8 | 6.4 | 10 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 176.8
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 216.8 | 223.6 | 216 | 210.8 | 216.4 | 214.4 | 219.2 | 198.8 | 194.8 | 207.2 | 222.8 | 212.4 | 214.4 | 239.6 | 234.4 | 225.6 | 215.2 | 219.6 | 216.8 | 203.2 | 211.6 | 212 | 207.6 | 212.8 | 5166
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 204.6 | 208.8 | 205.2 | 209.4 | 215.4 | 199.2 | 202.2 | 197.4 | 184.8 | 195.6 | 207.6 | 201.6 | 210.6 | 213 | 200.4 | 197.4 | 193.2 | 201 | 197.4 | 202.2 | 198 | 196.2 | 194.4 | 199.8 | 4835.4
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 32
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 4 | 7.2 | 8.4 | 4.4 | 7.6 | 4.4 | 8.8 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 95.2
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 24.4 | 25.2 | 22.8 | 24.4 | 26 | 26 | 24.8 | 24.8 | 17.2 | 15.2 | 17.2 | 13.2 | 20.4 | 20.4 | 15.6 | 14 | 19.6 | 20 | 19.6 | 16.4 | 20 | 17.6 | 16 | 21.2 | 482
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 81 | 81.6 | 87.6 | 81.6 | 78.6 | 85.8 | 85.2 | 88.8 | 105.6 | 116.4 | 113.4 | 106.8 | 106.2 | 102.6 | 103.8 | 107.4 | 106.8 | 95.4 | 95.4 | 90.6 | 85.2 | 88.8 | 85.2 | 81 | 2260.8
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 140.4 | 139.2 | 140 | 137.6 | 134 | 134 | 133.2 | 137.2 | 129.6 | 132 | 138.4 | 140.4 | 132.8 | 134 | 135.2 | 128 | 120.8 | 125.6 | 124 | 126 | 132.4 | 130.4 | 132 | 135.6 | 3192.8
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 3082.2 | 3095.4 | 3141.6 | 3141.6 | 3121.8 | 3141.6 | 3115.2 | 3095.4 | 3003 | 2963.4 | 2976.6 | 3075.6 | 3161.4 | 3003 | 2996.4 | 2996.4 | 3095.4 | 3148.2 | 3174.6 | 3201 | 3082.2 | 3095.4 | 3055.8 | 3055.8 | 74019
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3075.6 | 3088.8 | 3141.6 | 3135 | 3115.2 | 3141.6 | 3115.2 | 3088.8 | 3003 | 2956.8 | 2970 | 3075.6 | 3154.8 | 3003 | 2989.8 | 2996.4 | 3088.8 | 3148.2 | 3168 | 3201 | 3075.6 | 3088.8 | 3055.8 | 3055.8 | 73933.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 879.2 | 747.6 | 868 | 882 | 901.6 | 870.8 | 865.2 | 870.8 | 1540 | 1573.6 | 1190 | 1246 | 1184.4 | 988.4 | 1302 | 1332.8 | 1265.6 | 1316 | 1352.4 | 1229.2 | 1352.4 | 1352.4 | 1218 | 1391.6 | 27720
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 358.4 | 352.8 | 364 | 366.8 | 358.4 | 355.6 | 358.4 | 366.8 | 436.8 | 467.6 | 436.8 | 420 | 366.8 | 414.4 | 408.8 | 397.6 | 389.2 | 372.4 | 375.2 | 344.4 | 350 | 378 | 378 | 344.4 | 9161.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 296.1 | 298.2 | 294 | 300.3 | 303.45 | 290.85 | 284.55 | 288.75 | 297.15 | 296.1 | 312.9 | 270.9 | 280.35 | 328.65 | 307.65 | 271.95 | 265.65 | 267.75 | 265.65 | 261.45 | 271.95 | 261.45 | 264.6 | 270.9 | 6851.25
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 311.85 | 311.85 | 319.2 | 322.35 | 305.55 | 298.2 | 291.9 | 291.9 | 339.15 | 370.65 | 351.75 | 339.15 | 299.25 | 337.05 | 332.85 | 324.45 | 317.1 | 310.8 | 310.8 | 285.6 | 292.95 | 318.15 | 319.2 | 296.1 | 7597.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 498.75 | 362.25 | 490.35 | 498.75 | 512.4 | 495.6 | 490.35 | 486.15 | 1147.65 | 1182.3 | 783.3 | 883.05 | 813.75 | 563.85 | 904.05 | 972.3 | 912.45 | 956.55 | 999.6 | 874.65 | 992.25 | 1008 | 871.5 | 1041.6 | 18741.45
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9845.1 | 9621.9 | 9977.75 | 9982.6 | 9969.8 | 9919.65 | 9864.2 | 9788.8 | 11040.75 | 11161.45 | 10437.95 | 10663.3 | 10641.55 | 10070.75 | 10637.35 | 10652.1 | 10657.4 | 10853.5 | 10959.45 | 10681.1 | 10720.15 | 10803.8 | 10442.7 | 10763.2 | 250156.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч