## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 9.853 | 0.008 | 464.8 | 420.8 | 36.15 | 0 | 247.95 | 180.8 | 264.8 | 155.4 | 0 | 599.9 | 0
01 - 02 | 9.845 | 0.007 | 464.4 | 424.8 | 39.9 | 0 | 241.8 | 182.2 | 259.6 | 164.6 | 0 | 590.1 | 0
02 - 03 | 10.387 | 0.008 | 460 | 430 | 41.55 | 0 | 244.2 | 173.7 | 258.6 | 170.6 | 0 | 598.5 | 0
03 - 04 | 9.555 | 0.007 | 462.8 | 471.2 | 39.9 | 0 | 241.5 | 180.9 | 251.8 | 219.2 | 0 | 604.1 | 0
04 - 05 | 10.268 | 0.008 | 466.4 | 532.8 | 41.4 | 0 | 249 | 175.7 | 253.7 | 278.4 | 0 | 583.1 | 0
05 - 06 | 9.683 | 0.007 | 461.2 | 566.8 | 40.05 | 0 | 238.65 | 181.9 | 257.1 | 309.4 | 0 | 589.4 | 0
06 - 07 | 10.152 | 0.007 | 490.4 | 577.2 | 55.35 | 0 | 248.85 | 185.6 | 271.3 | 305.6 | 0 | 623 | 0
07 - 08 | 9.6 | 0.008 | 549.6 | 552 | 54.3 | 0 | 276.9 | 218.1 | 288 | 263.2 | 0 | 641.2 | 0
08 - 09 | 9.933 | 0.007 | 545.6 | 548 | 40.8 | 0 | 278.25 | 226 | 307.6 | 240 | 0 | 652.4 | 0
09 - 10 | 9.497 | 0.007 | 560.8 | 533.6 | 39.9 | 0 | 268.95 | 251.7 | 297.6 | 235.2 | 0 | 659.4 | 0
10 - 11 | 9.725 | 0.008 | 533.2 | 562 | 30.15 | 0 | 265.2 | 236.8 | 311.5 | 250.2 | 0 | 639.8 | 0
11 - 12 | 9.208 | 0.007 | 536 | 564.8 | 27.3 | 0 | 267.6 | 240.9 | 302.9 | 261.6 | 0 | 613.2 | 0
12 - 13 | 9.027 | 0.007 | 498.8 | 584.8 | 26.7 | 0 | 261.15 | 210.4 | 301.3 | 282.8 | 0 | 602 | 0
13 - 14 | 9.329 | 0.007 | 494 | 561.6 | 26.25 | 0 | 257.4 | 209.7 | 290.3 | 270.8 | 0 | 596.4 | 0
14 - 15 | 9.484 | 0.008 | 517.6 | 536.8 | 29.55 | 0 | 252.75 | 235.2 | 291 | 244.8 | 0 | 605.5 | 0
15 - 16 | 9.55 | 0.007 | 521.6 | 532.8 | 32.4 | 0 | 254.7 | 233.9 | 286 | 246 | 0 | 639.8 | 0
16 - 17 | 9.176 | 0.007 | 535.6 | 572.4 | 36 | 0 | 272.4 | 227 | 314.6 | 257.4 | 0 | 674.1 | 0
17 - 18 | 9.424 | 0.007 | 535.2 | 574 | 50.25 | 0 | 269.4 | 215 | 311.7 | 261 | 0 | 695.1 | 0
18 - 19 | 8.848 | 0.008 | 524.4 | 555.2 | 46.05 | 0 | 268.8 | 209.4 | 311.4 | 242.8 | 0 | 694.4 | 0
19 - 20 | 9.318 | 0.007 | 545.2 | 532.8 | 44.7 | 0 | 276.45 | 223.5 | 309.1 | 222.8 | 0 | 670.6 | 0
20 - 21 | 9.322 | 0.007 | 528.4 | 491.6 | 45.9 | 0 | 268.8 | 213.3 | 306.6 | 184 | 0 | 650.3 | 0
21 - 22 | 9.757 | 0.008 | 508.4 | 460 | 47.1 | 0 | 260.1 | 200.6 | 291.4 | 167.6 | 0 | 636.3 | 0
22 - 23 | 8.613 | 0.007 | 493.2 | 455.6 | 39.45 | 0 | 265.35 | 187.6 | 279.6 | 175.4 | 0 | 627.2 | 0
23 - 00 | 9.018 | 0.008 | 479.6 | 428 | 34.95 | 0 | 265.35 | 179.1 | 267.6 | 159.4 | 0 | 613.9 | 0
Сумма | 228.572 | 0.177 | 12177.2 | 12469.6 | 946.05 | 0 | 6241.5 | 4979 | 6885.1 | 5568.2 | 0 | 15099.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 89.6 | 158.4 | 7.95 | 0 | 38.25 | 45.4 | 84.6 | 76.4 | 0 | 77.7 | 0
01 - 02 |  |  | 85.6 | 158.4 | 8.1 | 0 | 36.9 | 43.2 | 83.5 | 77.4 | 0 | 75.6 | 0
02 - 03 |  |  | 87.2 | 161.2 | 8.1 | 0 | 38.7 | 42.8 | 82.9 | 81 | 0 | 74.2 | 0
03 - 04 |  |  | 86.4 | 168.4 | 7.8 | 0 | 37.5 | 43.5 | 82.1 | 89.4 | 0 | 77 | 0
04 - 05 |  |  | 85.6 | 202 | 7.8 | 0 | 37.35 | 42.6 | 79.7 | 125.2 | 0 | 73.5 | 0
05 - 06 |  |  | 82.8 | 225.6 | 7.2 | 0 | 34.95 | 42.6 | 77.2 | 151.4 | 0 | 67.9 | 0
06 - 07 |  |  | 82.4 | 217.2 | 7.8 | 0 | 35.7 | 40.7 | 75.8 | 145.2 | 0 | 65.8 | 0
07 - 08 |  |  | 85.2 | 185.6 | 6.9 | 0 | 38.4 | 42.1 | 76.7 | 111.6 | 0 | 66.5 | 0
08 - 09 |  |  | 96 | 163.6 | 7.05 | 0 | 37.95 | 53.3 | 77.2 | 89.2 | 0 | 65.8 | 0
09 - 10 |  |  | 106.8 | 143.6 | 6.15 | 0 | 36.6 | 67.1 | 71.6 | 75.4 | 0 | 61.6 | 0
10 - 11 |  |  | 104.8 | 146 | 5.1 | 0 | 34.2 | 67.7 | 74.4 | 74.4 | 0 | 63.7 | 0
11 - 12 |  |  | 108 | 169.6 | 5.25 | 0 | 36.15 | 69.2 | 73 | 99.6 | 0 | 60.2 | 0
12 - 13 |  |  | 95.2 | 194.8 | 5.7 | 0 | 36.6 | 54.8 | 74.7 | 123.4 | 0 | 57.4 | 0
13 - 14 |  |  | 88.4 | 183.6 | 5.4 | 0 | 36.6 | 48.7 | 73.8 | 112.8 | 0 | 58.8 | 0
14 - 15 |  |  | 104 | 153.6 | 4.95 | 0 | 34.05 | 67.3 | 72 | 84.4 | 0 | 56.7 | 0
15 - 16 |  |  | 102 | 144.8 | 5.55 | 0 | 36.3 | 62.5 | 72.5 | 75.4 | 0 | 66.5 | 0
16 - 17 |  |  | 96 | 174.4 | 7.05 | 0 | 38.55 | 53 | 78.7 | 98.4 | 0 | 63 | 0
17 - 18 |  |  | 84.4 | 189.6 | 7.65 | 0 | 37.95 | 40.6 | 78.9 | 113.6 | 0 | 56.7 | 0
18 - 19 |  |  | 84.4 | 168.8 | 7.8 | 0 | 37.95 | 40.9 | 78.8 | 93.2 | 0 | 61.6 | 0
19 - 20 |  |  | 86.4 | 156.8 | 8.1 | 0 | 38.55 | 41.7 | 80.6 | 78.6 | 0 | 65.8 | 0
20 - 21 |  |  | 88 | 155.2 | 8.55 | 0 | 39 | 42.8 | 83 | 75.2 | 0 | 69.3 | 0
21 - 22 |  |  | 87.2 | 154.8 | 8.1 | 0 | 39.45 | 41.8 | 83.5 | 74.2 | 0 | 72.1 | 0
22 - 23 |  |  | 86.4 | 153.2 | 8.1 | 0 | 37.5 | 42.6 | 82.2 | 73.4 | 0 | 70.7 | 0
23 - 00 |  |  | 86.4 | 153.2 | 9 | 0 | 37.2 | 43 | 82.3 | 73.8 | 0 | 71.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2189.2 | 4082.4 | 171.15 | 0 | 892.35 | 1179.9 | 1879.7 | 2272.6 | 0 | 1599.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч