## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 4.35 | 0.476 | 30.2 | 5.9 | 11 | 0 | 3.6 | 10.9
01 - 02 | 4.365 | 0.488 | 29.4 | 5.7 | 11.3 | 0 | 3.5 | 9.9
02 - 03 | 4.425 | 0.43 | 30 | 5.9 | 10.9 | 0 | 3.6 | 10.9
03 - 04 | 4.305 | 0.494 | 29.8 | 5.6 | 10.7 | 0 | 3.7 | 10.9
04 - 05 | 4.325 | 0.432 | 30 | 5.7 | 10.6 | 0 | 3.9 | 11.1
05 - 06 | 4.325 | 0.478 | 31.2 | 5.8 | 11.3 | 0 | 3.7 | 11.8
06 - 07 | 4.3 | 0.458 | 33.8 | 6.3 | 10.9 | 0 | 3.8 | 14
07 - 08 | 4.595 | 0.478 | 36.4 | 6 | 12.9 | 0 | 4.2 | 14.4
08 - 09 | 4.77 | 0.488 | 41.8 | 7.3 | 17.6 | 0 | 4 | 14
09 - 10 | 4.33 | 0.492 | 39 | 8.8 | 14.8 | 0 | 3.8 | 12.6
10 - 11 | 4.4 | 0.476 | 35.8 | 7.8 | 14.2 | 0 | 3.6 | 11.4
11 - 12 | 4.39 | 0.396 | 35 | 8.3 | 13.1 | 0 | 3.6 | 11.3
12 - 13 | 4.345 | 0.48 | 32.2 | 5 | 12.8 | 0 | 3.4 | 12.6
13 - 14 | 4.325 | 0.46 | 35 | 5.1 | 14.6 | 0 | 3.5 | 13.3
14 - 15 | 4.355 | 0.456 | 31.2 | 5.1 | 13.2 | 0 | 3.4 | 10.5
15 - 16 | 4.355 | 0.458 | 34.6 | 5 | 14.2 | 0 | 3.5 | 13
16 - 17 | 4.36 | 0.414 | 38.2 | 6.2 | 13.8 | 0 | 4 | 14.7
17 - 18 | 4.32 | 0.424 | 37.8 | 6.9 | 13.2 | 0 | 4.1 | 14.5
18 - 19 | 4.32 | 0.46 | 39 | 7.8 | 13.4 | 0 | 4.1 | 14.3
19 - 20 | 4.34 | 0.38 | 36.4 | 7.3 | 12.4 | 0 | 4.2 | 13.5
20 - 21 | 4.315 | 0.452 | 34.4 | 6.5 | 12 | 0 | 4 | 12.8
21 - 22 | 4.355 | 0.464 | 34 | 6.9 | 11.7 | 0 | 3.8 | 12.6
22 - 23 | 4.37 | 0.438 | 30.8 | 6.1 | 11.8 | 0 | 3.7 | 10.6
23 - 00 | 4.34 | 0.4 | 28.6 | 5.9 | 10.9 | 0 | 3.7 | 9.4
Сумма | 104.98 | 10.872 | 814.6 | 152.9 | 303.3 | 0 | 90.4 | 295
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 22.6 | 6.4 | 8.3 | 0 | 1.4 | 9.6
01 - 02 |  |  | 23.2 | 6.5 | 8.8 | 0 | 1.2 | 9.6
02 - 03 |  |  | 23.8 | 6.7 | 8.7 | 0 | 1.1 | 10.2
03 - 04 |  |  | 20.6 | 5.9 | 7.5 | 0 | 1.2 | 9
04 - 05 |  |  | 21.4 | 6.2 | 8.1 | 0 | 1.3 | 9.1
05 - 06 |  |  | 21.8 | 6.1 | 8.2 | 0 | 1 | 9.4
06 - 07 |  |  | 20.8 | 5.9 | 8.2 | 0 | 1 | 8.8
07 - 08 |  |  | 21.8 | 5.9 | 8.6 | 0 | 1.7 | 9.1
08 - 09 |  |  | 20.4 | 5.4 | 8.3 | 0 | 1.3 | 8.9
09 - 10 |  |  | 21.2 | 5.1 | 8.8 | 0 | 1.7 | 9.1
10 - 11 |  |  | 23 | 5.4 | 9.5 | 0 | 1.6 | 10
11 - 12 |  |  | 23.4 | 5.6 | 9.1 | 0 | 1.3 | 10.6
12 - 13 |  |  | 21.6 | 5.3 | 8.6 | 0 | 1 | 9.7
13 - 14 |  |  | 21.6 | 5.3 | 8.8 | 0 | 0.9 | 9.4
14 - 15 |  |  | 22 | 5.2 | 8.8 | 0 | 1.4 | 9.6
15 - 16 |  |  | 21.8 | 5.2 | 8.8 | 0 | 1.6 | 9.6
16 - 17 |  |  | 22.4 | 6 | 8.6 | 0 | 2.4 | 9.4
17 - 18 |  |  | 21.8 | 6 | 8.2 | 0 | 2.5 | 9.1
18 - 19 |  |  | 22.6 | 6.3 | 8.6 | 0 | 2.6 | 9.1
19 - 20 |  |  | 22.4 | 6.1 | 8.6 | 0 | 2.6 | 9.3
20 - 21 |  |  | 22.2 | 6.5 | 8.4 | 0 | 2.3 | 9.1
21 - 22 |  |  | 23 | 6.8 | 8.4 | 0 | 1.7 | 9.4
22 - 23 |  |  | 23 | 6.4 | 8.7 | 0 | 1 | 9.7
23 - 00 |  |  | 22.6 | 6.4 | 8.4 | 0 | 1.3 | 9.5
Сумма | 0 | 0 | 531 | 142.6 | 205 | 0 | 37.1 | 226.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч