## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 10.944 | 453.6 | 278.4 | 108 | 0 | 152.2 | 76.4 | 0 | 57.8 | 144 | 113.6 | 80.8
01 - 02 | 0 | 12.144 | 430.8 | 279.6 | 105.8 | 0 | 138.6 | 75 | 0 | 63.7 | 139.8 | 111.2 | 77
02 - 03 | 0 | 11.12 | 428 | 277.5 | 101.2 | 0 | 137.8 | 74.4 | 0 | 65 | 139.6 | 112.6 | 75.6
03 - 04 | 0 | 12.08 | 441.6 | 282.3 | 101.4 | 0 | 152.8 | 73.6 | 0 | 67 | 139.6 | 114.8 | 75.2
04 - 05 | 0 | 11.092 | 473.6 | 309.9 | 105.6 | 0 | 168.6 | 82.6 | 0 | 90.9 | 143.8 | 114.4 | 78.6
05 - 06 | 0 | 11.7 | 481.2 | 361.8 | 126.8 | 0 | 166.4 | 79 | 0 | 119.8 | 140.6 | 116 | 94.6
06 - 07 | 0 | 11.008 | 576.8 | 406.2 | 146.8 | 0 | 225 | 92.8 | 0 | 142.9 | 152.4 | 117 | 106.6
07 - 08 | 0 | 11.584 | 700.4 | 390.9 | 156.4 | 0 | 281.2 | 115.4 | 0 | 116 | 174.2 | 119.2 | 129.8
08 - 09 | 0 | 10.892 | 777.2 | 421.5 | 152.2 | 0 | 292.8 | 172.4 | 0 | 151.9 | 177.2 | 117.6 | 134.8
09 - 10 | 0 | 11.428 | 831.6 | 399 | 151.2 | 0 | 281.2 | 234 | 0 | 140.7 | 171.6 | 108 | 144.6
10 - 11 | 0 | 10.872 | 798.4 | 339.3 | 141 | 0 | 277.4 | 224.6 | 0 | 90.7 | 159.8 | 108.4 | 135.4
11 - 12 | 0 | 11.464 | 747.2 | 317.7 | 123.8 | 0 | 262.2 | 202 | 0 | 82 | 151.4 | 112.4 | 131
12 - 13 | 0 | 10.964 | 597.6 | 321.6 | 114.2 | 0 | 250.6 | 90.8 | 0 | 96.8 | 131.6 | 111.2 | 124.8
13 - 14 | 0 | 11.34 | 717.2 | 351 | 133.2 | 0 | 256.2 | 214.6 | 0 | 115.1 | 126 | 103.4 | 119.4
14 - 15 | 0 | 10.736 | 725.6 | 370.8 | 130 | 0 | 248.6 | 236.8 | 0 | 132.6 | 124.4 | 108.8 | 114
15 - 16 | 0 | 11.264 | 738.8 | 393 | 129.4 | 0 | 259.2 | 228.4 | 0 | 151.8 | 130.4 | 112.4 | 119.8
16 - 17 | 0 | 10.768 | 650.8 | 381.9 | 148.4 | 0 | 269 | 92.4 | 0 | 115.2 | 150.2 | 119.2 | 139
17 - 18 | 0 | 11.356 | 675.2 | 370.8 | 154.2 | 0 | 292.4 | 97.8 | 0 | 93.7 | 146.6 | 124 | 138.8
18 - 19 | 0 | 10.992 | 671.6 | 385.8 | 167.6 | 0 | 277.6 | 106.6 | 0 | 104.7 | 154.8 | 114.2 | 132.2
19 - 20 | 0 | 11.448 | 637.2 | 396 | 159.4 | 0 | 254.6 | 95.4 | 0 | 119 | 159.6 | 118.2 | 128.2
20 - 21 | 0 | 11.144 | 644.4 | 379.5 | 139.6 | 0 | 273.4 | 89.6 | 0 | 126.7 | 154.2 | 113.8 | 126.8
21 - 22 | 0 | 11.476 | 609.6 | 343.2 | 124.6 | 0 | 258.8 | 84.4 | 0 | 101.8 | 143.4 | 117.4 | 123
22 - 23 | 0 | 11.392 | 562.4 | 295.2 | 117.4 | 0 | 231.4 | 83.2 | 0 | 63.6 | 143.6 | 115.4 | 104
23 - 00 | 0 | 11.372 | 528 | 282 | 113.8 | 0 | 212 | 85.6 | 0 | 59.2 | 135.2 | 109.8 | 94.6
Сумма | 0 | 270.58 | 14898.8 | 8334.9 | 3152 | 0 | 5620 | 3007.8 | 0 | 2468.6 | 3534 | 2733 | 2728.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 |  |  | 226.8 | 61.5 | 34 | 0 | 67.2 | 52 | 0 | 20.4 | 76.6 | 12 | 34.4
01 - 02 |  |  | 219.2 | 56.7 | 29.8 | 0 | 63.2 | 52 | 0 | 20.1 | 74.4 | 12.4 | 32.6
02 - 03 |  |  | 222 | 55.2 | 28.4 | 0 | 63.2 | 52.8 | 0 | 20.2 | 77 | 11.8 | 32.4
03 - 04 |  |  | 222.4 | 57.6 | 30.2 | 0 | 65.6 | 52.6 | 0 | 20.4 | 75.8 | 12.4 | 31.4
04 - 05 |  |  | 224 | 70.8 | 32.4 | 0 | 70.2 | 51 | 0 | 32.5 | 73.4 | 11.2 | 33.4
05 - 06 |  |  | 216.8 | 94.5 | 37.6 | 0 | 68.4 | 48.8 | 0 | 51.7 | 69.2 | 10.4 | 33.8
06 - 07 |  |  | 252.8 | 114.6 | 41.2 | 0 | 98.4 | 52 | 0 | 68.9 | 73.6 | 10 | 34
07 - 08 |  |  | 283.6 | 98.1 | 48 | 0 | 117.4 | 52 | 0 | 44.8 | 80.6 | 10.4 | 39.2
08 - 09 |  |  | 425.2 | 122.4 | 51.4 | 0 | 105.6 | 194 | 0 | 66.5 | 86 | 10.4 | 45.4
09 - 10 |  |  | 574.8 | 112.5 | 53.2 | 0 | 107.4 | 335.8 | 0 | 55.9 | 90 | 8.6 | 48.4
10 - 11 |  |  | 565.2 | 81.9 | 48 | 0 | 100.4 | 330.8 | 0 | 29.3 | 90 | 10 | 50
11 - 12 |  |  | 543.6 | 71.4 | 37.8 | 0 | 99.2 | 317.4 | 0 | 24.5 | 84.4 | 14.6 | 48
12 - 13 |  |  | 274 | 81.3 | 34.2 | 0 | 99.2 | 59.8 | 0 | 37.4 | 74.8 | 15.6 | 45.4
13 - 14 |  |  | 513.6 | 88.8 | 38.8 | 0 | 103.8 | 290 | 0 | 45.9 | 82.2 | 9.2 | 43.2
14 - 15 |  |  | 586 | 96.3 | 32.4 | 0 | 116.4 | 345.4 | 0 | 59 | 82.6 | 10.4 | 47.4
15 - 16 |  |  | 570.4 | 107.4 | 34.2 | 0 | 99.6 | 334.8 | 0 | 68.4 | 94 | 10.2 | 47.6
16 - 17 |  |  | 290.8 | 78.6 | 38.6 | 0 | 104.2 | 53.6 | 0 | 35.8 | 87.6 | 8.6 | 51
17 - 18 |  |  | 284.8 | 69.9 | 41 | 0 | 107.6 | 55.8 | 0 | 24 | 84 | 10 | 42.4
18 - 19 |  |  | 282.4 | 85.8 | 46.8 | 0 | 106.2 | 57.6 | 0 | 34.1 | 84.2 | 9.4 | 39.8
19 - 20 |  |  | 258.4 | 96.9 | 48.8 | 0 | 92.4 | 53.4 | 0 | 43.7 | 80 | 9.8 | 37.6
20 - 21 |  |  | 264.4 | 95.1 | 40 | 0 | 97.8 | 53.6 | 0 | 49.8 | 80 | 10.8 | 38.2
21 - 22 |  |  | 262.4 | 82.8 | 34.6 | 0 | 94 | 54 | 0 | 41.9 | 80.8 | 11.8 | 38.6
22 - 23 |  |  | 254.8 | 58.5 | 30.6 | 0 | 91.2 | 54.6 | 0 | 21 | 76.4 | 12.4 | 37.4
23 - 00 |  |  | 257.6 | 59.1 | 33.6 | 0 | 91.2 | 55 | 0 | 18.9 | 78.6 | 11.4 | 38
Сумма | 0 | 0 | 8076 | 1997.7 | 925.6 | 0 | 2229.8 | 3058.8 | 0 | 935.1 | 1936.2 | 263.8 | 969.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч