## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 3.424 | 0 | 179.7 | 32.1 | 43.4 | 0 | 9.8 | 94.4 | 0
01 - 02 | 3.276 | 0 | 177.9 | 30.9 | 41.9 | 0 | 9.8 | 95.2 | 0
02 - 03 | 3.416 | 0 | 185.4 | 31 | 47.6 | 0 | 9.8 | 96.8 | 0
03 - 04 | 3.368 | 0 | 194.7 | 31.2 | 54.2 | 0 | 9.8 | 99.4 | 0
04 - 05 | 3.36 | 0 | 219 | 30.9 | 61.5 | 0 | 9.9 | 116.2 | 0
05 - 06 | 3.336 | 0 | 227.7 | 31.3 | 60.4 | 0 | 10 | 126.2 | 0
06 - 07 | 3.308 | 0 | 219.9 | 32.5 | 62.8 | 0 | 9.7 | 114.6 | 0
07 - 08 | 3.36 | 0 | 217.2 | 35.5 | 66.2 | 0 | 9.8 | 105.4 | 0
08 - 09 | 3.228 | 0 | 216.6 | 35.5 | 62.3 | 0 | 8.8 | 109.6 | 0
09 - 10 | 3.344 | 0 | 209.4 | 39.9 | 51.8 | 0 | 8.5 | 109.2 | 0
10 - 11 | 3.288 | 0 | 191.7 | 38.2 | 46.7 | 0 | 8.2 | 98.6 | 0
11 - 12 | 3.348 | 0 | 198.9 | 36.8 | 47.5 | 0 | 8.4 | 105.6 | 0
12 - 13 | 3.352 | 0 | 191.7 | 34.4 | 45.4 | 0 | 8.2 | 103.6 | 0
13 - 14 | 3.276 | 0 | 216.6 | 35.4 | 53.6 | 0 | 8.2 | 119.4 | 0
14 - 15 | 3.312 | 0 | 216 | 34.8 | 53.2 | 0 | 8 | 119.8 | 0
15 - 16 | 3.24 | 0 | 222.9 | 37 | 63 | 0 | 7.9 | 114.8 | 0
16 - 17 | 3.288 | 0 | 246.9 | 38.5 | 70.6 | 0 | 10.4 | 127 | 0
17 - 18 | 3.332 | 0 | 242.1 | 38.1 | 67.2 | 0 | 12.4 | 124.2 | 0
18 - 19 | 3.264 | 0 | 266.1 | 42.2 | 74 | 0 | 11.5 | 138.2 | 0
19 - 20 | 3.332 | 0 | 253.2 | 41.1 | 72.9 | 0 | 10.9 | 128 | 0
20 - 21 | 3.248 | 0 | 229.8 | 37.2 | 58.4 | 0 | 10.8 | 123.4 | 0
21 - 22 | 3.328 | 0 | 214.2 | 36.4 | 47.7 | 0 | 10.6 | 119 | 0
22 - 23 | 3.384 | 0 | 206.7 | 33.9 | 46.4 | 0 | 10.4 | 116.2 | 0
23 - 00 | 3.312 | 0 | 188.4 | 33.2 | 44.3 | 0 | 10 | 100.6 | 0
Сумма | 79.724 | 0 | 5132.7 | 848 | 1343 | 0 | 231.8 | 2705.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 69.9 | 10.9 | 17.4 | 0 | 2.1 | 39.2 | 0
01 - 02 |  | 0 | 68.7 | 10.2 | 17 | 0 | 1.9 | 39 | 0
02 - 03 |  | 0 | 70.5 | 10 | 19.1 | 0 | 2 | 39 | 0
03 - 04 |  | 0 | 74.1 | 10.6 | 21.6 | 0 | 2 | 39.6 | 0
04 - 05 |  | 0 | 84.3 | 9.4 | 22.1 | 0 | 1.9 | 50.4 | 0
05 - 06 |  | 0 | 90.3 | 9.1 | 22 | 0 | 1.8 | 56.4 | 0
06 - 07 |  | 0 | 84.3 | 9.6 | 20.9 | 0 | 1.6 | 51.6 | 0
07 - 08 |  | 0 | 69.3 | 8.7 | 16.9 | 0 | 1.8 | 41 | 0
08 - 09 |  | 0 | 90 | 9.2 | 16.6 | 0 | 1.5 | 62.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 99.3 | 10 | 16.5 | 0 | 1.6 | 70.6 | 0
10 - 11 |  | 0 | 84.9 | 9.7 | 16.4 | 0 | 1.6 | 57 | 0
11 - 12 |  | 0 | 89.1 | 9.3 | 17 | 0 | 1.7 | 60.2 | 0
12 - 13 |  | 0 | 73.8 | 9.8 | 17 | 0 | 1.8 | 44.6 | 0
13 - 14 |  | 0 | 102.6 | 9.2 | 16.6 | 0 | 1.7 | 74.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 102.6 | 9.7 | 18.9 | 0 | 1.5 | 71.6 | 0
15 - 16 |  | 0 | 97.5 | 9.7 | 18.8 | 0 | 1.7 | 67 | 0
16 - 17 |  | 0 | 94.5 | 9.1 | 21.2 | 0 | 1.5 | 62 | 0
17 - 18 |  | 0 | 72.9 | 8.5 | 21.8 | 0 | 1.6 | 40 | 0
18 - 19 |  | 0 | 82.5 | 9 | 19.1 | 0 | 1.6 | 51.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 81.3 | 9.4 | 15.8 | 0 | 1.6 | 53.6 | 0
20 - 21 |  | 0 | 78 | 9.4 | 15.9 | 0 | 1.8 | 50.6 | 0
21 - 22 |  | 0 | 75.3 | 9.7 | 15.8 | 0 | 1.8 | 47.4 | 0
22 - 23 |  | 0 | 74.4 | 9.4 | 16.5 | 0 | 1.8 | 46 | 0
23 - 00 |  | 0 | 66.9 | 9.9 | 15.9 | 0 | 1.8 | 39 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1977 | 229.5 | 436.8 | 0 | 41.7 | 1254.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч