## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 8.16 | 8.208 | 8.184 | 8.256 | 8.136 | 8.088 | 9.072 | 9.048 | 8.064 | 8.04 | 8.52 | 8.448 | 8.64 | 8.424 | 8.448 | 8.424 | 8.4 | 8.64 | 8.52 | 8.568 | 8.592 | 8.76 | 12.288 | 6.384 | 204.312
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 502.4 | 497.6 | 492.8 | 500.8 | 497.6 | 524.8 | 576 | 635.2 | 579.2 | 539.2 | 534.4 | 528 | 542.4 | 556.8 | 531.2 | 566.4 | 619.2 | 648 | 665.6 | 673.6 | 646.4 | 643.2 | 600 | 547.2 | 13648
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 1304 | 1252.8 | 1198.4 | 1195.2 | 1203.2 | 1313.6 | 1515.2 | 1868.8 | 1923.2 | 1897.6 | 1814.4 | 1726.4 | 1697.6 | 1686.4 | 1657.6 | 1664 | 1782.4 | 1790.4 | 1832 | 1816 | 1760 | 1640 | 1475.2 | 1374.4 | 38388.8
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 82.4 | 76.4 | 78.8 | 75.6 | 72.4 | 84 | 114.4 | 119.8 | 124.8 | 132.4 | 120.8 | 124.2 | 97.6 | 103.4 | 119.8 | 109.8 | 102 | 114 | 131 | 126.2 | 113.6 | 107.2 | 101.8 | 82.6 | 2515
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 802.8 | 761.7 | 738.3 | 725.1 | 732.6 | 814.8 | 927.3 | 1188.3 | 1208.4 | 1198.8 | 1164.6 | 1113.9 | 1129.8 | 1084.2 | 1056 | 1062.6 | 1123.8 | 1120.8 | 1143.9 | 1155.3 | 1096.8 | 1036.2 | 904.2 | 865.5 | 24155.7
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 261.3 | 256.8 | 254.1 | 262.2 | 257.7 | 269.1 | 312.9 | 355.8 | 310.8 | 281.7 | 288.3 | 279.6 | 283.2 | 303.9 | 280.2 | 304.2 | 336.3 | 361.8 | 374.4 | 387 | 368.4 | 375.6 | 344.4 | 297.3 | 7407
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 37.5 | 36.9 | 37.2 | 37.8 | 37.2 | 50.4 | 53.1 | 60.6 | 50.7 | 45.9 | 40.8 | 42.9 | 47.4 | 44.4 | 40.8 | 39.6 | 47.7 | 49.8 | 58.2 | 59.1 | 50.4 | 42.9 | 39.6 | 38.1 | 1089
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 66 | 67.4 | 67.4 | 66.6 | 65.6 | 65.8 | 66.6 | 71.2 | 77 | 74 | 64.4 | 68.6 | 72.2 | 70 | 69.8 | 77.4 | 80.8 | 79.6 | 81.6 | 78.2 | 76.2 | 76.8 | 71.6 | 72 | 1726.8
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 54 | 54.3 | 54.3 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 1299.8
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 426.8 | 423.8 | 389.6 | 401.6 | 407.6 | 423 | 482.4 | 572.8 | 601.8 | 578.6 | 540.6 | 498.4 | 480.8 | 510.2 | 491.8 | 502.4 | 567.4 | 566.6 | 568 | 545.6 | 560.2 | 506.2 | 480.2 | 434.8 | 11961.2
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 81.4 | 79 | 77.8 | 78.4 | 79.4 | 82 | 88 | 88.8 | 84.4 | 82.2 | 83.2 | 80.4 | 84.2 | 82.2 | 82.6 | 89.2 | 96 | 99.8 | 93.2 | 93.2 | 93.8 | 90 | 87.4 | 82 | 2058.6
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 579.6 | 554.4 | 557.2 | 560 | 562.8 | 593.6 | 658 | 750.4 | 840 | 820.4 | 820.4 | 781.2 | 761.6 | 739.2 | 719.6 | 775.6 | 826 | 859.6 | 795.2 | 772.8 | 750.4 | 719.6 | 660.8 | 607.6 | 17066
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 8.4 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14 | 14 | 11.2 | 11.2 | 14 | 11.2 | 14 | 11.2 | 11.2 | 14 | 11.2 | 14 | 14 | 11.2 | 11.2 | 14 | 282.8
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 277.2 | 256.9 | 261.1 | 261.8 | 266.7 | 283.5 | 298.2 | 337.4 | 399 | 380.1 | 389.2 | 371.7 | 364.7 | 349.3 | 340.9 | 371.7 | 366.8 | 381.5 | 354.2 | 341.6 | 327.6 | 327.6 | 301 | 274.4 | 7884.1
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 15.4 | 14.7 | 11.9 | 14 | 14 | 14.7 | 11.9 | 14 | 14.7 | 14 | 14.7 | 13.3 | 14 | 14 | 12.6 | 315.7
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 296.1 | 287.7 | 288.4 | 289.8 | 289.1 | 302.4 | 354.2 | 405.3 | 436.8 | 434.7 | 423.5 | 405.3 | 391.3 | 381.5 | 373.8 | 398.3 | 452.9 | 471.8 | 434 | 427 | 415.1 | 385 | 351.4 | 324.8 | 9020.2
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 4799.56 | 4636.308 | 4522.484 | 4537.756 | 4557.336 | 4892.488 | 5533.372 | 6542.148 | 6725.564 | 6556.94 | 6372.72 | 6105.848 | 6043.24 | 5998.924 | 5855.048 | 6046.724 | 6489.2 | 6635.34 | 6619.42 | 6567.268 | 6349.192 | 6038.66 | 5509.488 | 5087.984 | 139023.012
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч