## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 20.8 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 16.8 | 18 | 17.6 | 16.8 | 16 | 16.4 | 17.6 | 16.8 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 16 | 18.8 | 18.4 | 17.2 | 18.8 | 18 | 19.2 | 425.6
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 63.6 | 55.2 | 54.8 | 53.6 | 50.4 | 54.4 | 51.2 | 50 | 48.4 | 49.2 | 48.8 | 48.4 | 53.2 | 48.4 | 51.6 | 52 | 49.2 | 50 | 56.4 | 56.8 | 57.2 | 59.6 | 55.6 | 59.2 | 1277.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 16.4 | 15 | 15.2 | 15 | 13.6 | 14.6 | 13.8 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 14.4 | 14.4 | 15 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 13.2 | 13 | 14.8 | 14.8 | 13.6 | 14.2 | 14.2 | 15.4 | 343.4
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 47.55 | 41.25 | 41.25 | 40.05 | 38.4 | 40.8 | 38.4 | 37.8 | 36.6 | 37.35 | 37.95 | 37.95 | 40.35 | 37.65 | 39.6 | 39.75 | 37.65 | 38.1 | 42.15 | 42.9 | 42.75 | 44.7 | 42.3 | 44.55 | 967.8
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 13.3 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 10.2 | 11.6 | 11.1 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 9.9 | 8.9 | 9.7 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 12.5 | 11.5 | 12.4 | 255
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.85 | 2.55 | 2.55 | 2.25 | 1.95 | 1.65 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.35 | 1.95 | 2.1 | 2.55 | 3.3 | 3 | 3 | 55.5
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 74.8
| Сумма | 169.55 | 148.45 | 147.75 | 145.4 | 135.35 | 145.55 | 137.35 | 132.05 | 128.15 | 129.35 | 131.85 | 130.75 | 141.7 | 130.65 | 137.9 | 138.55 | 129.85 | 129.45 | 148.6 | 150 | 148 | 156.7 | 148.6 | 157.75 | 3399.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч