## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 77.4676 | 77.4676 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 1027.9184 | 1030.5816 | 60 | 159.792 | 159.792 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0.4425 | 0.4425 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 429.9951 | 431.8212 | 20000 | 36522 | 36522 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 26.2487 | 26.3054 | 3000 | 170.1 | 170.1 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 474.9579 | 476.2528 | 6000 | 7769.4 | 7769.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 13.381 | 13.381 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 38.9324 | 38.9324 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 59.8622 | 59.8622 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0.3174 | 0.3183 | 6000 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 901.4098 | 906.1578 | 6000 | 28488 | 28488 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0.0733 | 0.0733 | 6000 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 392.1689 | 393.9112 | 21000 | 36588.3 | 36588.3 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 197.6365 | 198.508 | 42000 | 36603 | 36603 | 0 | 0
|  |  |  | 146305.992 | 146305.992 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 1.192 | 1.192 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0.456 | 0.456 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0.106 | 0.106 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 272.1392 | 272.8271 | 20000 | 13758 | 13758 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 1.6804 | 1.6825 | 3000 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 233.6954 | 234.2878 | 6000 | 3554.4 | 3554.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0975 | 0.0975 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 31.0856 | 31.0856 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 27.9951 | 27.9951 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 49.6024 | 49.6024 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 5.9333 | 5.9556 | 6000 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 627.5824 | 629.3235 | 6000 | 10446.6 | 10446.6 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0.5761 | 0.5808 | 6000 | 28.2 | 28.2 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 261.855 | 262.565 | 21000 | 14910 | 14910 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 130.9706 | 131.3255 | 42000 | 14905.8 | 14905.8 | 0 | 0
|  |  |  | 57743.1 | 57743.1 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 6.36 | 6.456 | 6.552 | 6.432 | 6.552 | 6.648 | 6.528 | 6.408 | 6.432 | 6.36 | 6.288 | 6.48 | 6.576 | 6.672 | 6.816 | 6.648 | 6.936 | 6.96 | 6.864 | 6.888 | 7.128 | 6.744 | 7.056 | 7.008 | 159.792
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1898 | 1556 | 1756 | 1812 | 1794 | 1904 | 1956 | 1650 | 1536 | 1042 | 886 | 932 | 842 | 962 | 976 | 1008 | 1562 | 1590 | 1808 | 1708 | 1768 | 1966 | 1798 | 1812 | 36522
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 170.1
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 243.6 | 241.8 | 226.8 | 221.4 | 231.6 | 272.4 | 325.2 | 351.6 | 448.2 | 432.6 | 375.6 | 450.6 | 313.2 | 433.8 | 428.4 | 348 | 369.6 | 316.8 | 324 | 318.6 | 307.2 | 293.4 | 257.4 | 237.6 | 7769.4
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 5.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 1641.6 | 1302.6 | 1518 | 1577.4 | 1552.2 | 1617.6 | 1619.4 | 1287.6 | 1077 | 599.4 | 502.2 | 473.4 | 519 | 519.6 | 540 | 649.8 | 1182 | 1260 | 1473 | 1377.6 | 1447.8 | 1659.6 | 1528.2 | 1563 | 28488
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1900.5 | 1558.2 | 1757.7 | 1814.4 | 1795.5 | 1904.7 | 1959.3 | 1652.7 | 1537.2 | 1045.8 | 892.5 | 936.6 | 846.3 | 966 | 982.8 | 1010.1 | 1566.6 | 1589.7 | 1810.2 | 1711.5 | 1768.2 | 1967.7 | 1799.7 | 1814.4 | 36588.3
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 1902.6 | 1558.2 | 1759.8 | 1814.4 | 1797.6 | 1902.6 | 1961.4 | 1654.8 | 1537.2 | 1045.8 | 890.4 | 936.6 | 848.4 | 966 | 982.8 | 1012.2 | 1566.6 | 1591.8 | 1810.2 | 1713.6 | 1768.2 | 1965.6 | 1801.8 | 1814.4 | 36603
Сумма | 7599.26 | 6230.756 | 7032.052 | 7252.632 | 7185.252 | 7615.148 | 7834.728 | 6610.608 | 6148.632 | 4178.86 | 3560.188 | 3742.58 | 3383.276 | 3861.272 | 3924.016 | 4042.248 | 6261.236 | 6362.46 | 7240.364 | 6843.388 | 7074.028 | 7866.844 | 7199.656 | 7256.508 | 146305.992
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 780 | 576 | 740 | 742 | 766 | 824 | 770 | 574 | 576 | 376 | 282 | 318 | 198 | 332 | 328 | 310 | 604 | 556 | 674 | 604 | 644 | 772 | 692 | 720 | 13758
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.3
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 97.2 | 103.8 | 93 | 90.6 | 97.2 | 108.6 | 106.8 | 112.8 | 276 | 276.6 | 215.4 | 284.4 | 124.2 | 282.6 | 276 | 167.4 | 164.4 | 103.2 | 101.4 | 104.4 | 93.6 | 94.2 | 91.2 | 89.4 | 3554.4
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 133.8
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 688.8 | 480 | 653.4 | 657.6 | 675.6 | 723.6 | 668.4 | 469.8 | 310.2 | 118.2 | 84 | 51.6 | 96 | 66.6 | 69 | 154.8 | 447.6 | 459 | 579.6 | 507 | 556.8 | 685.2 | 607.8 | 636 | 10446.6
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 840 | 627.9 | 798 | 800.1 | 823.2 | 890.4 | 833.7 | 623.7 | 621.6 | 411.6 | 310.8 | 350.7 | 226.8 | 361.2 | 359.1 | 338.1 | 651 | 602.7 | 728.7 | 655.2 | 697.2 | 835.8 | 747.6 | 774.9 | 14910
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 844.2 | 625.8 | 798 | 798 | 823.2 | 890.4 | 831.6 | 625.8 | 621.6 | 411.6 | 310.8 | 348.6 | 226.8 | 365.4 | 357 | 340.2 | 646.8 | 604.8 | 726.6 | 659.4 | 693 | 835.8 | 747.6 | 772.8 | 14905.8
Сумма | 3255.9 | 2420.1 | 3088.1 | 3094.6 | 3190.9 | 3443.3 | 3216.2 | 2412.4 | 2411.1 | 1599.7 | 1212.3 | 1381.2 | 879.3 | 1414.1 | 1395.1 | 1316.8 | 2519.2 | 2331.4 | 2816 | 2535.7 | 2690.6 | 3228.7 | 2891.9 | 2998.5 | 57743.1