## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Искра | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.158 | 0.012 | 0 | 1800.4314 | 0 | 6981.1665 | 0 | 3452.582 | 0 | 4432.8877 | 0 | 0 | 6.7134 | 0 | 373.6309 | 0 | 292.7788 | 0 | 901.1718 | 0 | 709.7733 | 0 | 1217.8737 | 0 | 95.5814 | 0 | 11.5701 | 0 | 28.0661 | 0 | 276.4144 | 0 | 55.6265 | 0 | 232.7252 | 0 | 220.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2462 | 0 | 695.9377 | 0 | 770.7346 | 0 | 538.9516 | 0 | 250.2535 | 0 | 440.7305 | 0 | 794.5122 | 0 | 706.7873 | 0 | 2154.3931 | 0 | 1692.6147 | 0 | 2151.2548 | 0 | 1689.4001 | 0
01 - 02 | 0.07 | 0.01 | 0 | 1658.1435 | 0 | 6818.96 | 0 | 3248.8756 | 0 | 4331.9785 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 298.4599 | 0 | 180.9161 | 0 | 842.2336 | 0 | 643.8099 | 0 | 1184.8401 | 0 | 95.8517 | 0 | 11.2514 | 0 | 28.5234 | 0 | 281.95 | 0 | 55.481 | 0 | 211.5872 | 0 | 188.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0323 | 0 | 626.0322 | 0 | 710.3276 | 0 | 491.5004 | 0 | 237.4433 | 0 | 442.4695 | 0 | 810.8142 | 0 | 710.1267 | 0 | 2162.4784 | 0 | 1674.6362 | 0 | 2159.3398 | 0 | 1671.2344 | 0
02 - 03 | 0.074 | 0.01 | 0 | 1580.9807 | 0 | 6487.7917 | 0 | 3103.1582 | 0 | 4301.0093 | 0 | 0 | 7.3647 | 0 | 297.0951 | 0 | 132.384 | 0 | 810.0175 | 0 | 587.4837 | 0 | 1116.7358 | 0 | 100.7499 | 0 | 11.286 | 0 | 29.8744 | 0 | 248.1127 | 0 | 54.3933 | 0 | 197.5576 | 0 | 172.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0029 | 0 | 571.5003 | 0 | 671.98 | 0 | 453.9495 | 0 | 233.2656 | 0 | 443.2593 | 0 | 804.856 | 0 | 720.9277 | 0 | 2048.2531 | 0 | 1703.9078 | 0 | 2045.3018 | 0 | 1700.4505 | 0
03 - 04 | 0.078 | 0.01 | 0 | 1514.1755 | 0 | 6353.6792 | 0 | 2948.1051 | 0 | 4201.0703 | 0 | 0 | 7.3439 | 0 | 196.0473 | 0 | 120.1904 | 0 | 779.0345 | 0 | 549.5933 | 0 | 1096.8103 | 0 | 96.6969 | 0 | 11.2514 | 0 | 28.7728 | 0 | 234.5473 | 0 | 51.8784 | 0 | 189.3754 | 0 | 168.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2413 | 0 | 560.0965 | 0 | 658.858 | 0 | 433.5737 | 0 | 220.3791 | 0 | 431.7932 | 0 | 689.342 | 0 | 642.7153 | 0 | 2113.2811 | 0 | 1667.6109 | 0 | 2110.2328 | 0 | 1664.126 | 0
04 - 05 | 0.076 | 0.012 | 0 | 1503.5234 | 0 | 6371.658 | 0 | 2989.0161 | 0 | 4151.0833 | 0 | 0 | 6.5887 | 0 | 232.8222 | 0 | 160.7273 | 0 | 766.6331 | 0 | 578.8096 | 0 | 1074.0235 | 0 | 98.9763 | 0 | 11.0366 | 0 | 28.6758 | 0 | 254.937 | 0 | 49.7514 | 0 | 195.4445 | 0 | 171.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9136 | 0 | 556.6463 | 0 | 656.537 | 0 | 426.7078 | 0 | 217.1714 | 0 | 424.0821 | 0 | 782.4225 | 0 | 685.393 | 0 | 2040.0987 | 0 | 1635.2769 | 0 | 2036.9325 | 0 | 1632.0069 | 0
05 - 06 | 0.489 | 0.01 | 0 | 1650.7303 | 0 | 6700.0371 | 0 | 3277.2986 | 0 | 4272.4307 | 0 | 0 | 7.6487 | 0 | 254.0779 | 0 | 172.242 | 0 | 799.0016 | 0 | 630.7226 | 0 | 1148.9866 | 0 | 95.2489 | 0 | 11.2375 | 0 | 28.6273 | 0 | 256.5651 | 0 | 54.7259 | 0 | 224.5291 | 0 | 187.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0269 | 0 | 648.0708 | 0 | 729.006 | 0 | 502.5439 | 0 | 274.0865 | 0 | 437.8276 | 0 | 808.4586 | 0 | 736.0035 | 0 | 2118.9832 | 0 | 1646.6392 | 0 | 2115.9624 | 0 | 1643.189 | 0
06 - 07 | 0.424 | 0.01 | 0 | 1784.4273 | 0 | 6006.8188 | 0 | 3555.1194 | 0 | 4170.0317 | 0 | 0 | 7.4686 | 0 | 243.554 | 0 | 197.3567 | 0 | 850.7345 | 0 | 715.2258 | 0 | 1230.8225 | 0 | 40.5577 | 0 | 11.2791 | 0 | 29.3825 | 0 | 307.8892 | 0 | 62.5201 | 0 | 269.1952 | 0 | 228.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9214 | 0 | 783.4963 | 0 | 866.6347 | 0 | 604.2222 | 0 | 323.3737 | 0 | 509.2504 | 0 | 775.4596 | 0 | 682.1783 | 0 | 1677.823 | 0 | 1497.572 | 0 | 1675.9109 | 0 | 1495.3134 | 0
07 - 08 | 0.32 | 0.01 | 0 | 2127.7542 | 0 | 6197.1711 | 0 | 3957.3011 | 0 | 4855.283 | 0 | 0 | 7.0598 | 0 | 265.745 | 0 | 183.4241 | 0 | 1031.9624 | 0 | 781.2516 | 0 | 1379.8828 | 0 | 99.5652 | 0 | 11.6809 | 0 | 32.618 | 0 | 486.6783 | 0 | 69.1088 | 0 | 316.1199 | 0 | 269.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.399 | 0 | 840.9727 | 0 | 958.0384 | 0 | 648.819 | 0 | 365.8783 | 0 | 551.6995 | 0 | 919.8363 | 0 | 821.5599 | 0 | 1615.5385 | 0 | 1718.3461 | 0 | 1613.4185 | 0 | 1716.4824 | 0
08 - 09 | 0.281 | 0.01 | 0 | 2435.9032 | 0 | 7314.1011 | 0 | 4845.8259 | 0 | 5239.0183 | 0 | 0 | 7.1222 | 0 | 453.229 | 0 | 450.8457 | 0 | 1285.5068 | 0 | 887.3639 | 0 | 1603.8091 | 0 | 57.1784 | 0 | 12.353 | 0 | 45.0264 | 0 | 712.1497 | 0 | 85.6533 | 0 | 337.3479 | 0 | 302.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.2292 | 0 | 963.6573 | 0 | 1082.85 | 0 | 711.5539 | 0 | 450.437 | 0 | 715.9879 | 0 | 998.6724 | 0 | 893.0797 | 0 | 1911.4626 | 0 | 1727.5328 | 0 | 1909.0587 | 0 | 1725.8632 | 0
09 - 10 | 0.283 | 0.012 | 0 | 2705.3931 | 0 | 7278.4209 | 0 | 5279.7563 | 0 | 5469.7969 | 0 | 0 | 7.4617 | 0 | 528.4277 | 0 | 470.5287 | 0 | 1572.4174 | 0 | 963.1792 | 0 | 1831.1303 | 0 | 48.5944 | 0 | 69.4275 | 0 | 43.0449 | 0 | 799.7776 | 0 | 104.9899 | 0 | 343.6734 | 0 | 311.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.969 | 0 | 991.661 | 0 | 1111.6713 | 0 | 726.5534 | 0 | 504.5878 | 0 | 824.2549 | 0 | 985.6058 | 0 | 916.8988 | 0 | 1816.5671 | 0 | 1741.6248 | 0 | 1814.2324 | 0 | 1739.9275 | 0
10 - 11 | 0.471 | 0.01 | 0 | 2773.4279 | 0 | 7553.3145 | 0 | 5334.1426 | 0 | 5610.3008 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 610.0419 | 0 | 489.9762 | 0 | 1655.6251 | 0 | 983.2502 | 0 | 1913.7422 | 0 | 45.5806 | 0 | 55.9799 | 0 | 41.7493 | 0 | 824.6429 | 0 | 116.4977 | 0 | 350.4838 | 0 | 321.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.0784 | 0 | 1013.0553 | 0 | 1116.2092 | 0 | 733.4193 | 0 | 524.8181 | 0 | 805.3617 | 0 | 1005.8846 | 0 | 866.6832 | 0 | 1892.7151 | 0 | 1795.7202 | 0 | 1890.7266 | 0 | 1793.7596 | 0
11 - 12 | 0.336 | 0.01 | 0 | 2776.0432 | 0 | 7325.3594 | 0 | 5335.0259 | 0 | 5154.2693 | 0 | 0 | 6.8451 | 0 | 672.3195 | 0 | 501.1929 | 0 | 1600.5528 | 0 | 966.0752 | 0 | 1951.8403 | 0 | 48.5113 | 0 | 31.2185 | 0 | 43.5715 | 0 | 923.8201 | 0 | 134.6704 | 0 | 361.4996 | 0 | 333.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1282 | 0 | 958.5096 | 0 | 1126.6779 | 0 | 767.2358 | 0 | 541.037 | 0 | 778.6119 | 0 | 924.9494 | 0 | 787.4384 | 0 | 1793.5308 | 0 | 1552.3256 | 0 | 1791.979 | 0 | 1551.0855 | 0
12 - 13 | 0.382 | 0.01 | 0 | 2857.0511 | 0 | 7181.0972 | 0 | 5261.7429 | 0 | 5493.3528 | 0 | 0 | 7.0737 | 0 | 549.6834 | 0 | 414.9853 | 0 | 1638.2769 | 0 | 935.2724 | 0 | 1967.3179 | 0 | 49.0309 | 0 | 14.7016 | 0 | 42.7262 | 0 | 899.6337 | 0 | 136.0837 | 0 | 389.3302 | 0 | 335.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6891 | 0 | 988.2385 | 0 | 1096.7757 | 0 | 757.9174 | 0 | 535.5499 | 0 | 730.648 | 0 | 988.0722 | 0 | 856.3879 | 0 | 1782.5289 | 0 | 1721.8865 | 0 | 1780.6514 | 0 | 1720.2513 | 0
13 - 14 | 0.28 | 0.012 | 0 | 2827.6237 | 0 | 7456.3542 | 0 | 5311.1062 | 0 | 5527.1968 | 0 | 0 | 7.046 | 0 | 696.97 | 0 | 429.0427 | 0 | 1638.6164 | 0 | 906.4857 | 0 | 2016.0994 | 0 | 42.0057 | 0 | 15.7894 | 0 | 44.8601 | 0 | 927.9631 | 0 | 141.1274 | 0 | 383.2542 | 0 | 328.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.0797 | 0 | 981.2341 | 0 | 1094.6002 | 0 | 735.3592 | 0 | 533.9841 | 0 | 747.539 | 0 | 999.1712 | 0 | 841.1736 | 0 | 1853.827 | 0 | 1725.7939 | 0 | 1851.5199 | 0 | 1724.0134 | 0
14 - 15 | 0.349 | 0.01 | 0 | 2844.5631 | 0 | 7248.4216 | 0 | 5233.1294 | 0 | 5556.988 | 0 | 0 | 6.4432 | 0 | 593.8022 | 0 | 469.3856 | 0 | 1659.1169 | 0 | 893.7724 | 0 | 1966.2094 | 0 | 40.5715 | 0 | 17.9648 | 0 | 44.5137 | 0 | 913.4901 | 0 | 139.1945 | 0 | 373.7833 | 0 | 346.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7243 | 0 | 940.6002 | 0 | 1118.9459 | 0 | 716.1819 | 0 | 512.7353 | 0 | 770.312 | 0 | 898.9963 | 0 | 790.6947 | 0 | 1845.4301 | 0 | 1766.8365 | 0 | 1843.0675 | 0 | 1764.6335 | 0
15 - 16 | 0.314 | 0.01 | 0 | 2712.0267 | 0 | 7165.7856 | 0 | 5242.2573 | 0 | 5679.8252 | 0 | 0 | 6.5125 | 0 | 474.0413 | 0 | 489.609 | 0 | 1555.478 | 0 | 875.2326 | 0 | 1921.7651 | 0 | 26.9646 | 0 | 22.8769 | 0 | 47.1325 | 0 | 897.2227 | 0 | 146.3652 | 0 | 387.0647 | 0 | 321.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6343 | 0 | 961.6342 | 0 | 1107.5698 | 0 | 708.8242 | 0 | 495.0615 | 0 | 765.2336 | 0 | 908.2178 | 0 | 859.3531 | 0 | 1872.45 | 0 | 1821.4724 | 0 | 1869.9351 | 0 | 1818.8812 | 0
16 - 17 | 0.279 | 0.01 | 0 | 2767.2098 | 0 | 7195.2646 | 0 | 5001.8313 | 0 | 5447.6785 | 0 | 0 | 7.1707 | 0 | 510.9825 | 0 | 394.9628 | 0 | 1552.0415 | 0 | 922.1711 | 0 | 1896.4978 | 0 | 50.2641 | 0 | 18.72 | 0 | 42.844 | 0 | 927.6237 | 0 | 145.9218 | 0 | 392.3994 | 0 | 319.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.0191 | 0 | 937.0461 | 0 | 1107.6322 | 0 | 711.4153 | 0 | 466.5519 | 0 | 678.638 | 0 | 947.5838 | 0 | 858.9444 | 0 | 1827.6384 | 0 | 1705.8823 | 0 | 1825.0058 | 0 | 1703.7137 | 0
17 - 18 | 0.283 | 0.01 | 0 | 2836.1626 | 0 | 7436.8857 | 0 | 4905.0442 | 0 | 5351.8267 | 0 | 0 | 6.6926 | 0 | 477.1729 | 0 | 508.4606 | 0 | 1487.3114 | 0 | 939.3808 | 0 | 1812.8953 | 0 | 40.2459 | 0 | 11.8195 | 0 | 22.773 | 0 | 904.7329 | 0 | 135.4602 | 0 | 445.9613 | 0 | 419.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6937 | 0 | 959.9922 | 0 | 1111.8099 | 0 | 724.3225 | 0 | 447.4924 | 0 | 577.2853 | 0 | 917.1829 | 0 | 833.5595 | 0 | 1979.1443 | 0 | 1665.3107 | 0 | 1975.8465 | 0 | 1662.7473 | 0
18 - 19 | 0.712 | 0.012 | 0 | 2632.6989 | 0 | 7023.9824 | 0 | 4550.6499 | 0 | 5135.0435 | 0 | 0 | 7.4409 | 0 | 373.1944 | 0 | 369.2038 | 0 | 1341.5698 | 0 | 938.688 | 0 | 1710.1362 | 0 | 34.059 | 0 | 11.6324 | 0 | 8.8057 | 0 | 832.6796 | 0 | 126.9731 | 0 | 422.1006 | 0 | 362.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.7506 | 0 | 959.6943 | 0 | 1099.7825 | 0 | 740.2159 | 0 | 429.202 | 0 | 560.0965 | 0 | 892.7125 | 0 | 738.7401 | 0 | 1854.0556 | 0 | 1597.3798 | 0 | 1850.8479 | 0 | 1594.9202 | 0
19 - 20 | 0.778 | 0.01 | 0 | 2612.4512 | 0 | 6940.3938 | 0 | 4470.6465 | 0 | 5398.5059 | 0 | 0 | 7.6695 | 0 | 363.5296 | 0 | 336.766 | 0 | 1306.7001 | 0 | 925.4205 | 0 | 1663.5648 | 0 | 28.8213 | 0 | 11.6186 | 0 | 8.9443 | 0 | 845.6631 | 0 | 114.1005 | 0 | 421.4147 | 0 | 360.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.7592 | 0 | 976.5853 | 0 | 1117.9968 | 0 | 773.4989 | 0 | 392.2816 | 0 | 531.6493 | 0 | 833.9613 | 0 | 767.2151 | 0 | 1839.7766 | 0 | 1720.3969 | 0 | 1836.2433 | 0 | 1717.7918 | 0
20 - 21 | 0.425 | 0.01 | 0 | 2549.4219 | 0 | 7274.1079 | 0 | 4373.0627 | 0 | 5189.1008 | 0 | 0 | 7.233 | 0 | 442.906 | 0 | 332.616 | 0 | 1246.1615 | 0 | 938.2931 | 0 | 1602.6937 | 0 | 26.8468 | 0 | 11.7987 | 0 | 8.9443 | 0 | 671.301 | 0 | 103.6251 | 0 | 409.8515 | 0 | 377.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8425 | 0 | 977.9224 | 0 | 1139.4742 | 0 | 798.4404 | 0 | 335.8237 | 0 | 494.1954 | 0 | 856.0623 | 0 | 813.2321 | 0 | 1940.5404 | 0 | 1707.642 | 0 | 1937.2564 | 0 | 1704.8984 | 0
21 - 22 | 0.364 | 0.01 | 0 | 2424.5757 | 0 | 7448.5771 | 0 | 4232.3162 | 0 | 4938.0747 | 0 | 0 | 6.2769 | 0 | 550.8266 | 0 | 343.0983 | 0 | 1132.8092 | 0 | 930.783 | 0 | 1534.5618 | 0 | 24.4843 | 0 | 11.584 | 0 | 8.4732 | 0 | 494.2232 | 0 | 83.4917 | 0 | 393.4664 | 0 | 388.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4154 | 0 | 967.9458 | 0 | 1139.9592 | 0 | 773.582 | 0 | 318.0737 | 0 | 490.5443 | 0 | 887.0729 | 0 | 767.6931 | 0 | 1964.0131 | 0 | 1685.929 | 0 | 1960.9994 | 0 | 1682.8322 | 0
22 - 23 | 0.167 | 0.012 | 0 | 2353.5269 | 0 | 7043.4856 | 0 | 3934.265 | 0 | 4769.3384 | 0 | 0 | 6.7758 | 0 | 447.9359 | 0 | 263.8051 | 0 | 1114.408 | 0 | 917.46 | 0 | 1485.6486 | 0 | 64.4115 | 0 | 11.4731 | 0 | 8.487 | 0 | 411.3896 | 0 | 75.9469 | 0 | 361.2225 | 0 | 363.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.6543 | 0 | 939.5609 | 0 | 1070.7603 | 0 | 742.4814 | 0 | 298.7163 | 0 | 455.64 | 0 | 708.9073 | 0 | 681.8873 | 0 | 1941.4411 | 0 | 1661.1747 | 0 | 1938.4827 | 0 | 1658.1678 | 0
23 - 00 | 0.072 | 0.01 | 0 | 2083.1366 | 0 | 6554.7529 | 0 | 3749.7152 | 0 | 4409.5398 | 0 | 0 | 7.3924 | 0 | 483.1935 | 0 | 311.963 | 0 | 982.8483 | 0 | 834.8135 | 0 | 1397.2864 | 0 | 109.7773 | 0 | 11.1475 | 0 | 8.5563 | 0 | 302.603 | 0 | 71.79 | 0 | 297.9958 | 0 | 297.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4019 | 0 | 826.562 | 0 | 947.7016 | 0 | 632.5031 | 0 | 269.3615 | 0 | 455.2728 | 0 | 721.6483 | 0 | 681.4786 | 0 | 1783.8107 | 0 | 1594.4629 | 0 | 1781.1157 | 0 | 1591.6501 | 0
Сумма | 7.465 | 0.252 | 0 | 55811.3817 | 0 | 167357.5872 | 0 | 103591.9738 | 0 | 119085.6306 | 0 | 0 | 168.5978 | 0 | 10389.6884 | 0 | 8016.4612 | 0 | 29550.229 | 0 | 19954.3113 | 0 | 37725.1734 | 0 | 1460.5755 | 0 | 430.6985 | 0 | 704.9929 | 0 | 14636.0102 | 0 | 2315.3768 | 0 | 7907.3836 | 0 | 7094.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9617.8524 | 0 | 20626.6518 | 0 | 23612.533 | 0 | 15853.7729 | 0 | 9177.5652 | 0 | 14062.3829 | 0 | 20860.4024 | 0 | 18660.1513 | 0 | 45829.781 | 0 | 40427.9748 | 0 | 45765.3217 | 0 | 40367.3393 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Искра | [65 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Искра ПХН (будка охранника) ао RS | 0,4 Искра-МУП Электросеть (тоннель) ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 1 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 1 3 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 2 с.ш.ап RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ао RS | 10 Искра Т 2 4 с.ш.ап RS | 10 Искра ТСН 1 ао RS | 10 Искра ТСН 1 ап RS | 10 Искра ТСН 2 ао RS | 10 Искра ТСН 2 ап RS | 10 Искра-Газовая 1 ао RS | 10 Искра-Газовая 1 ап RS | 10 Искра-Газовая 2 ао RS | 10 Искра-Газовая 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Индустриальный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Котельная 1 ао RS | 10 Искра-Котельная 1 ап RS | 10 Искра-Котельная 2 ао RS | 10 Искра-Котельная 2 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 1 ап RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ао RS | 10 Искра-Молкомбинат 2 ап RS | 10 Искра-Насосная ао RS | 10 Искра-Насосная ап RS | 10 Искра-Оросительная ао RS | 10 Искра-Оросительная ап RS | 10 Искра-Садовая ао RS | 10 Искра-Садовая ап RS | 10 Искра-Север 1 ао RS | 10 Искра-Север 1 ап RS | 10 Искра-Север 2 ао RS | 10 Искра-Север 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 1 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 2 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 3 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 4 ап RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ао RS | 10 Искра-Северный жил.р-н 5 ап RS | 10 Искра-Склады ао RS | 10 Искра-Склады ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 1 ап RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ао RS | 10 Искра-Спичечная фа-ка 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 1 ао RS | 10 Искра-ФМК 1 ап RS | 10 Искра-ФМК 2 ао RS | 10 Искра-ФМК 2 ап RS | 10 Искра-ФМК 3 ао RS | 10 Искра-ФМК 3 ап RS | 10 Искра-ФМК 4 ао RS | 10 Искра-ФМК 4 ап RS
00 - 01 | 0.047 | 0 | 0 | 643.9243 | 0 | 3003.1323 | 0 | 1111.5258 | 0 | 1420.2983 | 0 | 0 | 2.127 | 0.013856 | 243.0967 | 0 | 207.2086 | 0 | 150.4944 | 0 | 44.0287 | 0 | 23.9439 | 0.36027 | 30.2416 | 0 | 0 | 13.6347 | 0 | 18.7962 | 165.868 | 0 | 63.109 | 0 | 201.6799 | 0 | 146.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4261 | 0 | 226.0672 | 0 | 218.8133 | 0 | 88.9304 | 0 | 109.0637 | 0 | 198.8671 | 0 | 896.8278 | 0 | 476.0782 | 0 | 807.1769 | 0 | 490.6413 | 0 | 805.4587 | 0 | 483.6369 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 657.0532 | 0 | 3074.2677 | 0 | 1045.9331 | 0 | 1449.4488 | 0 | 0 | 1.8637 | 0.0069282 | 236.2101 | 0 | 134.0607 | 0 | 151.5475 | 0 | 45.2273 | 0 | 28.558 | 1.1917 | 31.4679 | 0 | 0 | 13.6693 | 0 | 17.4798 | 183.6389 | 0 | 64.5293 | 0 | 208.2409 | 0 | 150.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8625 | 0 | 217.1229 | 0 | 218.0374 | 0 | 87.0944 | 0 | 109.2231 | 0 | 204.8738 | 0 | 915.0212 | 0 | 478.9188 | 0 | 834.8343 | 0 | 499.8973 | 0 | 833.0121 | 0 | 492.9207 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 640.8758 | 0 | 2816.3654 | 0 | 1035.662 | 0 | 1446.4177 | 0 | 0 | 2.0161 | 0.0069282 | 228.2634 | 0 | 93.1635 | 0 | 136.0699 | 0 | 43.2389 | 0 | 27.7959 | 5.0784 | 33.8027 | 0 | 0 | 13.1497 | 0 | 16.8979 | 176.9462 | 0 | 65.5823 | 0 | 204.7145 | 0 | 148.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9271 | 0 | 210.548 | 0 | 211.3655 | 0 | 81.6766 | 0 | 113.6987 | 0 | 222.7694 | 0 | 918.5339 | 0 | 495.0615 | 0 | 713.279 | 0 | 504.4353 | 0 | 711.5747 | 0 | 497.3201 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 646.99 | 0 | 2822.9473 | 0 | 887.7969 | 0 | 1349.2324 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 183.1678 | 0 | 85.5494 | 0 | 142.8872 | 0 | 40.336 | 0 | 28.0592 | 7.2469 | 34.4262 | 0 | 0 | 13.0597 | 0 | 16.7801 | 161.2677 | 0 | 66.3791 | 0 | 204.2156 | 0 | 150.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1489 | 0 | 202.3381 | 0 | 211.0884 | 0 | 78.7598 | 0 | 108.9875 | 0 | 223.9679 | 0 | 853.0208 | 0 | 365.0538 | 0 | 773.5128 | 0 | 467.1824 | 0 | 771.7807 | 0 | 460.2819 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 608.6597 | 0 | 2759.9178 | 0 | 910.4521 | 0 | 1292.5597 | 0 | 0 | 2.1062 | 0.0069282 | 206.7306 | 0 | 113.2345 | 0 | 126.8346 | 0 | 32.8605 | 0 | 14.376 | 17.2027 | 35.9574 | 0 | 0 | 13.4199 | 0 | 17.6877 | 168.7571 | 0 | 62.3469 | 0 | 194.6478 | 0 | 143.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5788 | 0 | 191.3777 | 0 | 197.1142 | 0 | 70.0787 | 0 | 99.8769 | 0 | 212.5987 | 0 | 906.4095 | 0 | 414.4865 | 0 | 714.3252 | 0 | 442.8506 | 0 | 712.6416 | 0 | 436.0956 | 0
05 - 06 | 0.14 | 0 | 0 | 616.2634 | 0 | 2950.4434 | 0 | 1076.8328 | 0 | 1317.5012 | 0 | 0 | 2.2655 | 0 | 220.3375 | 0 | 132.0931 | 0 | 118.1327 | 0 | 32.7219 | 0 | 16.8355 | 12.9003 | 36.6086 | 0 | 0 | 12.9142 | 0 | 16.9464 | 179.281 | 0 | 63.9334 | 0 | 199.3243 | 0 | 145.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4676 | 0 | 208.4211 | 0 | 222.1112 | 0 | 88.681 | 0 | 111.6064 | 0 | 211.6773 | 0 | 925.5244 | 0 | 524.0837 | 0 | 781.0714 | 0 | 440.1555 | 0 | 779.2909 | 0 | 433.4975 | 0
06 - 07 | 0.177 | 0 | 0 | 587.3382 | 0 | 2017.7518 | 0 | 1004.6756 | 0 | 1272.3293 | 0 | 0 | 1.9815 | 0 | 198.874 | 0 | 153.6606 | 0 | 120.6615 | 0 | 41.777 | 0 | 27.5119 | 12.5747 | 8.5078 | 12.4985 | 0 | 13.2259 | 0 | 15.9279 | 211.9198 | 0 | 63.5455 | 0 | 199.4975 | 0 | 147.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4305 | 0 | 215.9381 | 0 | 247.9395 | 0 | 104.2902 | 0 | 112.4447 | 0 | 222.8733 | 0 | 886.6572 | 0 | 386.0255 | 0 | 368.026 | 44.3128 | 397.2561 | 0 | 367.1115 | 44.3613 | 391.5888 | 0
07 - 08 | 0.153 | 0 | 0 | 687.5719 | 0 | 2401.1237 | 0 | 1296.2144 | 0 | 1911.8196 | 0 | 0 | 2.1547 | 0 | 243.935 | 0 | 139.0282 | 0 | 160.4086 | 0 | 77.4642 | 0 | 41.5207 | 4.0114 | 35.6733 | 0 | 0 | 13.1705 | 0 | 16.4129 | 323.6093 | 0 | 65.3329 | 0 | 206.4604 | 0 | 154.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9915 | 0 | 236.9237 | 0 | 272.5415 | 0 | 125.9824 | 0 | 121.4583 | 0 | 252.4013 | 0 | 1104.5976 | 0 | 615.2658 | 0 | 359.0886 | 2.9514 | 650.0592 | 0 | 358.2157 | 2.9653 | 643.1171 | 0
08 - 09 | 0.199 | 0 | 0 | 757.2696 | 0 | 3146.4941 | 0 | 1640.1649 | 0 | 2039.1945 | 0 | 0 | 2.1962 | 0 | 410.4959 | 0 | 251.6807 | 0 | 242.9304 | 0 | 107.6157 | 0 | 84.9328 | 0.10392 | 12.9142 | 6.9282 | 0 | 13.3021 | 0 | 17.8055 | 512.9155 | 0 | 68.2982 | 0 | 212.6472 | 0 | 160.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6934 | 0 | 259.468 | 0 | 282.151 | 0 | 126.1764 | 0 | 140.9889 | 0 | 332.3111 | 0 | 1141.9753 | 0 | 688.6423 | 0 | 605.0882 | 0 | 606.2314 | 0 | 603.855 | 0 | 599.4417 | 0
09 - 10 | 0.202 | 0 | 0 | 794.0064 | 0 | 2982.9193 | 0 | 1872.3115 | 0 | 2206.6145 | 0 | 0 | 2.3487 | 0 | 459.3882 | 0 | 327.1496 | 0 | 293.4301 | 0 | 107.2 | 0 | 113.768 | 0 | 1.6766 | 4.3648 | 4.5518 | 5.1199 | 0 | 19.302 | 578.1375 | 0 | 72.566 | 0 | 220.9264 | 0 | 162.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8116 | 0 | 257.6598 | 0 | 280.2457 | 0 | 115.3199 | 0 | 154.6028 | 0 | 394.5333 | 0 | 1110.3203 | 0 | 757.6333 | 0 | 519.6081 | 0 | 648.923 | 0 | 518.6035 | 0 | 641.6276 | 0
10 - 11 | 0.196 | 0 | 0 | 872.1219 | 0 | 3128.2036 | 0 | 1828.352 | 0 | 2320.1331 | 0 | 0 | 1.8152 | 0.0069282 | 487.6345 | 0 | 340.6804 | 0 | 342.6896 | 0 | 109.1399 | 0 | 127.4304 | 0 | 0.14549 | 7.2261 | 0.90759 | 4.1708 | 0 | 17.9648 | 606.1829 | 0 | 77.0693 | 0 | 240.3185 | 0 | 173.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0817 | 0 | 269.0428 | 0 | 290.8597 | 0 | 127.0424 | 0 | 162.4802 | 0 | 395.2885 | 0 | 1125.7563 | 0 | 668.0656 | 0 | 561.9602 | 0 | 686.2452 | 0 | 561.2189 | 0 | 678.5479 | 0
11 - 12 | 0.216 | 0 | 0 | 789.9707 | 0 | 2984.9458 | 0 | 1682.6173 | 0 | 1894.5163 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 532.744 | 0 | 354.9386 | 0 | 255.325 | 0 | 95.2766 | 0 | 140.0328 | 0 | 3.381 | 4.1916 | 0 | 8.2376 | 0.23556 | 18.9278 | 669.666 | 0 | 89.0066 | 0 | 232.8291 | 0 | 169.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5017 | 0 | 264.6087 | 0 | 289.1277 | 0 | 125.7122 | 0 | 159.9306 | 0 | 367.5965 | 0 | 1037.5742 | 0 | 526.7095 | 0 | 520.7235 | 0 | 440.7444 | 0 | 520.2939 | 0 | 434.5159 | 0
12 - 13 | 0.163 | 0 | 0 | 847.5614 | 0 | 2983.8546 | 0 | 1712.0275 | 0 | 2290.2551 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 420.1538 | 0 | 320.942 | 0 | 287.6797 | 0 | 100.6668 | 0 | 170.5377 | 0 | 4.3509 | 4.0807 | 0 | 6.4502 | 0 | 16.6762 | 641.7939 | 0 | 87.0667 | 0 | 245.5839 | 0 | 175.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0397 | 0 | 265.4332 | 0 | 288.6358 | 0 | 129.5504 | 0 | 158.7666 | 0 | 322.2652 | 0 | 1127.5784 | 0 | 610.035 | 0 | 527.9566 | 0 | 651.043 | 0 | 527.2083 | 0 | 643.6436 | 0
13 - 14 | 0.199 | 0 | 0 | 863.4443 | 0 | 3102.6215 | 0 | 1727.4081 | 0 | 2302.8645 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 542.2979 | 0 | 294.9127 | 0 | 328.4452 | 0 | 94.1196 | 0 | 151.0625 | 0 | 0.090067 | 12.1382 | 0 | 1.5103 | 0 | 17.75 | 663.8671 | 0 | 90.6832 | 0 | 241.6626 | 0 | 174.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.869 | 0 | 253.4266 | 0 | 281.2295 | 0 | 129.1486 | 0 | 157.2286 | 0 | 341.8928 | 0 | 1109.7383 | 0 | 644.7245 | 0 | 543.6212 | 0 | 650.0107 | 0 | 542.5959 | 0 | 642.5351 | 0
14 - 15 | 0.195 | 0 | 0 | 904.7883 | 0 | 3014.2347 | 0 | 1615.0328 | 0 | 2364.4562 | 0 | 0 | 2.3348 | 0.0069282 | 509.9848 | 0 | 329.8031 | 0 | 349.0012 | 0 | 92.3876 | 0 | 154.3326 | 0 | 1.8083 | 2.7713 | 0 | 1.3926 | 0 | 17.2997 | 673.6151 | 0 | 90.6763 | 0 | 239.3347 | 0 | 178.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9334 | 0 | 252.3736 | 0 | 290.5341 | 0 | 128.1024 | 0 | 152.3858 | 0 | 343.9921 | 0 | 999.5315 | 0 | 490.9738 | 0 | 564.4474 | 0 | 676.6427 | 0 | 563.1934 | 0 | 668.6268 | 0
15 - 16 | 0.196 | 0 | 0 | 841.4992 | 0 | 2823.3975 | 0 | 1828.1269 | 0 | 2386.3666 | 0 | 0 | 2.0715 | 0 | 427.0265 | 0 | 389.6489 | 0 | 316.5287 | 0 | 81.926 | 0 | 180.3064 | 0 | 0.14549 | 11.9858 | 0 | 8.9512 | 0 | 18.242 | 664.2343 | 0 | 90.8703 | 0 | 239.9028 | 0 | 168.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1439 | 0 | 267.096 | 0 | 278.9224 | 0 | 137.9613 | 0 | 155.6628 | 0 | 366.9452 | 0 | 982.5851 | 0 | 596.1993 | 0 | 533.7 | 0 | 688.1158 | 0 | 532.3144 | 0 | 679.8366 | 0
16 - 17 | 0.196 | 0 | 0 | 861.3658 | 0 | 2787.7866 | 0 | 1594.1789 | 0 | 1991.9614 | 0 | 0 | 2.0715 | 0 | 409.1934 | 0 | 277.128 | 0 | 280.7653 | 0 | 87.4824 | 0 | 148.6376 | 0 | 7.0806 | 1.6143 | 0 | 11.6463 | 0 | 18.1172 | 661.172 | 0 | 94.7431 | 0 | 256.3088 | 0 | 181.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2984 | 0 | 263.1815 | 0 | 279.054 | 0 | 139.8942 | 0 | 140.9334 | 0 | 293.8804 | 0 | 1037.103 | 0 | 593.2826 | 0 | 493.5442 | 0 | 492.5465 | 0 | 492.0546 | 0 | 485.2927 | 0
17 - 18 | 0.178 | 0 | 0 | 874.5987 | 0 | 2976.4934 | 0 | 1602.6832 | 0 | 1907.8878 | 0 | 0 | 1.9745 | 0.0069282 | 305.1872 | 0 | 363.0377 | 0 | 230.328 | 0 | 94.0018 | 0 | 124.8739 | 0 | 0.62354 | 9.8588 | 0 | 11.1544 | 0 | 18.3667 | 664.5322 | 0 | 91.9857 | 0 | 284.0631 | 0 | 233.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1483 | 0 | 274.4537 | 0 | 288.2963 | 0 | 150.1133 | 0 | 138.8273 | 0 | 242.002 | 0 | 1042.0568 | 0 | 576.5025 | 0 | 628.9143 | 0 | 444.3471 | 0 | 626.9398 | 0 | 437.2664 | 0
18 - 19 | 0.164 | 0 | 0 | 801.3849 | 0 | 2644.1648 | 0 | 1392.932 | 0 | 1786.2979 | 0 | 0 | 2.2309 | 0 | 258.7614 | 0 | 251.0364 | 0 | 206.7583 | 0 | 91.9164 | 0 | 115.3615 | 0 | 0.020785 | 14.9718 | 0 | 10.9396 | 0 | 17.1404 | 609.6886 | 0 | 82.792 | 0 | 267.4424 | 0 | 197.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6284 | 0 | 282.8784 | 0 | 288.2409 | 0 | 154.0485 | 0 | 136.0006 | 0 | 275.0773 | 0 | 1005.8846 | 0 | 452.5015 | 0 | 506.0912 | 0 | 411.1887 | 0 | 504.1721 | 0 | 404.3852 | 0
19 - 20 | 0.192 | 0 | 0 | 837.4289 | 0 | 2671.5314 | 0 | 1485.7352 | 0 | 1968.6481 | 0 | 0 | 2.1131 | 0 | 227.5429 | 0 | 238.9051 | 0 | 243.1729 | 0 | 95.1311 | 0 | 99.4127 | 0 | 0 | 15.2975 | 0 | 10.9743 | 0 | 16.3644 | 613.5476 | 0 | 79.1408 | 0 | 269.8049 | 0 | 194.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9887 | 0 | 284.0631 | 0 | 285.9684 | 0 | 154.201 | 0 | 129.1347 | 0 | 285.0331 | 0 | 1015.4871 | 0 | 572.6296 | 0 | 527.7556 | 0 | 501.7403 | 0 | 525.5941 | 0 | 494.3202 | 0
20 - 21 | 0.188 | 0 | 0 | 740.6592 | 0 | 2950.6858 | 0 | 1462.9414 | 0 | 1803.653 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 293.4647 | 0 | 234.7344 | 0 | 185.7312 | 0 | 98.3112 | 0 | 103.7637 | 0 | 0 | 15.5538 | 0 | 10.1845 | 0 | 16.309 | 470.7435 | 0 | 80.7412 | 0 | 241.4616 | 0 | 186.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2451 | 0 | 275.0703 | 0 | 275.6731 | 0 | 155.9469 | 0 | 121.4375 | 0 | 232.358 | 0 | 1058.6567 | 0 | 612.7924 | 0 | 617.7253 | 0 | 494.1192 | 0 | 615.6468 | 0 | 486.8723 | 0
21 - 22 | 0.184 | 0 | 0 | 734.4412 | 0 | 2909.3938 | 0 | 1427.5383 | 0 | 1633.7736 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 314.6026 | 0 | 254.7014 | 0 | 222.2705 | 0 | 77.7552 | 0 | 105.2186 | 0 | 0 | 16.309 | 0 | 10.7318 | 0 | 19.1218 | 325.279 | 0 | 78.7182 | 0 | 222.6239 | 0 | 168.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0305 | 0 | 254.8469 | 0 | 264.3039 | 0 | 134.6357 | 0 | 120.2181 | 0 | 266.9851 | 0 | 1035.3087 | 0 | 539.4158 | 0 | 616.6444 | 0 | 493.3156 | 0 | 614.9055 | 0 | 486.1934 | 0
22 - 23 | 0.044 | 0 | 0 | 688.5938 | 0 | 2546.1655 | 0 | 1134.4235 | 0 | 1556.8532 | 0 | 0 | 1.8845 | 0 | 255.997 | 0 | 205.6359 | 0 | 193.3522 | 0 | 75.4966 | 0 | 101.8376 | 0 | 18.8308 | 7.3647 | 0 | 10.8011 | 0 | 19.7662 | 262.8074 | 0 | 73.2796 | 0 | 206.107 | 0 | 151.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4257 | 0 | 249.8309 | 0 | 249.048 | 0 | 112.7634 | 0 | 111.544 | 0 | 204.9777 | 0 | 800.3942 | 0 | 391.2701 | 0 | 587.5044 | 0 | 491.4865 | 0 | 585.9803 | 0 | 484.6207 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 649.2589 | 0 | 2430.3262 | 0 | 1158.4644 | 0 | 1369.9304 | 0 | 0 | 1.7875 | 0.0069282 | 290.0768 | 0 | 220.4276 | 0 | 158.0807 | 0 | 72.4274 | 0 | 84.9259 | 0 | 37.4469 | 0 | 0 | 10.6417 | 0 | 19.6484 | 195.1813 | 0 | 72.2126 | 0 | 194.0242 | 0 | 143.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5969 | 0 | 237.5472 | 0 | 235.5242 | 0 | 94.9233 | 0 | 109.9644 | 0 | 202.4351 | 0 | 895.4837 | 0 | 442.3032 | 0 | 476.487 | 0 | 438.6313 | 0 | 475.1429 | 0 | 432.1396 | 0
Сумма | 3.229 | 0 | 0 | 17947.0698 | 0 | 67929.168 | 0 | 33534.0307 | 0 | 43283.013 | 0 | 0 | 49.7237 | 0.062354 | 7905.1665 | 0 | 5713.3611 | 0 | 5243.5252 | 0 | 1838.5088 | 0 | 2215.0357 | 60.6702 | 335.2002 | 147.155 | 5.4594 | 242.4524 | 0.23556 | 425.731 | 10384.6516 | 0 | 1834.6082 | 0 | 5433.8221 | 0 | 4005.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3119.2697 | 0 | 5919.7176 | 0 | 6246.8257 | 0 | 2841.0332 | 0 | 3136.4655 | 0 | 6617.6021 | 0 | 23932.0267 | 0 | 12918.6548 | 0 | 14183.0858 | 47.2642 | 12707.8089 | 0 | 14148.8052 | 47.3265 | 12538.3243 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.06.2021 по ПС 110/10 Искра
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 35 | 35 | 35
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 86.5 | 86.5 | 86.5 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 176.67 | 176.67 | 176.67
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 1.38 | 1.38 | 1.38
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7867.8547 | 9983.814 | 9873.1528 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 7149.1754 | 10749.5532 | 9170.3909 | 4 | 15.017 | 5.707
| Q н, кВар | 3469.9373 | 3776.9257 | 3643.835 |  |  | Q н, кВар | 2237.0292 | 4078.926 | 3061.3119 | 10 | 20.7334 | 7.8559
| S н, кВА | 8599.0466 | 10674.3482 | 10524.1 |  |  | S н, кВА | 7490.9952 | 11497.4141 | 9667.8694 | 22 | 19.0435 | 6.7051
Коэффициент загрузки | К з | 0.53744 | 0.66715 | 0.65776 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.18727 | 0.28744 | 0.2417
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 47.1849 | 60.6998 | 59.6236 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 41.1961 | 49.5963 | 45.3206
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 577.5193 | 847.5065 | 826.0076 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 695.0933 | 889.0859 | 790.3426

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Искра |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч