## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао | 110 Тотьма-2 ОВ ап | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап | 110 Тотьма-2-Власьевская ао | 110 Тотьма-2-Власьевская ап | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1408.8 | 0 | 0 | 0 | 350.4 | 35.2 | 129.6 | 96 | 114.4 | 143.2 | 100.8 | 400 | 33.6 | 0 | 0 | 52.8 | 792 | 0 | 9768 | 5174.4 | 0 | 3907.2 | 0
01 - 02 | 1322.4 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 33.6 | 143.4 | 97.8 | 104.8 | 134.4 | 88.8 | 361.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 14335.2 | 7418.4 | 0 | 7365.6 | 0
02 - 03 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 34.4 | 147.6 | 91.2 | 96 | 136.8 | 82.4 | 296 | 25.8 | 0 | 0 | 950.4 | 132 | 0 | 16658.4 | 7154.4 | 0 | 7418.4 | 0
03 - 04 | 1243.2 | 0 | 0 | 0 | 322.4 | 32.8 | 124.8 | 89.4 | 91.2 | 140 | 88 | 321.6 | 25.8 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 0 | 17635.2 | 5728.8 | 0 | 5913.6 | 0
04 - 05 | 1291.2 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 30.4 | 121.8 | 94.2 | 94.4 | 183.2 | 86.4 | 340.8 | 28.8 | 0 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 17529.6 | 4488 | 0 | 4540.8 | 0
05 - 06 | 1267.2 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 46.4 | 123.6 | 96.6 | 118.4 | 177.6 | 88 | 360 | 30 | 0 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 | 15840 | 4012.8 | 0 | 3590.4 | 0
06 - 07 | 1567.2 | 0 | 0 | 0 | 380.8 | 47.2 | 174.6 | 97.8 | 164.8 | 155.2 | 96.8 | 400 | 43.2 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 11114.4 | 2904 | 0 | 1716 | 0
07 - 08 | 1960.8 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 59.2 | 242.4 | 116.4 | 192 | 170.4 | 142.4 | 473.6 | 57 | 0 | 0 | 5649.6 | 0 | 0 | 7286.4 | 792 | 26.4 | 0 | 1161.6
08 - 09 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 540 | 69.6 | 380.4 | 304.2 | 272 | 167.2 | 175.2 | 536 | 63 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 0 | 3643.2 | 237.6 | 211.2 | 0 | 2059.2
09 - 10 | 2724 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 84 | 428.4 | 369.6 | 278.4 | 231.2 | 219.2 | 611.2 | 61.2 | 0 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 4065.6 | 607.2 | 52.8 | 26.4 | 1478.4
10 - 11 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 396 | 83.2 | 377.4 | 334.2 | 252.8 | 232 | 190.4 | 576 | 63 | 0 | 0 | 765.6 | 158.4 | 0 | 4725.6 | 1900.8 | 0 | 132 | 422.4
11 - 12 | 2450.4 | 0 | 0 | 0 | 390.4 | 81.6 | 426.6 | 269.4 | 237.6 | 225.6 | 207.2 | 552 | 55.8 | 0 | 0 | 924 | 26.4 | 0 | 4092 | 1214.4 | 0 | 52.8 | 554.4
12 - 13 | 2294.4 | 0 | 0 | 0 | 488 | 70.4 | 270 | 125.4 | 217.6 | 233.6 | 277.6 | 560 | 51 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 5887.2 | 1980 | 0 | 264 | 132
13 - 14 | 2983.2 | 0 | 0 | 0 | 512.8 | 95.2 | 391.8 | 402.6 | 251.2 | 220.8 | 436 | 609.6 | 63 | 0 | 0 | 475.2 | 79.2 | 0 | 3616.8 | 1029.6 | 0 | 26.4 | 844.8
14 - 15 | 2793.6 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 87.2 | 365.4 | 340.8 | 230.4 | 201.6 | 436 | 585.6 | 66 | 0 | 0 | 554.4 | 79.2 | 0 | 4593.6 | 1557.6 | 0 | 237.6 | 448.8
15 - 16 | 2330.4 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 68.8 | 322.8 | 347.4 | 201.6 | 196.8 | 293.6 | 518.4 | 54 | 0 | 0 | 580.8 | 26.4 | 0 | 5570.4 | 2164.8 | 0 | 554.4 | 79.2
16 - 17 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 56.8 | 278.4 | 275.4 | 213.6 | 229.6 | 215.2 | 588.8 | 45 | 0 | 0 | 158.4 | 475.2 | 0 | 6177.6 | 2930.4 | 0 | 1346.4 | 26.4
17 - 18 | 1893.6 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 38.4 | 196.8 | 135 | 197.6 | 213.6 | 193.6 | 606.4 | 51 | 0 | 0 | 79.2 | 686.4 | 0 | 7260 | 3801.6 | 0 | 2164.8 | 0
18 - 19 | 1831.2 | 0 | 0 | 0 | 301.6 | 34.4 | 202.8 | 125.4 | 206.4 | 183.2 | 165.6 | 556.8 | 51.6 | 0 | 0 | 396 | 158.4 | 0 | 6837.6 | 3168 | 0 | 1584 | 0
19 - 20 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 33.6 | 232.8 | 127.2 | 180 | 155.2 | 184.8 | 560 | 52.8 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 7524 | 2508 | 0 | 871.2 | 52.8
20 - 21 | 1771.2 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 32 | 197.4 | 126 | 170.4 | 228.8 | 184.8 | 520 | 49.8 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 8184 | 3669.6 | 0 | 1399.2 | 0
21 - 22 | 1807.2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 34.4 | 144.6 | 120 | 192.8 | 240 | 136 | 560 | 48 | 0 | 0 | 52.8 | 501.6 | 0 | 8949.6 | 4778.4 | 0 | 2772 | 0
22 - 23 | 1651.2 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 34.4 | 158.4 | 122.4 | 156.8 | 203.2 | 108.8 | 510.4 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 10639.2 | 5913.6 | 0 | 4276.8 | 0
23 - 00 | 1516.8 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 34.4 | 141 | 114.6 | 131.2 | 191.2 | 100.8 | 448 | 36.6 | 0 | 0 | 26.4 | 1478.4 | 0 | 13173.6 | 7128 | 0 | 5966.4 | 0
Сумма | 46425.6 | 0 | 0 | 0 | 8694.4 | 1257.6 | 5722.8 | 4419 | 4366.4 | 4594.4 | 4298.4 | 11852.8 | 1120.8 | 0 | 0 | 44800.8 | 7576.8 | 0 | 215107.2 | 82262.4 | 290.4 | 56126.4 | 7260

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма-2 |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч