## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 12.48
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.018
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 339.6 | 315.6 | 274.2 | 274.2 | 279.6 | 293.4 | 336 | 432.6 | 490.8 | 514.8 | 502.8 | 451.2 | 376.8 | 417.6 | 456.6 | 450.6 | 439.8 | 408.6 | 418.2 | 432 | 427.2 | 366 | 336.6 | 342 | 9376.8
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 155 | 146.6 | 110.6 | 124.8 | 124.8 | 124 | 134 | 196.6 | 187.8 | 227.2 | 210.4 | 158 | 129.2 | 139.6 | 171.4 | 186.6 | 168 | 142.8 | 156.4 | 177.4 | 173.4 | 119 | 107.8 | 131.8 | 3703.2
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 56.2 | 48.6 | 47.6 | 45.4 | 48.2 | 53 | 67.8 | 71.8 | 86.6 | 86.2 | 91.6 | 89.6 | 88.8 | 88.6 | 96 | 86.6 | 100.4 | 101.4 | 96.6 | 83.4 | 90.8 | 87.8 | 74.2 | 65.6 | 1852.8
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 16.6 | 15.6 | 16.4 | 16.8 | 15.2 | 17.2 | 16.6 | 16.2 | 17.4 | 21.6 | 19.2 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 21 | 16.2 | 12.4 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 415.8
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 21 | 20.2 | 19.2 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 12.6 | 10.4 | 11.6 | 12.2 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 10.8 | 12.8 | 10.2 | 12.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 18.2 | 25.4 | 318.8
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 82 | 76.2 | 72.2 | 72.2 | 75.6 | 82 | 99 | 124.8 | 131.4 | 140.8 | 131.6 | 128.4 | 119.6 | 130.8 | 140.2 | 125 | 126 | 128 | 132.2 | 135.2 | 127.2 | 123.2 | 113.2 | 96.2 | 2713
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 49.6 | 23.4 | 33 | 39.6 | 3.6 | 21 | 12.6 | 16.4 | 6.8 | 5.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 266.2
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 334.4 | 310.2 | 268.4 | 270.6 | 275 | 288.2 | 330 | 424.6 | 481.8 | 503.8 | 495 | 442.2 | 369.6 | 409.2 | 446.6 | 444.4 | 431.2 | 400.4 | 411.4 | 424.6 | 420.2 | 360.8 | 330 | 336.6 | 9209.2
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1009.712 | 937.746 | 813.312 | 815.544 | 831.114 | 871.144 | 998.514 | 1285.512 | 1458.544 | 1528.682 | 1495.712 | 1340.314 | 1119.744 | 1239.712 | 1355.914 | 1341.712 | 1306.514 | 1213.344 | 1243.512 | 1284.514 | 1270.944 | 1089.114 | 999.712 | 1017.712 | 27868.298
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч