## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.588 | 0.584 | 0.586 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.584 | 0.582 | 0.58 | 0.578 | 0.578 | 0.58 | 0.584 | 0.582 | 0.58 | 0.58 | 0.582 | 0.582 | 0.584 | 0.586 | 0.582 | 0.58 | 0.582 | 0.582 | 13.99
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 85.4 | 79.6 | 77.6 | 78.2 | 77.2 | 85.2 | 130 | 169.2 | 187.6 | 182.8 | 180.2 | 167 | 166.2 | 173.8 | 173.2 | 159.2 | 165.8 | 171.2 | 152 | 146.6 | 145.6 | 143.4 | 125.4 | 99.8 | 3322.2
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 23.6 | 23 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 23 | 33.2 | 36.2 | 50.2 | 46.8 | 43.8 | 38.6 | 40.4 | 37.6 | 37.8 | 35.4 | 36.6 | 42.6 | 40.4 | 41.2 | 43 | 41.6 | 35.4 | 28.2 | 844.4
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.8
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 23.6 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 20 | 24.6 | 47.8 | 59.8 | 64 | 68 | 62.4 | 65.4 | 59.8 | 67.6 | 69.6 | 63.2 | 64.2 | 65.8 | 46.8 | 40.4 | 39 | 42.2 | 34.6 | 28.2 | 1121.8
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 11.8 | 14.6 | 12.2 | 13.4 | 12.8 | 13 | 12.6 | 11.8 | 10.4 | 11.4 | 12 | 13.2 | 12.2 | 12.8 | 10 | 9.2 | 7.2 | 250.4
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 30.9 | 27.6 | 27.6 | 28.05 | 28.2 | 30.3 | 40.2 | 60.6 | 57.75 | 55.2 | 59.85 | 49.65 | 52.2 | 55.65 | 53.55 | 49.8 | 53.1 | 50.1 | 51.3 | 52.35 | 49.95 | 49.2 | 45.45 | 35.85 | 1094.4
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 171.888 | 159.784 | 155.986 | 156.838 | 154.788 | 171.288 | 260.384 | 338.382 | 374.93 | 365.778 | 360.628 | 334.23 | 332.384 | 348.032 | 346.93 | 318.78 | 331.882 | 342.682 | 304.484 | 293.536 | 291.132 | 287.38 | 250.832 | 200.032 | 6652.99
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч