## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 384 | 387 | 0 | 612 | 613.8 | 51.36 | 51.12 | 0 | 0 | 180 | 180.72 | 178.56 | 177.84 | 28.8 | 28.8 | 108.48 | 108.96 | 97.92 | 97.44 | 0 | 0 | 7.92 | 7.92 | 1.08 | 0.9 | 0 | 0 | 51.84 | 51.6 | 132.48 | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 205.92
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 342 | 342 | 0 | 680.4 | 678.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 155.52 | 155.52 | 174.24 | 174.96 | 25.2 | 25.56 | 97.92 | 97.44 | 82.56 | 82.56 | 0 | 0 | 6.72 | 6.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4 | 122.88 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.96 | 301.68
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 300 | 297 | 0 | 522 | 523.8 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 144 | 143.28 | 120.96 | 120.24 | 23.76 | 23.76 | 76.8 | 77.28 | 78.72 | 79.2 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 45.12 | 45.36 | 115.2 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.44 | 216.72
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 294 | 297 | 0 | 561.6 | 561.6 | 47.04 | 47.04 | 0 | 0 | 141.12 | 141.12 | 162.72 | 162.72 | 25.92 | 25.56 | 79.68 | 79.68 | 77.76 | 77.76 | 0 | 0 | 1.44 | 1.32 | 0.72 | 0.54 | 0 | 0 | 40.32 | 40.08 | 117.12 | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.36 | 208.08
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 532.8 | 532.8 | 46.56 | 46.8 | 0 | 0 | 141.12 | 141.12 | 139.68 | 139.68 | 25.92 | 26.28 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 39.84 | 40.08 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.84 | 195.12
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 300 | 297 | 0 | 558 | 556.2 | 47.04 | 46.8 | 0 | 0 | 141.12 | 141.84 | 136.8 | 136.8 | 29.52 | 29.52 | 77.76 | 77.76 | 85.44 | 84.96 | 0 | 0 | 1.2 | 1.32 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 116.16 | 116.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 354 | 354 | 0 | 630 | 630 | 71.52 | 71.52 | 0 | 0 | 162.72 | 162 | 169.92 | 169.92 | 33.12 | 32.76 | 82.56 | 82.08 | 96 | 96.48 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.72 | 0.54 | 1.44 | 0.72 | 47.04 | 47.04 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.28 | 233.28
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 540 | 543 | 0 | 828 | 826.2 | 130.56 | 130.56 | 0 | 0 | 233.28 | 234 | 204.48 | 205.2 | 39.6 | 39.96 | 122.88 | 123.36 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.48 | 3.96 | 3.96 | 10.08 | 10.08 | 60.96 | 60.72 | 145.92 | 145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.72 | 306.72
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 768 | 765 | 0 | 1076.4 | 1078.2 | 240.48 | 240.72 | 0 | 0 | 289.44 | 289.44 | 273.6 | 273.6 | 45.36 | 45.36 | 156.48 | 156.48 | 161.28 | 160.8 | 0 | 0 | 13.44 | 13.56 | 5.76 | 5.76 | 30.24 | 30.24 | 74.4 | 74.64 | 182.4 | 182.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.64 | 405.36
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 774 | 774 | 0 | 1054.8 | 1053 | 238.08 | 238.08 | 0 | 0 | 292.32 | 291.6 | 249.12 | 248.4 | 51.12 | 50.76 | 157.44 | 156.96 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 13.44 | 13.32 | 5.04 | 5.22 | 37.44 | 37.44 | 82.56 | 82.56 | 183.36 | 183.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.24 | 390.24
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 738 | 738 | 0 | 1054.8 | 1056.6 | 215.04 | 215.04 | 0 | 0 | 277.92 | 278.64 | 289.44 | 290.16 | 51.12 | 51.12 | 167.04 | 167.52 | 165.12 | 165.12 | 0 | 0 | 11.28 | 11.28 | 15.48 | 15.3 | 33.12 | 33.84 | 77.76 | 77.52 | 181.44 | 181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.04 | 346.32
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 756 | 759 | 0 | 961.2 | 961.2 | 190.08 | 189.84 | 0 | 0 | 303.84 | 303.12 | 263.52 | 263.52 | 51.84 | 51.84 | 189.12 | 188.64 | 183.36 | 183.36 | 0 | 0 | 10.56 | 10.68 | 15.84 | 16.02 | 37.44 | 37.44 | 75.84 | 76.08 | 197.76 | 197.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 239.76
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 768 | 765 | 0 | 1044 | 1044 | 179.04 | 179.28 | 0 | 0 | 306.72 | 307.44 | 305.28 | 304.56 | 54.72 | 55.08 | 197.76 | 197.76 | 196.8 | 197.28 | 0 | 0 | 10.56 | 10.56 | 15.84 | 15.66 | 33.12 | 33.12 | 82.56 | 82.32 | 207.36 | 207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 768 | 771 | 0 | 1004.4 | 1008 | 214.56 | 214.32 | 0 | 0 | 285.12 | 285.12 | 286.56 | 286.56 | 49.68 | 49.32 | 191.04 | 191.52 | 188.16 | 188.16 | 0 | 0 | 10.08 | 9.96 | 14.4 | 14.58 | 31.68 | 30.96 | 78.72 | 78.72 | 199.68 | 199.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.52 | 263.52
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 762 | 759 | 0 | 993.6 | 991.8 | 214.08 | 214.08 | 0 | 0 | 288 | 287.28 | 260.64 | 260.64 | 50.4 | 50.4 | 178.56 | 178.08 | 179.52 | 179.52 | 0 | 0 | 10.8 | 10.92 | 4.32 | 4.32 | 30.24 | 30.24 | 77.76 | 78 | 184.32 | 184.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 309.6
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 738 | 738 | 0 | 1062 | 1060.2 | 204.48 | 204.48 | 0 | 0 | 282.24 | 282.24 | 256.32 | 257.04 | 49.68 | 50.04 | 173.76 | 173.76 | 176.64 | 176.16 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 4.68 | 4.68 | 31.68 | 32.4 | 75.36 | 75.12 | 173.76 | 174.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.68 | 391.68
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 696 | 696 | 0 | 1058.4 | 1062 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 282.24 | 282.24 | 267.84 | 267.84 | 49.68 | 49.68 | 157.44 | 158.4 | 171.84 | 172.32 | 0 | 0 | 14.4 | 14.28 | 4.68 | 4.68 | 28.8 | 28.08 | 68.16 | 68.16 | 175.68 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.24 | 389.52
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 612 | 615 | 0 | 1029.6 | 1027.8 | 121.92 | 121.92 | 0 | 0 | 266.4 | 267.12 | 257.76 | 257.04 | 48.96 | 48.96 | 157.44 | 156.48 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 9.6 | 9.72 | 3.6 | 3.42 | 20.16 | 20.88 | 67.2 | 67.44 | 159.36 | 159.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.32 | 400.32
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 968.4 | 966.6 | 108.96 | 109.2 | 0 | 0 | 252 | 251.28 | 264.96 | 264.96 | 47.52 | 47.52 | 137.28 | 137.76 | 144.96 | 144.96 | 0 | 0 | 3.36 | 3.24 | 1.8 | 1.98 | 7.2 | 6.48 | 61.92 | 61.68 | 156.48 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.32 | 364.32
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 831.6 | 833.4 | 119.52 | 119.52 | 0 | 0 | 246.24 | 246.96 | 247.68 | 247.68 | 46.8 | 46.8 | 137.28 | 137.28 | 142.08 | 141.6 | 0 | 0 | 1.68 | 1.8 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.72 | 55.2 | 55.44 | 179.52 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 238.32
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 492 | 492 | 0 | 806.4 | 804.6 | 106.08 | 106.08 | 0 | 0 | 220.32 | 219.6 | 269.28 | 270.72 | 41.04 | 41.04 | 131.52 | 131.04 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.76 | 221.76
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 342 | 342 | 0 | 604.8 | 608.4 | 43.2 | 42.96 | 0 | 0 | 167.04 | 167.04 | 190.08 | 189.36 | 35.28 | 35.28 | 103.68 | 104.16 | 102.72 | 103.2 | 0 | 0 | 1.92 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 131.52 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 186.48
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 330 | 330 | 0 | 576 | 574.2 | 38.4 | 38.64 | 0 | 0 | 154.08 | 154.8 | 174.24 | 173.52 | 28.8 | 28.8 | 101.76 | 101.28 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 3.84 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 44.4 | 127.68 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.64 | 189.36
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 318 | 318 | 0 | 572.4 | 570.6 | 34.08 | 33.84 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 185.76 | 185.76 | 24.48 | 24.12 | 101.76 | 101.76 | 87.36 | 86.88 | 0 | 0 | 4.56 | 4.44 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0 | 42.72 | 42.72 | 126.72 | 126.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 182.16
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12780 | 12783 | 0 | 19623.6 | 19623.6 | 2932.8 | 2932.56 | 0 | 0 | 5364 | 5364.72 | 5329.44 | 5328.72 | 958.32 | 958.32 | 3167.04 | 3167.04 | 3181.44 | 3180.96 | 0 | 0 | 165.84 | 165.72 | 100.8 | 100.62 | 332.64 | 332.64 | 1425.12 | 1424.88 | 3726.72 | 3726.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661.44 | 6661.44

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч