## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.768 | 0.756 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.744 | 0.756 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.756 | 0.744 | 0.744 | 0.756 | 0.732 | 0.744 | 0.744 | 0.732 | 0.744 | 0.744 | 18.036
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 248 | 244.8 | 234.4 | 223.6 | 233.2 | 234.4 | 252 | 276.4 | 307.6 | 334.8 | 330.4 | 299.2 | 305.6 | 296.4 | 319.6 | 321.2 | 324.4 | 307.6 | 314.8 | 313.2 | 303.6 | 318.8 | 324 | 280 | 6948
| 10 Устье-Запань ао RS | 199.6 | 199.6 | 192 | 181.2 | 190.4 | 178.8 | 200.8 | 210.4 | 239.2 | 265.2 | 260 | 240 | 238.8 | 241.2 | 246.8 | 239.6 | 264.8 | 255.2 | 260.4 | 253.6 | 246.8 | 245.2 | 257.2 | 214.4 | 5521.2
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 48 | 44.4 | 42 | 42 | 42 | 54.8 | 50.8 | 65.2 | 68 | 69.2 | 70 | 58.8 | 66.4 | 54.8 | 72.8 | 81.2 | 59.6 | 51.6 | 54.4 | 58.8 | 56.4 | 72.4 | 66.8 | 64.8 | 1415.2
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 257.4 | 250.8 | 237.6 | 231 | 237.6 | 244.2 | 257.4 | 283.8 | 310.2 | 343.2 | 336.6 | 303.6 | 310.2 | 303.6 | 323.4 | 330 | 330 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 310.2 | 323.4 | 330 | 290.4 | 7095
| Сумма | 753.768 | 740.356 | 706.768 | 678.568 | 703.968 | 712.968 | 761.756 | 836.556 | 925.756 | 1013.144 | 997.756 | 902.344 | 921.744 | 896.744 | 963.356 | 972.744 | 979.544 | 931.956 | 947.132 | 943.144 | 917.744 | 960.532 | 978.744 | 850.344 | 20997.436
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч