## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  | 0.276 | 0 | 105.8 | 24.2 | 0 | 59.4 | 21.9
01 - 02 |  | 0.274 | 0 | 97.2 | 22.9 | 0 | 52.5 | 21.6
02 - 03 |  | 0.273 | 0 | 93.6 | 21 | 0 | 51 | 21.5
03 - 04 |  | 0.274 | 0 | 94.6 | 19.4 | 0 | 53.1 | 21.7
04 - 05 |  | 0.274 | 0 | 103 | 25.2 | 0 | 55.6 | 21.9
05 - 06 |  | 0.267 | 0 | 130 | 41.5 | 0 | 61.9 | 26.3
06 - 07 |  | 0.276 | 0 | 170.2 | 42.3 | 0 | 92.8 | 35.2
07 - 08 |  | 0.279 | 0 | 204.4 | 47 | 0 | 124.5 | 33.4
08 - 09 |  | 0.272 | 0 | 323.8 | 35.5 | 0 | 252.3 | 35.3
09 - 10 |  | 0.269 | 0 | 322.4 | 39.5 | 0 | 248.8 | 33.7
10 - 11 |  | 0.265 | 0 | 296.8 | 26.8 | 0 | 236.8 | 32.9
11 - 12 |  | 0.269 | 0 | 339 | 28.4 | 0 | 276.5 | 33.9
12 - 13 |  | 0.274 | 0 | 170.6 | 26.6 | 0 | 106.6 | 37.8
13 - 14 |  | 0.26 | 0 | 314 | 20.3 | 0 | 259.4 | 34.1
14 - 15 |  | 0.261 | 0 | 275.4 | 18.2 | 0 | 224.1 | 32.5
15 - 16 |  | 0.262 | 0 | 274 | 20.9 | 0 | 218.5 | 34.2
16 - 17 |  | 0.271 | 0 | 307.6 | 21.4 | 0 | 249 | 36.7
17 - 18 |  | 0.265 | 0 | 293.6 | 32.7 | 0 | 220.1 | 40.5
18 - 19 |  | 0.265 | 0 | 209 | 41.6 | 0 | 125.6 | 41.8
19 - 20 |  | 0.264 | 0 | 194.6 | 38.6 | 0 | 117.1 | 38.9
20 - 21 |  | 0.266 | 0 | 163 | 30 | 0 | 96.2 | 36.4
21 - 22 |  | 0.265 | 0 | 172 | 23.9 | 0 | 112.8 | 35.3
22 - 23 |  | 0.265 | 0 | 150.4 | 20 | 0 | 102.1 | 28.5
23 - 00 |  | 0.286 | 0 | 128.6 | 19.4 | 0 | 83.9 | 25.1
Сумма | 0 | 6.472 | 0 | 4933.6 | 687.3 | 0 | 3480.6 | 761.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч