## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [47 empty] | за 16.06.2021
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS УСПД | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 3999 | 0 | 3321 | 363.8 | 0 | 424.4 | 0 | 1089 | 0 | 1216.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 1911.6 | 0 | 185.6 | 168.6 | 230.4 | 230.4 | 7.2 | 0 | 0 | 420.8 | 219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 3709.2 | 132 | 541.2 | 237.6 | 475.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 3920.4 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 350 | 0
01 - 02 | 0 | 3873 | 0 | 3285 | 359 | 0 | 431 | 0 | 1083.6 | 0 | 1210.2 | 0 | 1922.4 | 0 | 1903.2 | 0 | 163.6 | 116.4 | 198.2 | 198.2 | 7.2 | 0 | 0 | 428.8 | 195 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.2 | 0 | 3696 | 2415.6 | 39.6 | 2956.8 | 13.2 | 0 | 5623.2 | 0 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 385 | 386.4 | 0
02 - 03 | 0 | 3825 | 0 | 3219 | 343.2 | 0 | 449.4 | 0 | 1071 | 0 | 1189.8 | 0 | 1920 | 0 | 1899.6 | 0 | 155.2 | 116.8 | 194.8 | 194.8 | 6.4 | 0 | 0 | 480 | 180.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.6 | 0 | 3616.8 | 2376 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 5478 | 0 | 7418.4 | 0 | 0 | 0 | 368.2 | 370.3 | 0
03 - 04 | 0 | 3768 | 0 | 3081 | 330.4 | 0 | 406.8 | 0 | 1062.6 | 0 | 1167.6 | 0 | 1923.6 | 0 | 1903.2 | 0 | 152 | 99 | 188.4 | 188.4 | 7.2 | 0 | 0 | 556 | 164.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 3471.6 | 1148.4 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 4131.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 362.6 | 0
04 - 05 | 0 | 3798 | 0 | 3069 | 340 | 0 | 406.4 | 0 | 1059.6 | 0 | 1186.8 | 0 | 1922.4 | 0 | 1903.2 | 0 | 136.8 | 107 | 181.8 | 181.8 | 6.4 | 0 | 0 | 567.2 | 185.4 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.2 | 0 | 3498 | 171.6 | 316.8 | 330 | 184.8 | 0 | 2838 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 0 | 385 | 386.4 | 0
05 - 06 | 0 | 3954 | 0 | 3072 | 338.2 | 0 | 416.8 | 0 | 1055.4 | 0 | 1164.6 | 0 | 1920 | 0 | 1902 | 0 | 140 | 139.8 | 311.2 | 311.2 | 7.2 | 0 | 0 | 555.2 | 191.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 3524.4 | 0 | 1016.4 | 13.2 | 818.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 422.8 | 0
06 - 07 | 0 | 4041 | 0 | 3132 | 329.6 | 0 | 432.2 | 0 | 1050 | 0 | 1156.2 | 0 | 1918.8 | 0 | 1903.2 | 0 | 182.4 | 177.6 | 348.8 | 348.8 | 6.4 | 0 | 0 | 545.6 | 219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.8 | 0 | 3696 | 0 | 2706 | 0 | 2679.6 | 79.2 | 765.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 541.8 | 0
07 - 08 | 0 | 4383 | 0 | 3147 | 331.8 | 0 | 408.6 | 0 | 1050.6 | 0 | 1154.4 | 0 | 1921.2 | 0 | 1904.4 | 0 | 184.8 | 195 | 636.2 | 636.2 | 7.2 | 0 | 0 | 507.2 | 248.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 3775.2 | 0 | 5517.6 | 0 | 5702.4 | 1874.4 | 0 | 1161.6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 595 | 597.8 | 0
08 - 09 | 0 | 4356 | 0 | 3177 | 345.8 | 0 | 410 | 0 | 1050.6 | 0 | 1148.4 | 0 | 1922.4 | 0 | 1903.2 | 0 | 194 | 194.6 | 597.6 | 597.6 | 6.4 | 0 | 0 | 480.8 | 248.8 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 3762 | 0 | 6705.6 | 0 | 6811.2 | 3286.8 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 560 | 0
09 - 10 | 0 | 4539 | 0 | 3252 | 349.2 | 0 | 418.6 | 0 | 1077 | 0 | 1152.6 | 0 | 1930.8 | 0 | 1958.4 | 0 | 198.4 | 206.2 | 732 | 732 | 7.2 | 0 | 0 | 476.8 | 247.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 3946.8 | 0 | 6336 | 0 | 6534 | 2877.6 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 668.5 | 0
10 - 11 | 0 | 4428 | 0 | 3234 | 337.4 | 0 | 441.2 | 0 | 1161.6 | 0 | 1150.8 | 0 | 1903.2 | 0 | 1910.4 | 0 | 194.4 | 199.6 | 581.6 | 581.6 | 6.4 | 0 | 0 | 465.6 | 244.6 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3880.8 | 0 | 9636 | 0 | 422.4 | 1412.4 | 0 | 435.6 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 613.9 | 0
11 - 12 | 0 | 3990 | 0 | 3162 | 337.6 | 0 | 415 | 0 | 1056 | 0 | 1153.8 | 0 | 1893.6 | 0 | 1868.4 | 0 | 186.8 | 169.2 | 276.6 | 276.6 | 8 | 0 | 0 | 464 | 260 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 3841.2 | 0 | 10441.2 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 514.8 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 642.6 | 645.4 | 0
12 - 13 | 0 | 4227 | 0 | 3171 | 347.6 | 0 | 418.2 | 0 | 1053 | 0 | 1159.8 | 0 | 1888.8 | 0 | 1873.2 | 0 | 184.8 | 170.4 | 511.2 | 511.2 | 7.2 | 0 | 0 | 467.2 | 258.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.6 | 0 | 3722.4 | 0 | 9015.6 | 0 | 0 | 1148.4 | 0 | 132 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 526.4 | 0
13 - 14 | 0 | 4266 | 0 | 3144 | 350 | 0 | 418 | 0 | 1050 | 0 | 1150.8 | 0 | 1879.2 | 0 | 1854 | 0 | 187.6 | 167.8 | 578.4 | 578.4 | 6.4 | 0 | 0 | 469.6 | 242 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 11048.4 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 831.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 599.2 | 604.1 | 0
14 - 15 | 0 | 4338 | 0 | 3252 | 334.4 | 0 | 446.4 | 0 | 1054.2 | 0 | 1152 | 0 | 1880.4 | 0 | 1922.4 | 0 | 196.8 | 171.6 | 661.8 | 661.8 | 7.2 | 0 | 0 | 467.2 | 241.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 3814.8 | 0 | 10045.2 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 435.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 519.4 | 521.5 | 0
15 - 16 | 0 | 4314 | 0 | 3207 | 333.4 | 0 | 413.8 | 0 | 1105.8 | 0 | 1155.6 | 0 | 1910.4 | 0 | 1887.6 | 0 | 199.2 | 169.2 | 539.2 | 539.2 | 7.2 | 0 | 0 | 453.6 | 259.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 3762 | 0 | 8593.2 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 79.2 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 525 | 528.5 | 0
16 - 17 | 0 | 4485 | 0 | 3201 | 346 | 0 | 417.6 | 0 | 1152 | 0 | 1159.8 | 0 | 1923.6 | 0 | 1904.4 | 0 | 189.2 | 175.4 | 635.2 | 635.2 | 7.2 | 0 | 0 | 472 | 253.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 0 | 3748.8 | 0 | 7180.8 | 0 | 0 | 396 | 198 | 26.4 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 519.4 | 522.2 | 0
17 - 18 | 0 | 4368 | 0 | 3183 | 350.4 | 0 | 419.8 | 0 | 1060.2 | 0 | 1164.6 | 0 | 1920 | 0 | 1903.2 | 0 | 196.4 | 212.6 | 556.6 | 556.6 | 8 | 0 | 0 | 503.2 | 269 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 3735.6 | 0 | 5095.2 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 508.9 | 0
18 - 19 | 0 | 2202 | 0 | 3183 | 333.8 | 0 | 450.6 | 0 | 1062.6 | 0 | 1156.8 | 0 | 1910.4 | 0 | 1891.2 | 0 | 195.2 | 210.4 | 655.4 | 655.4 | 7.2 | 0 | 0 | 516 | 266.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3775.2 | 0 | 6256.8 | 0 | 0 | 52.8 | 475.2 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 569.1 | 0
19 - 20 | 0 | 4386 | 0 | 3159 | 338.6 | 0 | 414.4 | 0 | 1065.6 | 0 | 1164 | 0 | 1908 | 0 | 1938 | 0 | 165.6 | 212.4 | 595.4 | 595.4 | 7.2 | 0 | 0 | 524.8 | 265.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 3762 | 0 | 7576.8 | 0 | 0 | 435.6 | 250.8 | 66 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 569.8 | 573.3 | 0
20 - 21 | 0 | 4311 | 0 | 3099 | 343.6 | 0 | 409.4 | 0 | 1066.8 | 0 | 1164 | 0 | 1911.6 | 0 | 1891.2 | 0 | 162.4 | 213.2 | 514.2 | 514.2 | 7.2 | 0 | 0 | 532.8 | 267.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 3682.8 | 0 | 5517.6 | 0 | 0 | 13.2 | 1108.8 | 0 | 1412.4 | 0 | 0 | 0 | 543.2 | 546 | 0
21 - 22 | 0 | 4458 | 0 | 3135 | 355 | 0 | 415.6 | 0 | 1074 | 0 | 1177.8 | 0 | 1915.2 | 0 | 1893.6 | 0 | 179.6 | 210.2 | 638.2 | 638.2 | 6.4 | 0 | 0 | 539.2 | 267.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 3009.6 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2785.2 | 0 | 0 | 0 | 435.4 | 437.5 | 0
22 - 23 | 0 | 4392 | 0 | 3318 | 348.6 | 0 | 453.8 | 0 | 1099.8 | 0 | 1218.6 | 0 | 1927.2 | 0 | 1905.6 | 0 | 185.6 | 196.4 | 570.4 | 570.4 | 6.4 | 0 | 0 | 452 | 248.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3775.2 | 290.4 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 422.8 | 0
23 - 00 | 0 | 4248 | 0 | 3312 | 347 | 0 | 422.4 | 0 | 1106.4 | 0 | 1236.6 | 0 | 1930.8 | 0 | 1909.2 | 0 | 172.8 | 175.4 | 466.4 | 466.4 | 7.2 | 0 | 0 | 436.8 | 224.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 3735.6 | 2917.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 5966.4 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 396.2 | 0
Сумма | 0 | 98949 | 0 | 76515 | 8234.4 | 0 | 10160.4 | 0 | 25817.4 | 0 | 28111.8 | 0 | 45931.2 | 0 | 45644.4 | 0 | 4289.2 | 4174.8 | 11400 | 11400 | 168 | 0 | 0 | 11782.4 | 5667.6 | 0 | 286.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102088.8 | 0 | 89298 | 9451.2 | 117242.4 | 8065.2 | 23641.2 | 18400.8 | 38029.2 | 7194 | 56324.4 | 0 | 0 | 0 | 11998 | 12062.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч