## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 0.52 | 0 | 227.6 | 38.1 | 39.2 | 0 | 14.2 | 136.4 | 0
01 - 02 | 0.52 | 0 | 202.8 | 34.4 | 33.2 | 0 | 14.1 | 121 | 0
02 - 03 | 0.512 | 0 | 175.6 | 31.6 | 30.4 | 0 | 12.4 | 101.6 | 0
03 - 04 | 0.448 | 0 | 143.2 | 29.8 | 24.6 | 0 | 10.2 | 78.6 | 0
04 - 05 | 0.52 | 0 | 193.2 | 29.1 | 32.2 | 0 | 11 | 121 | 0
05 - 06 | 0.52 | 0 | 221.6 | 30.7 | 32.2 | 0 | 10.8 | 148 | 0
06 - 07 | 0.512 | 0 | 253.6 | 39.6 | 32 | 0 | 14.7 | 167.4 | 0
07 - 08 | 0.536 | 0 | 309.6 | 49.2 | 32.2 | 0 | 19.9 | 209 | 0
08 - 09 | 0.56 | 0 | 342.8 | 48.7 | 30.6 | 0 | 19.9 | 243.6 | 0
09 - 10 | 0.776 | 0 | 292.8 | 46.1 | 33.6 | 0 | 21.6 | 191.6 | 0
10 - 11 | 0.144 | 0 | 292.4 | 36.1 | 32 | 0 | 21.7 | 202.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 338.8 | 42.9 | 34.8 | 0 | 22.6 | 238.6 | 0
12 - 13 |  | 0 | 314 | 48.7 | 34.8 | 0 | 20 | 210.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 340.4 | 42.9 | 37.4 | 0 | 18.6 | 241.8 | 0
14 - 15 |  | 0 | 343.6 | 44.2 | 37.6 | 0 | 17.6 | 244.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 314.4 | 45.8 | 32.4 | 0 | 19 | 217.2 | 0
16 - 17 |  | 0 | 294.8 | 49.8 | 32.4 | 0 | 18.9 | 193.6 | 0
17 - 18 |  | 0 | 282.8 | 52.6 | 35.8 | 0 | 19 | 175.6 | 0
18 - 19 |  | 0 | 282.4 | 55.9 | 37.4 | 0 | 20.3 | 169.2 | 0
19 - 20 |  | 0 | 270.8 | 50.4 | 38.4 | 0 | 23.7 | 158.4 | 0
20 - 21 |  | 0 | 281.2 | 54.5 | 33.6 | 0 | 24 | 169 | 0
21 - 22 |  | 0 | 272.8 | 57.9 | 37.4 | 0 | 22.4 | 155.2 | 0
22 - 23 |  | 0 | 296 | 52.2 | 40.4 | 0 | 20.4 | 183 | 0
23 - 00 |  | 0 | 252.8 | 44.7 | 40 | 0 | 14.4 | 154 | 0
Сумма | 5.568 | 0 | 6540 | 1055.9 | 824.6 | 0 | 431.4 | 4231 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч