## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Карица | [23 empty] | за 16.06.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Карица | [15 empty] | за 16.06.2021
Время | 0,4 Карица ТСН 1 ао RS | 0,4 Карица-ТСН 2 ао RS | 10 Карица Т 1 ао RS | 10 Карица Т 1 ап RS | 10 Карица-Поселок ао RS | 10 Карица-Поселок ап RS | 10 Карица-Промзона ао RS | 10 Карица-Промзона ап RS | 10 Карица-Резерв ао RS | 10 Карица-Резерв ап RS | 10 Карица-Село ао RS | 10 Карица-Село ап RS | 35 Карица Т 1 ао RS | 35 Карица Т 1 ап RS | 35 Карица-Ида ао RS | 35 Карица-Ида ап RS
00 - 01 | 1.24 | 0.88 | 0 | 17.4 | 13.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36.4 | 0
01 - 02 | 1.2 | 0.82 | 0 | 15.8 | 12.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 31.5 | 0
02 - 03 | 1.26 | 0.84 | 0 | 12.8 | 9.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 31.15 | 0
03 - 04 | 1.28 | 0.84 | 0 | 11.8 | 8.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 32.2 | 0
04 - 05 | 1.22 | 0.84 | 0 | 12.4 | 9.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 31.5 | 0
05 - 06 | 1.3 | 0.84 | 0 | 14.2 | 11.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 34.65 | 0
06 - 07 | 1.24 | 0.82 | 0 | 16.8 | 13.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 39.55 | 0
07 - 08 | 1.24 | 0.82 | 0 | 20.8 | 17.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 46.9 | 0
08 - 09 | 1.3 | 0.8 | 0 | 19.4 | 14.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 41.65 | 0
09 - 10 | 1.16 | 0.76 | 0 | 18.8 | 14.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 47.6 | 0
10 - 11 | 1.3 | 0.8 | 0 | 21 | 17.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 43.75 | 0
11 - 12 | 1.16 | 0.78 | 0 | 20.4 | 16.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 41.65 | 0
12 - 13 | 1.3 | 0.88 | 0 | 21.2 | 17.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 42 | 0
13 - 14 | 1.18 | 0.8 | 0 | 17.6 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 40.25 | 0
14 - 15 | 1.26 | 0.8 | 0 | 18.4 | 14.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 39.9 | 0
15 - 16 | 1.16 | 0.84 | 0 | 18.4 | 13.8 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 39.9 | 0
16 - 17 | 1.16 | 0.82 | 0 | 19.4 | 15.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 43.75 | 0
17 - 18 | 1.26 | 0.88 | 0 | 21 | 16.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 49 | 0
18 - 19 | 1.16 | 0.84 | 0 | 19.8 | 15.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 45.85 | 0
19 - 20 | 1.14 | 0.84 | 0 | 22.8 | 18.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 48.3 | 0
20 - 21 | 1.24 | 0.82 | 0 | 21.8 | 17.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 44.1 | 0
21 - 22 | 1.18 | 0.82 | 0 | 19.8 | 15.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 42.7 | 0
22 - 23 | 1.26 | 0.98 | 0 | 18 | 14.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 36.4 | 0
23 - 00 | 1.22 | 1.1 | 0 | 16.4 | 12.4 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 31.85 | 0
Сумма | 29.42 | 20.26 | 0 | 436.2 | 345.7 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.15 | 962.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Карица |  |  | активная энергия
за 16.06.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч